Форма № 4.

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зам. директора УМП «Водоканал» А.В.Морозов |
|  |  | __________________________ |
|  |  | «____»__________________г. |

|  | «Перекладка канализационного коллектора по 15-му Проезду 1-ой Сосневской в г. Иваново » |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет

«Перекладка канализационного коллектора по 15-му Проезду 1-ой Сосневской в г. Иваново» от КБ-14 до КБ-19

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 2 914 519,56 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 7 347,76 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 298 838,75 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 [3.46: (Кз=1,1; Кэм=1,1; Ктр=1,1); (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:50%] | 5,63 1000 м3 грунта | 7062,55 119,80 | 6935,81 579,59 | 6,94 | 39762 | 674 | 39049 3263 | 39 | 19,08 107,40 |  |  |
| 2 | ТЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 [3.46: (Кз=1,1; Кэм=1,1; Ктр=1,1); (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:50%] | 0,36 1000 м3 грунта | 4915,04 107,80 | 4807,24 385,86 | 0,00 | 1770 | 39 | 1731 139 | 0 | 17,17 6,18 |  |  |
| 3 | ТЕР01-02-063-02 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов 2 (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); 3.184: (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); 3.187: (Кз=1,2; Ктр=1,2)] [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:45%] | 1,7 100 м3 грунта | 5407,44 3069,97 | 2337,47 1589,19 | 0,00 | 9193 | 5219 | 3974 2702 | 0 | 446,87 759,67 |  |  |
| 4 | ТЕР01-02-063-02 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов 2 (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); 3.184: (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:45%] | 3,31 100 м3 грунта | 4895,78 2558,31 | 2337,47 1324,33 | 0,00 | 16205 | 8468 | 7737 4384 | 0 | 372,39 1232,61 |  |  |
| 5 | ТЕР01-02-063-02 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов 2 (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); 3.184: (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); 3.189: (Кз=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:45%] | 3,84 100 м3 грунта | 5279,53 2942,06 | 2337,47 1522,97 | 0,00 | 20274 | 11298 | 8976 5848 | 0 | 428,25 1644,47 |  |  |
| 6 | ТЕР01-02-063-02 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов 2 (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); 3.184: (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); 3.188: (Кз=1,3; Ктр=1,3)] [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:45%] | 0,47 100 м3 грунта | 5663,27 3325,80 | 2337,47 1721,62 | 0,00 | 2662 | 1563 | 1099 809 | 0 | 484,11 227,53 |  |  |
| 7 | СССЦ-4/2006 | Транспорт грунта на расстояние до 5 км | 9,85 т | 11,23 0,00 | 11,23 0,00 | 0,00 | 111 | 0 | 111 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |  |
| 8 | ТЕР01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов2-3 (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:50%] | 5,63 1000 м3 грунта | 571,32 26,36 | 538,02 50,36 | 6,94 | 3217 | 148 | 3029 284 | 40 | 4,20 23,63 |  |  |
| 9 | ТЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунтов 2 для обратной засыпки (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:50%] | 5,55 1000 м3 грунта | 6421,12 108,90 | 6305,28 526,90 | 6,94 | 35637 | 604 | 34994 2924 | 39 | 17,34 96,25 |  |  |
| 10 | СССЦ-4/2006 | Транспорт грунта для обратной засыпки на расстояние до 5 км | 9,71 т | 11,23 0,00 | 11,23 0,00 | 0,00 | 109 | 0 | 109 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |  |
| 11 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:45%] | 9,32 100 м3 грунта | 674,04 674,04 | 0,00 0,00 | 0,00 | 6282 | 6282 | 0 0 | 0 | 111,78 1041,79 |  |  |
| 12 | ТЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:50%] | 5,91 1000 м3 грунта | 1029,54 0,00 | 1029,54 105,48 | 0,00 | 6085 | 0 | 6085 623 | 0 | 0,00 0,00 |  |  |
| 13 | ТЕР01-01-033-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-2 (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:50%] | 5,91 1000 м3 грунта | 508,38 0,00 | 508,38 52,08 | 0,00 | 3005 | 0 | 3005 308 | 0 | 0,00 0,00 |  |  |
| 14 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:50%] | 59,1 100 м3 уплотненного грунта | 400,99 98,99 | 302,00 26,96 | 0,00 | 23698 | 5850 | 17848 1593 | 0 | 14,41 851,60 |  |  |
| 15 | ТЕР01-01-030-02 | Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:50%] | 0,6 1000 м3 грунта | 1468,27 0,00 | 1468,27 150,42 | 0,00 | 881 | 0 | 881 90 | 0 | 0,00 0,00 |  |  |
| 16 | ТЕР01-01-030-10 к-5 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-030-2 (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:50%] | 3 1000 м3 грунта | 1255,87 0,00 | 1255,87 128,66 | 0,00 | 3768 | 0 | 3768 386 | 0 | 0,00 0,00 |  |  |
| 17 | ТЕР23-01-001-02 | Устройство основания щебеночного (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;130%;Сметн.пр.:89%] | 1,73 10 м3 основания | 1849,06 77,19 | 54,99 4,52 | 1716,88 | 3199 | 134 | 95 8 | 2970 | 11,73 20,29 |  |  |
| 18 | ТЕР23-01-007-03 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 600 мм (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;130%;Сметн.пр.:89%] | 3 100 м трубопровода | 5349,77 1062,13 | 2582,21 117,21 | 1705,43 | 16049 | 3186 | 7747 352 | 5116 | 141,81 425,42 |  |  |
|  | 440-9148 | Трубы железобетонные безнапорные раструбные [Накл.:k=0,94;130%;Сметн.пр.:89%] | 299,4 м | 401,66 0,00 | 0,00 0,00 | 401,66 | 120257 | 0 | 0 0 | 120257 | 0,00 0,00 |  |  |
| 19 | ТЕР23-02-001-06 | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром 600 мм (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;130%;Сметн.пр.:89%] | 3 100 м трубопровода | 3581,79 520,98 | 502,77 3,21 | 2558,04 | 10745 | 1563 | 1508 10 | 7674 | 65,21 195,62 |  |  |
| 20 | ТЕР23-03-001-04 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах мокрых (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;130%;Сметн.пр.:89%] | 0,1 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев | 14371,55 1333,94 | 3372,49 233,19 | 9665,12 | 1437 | 133 | 337 23 | 967 | 182,48 18,25 |  |  |
| 21 | ТЕР23-03-001-06 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в грунтах мокрых (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;130%;Сметн.пр.:89%] | 1,29 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев | 13481,73 938,17 | 2382,27 136,63 | 10161,29 | 17391 | 1210 | 3073 176 | 13108 | 128,34 165,56 |  |  |
|  | 440-9153 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм | 2,045 м3 | 1717,37 0,00 | 0,00 0,00 | 1717,37 | 3512 | 0 | 0 0 | 3512 | 0,00 0,00 |  |  |
|  | 103-9200 | Люки чугунные | 5 шт | 569,52 0,00 | 0,00 0,00 | 569,52 | 2848 | 0 | 0 0 | 2848 | 0,00 0,00 |  |  |
|  | 201-0650 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,1 т | 7746,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7746,00 | 775 | 0 | 0 0 | 775 | 0,00 0,00 |  |  |
| 22 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;105%;Сметн.пр.:55%] | 0,05 100 м2 | 1061,45 582,66 | 3,70 0,66 | 475,09 | 53 | 29 | 0 0 | 24 | 81,72 4,09 |  |  |
| 23 | ТЕР01-02-130-06 | Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы без устройством обсыпки, длина иглофильтров до 7 м (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:45%] | 0,8 100 иглофильтров | 16977,04 2279,67 | 4688,00 305,08 | 10009,37 | 13582 | 1824 | 3750 244 | 8008 | 315,74 252,60 |  |  |
|  | Е1 т.ч. п1.79 | Износ иглофильтров | 1 руб | 7053,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7053,00 | 7053 | 0 | 0 0 | 7053 | 0,00 0,00 |  |  |
| 24 | ТЕР01-02-131-02 | Извлечение легких иглофильтров длиной до 7 м (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:45%] | 80 1 иглофильтр | 71,14 9,25 | 61,89 3,81 | 0,00 | 5691 | 740 | 4951 305 | 0 | 1,35 107,64 |  |  |
| 25 | ТЕР01-02-132-01 | Монтаж всасывающего коллектора (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:45%] | 0,74 100 м коллектора | 2070,99 258,86 | 1731,67 96,80 | 80,46 | 1533 | 192 | 1281 72 | 60 | 43,65 32,30 |  |  |
| 26 | ТЕР01-02-132-02 | Демонтаж всасывающего коллектора (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:45%] | 0,74 100 м коллектора | 1198,99 170,73 | 1028,26 54,43 | 0,00 | 887 | 126 | 761 40 | 0 | 29,49 21,82 |  |  |
| 27 | ТЕР22-01-011-07 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 250 мм- сбросной коллектор (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;130%;Сметн.пр.:89%] | 0,12 1 км трубопровода | 25729,04 4910,59 | 17687,80 1526,89 | 3130,65 | 3087 | 589 | 2123 183 | 375 | 588,80 70,66 |  |  |
|  | 103-0196 | Трубы стальные [Накл.:k=0,94;130%;Сметн.пр.:89%] | 120,48 м | 246,90 0,00 | 0,00 0,00 | 246,90 | 29747 | 0 | 0 0 | 29747 | 0,00 0,00 |  |  |
| 28 | ТЕР22-01-011-07 | Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 250 мм (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); (Кз=0,6; Кэм=0,6; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,6)] [Накл.:k=0,94;130%;Сметн.пр.:89%] | 0,12 1 км трубопровода | 13559,04 2946,36 | 10612,68 916,13 | 0,00 | 1628 | 354 | 1274 110 | 0 | 353,28 42,39 |  |  |
| 29 | 310116 | Водопонижение насосами (Кз=0,81; Кэм=1,06; [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:45%] | 2109 маш-ч | 31,26 0,00 | 31,26 2,69 | 0,00 | 65927 | 0 | 65927 5673 | 0 | 0,00 0,00 |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 478058,00 | 50225,00 | 225223,00 30549,00 | 202610,00 | 7347,76 |  |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 164192,00 |  |  | 164192,00 |  |  |  |
| Итого в текущих ценах {индекс на 4 квартал 2006 года} k=5,95 на зарплату k=3,08 на эксплуатацию машин k=3,4 на материалы k=3,4 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 1681399,59 | 298838,75 | 693686,84 181766,55 | 688874,00 | 7347,76 |  |  |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | 558252,80 |  |  | 558252,80 |  |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 1 681 399,59 |
| Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) | 0,94 | 95 | 89 928,67 |
| Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые ручным способом) | 0,94 | 80 | 208 385,97 |
| Накладные расходы (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) | 0,94 | 130 | 58 393,27 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) | 0,94 | 105 | 170,75 |
| Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) | 0,94 | 80 | 15 852,91 |
| Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | 0,94 | 80 | 25 383,01 |
| Итого накладных расходов |  |  | 398 114,58 |
| Итого |  |  | 2 079 514,17 |
| Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | 50 | 50 352,00 |
| Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | 45 | 124 699,05 |
| Сметная прибыль (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | 89 | 42 528,65 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) |  | 55 | 95,15 |
| Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | 45 | 9 486,45 |
| Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  | 45 | 15 189,30 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 242 350,60 |
| Итого |  |  | 2 321 864,77 |
| Временные здания и сооружения |  | 1,5 | 34 827,97 |
| Итого |  |  | 2 356 692,74 |
| Удорожание работ в зимнее время | 1,1 | 2,5 | 64 809,05 |
| Итого |  |  | 2 421 501,79 |
| Непредвиденные работы и затраты |  | 2 | 48 430,04 |
| Итого |  |  | 2 469 931,83 |
| НДС |  | 18 | 444 587,73 |
| В С Е Г О |  |  | 2 914 519,56 |

| Составил | Ягодкина Л.Ю. |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |