ПРОТОКОЛ № 3.1

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

г. Иваново, пл. Революции, д. 6                                                                                         01.02.2010

1.

| Предмет контракта | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. | Заказчик |
| --- | --- | --- |
| Поставка ультразвуковой системы экспертного класса с полностью цифровой архитектурой для общего и специального применения, с необходимым набором датчиков (1 ед.) | 6 000 000,00 | МУЗ «Родильный дом № 4» |

Извещение о проведении открытого конкурса было опубликовано в официальном печатном издании администрации города в газете «Рабочий край» от 30.12.2009  
№ 240 и  размещено на официальном сайте www.ivgoradm.ru.

2. Состав конкурсной комиссии.

На заседании конкурсной комиссии по размещению заказов для муниципальных нужд города Иванова присутствовали:

| Шабанова Е.В. | - | начальник управления муниципального заказа администрации города, заместитель председателя комиссии |
| --- | --- | --- |
| Абрамова Н.Б. | - | заместитель начальника управления, начальник отдела конкурсов и аукционов управления муниципального заказа администрации города |
| Николаева М.М. | - | начальник отдела котировок цен управления муниципального заказа администрации города, секретарь комиссии |
| Сельцова Н.М. | - | главный специалист отдела конкурсов и аукционов управления муниципального заказа администрации города |
| Карнеев А.А. | - | главный врач МУЗ «Родильный дом № 4» |

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проходила 01.02.2010  в 14 часов 00 минут по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 408.

4. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов уполномоченным органом велась аудиозапись.

5. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе 01.02.2010 г. 14 часов 00 минут была подана одна  заявка  на участие в конкурсе в запечатанном конверте (приложение № 1 к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 01.02.2010  № 3.1).

6.	На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе представители участника размещения заказа не присутствовали.

7. Дополнительных заявок на участие в конкурсе и изменений заявки подано не было. Поданная ранее заявка отозвана не была.

- 8. Заместителем председателя комиссии была объявлена информация, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе.

- 9. Заявка  на участие в конкурсе была представлена следующим  участником  размещения заказа:

| № - п/п | - Наименование участника размещения заказа | Почтовый - адрес | Цена контракта, рублей | Срок поставки товара, дней | - Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией и представленные участником размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Медилан» - (ООО «Медилан») | - 125212, - г. Москва, а/я 76 | 5 994 770,00 | 75 | 1. Опись документов. 2. Сопроводительное письмо. 3. Анкета участника размещения заказа. 4. Предложение о цене муниципального контракта и сроке поставки товара. 5. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара (приложение № 2 к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 01.02.2010 № 3.1). 6. Предложение о сроке предоставления гарантий качества товара. 7. Нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц от 15.10.2009. 8. Копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. 9. Платежное поручение. 10. Копия устава. 11. Прочие документы. |

10. Конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что подана только одна заявка на участие в конкурсе  (ч. 11 ст. 25 Федерального закона  от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

11. Комиссия проведет рассмотрение заявки на участие в конкурсе, в сроки, указанные в извещении о проведении настоящего открытого конкурса.

12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.ivgoradm.ru.

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.

14. Подписи.

| Заместитель председателя комиссии: | Е.В. Шабанова |
| --- | --- |
| члены комиссии: | Н.Б. Абрамова |
|  | М.М. Николаева |
|  | Н.М. Сельцова |
| Представитель заказчика: | А.А. Карнеев |

Приложение № 1

к протоколу вскрытия конвертов

с заявками на участие в

открытом  конкурсе

от 01.02.2010   № 3.1

Журнал регистрации поступления заявок

| № п/п | Дата поступления | Время поступления | Регистрационный номер заявки | Ф.И.О. подавшего заявку на участие в конкурсе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28.01.2010 | 14 ч 20 мин. | № 1 | По почте |

Ответственное лицо: Сельцова Н.М.

Приложение № 2

к протоколу вскрытия конвертов

с заявками на участие в

открытом  конкурсе

от 01.02.2010  № 3.1

Участник размещения заказа:   ООО «Медилан»

Предложение о функциональных характеристиках

(потребительских свойствах) товара

| Показатели |  |  | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| Техническое задание |  |  | --- |
| № | Наименование параметра | Технические требования | Фактические параметры предлагаемого оборудования |
| 1. Общие положения |  |  | --- |
| 1.1. | Ультразвуковая система, соответствующая настоящим техническим требованиям, зарегистрированная и имеющая разрешение Министерства здравсоцразвития РФ к применению на территории РФ | Наличие | Наличие |
| 1.2. | Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России | Наличие | Наличие |
| 1.3. | Санитарно-эпидемиологическое заключение Минзравсоцразвития России | Наличие | Наличие |
| 1.4. | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие | Наличие |
| 1.5. | Ультразвуковая система, должна соответствовать Международному стандарту IEC601-1 и/или Российским стандартам ГОСТ Р 50444 (1992), ГОСТ R50267.01 | Наличие | Наличие |
| 2. Основные области клинического использования |  |  | --- |
| 2.1. | Гастроэнтерология | Наличие | Наличие |
| 2.2. | Урология | Наличие | Наличие |
| 2.3. | Поверхностные органы | Наличие | Наличие |
| 2.4. | Скелетно-мышечная система | Наличие | Наличие |
| 2.5. | Ангиология | Наличие | Наличие |
| 2.6. | Кардиология | Наличие | Наличие |
| 2.7. | Эндокринология | Наличие | Наличие |
| 2.8. | Акушерство и гинекология | Наличие | Наличие |
| 2.9. | Ортопедия и травматология | Наличие | Наличие |
| 2.10. | Онкология | Наличие | Наличие |
| 2.11. | Пульмонология | Наличие | Наличие |
| 2.12. | Неврология | Наличие | Наличие |
| 2.13. | Педиатрия и неонаталогия | Наличие | Наличие |
| 2.14. | Транскраниальные исследования | Наличие | Наличие |
| 3. Основные характеристики ультразвуковой системы |  |  | --- |
| 3.1. | Цифровая система с непрерывным цифровым формированием луча | Наличие | Наличие |
| 3.2. | Цифровой формирователь луча, бит, не менее | 12 | 12 |
| 3.3. | Количество физических каналов передачи, не менее | 190 | 192 |
| 3.4. | Количество цифровых процессинговых каналов приема-передачи, не менее | 45000 | 45000 |
| 3.5. | Динамический диапазон, Дб, не менее | 170 | 170 |
| 3.6. | Цифровое формирование луча на приеме и передаче | Наличие | Наличие |
| 3.7. | Широкополосное и мультичастотное сканирование | Наличие | Наличие |
| 3.8 | Параллельная обработка эхо-сигналов | Наличие | Наличие |
| 3.9 | Четырехканальная обработка эхо-сигналов | Наличие | Наличие |
| 3.10 | Количество фокусов при передаче, не менее | 8 | 8 |
| 3.11 | Прогрессивная динамическая фокусировка при приеме | Наличие | Наличие |
| 3.12 | Наличие блока предусиления сигнала в датчиках | Наличие | Наличие |
| 3.13 | Монитор ТFТ высокого разрешения с диагональю, дюймов, не менее | 15 | 15 |
| 3.14 | Регулировка по высоте монитора, см, не менее | 40 | 40 |
| 3.15 | Регулировка угла наклона монитора вперед, град., не менее | 10 | 10 |
| 3.16 | Регулировка угла наклона монитора назад, град., не менее | 50 | 50 |
| 3.17 | Регулировка поворота монитора, град., не менее | 300 | 300 |
| 3.18 | Регулировка панели управления по высоте, см, не менее | 20 | 20 |
| 3.19 | Программирование клавиш панели управления | Наличие | Наличие |
| 3.20 | Жидкокристаллический командный экран, с диагональю, дюймов, не менее | 10 | 10 |
| 3.21 | Предустановочные программы для различных видов и областей исследования, не менее | 180 | 180 |
| 3.22 | Глубина сканирования, см, не менее | 27 | 28 |
| 3.23 | Увеличение изображения в реальном масштабе времени, раз, не менее | 16 | 18 |
| 3.24 | Увеличение "замороженного" изображения, раз, не менее | 16 | 18 |
| 3.25 | Дистанционное управление прибором с помощью пульта | Возможность | Возможность |
| 3.25.1 | Дистанционное не голосовое, беспроводное управление | Возможность | Возможность |
| 3.25.2 | Дистанционное управление с возможностью программирования отдельных операций и редактирования протокола последовательности действий при обследовании пациента | Возможность | Возможность |
| 4. Режимы сканирования |  |  | --- |
| 4.1 | В-режим | Наличие | Наличие |
| 4.1.1 | Карты псевдоокрашивания в В-режиме, не менее | 12 | 12 |
| 4.1.2 | Частота кадров/сек, в В-режиме, не менее | 400 | 400 |
| 4.1.3 | Глубина сканирования в В-режиме, см, не менее | 27 | 32 |
| 4.1.4 | Диапазон усиления в В-режиме, дБ, не хуже | 60-90 | 60-90 |
| 4.2 | М-режим | Наличие | Наличие |
| 4.2.1 | Карты псевдоокрашивания в М-режиме, не менее | 12 | 12 |
| 4.2.2 | Скорость развертки, сек, не хуже | 2-8 | 2-8 |
| 4.2.3 | Сочетание В- и М-режимов | Наличие | Наличие |
| 4.3 | Импульсно-волновой допплер | Наличие | Наличие |
| 4.3.1 | PRF для импульсно-волнового допплера, Гц | 500 - 24000 | 500 - 24000 |
| 4.3.2 | Максимальная скорость, м/сек, не менее | 9,0 | 9,0 |
| 4.3.3 | Коррекция угла, диапазон, град., не менее | +/-89 | +/-89 |
| 4.3.4 | Коррекция угла, шаг, град, не более | 1 | 1 |
| 4.3.5 | Диапазон контрольного объема, мм, не хуже | 1-20 | 1-20 |
| 4.3.6 | Глубина расположения зоны интереса, см, не менее | 27 | 32 |
| 4.3.7 | Карты псевдоокрашивания, не менее | 12 | 12 |
| 4.3.8 | Допплеровские фильтры, не хуже | 15-730 | 15-730 |
| 4.3.9 | Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра | Наличие | Наличие |
| 4.3.10 | Сочетание В- и РW- режимов в реальном времени | Наличие | Наличие |
| 4.4 | Постоянно-волновой допплер | Возможность | Возможность |
| 4.5 | Цветовой допплер | Наличие | Наличие |
| 4.5.1 | Число цветовых карт, не менее | 12 | 12 |
| 4.5.2 | Частота кадров/сек, в режиме цветового допплера, не менее | 300 | 300 |
| 4.5.3 | Диапазон усиления в режиме цветового картирования, дБ, не хуже | 0-40 | 0-40 |
| 4.5.4 | Глубина расположения зоны интереса, см, не менее | 27 | 32 |
| 4.5.5 | Сочетание режимов В- и цветового картирования в реальном времени | Наличие | Наличие |
| 4.5.6 | Сочетание режимов В-, М- и цветового картирования в реальном времени | Наличие | Наличие |
| 4.5.7 | Сочетание режимов В-, РW- и цветового картирования в реальном времени | Наличие | Наличие |
| 4.5.8 | Сочетание режимов В-, CW- и цветового картирования | Наличие | Наличие |
| 4.6 | Энергетический допплер | Наличие | Наличие |
| 4.6.1 | Частота кадров/сек, в режиме энергетического допплера, не менее | 300 | 300 |
| 4.6.2 | Число цветовых карт для энергетического допплера, не менее | 12 | 12 |
| 4.6.3 | Диапазон усиления в режиме энергетического допплера, дБ, не хуже | 0-40 | 0-40 |
| 4.6.4 | Сочетание режимов В- и энергетического допплера в реальном времени | Наличие | Наличие |
| 4.6.5 | Сочетание режимов В-, РW- и энергетического допплера в реальном времени | Наличие | Наличие |
| 4.6.6 | Глубина расположения зоны интереса, см, не менее | 27 | 32 |
| 4.7 | Тканевой допплер | Наличие | Наличие |
| 4.7.1 | Частота кадров/сек в режиме тканевого допплера, не менее | 200 | 200 |
| 4.7.2 | Число цветовых карт для тканевого допплера, не менее | 8 | 8 |
| 4.7.3 | Сочетание режимов В-, PW и тканевого допплера в реальном времени | Наличие | Наличие |
| 4.8 | Режим картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением -улучшенный динамический поток | Наличие | Наличие |
| 4.8.1 | Число цветовых карт для улучшенного динамического потока, не менее | 12 | 12 |
| 4.8.2 | Использование режима улучшенного динамического потока со всеми конвексными и линейными датчиками | Наличие | Наличие |
| 4.8.3 | Сочетание режимов В-, PW- и улучшенного динамического потока в реальном времени | Наличие | Наличие |
| 4.8.4 | Глубина расположения зоны интереса, см, не менее | 27 | 32 |
| 4.9 | Режим тканевого гармонического | Наличие | Наличие |
| 4.9.1 | Режим тканевого гармонического изображения с субтракцией импульса | Наличие | Наличие |
| 4.9.2 | Режим фильтрационной тканевой гармоники | Наличие | Наличие |
| 4.10 | Сложное многолучевое сканирование в реальном масштабе времени | Возможность | Возможность |
| 4.11 | Автооптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей | Возможность | Возможность |
| 4.12 | Автооптимизация допплеровского спектра | Возможность | Возможность |
| 4.13 | Трапециевидное сканирование | Возможность | Возможность |
| 4.14 | Измерения, расчеты и программное обеспечение для исследований: | --- | --- |
| 4.14.1 | акушерских | Наличие | Наличие |
| 4.14.2 | кардиологических | Наличие | Наличие |
| 4.14.3 | сосудистых | Наличие | Наличие |
| 4.14.4 | урологических | Наличие | Наличие |
| 4.14.5 | новорожденных на предмет врожденного вывиха бедра | Наличие | Наличие |
| 4.14.6 | пакет программ для расчетов в акушерстве (в том числе по мелким костным структурам – плечевой, локтевой, лучевой, большеберцовой кости и т.д.), пакет программ для оценки сердечно-сосудистой системы плода, оценки головного мозга плода, оценки состояния артерий и вен верхних конечностей, оценки состояния брахиоцефальных артерий, оценки состояния варикозно расширенных вен, для транскраниальной допплерометрии – определение скоростей, индексов, градиентов давления в: - передней мозговой артерии - средней мозговой артерии - задней мозговой артерии - базилярной артерии | Наличие | Наличие |
| 4.14.7 | программа для оценки соотношения размеров грудной клетки и головы плода; программа для оценки воротникового пространства | Наличие | Наличие |
| 4.15 | Отображение физиологической информации - ЭКГ | Возможность | Возможность |
| 4.16 | Отображение физиологической информации - ФКГ, вспомогательной, импульсной и респираторной | Возможность | Возможность |
| 4.17 | Трехмерная реконструкция с использованием всех типов датчиков | Возможность | Возможность |
| 4.18 | Трехмерная эхография в реальном времени с использованием специализированных 4D датчиков | Наличие | Наличие |
| 4.18.1 | Скорость трехмерной эхографии в реальном времени, объемных кадров/сек, не менее | 20 | 20 |
| 4.18.2 | Отображение скорости трехмерной эхографии в реальном времени на экране монитора (объемных кадров/сек) | Наличие | Наличие |
| 4.18.3 | Режим мультипланарного сканирования (в 3 проекциях) с выбираемым диапазоном толщины среза, мм, не хуже | 0,2 - 10 | 0,2 - 10 |
| 4.18.4 | Режим мультипланарного сканирования (в 3 проекциях) с выводом на экран одновременно срезов, не менее | 16 | 16 |
| 4.18.5 | Режим электронного скальпеля | Наличие | Наличие |
| 4.18.6 | Выполнение измерений в режиме трехмерной эхографии в реальном времени (4D) | Наличие | Наличие |
| 4.18.7 | Трехмерная эхография в реальном времени (4D) с использованием контрастных веществ | Возможность | Возможность |
| 4.18.8 | Программа анализа сердца плода в 3 проекциях в реальном времени (4D STIC) | Наличие | Наличие |
| 4.18.9 | Программа обработки полученных 4D данных на ПК с возможностью передачи данных с ультразвуковой системы на ПК в формате DIСОМ | Возможность | Возможность |
| 4.19 | Панорамное сканирование | Возможность | Возможность |
| 4.20 | Автоматическое очерчивание контура эндокарда левого желудочка | Возможность | Возможность |
| 4.21 | Транспищеводная эхография | Возможность | Возможность |
| 4.22 | Стресс-эхо исследования с фармакологической и физической нагрузкой | Возможность | Возможность |
| 4.23 | Контрастная эхография | Возможность | Возможность |
| 4.24 | Портативный блок ультразвуковой диагностики частоты сердцебиения плода | Наличие | Наличие |
| 4.24.1 | Возможность погружения датчика 2 мГц для определения ЧСС плода полностью в воду | Наличие | Наличие |
| 5. Типы поддерживаемых датчиков |  |  | --- |
| 5.1. | конвексные | Наличие | Наличие |
| 5.2. | секторные | Наличие | Наличие |
| 5.3. | линейные | Наличие | Наличие |
| 5.4. | интраоперационные | Наличие | Наличие |
| 5.5. | биплановые внутриполостные | Наличие | Наличие |
| 5.6. | мультиплановые транспищеводные | Наличие | Наличие |
| 5.7. | пункционные | Наличие | Наличие |
| 5.8. | 4D конвексные абдоминальные | Наличие | Наличие |
| 5.9. | 4D линейные | Наличие | Наличие |
| 5.10. | 4D микроконвексные абдоминальные | Наличие | Наличие |
| 5.11. | 4D микроконвексные внутриполостные | Наличие | Наличие |
| 5.12. | карандашные | Наличие | Наличие |
| 6. Оснащение системы датчиками |  |  | --- |
| 6.1. | Конвексный датчик | Наличие | Наличие |
| 6.1.1 | количество элементов, не менее | 190 | 192 |
| 6.1.2 | диапазон частот, МГц, не хуже | 2,0-6,0 | 2,0-6,0 |
| 6.1.3 | угол обзора, град, не менее | 70 | 70 |
| 6.1.4 | число переключаемых частот, не менее | 40 | 40 |
| 6.1.5 | радиус, мм, не менее | 50 | 50 |
| 6.1.6 | биопсийная насадка | Возможность | Возможность |
| 6.1.7 | поддержка режимов: | --- | --- |
| --- | тканевой гармоники с субтракцией импульса | Наличие | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие | Наличие |
|  | улучшенного динамического потока | Наличие | Наличие |
|  | многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени | Наличие | Наличие |
|  | оптимизации изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей | Наличие | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского спектра | Наличие | Наличие |
|  | 3-х мерной реконструкции | Наличие | Наличие |
|  | панорамного сканирования | Наличие | Наличие |
|  | контрастной эхографии | Наличие | Наличие |
| 6.2 | Конвексный датчик | Возможность | Возможность |
| 6.2.1 | количество элементов, не менее | 190 | 192 |
| 6.2.2 | диапазон частот, МГц, не хуже | 4,0 - 9,0 | 4,0 - 9,0 |
| 6.2.3 | угол обзора, град, не менее | 65 | 65 |
| 6.2.4 | число переключаемых частот, не менее | 35 | 35 |
| 6.2.5 | радиус, мм, не более | 40 | 40 |
| 6.2.6 | биопсийная насадка | Возможность | Возможность |
| 6.2.7 | поддержка режимов: | --- | --- |
| --- | тканевой гармоники с субтракцией импульса | Наличие | Наличие |
|  | дифференцированной тканевой гармоники | Наличие | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие | Наличие |
|  | улучшенного динамического потока | Наличие | Наличие |
|  | многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени | Наличие | Наличие |
|  | пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в комбинации с методикой подавления помех | Наличие | Наличие |
|  | оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского изображения | Наличие | Наличие |
|  | 3-х мерной реконструкции | Наличие | Наличие |
|  | панорамного сканирования | Наличие | Наличие |
|  | контрастной эхографии | Наличие | Наличие |
| 6.3 | Конвексный биопсийный датчик | Возможность | Возможность |
| 6.3.1 | количество элементов, не менее | 160 | 160 |
| 6.3.2 | диапазон частот, МГц, не хуже | 2,0-6,0 | 2,0-6,0 |
| 6.3.3 | угол обзора, град, не менее | 70 | 70 |
| 6.3.4 | число переключаемых частот, не менее | 40 | 40 |
| 6.3.5 | радиус, мм, не менее | 50 | 50 |
| 6.3.6 | угол биопсии, град, не хуже | 55, 70, 85, 100 | 55, 70, 85, 100 |
| 6.3.7 | поддержка режимов: | --- | --- |
| --- | тканевой гармоники с субтракцией импульса | Наличие | Наличие |
|  | дифференцированной тканевой гармоники | Наличие | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие | Наличие |
|  | улучшенного динамического потока | Наличие | Наличие |
|  | сложного высокотехнологичного многолучевого сканирования в реальном масштабе времени | Наличие | Наличие |
|  | оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского изображения | Наличие | Наличие |
|  | 3-х мерной реконструкции | Наличие | Наличие |
|  | контрастной эхографии | Наличие | Наличие |
| 6.4. | Интраоперационный линейный датчик пальчикового типа | Возможность | Возможность |
| 6.4.1 | количество элементов, не менее | 190 | 192 |
| 6.4.2 | диапазон частот, МГц, не хуже | 4,0-11,0 | 4,0-11,0 |
| 6.4.3 | число переключаемых частот, не менее | 15 | 15 |
| 6.4.4 | апертура, не менее, мм | 45 | 45 |
| 6.4.5 | биопсийная насадка | Возможность | Возможность |
| 6.4.6 | поддержка режимов: | --- | --- |
| --- | цветового допплера | Наличие | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие | Наличие |
|  | улучшенного динамического потока | Наличие | Наличие |
| 6.5. | Интраоперационный линейный датчик горизонтального типа | Возможность | Возможность |
| 6.5.1 | количество элементов, не менее | 190 | 192 |
| 6.5.2 | диапазон частот, МГц, не хуже | 4,0-11,0 | 4,0-11,0 |
| 6.5.3 | число переключаемых частот, не менее | 15 | 15 |
| 6.5.4 | апертура, не менее, мм | 50 | 50 |
| 6.5.5 | биопсийная насадка | Возможность | Возможность |
| 6.5.6 | поддержка режимов: | --- | --- |
| --- | цветового допплера | Наличие | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие | Наличие |
|  | улучшенного динамического потока | Наличие | Наличие |
| 6.6. | Линейный датчик | Наличие | Наличие |
| 6.6.1 | количество элементов, не менее | 190 | 192 |
| 6.6.2 | диапазон частот, МГц, не хуже | 5,0-12,0 | 5,0-12,0 |
| 6.6.3 | число переключаемых частот, не менее | 45 | 45 |
| 6.6.4 | апертура, не менее, мм | 55 | 55 |
| 6.6.5 | независимое смещение угла в В режиме, цветовых и спектральных допплеровских режимах | Наличие | Наличие |
| 6.6.6 | биопсийная насадка | Возможность | Возможность |
| 6.6.7 | поддержка режимов: | --- | --- |
| --- | тканевой гармоники с субтракцией импульса | Наличие | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие | Наличие |
|  | улучшенного динамического потока | Наличие | Наличие |
|  | многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени | Наличие | Наличие |
|  | оптимизации изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей | Наличие | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского спектра | Наличие | Наличие |
|  | 3-х мерной реконструкции | Наличие | Наличие |
|  | панорамного сканирования | Наличие | Наличие |
|  | контрастной эхографии | Наличие | Наличие |
| 6.7. | Линейный датчик | Возможность | Возможность |
| 6.7.1 | количество элементов, не менее | 190 | 192 |
| 6.7.2 | диапазон частот, МГц, не хуже | 5,0-11,0 | 5,0-11,0 |
| 6.7.3 | число переключаемых частот, не менее | 45 | 45 |
| 6.7.4 | апертура, не более, мм | 40 | 40 |
| 6.7.5 | независимое смещение угла в В режиме, цветовых и спектральных допплеровских режимах | Наличие | Наличие |
| 6.7.6 | биопсийная насадка | Возможность | Возможность |
| 6.7.7 | поддержка режимов: | --- | --- |
| --- | тканевой гармоники с субтракцией импульса | Наличие | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие | Наличие |
|  | улучшенного динамического потока | Наличие | Наличие |
|  | многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени | Наличие | Наличие |
|  | оптимизации изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей | Наличие | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского спектра | Наличие | Наличие |
|  | 3-х мерной реконструкции | Наличие | Наличие |
|  | панорамного сканирования | Наличие | Наличие |
|  | контрастной эхографии | Наличие | Наличие |
| 6.8. | Линейный датчик | Возможность | Возможность |
| 6.8.1 | количество элементов, не менее | 190 | 192 |
| 6.8.2 | диапазон частот, МГц, не хуже | 7,5 - 14,0 | 7,5 - 14,0 |
| 6.8.3 | число переключаемых частот, не менее | 25 | 25 |
| 6.8.4 | апертура, не более, мм | 40 | 40 |
| 6.8.5 | независимое смещение угла в В режиме, цветовых и спектральных допплеровских режимах | Наличие | Наличие |
| 6.8.6 | биопсийная насадка | Возможность | Возможность |
| 6.8.7 | поддержка режимов: | --- | --- |
| --- | тканевой гармоники с субтракцией импульса | Наличие | Наличие |
|  | дифференцированной тканевой гармоники | Наличие | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие | Наличие |
|  | улучшенного динамического потока | Наличие | Наличие |
|  | трапециевидного сканирования | Наличие | Наличие |
|  | сложного многолучевого сканирования в реальном масштабе времени | Наличие | Наличие |
|  | пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в комбинации с методикой подавления помех | Наличие | Наличие |
|  | оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского изображения | Наличие | Наличие |
|  | 3-х мерной реконструкции | Наличие | Наличие |
|  | панорамного сканирования | Наличие | Наличие |
|  | контрастной эхографии | Наличие | Наличие |
| 6.9 | Внутриполостной конвексный датчик | Наличие | Наличие |
| 6.9.1 | мультичастотность, МГц, не хуже | 4,0-8,0 | 4,0-8,0 |
| 6.9.2 | число переключаемых частот, не менее | 50 | 50 |
| 6.9.3 | радиус, не более, мм | 10,5 | 10,5 |
| 6.9.4 | угол обзора, град., не менее | 160 | 160 |
| 6.9.5 | биопсийная насадка | Возможность | Возможность |
| 6.9.6 | поддержка режимов: | --- | --- |
| --- | тканевой гармоники с субтракцией импульса | Наличие | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие | Наличие |
|  | улучшенного динамического потока | Наличие | Наличие |
|  | высокотехнологичного многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени | Наличие | Наличие |
|  | 3-х мерной реконструкции | Наличие | Наличие |
|  | оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей | Наличие | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского спектра | Наличие | Наличие |
|  | контрастной эхографии | Наличие | Наличие |
| 6.10. | Конвексный датчик для трехмерных исследований в реальном времени (4D) | Наличие | Наличие |
| 6.10.1 | количество элементов, не менее | 190 | 192 |
| 6.10.2 | диапазон частот, МГц, не хуже | 3,0 - 6,0 МГц | 3,0 - 6,0 МГц |
| 6.10.3 | число переключаемых частот, не менее | 15 | 15 |
| 6.10.4 | угол обзора, град., не менее | 70 | 70 |
| 6.10.5 | количество объемных кадров в сек. - не менее | 20 | 20 |
| 6.10.6 | поддержка режимов: | --- | --- |
| --- | тканевой гармоники с субтракцией импульса | Наличие | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие | Наличие |
|  | улучшенного динамического потока | Наличие | Наличие |
|  | сложного высокотехнологичного многолучевого сканирования в реальном времени | Наличие | Наличие |
|  | оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского изображения | Наличие | Наличие |
| 6.11. | Внутриполостной датчик для трехмерных исследований в реальном времени (4D) | Возможность | Возможность |
| 6.11.1 | количество элементов, не менее | 190 | 192 |
| 6.11.2 | диапазон частот, МГц, не хуже | 4,0 - 8,0 МГц | 4,0 - 8,0 МГц |
| 6.11.3 | число переключаемых частот, не менее | 30 | 30 |
| 6.11.4 | угол обзора, град., не менее | 160 | 160 |
| 6.11.5 | количество объемных кадров в сек. - не менее | 20 | 20 |
| 6.11.6 | радиус мм, не более | 10,5 | 10,5 |
| 6.11.7 | поддержка режимов: | --- | --- |
| --- | тканевой гармоники с субтракцией импульса | Наличие | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие | Наличие |
|  | улучшенного динамического потока | Наличие | Наличие |
|  | сложного высокотехнологичного многолучевого сканирования в реальном времени | Наличие | Наличие |
|  | оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского изображения | Наличие | Наличие |
| 6.12. | Секторный фазированный датчик | Возможность | Возможность |
| 6.12.1 | количество элементов, не менее | 95 | 96 |
| 6.12.2 | диапазон частот, МГц, не хуже | 2,0-4,5 | 2,0-4,5 |
| 6.12.3 | число переключаемых частот, не менее | 55 | 55 |
| 6.12.4 | угол обзора, град., не менее | 90 | 90 |
| 6.12.5 | биопсийная насадка | Возможность | Возможность |
| 6.12.6 | поддержка режимов: | --- | --- |
| --- | тканевой гармоники с субтракцией импульса | Наличие | Наличие |
|  | фильтрационной тканевой гармоники | Наличие | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие | Наличие |
|  | постоянно-волнового допплера | Наличие | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие | Наличие |
|  | тканевого допплера | Наличие | Наличие |
|  | улучшенного динамического потока | Наличие | Наличие |
|  | сложного высокотехнологичного многолучевого сканирования в реальном времени | Наличие | Наличие |
|  | оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского изображения | Наличие | Наличие |
|  | 3-х мерной реконструкции | Наличие | Наличие |
|  | контрастной эхографии | Наличие | Наличие |
| 6.13. | Секторный фазированный датчик | Возможность | Возможность |
| 6.13.1 | количество элементов, не менее | 128 | 128 |
| 6.13.2 | диапазон частот, МГц, не хуже | 4,5-8,5 | 4,5-8,5 |
| 6.13.3 | число переключаемых частот, не менее | 30 | 30 |
| 6.13.4 | угол обзора, град., не менее | 90 | 90 |
| 6.13.5 | биопсийная насадка | Возможность | Возможность |
| 6.13.6 | поддержка режимов: | --- | --- |
| --- | тканевой гармоники с субтракцией импульса | Наличие | Наличие |
|  | фильтрационной тканевой гармоники | Наличие | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие | Наличие |
|  | постоянно-волнового допплера | Наличие | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие | Наличие |
|  | тканевого допплера | Наличие | Наличие |
|  | сложного высокотехнологичного многолучевого сканирования в реальном времени | Наличие | Наличие |
|  | оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского изображения | Наличие | Наличие |
|  | 3-х мерной реконструкции | Наличие | Наличие |
| 6.14. | Транспищеводный мультиплановый датчик | Возможность | Возможность |
| 6.14.1 | количество элементов, не менее | 64 | 64 |
| 6.14.2 | диапазон частот, МГц, не хуже | 3 - 7 МГц | 3 - 7 МГц |
| 6.14.3 | число переключаемых частот, не менее | 20 | 20 |
| 6.14.4 | угол обзора, град., не менее | 90 | 90 |
| 6.14.5 | угол поворота, град., не менее | 0-180 | 0-180 |
| 6.14.6 | длина вводимой части датчика, см, не менее | 100,0 | 100,0 |
| 6.14.7 | диаметр вводимой части датчика, см, не более | 1,0 | 1,0 |
| --- | поддержка режимов: | --- | --- |
|  | тканевой гармоники с субтракцией импульса | Наличие | Наличие |
|  | фильтрационной тканевой гармоники | Наличие | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие | Наличие |
|  | постоянно-волнового допплера | Наличие | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие | Наличие |
|  | тканевого допплера | Наличие | Наличие |
|  | тканевого допплера и импульсного допплера | Наличие | Наличие |
|  | улучшенного динамического потока | Наличие | Наличие |
|  | оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского изображения | Наличие | Наличие |
|  | 3-х мерной реконструкции | Наличие | Наличие |
| 6.15 | Количество активных портов для подключения датчиков (без учета карандашных), не менее | 3 | 3 |
| 6.16 | Количество дополнительных (паркинговых) портов для подключения датчиков (без учета карандашных), не менее | 2 | 2 |
| 7. Архивация изображений |  |  | --- |
| 7.1 | Интегрированная рабочая станция | Наличие | Наличие |
| 7.2 | Жесткий диск объемом Гб, не менее | 150 | 160 |
| 7.3 | Кинопетля, не менее, кадров | 4000 | 4000 |
| 7.4 | Архивация статичных изображений | Наличие | Наличие |
| 7.4.1 | Архивация статичных изображений на жесткий диск | Наличие | Наличие |
| 7.4.2 | Архивация статичных изображений на DVD/CD-RW | Наличие | Наличие |
| 7.4.3 | Архивация статичных изображений в формате: tiff, jpeg, bmp, DIСОМ | Наличие | Наличие |
| 7.5 | Архивация динамических изображений | Наличие | Наличие |
| 7.5.1 | Архивация динамических изображений на жесткий диск | Наличие | Наличие |
| 7.5.2 | Архивация динамических изображений на DVD/CD-RW | Наличие | Наличие |
| 7.5.3 | Архивация динамических изображений в формате: АVI, МРЕG, DIСОМ | Наличие | Наличие |
| 7.6 | Прямое сохранение данных на Flash-карту через USB-port в форматах tiff, jpeg, bmp, АVI, МРЕG, DIСОМ | Наличие | Наличие |
| 7.7 | Верификация и сохранение SCU/SCP | Возможность | Возможность |
| 7.8 | Совместимость со стандартом DIСОМ 3.0 | Возможность | Возможность |
| 7.9 | Подключение к сети ЕТНЕRNЕТ и локальной системы лечебного учреждения | Возможность | Возможность |
| 8. Дополнительное оборудование |  |  | --- |
| 8.1 | Источник бесперебойного питания | Наличие | Наличие |
| 8.2 | Черно-белый видеопринтер с 25 рулонами бумаги | Наличие | Наличие |
| 8.3 | Цветной видеопринтер | Возможность | Возможность |
| 8.4 | Видеомагнитофон | Возможность | Возможность |
| 8.5 | DVD видео рекодер | Возможность | Возможность |
| 8.6 | Двойной ножной переключатель | Возможность | Возможность |
| 8.7 | портативный блок для определения ЧСС плода | 1 шт. | 1 шт. |
| 8.8 | постоянно подключенный Датчик 2мГц | 1 шт. | 1 шт. |
| 8.9 | батарея | 1 шт. | 1 шт. |
| 8.10 | гель | 1 шт. | 1 шт. |
| 8.11 | инструкция по эксплуатации | 1 шт. | 1 шт. |
| 8.12 | сумка для переноски | 1 шт. | 1 шт. |
| 9. Монтаж и обучение |  |  | --- |
| 9.1. | Инструкции пользователя на русском языке | Наличие | Наличие |
| 9.2. | Монтаж и ввод в эксплуатацию | Наличие | Наличие |
| 9.3. | Обучение персонала на рабочем месте | Наличие | Наличие |
| 9.4. | Гарантия на всю систему не менее одного года | Наличие | Наличие |
| 9.5. | Постгарантийное обслуживание | Возможность | Возможность |