| ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата:" 15" декабря 2006 г. |  |
| Заказчик |  | МУЗ ДГКБ № 1 |  |  |
| Адрес |  | г. Иваново ул. Академика Мальцева, дом 3 |  |  |
| Адрес электронной почты |  |  |  |  |
| Источник финансирования |  | Бюджет города |  |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стерилизатор воздушный ГП-320-«ПЗ» | - Мощность – 8 кВт - Объем камеры – 320 dм3 - Рабочая температура – 180 0С - Рабочее напряжение – 220 – 380 вольт Наличие у поставщика соответствующих лицензий, свидетельств, сертификатов и т. д. Гарантия на аппарат не менее 1 года | Шт | 1 (один) |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ Детская городская клиническая больница № 1 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | декабрь 2006 г. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | В стоимость включены – доставка товара, НДС |
| Максимальная цена контракта | 75,0 тыс. руб. |
| Место подачи котировочных заявок | МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1», г. Иваново ул. Академика Мальцева д. 3 тел. 32-76-63 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 20 декабря 2006 г. до 16-00 |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет, предоплата 100% |
| Срок подписания победителем контракта | В течение 3-х дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |