## смета
УТВЕРЖДАЮ: | [11 empty] | СОГЛАСОВАНО:
Председатель ПК "Профилактика" | [11 empty] | Директор школы
___________________Козлов Н.В. | [11 empty] | __________________________________________
"_____"___________________200__г. | [11 empty] | "_____"_________________________200__г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
на монтаж пожарных насосов в здании школы
[9 empty] | Сметная стоимость - | [8 empty] | 198,050 тыс.руб
[9 empty] | Нормативная трудоемкость - | [8 empty] | 324,27 чел-ч
[9 empty] | Сметная заработная плата - | [8 empty] | 13,555 тыс.руб
Составлена в ценах Января 2001 г. Индексы изменения сметной стоимости СМР на 1й квартал 2006 г (без НДС) к базе 2001 года, "Строительный вестник" 1(26): по оплате труда 0,81*5,49=4,45; на механизмы 1,06*2,92=3,1; на материалы 0,99*2,76=2,73
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива |  | Наименование работ и затрат |  | Количество |  |  | Стоимость на единицу, руб | [6 empty] | Общая стоимость, руб.
[8 empty] | Всего |  | Экспл. машин |  |  | Материалы |  | Всего |  |  |  | Основной зарплаты |  | Экспл. машин |  |  |  | Материалы
ед. изм.
[8 empty] | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты | [10 empty] | В т.ч. зарплаты
№1 Монтажные работы
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11
1 | ФЕРм07-04-001-02 |  | Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступен- чатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные. Агрегат насосный, масса, т 0,17(160кг) |  | 2 |  |  | 536.26 |  | 66.01 |  |  | 175.09 |  | 1073 |  |  |  | 590 |  | 132 |  |  |  | 350
| (0) |  | Монтаж оборудования |  | 1 шт. |  |  | 295.16 |  | 1.35 | [10 empty] | 3
2 | ФЕРм08-03-572-03 |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600x600 |  | 1 |  |  | 293.77 |  | 29.26 |  |  | 241.5 |  | 294 |  |  |  | 23 |  | 29 |  |  |  | 242
| (0) |  | Электромонтажные работы надругих объектах |  | 1 шт. |  |  | 23.01 |  | 1.35 | [10 empty] | 1
3 | ФЕРм08-03-599-14 |  | Щитки, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка, кг, до 40 |  | 1 |  |  | 192.62 |  | 16.61 |  |  | 118.28 |  | 193 |  |  |  | 58 |  | 17 |  |  |  | 118
| (0) |  | Электромонтажные работы надругих объектах |  | 1 шт. |  |  | 57.73 |  | 0.95 | [10 empty] | 1
4 | ФЕРм08-03-531-02 |  | Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне |  | 12 |  |  | 103 |  | 2.74 |  |  | 80.12 |  | 1236 |  |  |  | 242 |  | 33 |  |  |  | 961
| (0) |  | Электромонтажные работы надругих объектах |  | 1 шт. |  |  | 20.14 |  | 0.05 | [10 empty] | 1
5 | ФЕРм08-03-530-04 |  | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 40 |  | 2 |  |  | 575.61 |  | 3.2 |  |  | 542.93 |  | 1151 |  |  |  | 59 |  | 6 |  |  |  | 1086
| (0) |  | Электромонтажные работы надругих объектах |  | 1 шт. |  |  | 29.48 |  | 0.08 | [10 empty] | 0
6 | ФЕРм10-01-055-02 |  | Прокладка кабеля и провода по стенам: Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной |  | 3.6 |  |  | 1493.63 |  | 137.68 |  |  | 1019.45 |  | 5377 |  |  |  | 1211 |  | 496 |  |  |  | 3670
| (0) |  | Монтаж оборудования |  | 100 м кабеля |  |  | 336.5 |  | 15.39 | [10 empty] | 55
7 | ФЕР16-05-001-01 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм |  | 2 |  |  | 192.25 |  | 3.59 |  |  | 175.31 |  | 385 |  |  |  | 27 |  | 7 |  |  |  | 351
| (0) |  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 1 шт. |  |  | 13.35 |  | 0.11 | [10 empty] | 0
8 | ФЕР16-05-001-02 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм |  | 4 |  |  | 355.44 |  | 4.35 |  |  | 337.74 |  | 1422 |  |  |  | 53 |  | 17 |  |  |  | 1351
| (0) |  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 1 шт. |  |  | 13.35 |  | 0.21 | [10 empty] | 1
9 | ФЕР16-05-001-03 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм |  | 7 |  |  | 647.13 |  | 8.59 |  |  | 612.12 |  | 4530 |  |  |  | 185 |  | 60 |  |  |  | 4285
| (0) |  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 1 шт. |  |  | 26.42 |  | 0.42 | [10 empty] | 3
10 | ФЕР18-07-001-02 |  | Установка манометров с трехходовым краном |  | 2 |  |  | 226.72 |  | 0 |  |  | 224.54 |  | 453 |  |  |  | 4 |  | 0 |  |  |  | 449
| (0) |  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | комплект |  |  | 2.18 |  | 0 | [10 empty] | 0
11 | ФЕР16-01-003-02 |  | Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 80 мм (Отвод Ду 89 ,масса 1,6 кг, 11 шт.; Переход 89х57 стандартный, масса 0,6 кг, 6 шт.) |  | 0.0212 |  |  | 9540.04 |  | 80.95 |  |  | 9054.05 |  | 202 |  |  |  | 9 |  | 2 |  |  |  | 192
| (0) |  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | т фасонных частей |  |  | 405.04 |  | 10.47 | [10 empty] | 0
12 | ФЕР22-03-014-01 |  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм |  | 6 |  |  | 61.21 |  | 28.13 |  |  | 28.98 |  | 367 |  |  |  | 25 |  | 169 |  |  |  | 174
| (0) |  | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы |  | фланец |  |  | 4.1 |  | 2.22 | [10 empty] | 13
13 | ФЕР22-03-014-02 |  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм |  | 12 |  |  | 86.56 |  | 41.53 |  |  | 39.15 |  | 1039 |  |  |  | 71 |  | 498 |  |  |  | 470
| (0) |  | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы |  | фланец |  |  | 5.88 |  | 3.28 | [10 empty] | 39
14 | ФЕР16-02-007-01 |  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм |  | 6 |  |  | 83.92 |  | 4.31 |  |  | 70.09 |  | 504 |  |  |  | 57 |  | 26 |  |  |  | 421
| (0) |  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | соединение |  |  | 9.52 |  | 0.11 | [10 empty] | 1
15 | ФЕР16-02-007-03 |  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм |  | 12 |  |  | 120.25 |  | 6.83 |  |  | 98.94 |  | 1443 |  |  |  | 174 |  | 82 |  |  |  | 1187
| (0) |  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | соединение |  |  | 14.48 |  | 0.11 | [10 empty] | 1
16 | ФЕР16-02-005-04 |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм |  | 0.1 |  |  | 8016.03 |  | 181.99 |  |  | 7054.88 |  | 802 |  |  |  | 78 |  | 18 |  |  |  | 705
| (0) |  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 100 м трубопровода |  |  | 779.16 |  | 18.73 | [10 empty] | 2
17 | ФЕР16-06-005-02 |  | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм |  | 1 |  |  | 93.83 |  | 4.35 |  |  | 78 |  | 94 |  |  |  | 11 |  | 4 |  |  |  | 78
| (0) |  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | счетчик (водомер) |  |  | 11.48 |  | 0.21 | [10 empty] | 0
18 | ФЕР06-01-005-01 |  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 |  | 0.01 |  |  | 68292.01 |  | 3528.1 |  |  | 61035.09 |  | 683 |  |  |  | 37 |  | 35 |  |  |  | 610
| (0) |  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном |  | 100 м3 |  |  | 3728.82 |  | 465.9 | [10 empty] | 5
19 | ФЕР16-07-005-02 |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм |  | 0.1 |  |  | 113.95 |  | 44.51 |  |  | 11.12 |  | 11 |  |  |  | 6 |  | 4 |  |  |  | 1
| (0) |  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 100 м трубопровода |  |  | 58.32 |  | 0 | [10 empty] | 0
ИТОГО: | [14 empty] | 21259 |  |  |  | 2920 |  | 1635 |  |  |  | 16701
126
Наименование и значение множителей | [16 empty] | Значение | [5 empty] | Прямые
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном (18)
Накладные расходы | [6 empty] | (37+5)*0,987 | [9 empty] | 0.987 | [5 empty] | 41.45
Сметная прибыль | [6 empty] | (37+5)*0,65 | [9 empty] | 0.65 | [5 empty] | 27.3
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19)
Накладные расходы | [6 empty] | (604+8)*1,2032 | [9 empty] | 1.2032 | [5 empty] | 736.36
Сметная прибыль | [6 empty] | (604+8)*0,83 | [9 empty] | 0.83 | [5 empty] | 507.96
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (12, 13)
Накладные расходы | [6 empty] | (96+52)*1,222 | [9 empty] | 1.222 | [5 empty] | 180.86
Сметная прибыль | [6 empty] | (96+52)*0,89 | [9 empty] | 0.89 | [5 empty] | 131.72
Монтаж оборудования (1, 6)
Накладные расходы | [6 empty] | (1801+58)*0,752 | [9 empty] | 0.752 | [5 empty] | 1397.97
Сметная прибыль | [6 empty] | (1801+58)*0,6 | [9 empty] | 0.6 | [5 empty] | 1115.4
Электромонтажные работы надругих объектах (2, 3, 4, 5)
Накладные расходы | [6 empty] | (382+3)*0,893 | [9 empty] | 0.893 | [5 empty] | 343.81
Сметная прибыль | [6 empty] | (382+3)*0,65 | [9 empty] | 0.65 | [5 empty] | 250.25
Итого | [16 empty] | 0 | [5 empty] | 25992.08
№ п/п |  | № по кат-гу, Шифр |  | Наименование | [6 empty] | ед. изм. |  |  | Количество | [5 empty] | Цена за ед., руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
№2 Материалы неучтенные ценником
1 |  | 2 |  | 3 | [6 empty] | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 7
1 |  | 503-0042 |  | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2 | [6 empty] | 1000 м |  |  | 0.04 | [5 empty] | 32383.29 |  |  |  | 1295
V=0,04; Цед=32383,29
2 |  |  |  | Провод ШВВП 2х0,75 | [6 empty] | м |  |  | 320 | [5 empty] | 5.08 |  |  |  | 1626
V=320; Цед=5,08
НЕ УДАЛЯТЬ | [23 empty] | 0
Итого по неучтенным материалам | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 2921
№ п/п |  | № по кат-гу, Шифр |  | Наименование | [6 empty] | ед. изм. |  |  | Количество | [5 empty] | Цена за ед., руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
№3 Оборудование
1 |  | 2 |  | 3 | [6 empty] | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 7
1 |  |  |  | Насос КМЛ-80 | [6 empty] | шт. |  |  | 2 | [5 empty] | 16800 |  |  |  | 33600
V=2; Цед=16800
2 |  |  |  | Щит управления ЩУН-1 | [6 empty] | шт. |  |  | 1 | [5 empty] | 14000 |  |  |  | 14000
V=1; Цед=14000
3 |  |  |  | Кнопка ПКЕ | [6 empty] | шт. |  |  | 12 | [5 empty] | 98 |  |  |  | 1176
V=12; Цед=98
4 |  | 545-3501 |  | Пускатели нажимные для трехфазных электродвигателей ПНВ-34 У2 | [6 empty] | шт. |  |  | 2 | [5 empty] | 176.02 |  |  |  | 352
V=2; Цед=176,02
5 |  |  |  | Шкаф силовой 10 кВт | [6 empty] | шт. |  |  | 1 | [5 empty] | 7400 |  |  |  | 7400
V=1; Цед=7400
6 |  |  |  | Задвижка чугунная 30ч906бр с электроприводом T<225Сру 10ат 100 мм | [6 empty] | шт. |  |  | 1 | [5 empty] | 23670.8 |  |  |  | 23671
V=1; Цед=23670,8
НЕ УДАЛЯТЬ | [23 empty] | 0
Итого по неучтенному оборудованию | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 80199
Наименование и значение множителей | [15 empty] | Значение | [5 empty] | Прямые
Стоимость учтенных материалов | [5 empty] | 16701*2,73 | [9 empty] | 2.73 | [5 empty] | 45594
Стоимость неучтенных материалов и оборудования | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 83120
Стоимость материалов | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 128714
Зарплата | [5 empty] | 2920*4,45 | [9 empty] | 4.45 | [5 empty] | 12994
Машины и механизмы | [5 empty] | 1635*3,1 | [9 empty] | 3.1 | [5 empty] | 5069
Итого | [15 empty] | 3 | [5 empty] | 146777
Накладные расходы | [5 empty] | 2700,45*4,45 | [9 empty] | 4.45 | [5 empty] | 12017
Сметная прибыль | [5 empty] | 2032,63*4,45 | [9 empty] | 4.45 | [5 empty] | 9045
Итого | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 167839
НДС | [5 empty] | 167839*0,18 | [9 empty] | 18% | [5 empty] | 30211
Итого | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 198050
СОСТАВИЛ | [13 empty] | Ермолаев О.В.
ПРОВЕРИЛ

## SMW_Служебная (hidden)
СОШ_6_трубопроводы
УТВЕРЖДАЮ: | 37 | 17 | 0 | 0 | 711
0 | 37 | 17 | 1 | 0 | 711
СОГЛАСОВАНО: | 37 | 17 | 2 | 0 | 711
Председатель ПК "Профилактика" | 37 | 18 | 0 | 0 | 711
0 | 37 | 18 | 1 | 0 | 711
Директор школы | 37 | 18 | 2 | 0 | 711
___________________Козлов Н.В. | 37 | 19 | 0 | 0 | 711
0 | 37 | 19 | 1 | 0 | 711
__________________________________________ | 37 | 19 | 2 | 0 | 711
"_____"___________________200__г. | 37 | 20 | 0 | 0 | 711
0 | 37 | 20 | 1 | 0 | 711
"_____"_________________________200__г. | 37 | 20 | 2 | 0 | 711
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 | 37 | 3 | 0 | 0 | 703
на монтаж пожарных насосов в здании школы | 37 | 4 | 0 | 0 | 704
0 | 37 | 5 | 0 | 0 | 705
Сметная стоимость - | 37 | 5 | 1 | 0 | 705
0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 706
Нормативная трудоемкость - | 37 | 6 | 1 | 0 | 706
0 | 37 | 7 | 0 | 0 | 707
Сметная заработная плата - | 37 | 7 | 1 | 0 | 707
Составлена в ценах Января 2001 г. Индексы изменения сметной стоимости СМР на 1й квартал 2006 г (без НДС) к базе 2001 года, "Строительный вестник" 1(26): по оплате труда 0,81*5,49=4,45; на механизмы 1,06*2,92=3,1; на материалы 0,99*2,76=2,73 | 37 | 8 | 0 | 0 | 708
№ п/п | 37 | 123 | 0 | 0 | 11900
Шифр и номер позиции норматива | 37 | 123 | 1 | 0 | 11900
Наименование работ и затрат | 37 | 123 | 2 | 0 | 11900
Количество | 37 | 123 | 3 | 0 | 11900
ед. изм. | 37 | 123 | 4 | 0 | 11900
Стоимость на единицу, руб | 37 | 123 | 5 | 0 | 11900
Всего | 37 | 123 | 6 | 0 | 11900
Основной зарплаты | 37 | 123 | 7 | 0 | 11900
Экспл. машин | 37 | 123 | 8 | 0 | 11900
В т.ч. зарплаты | 37 | 123 | 9 | 0 | 11900
Общая стоимость, руб. | 37 | 123 | 10 | 0 | 11900
Всего | 37 | 123 | 11 | 0 | 11900
Основной зарплаты | 37 | 123 | 12 | 0 | 11900
Экспл. машин | 37 | 123 | 13 | 0 | 11900
В т.ч. зарплаты | 37 | 123 | 14 | 0 | 11900
Материалы | 37 | 123 | 15 | 0 | 11900
Материалы | 37 | 123 | 16 | 0 | 11900
1 | 37 | 358 | 0 | 0 | 11902
ФЕРм07-04-001-02 | 37 | 358 | 1 | 0 | 11902
Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступен- чатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные. Агрегат насосный, масса, т 0,17(160кг) | 37 | 358 | 2 | 0 | 11902
1 шт. | 37 | 358 | 3 | 0 | 11902
2 | 37 | 358 | 4 | 0 | 11902
295.16 | 37 | 358 | 6 | 0 | 11902
66.01 | 37 | 358 | 7 | 0 | 11902
1.35 | 37 | 358 | 8 | 0 | 11902
175.09 | 37 | 358 | 14 | 0 | 11902
2 | 37 | 359 | 0 | 0 | 11902
ФЕРм08-03-572-03 | 37 | 359 | 1 | 0 | 11902
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600x600 | 37 | 359 | 2 | 0 | 11902
1 шт. | 37 | 359 | 3 | 0 | 11902
1 | 37 | 359 | 4 | 0 | 11902
23.01 | 37 | 359 | 6 | 0 | 11902
29.26 | 37 | 359 | 7 | 0 | 11902
1.35 | 37 | 359 | 8 | 0 | 11902
241.5 | 37 | 359 | 14 | 0 | 11902
3 | 37 | 361 | 0 | 0 | 11902
ФЕРм08-03-599-14 | 37 | 361 | 1 | 0 | 11902
Щитки, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка, кг, до 40 | 37 | 361 | 2 | 0 | 11902
1 шт. | 37 | 361 | 3 | 0 | 11902
1 | 37 | 361 | 4 | 0 | 11902
57.73 | 37 | 361 | 6 | 0 | 11902
16.61 | 37 | 361 | 7 | 0 | 11902
0.95 | 37 | 361 | 8 | 0 | 11902
118.28 | 37 | 361 | 14 | 0 | 11902
4 | 37 | 366 | 0 | 0 | 11902
ФЕРм08-03-531-02 | 37 | 366 | 1 | 0 | 11902
Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне | 37 | 366 | 2 | 0 | 11902
1 шт. | 37 | 366 | 3 | 0 | 11902
12 | 37 | 366 | 4 | 0 | 11902
20.14 | 37 | 366 | 6 | 0 | 11902
2.74 | 37 | 366 | 7 | 0 | 11902
0.05 | 37 | 366 | 8 | 0 | 11902
80.12 | 37 | 366 | 14 | 0 | 11902
5 | 37 | 365 | 0 | 0 | 11902
ФЕРм08-03-530-04 | 37 | 365 | 1 | 0 | 11902
Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 40 | 37 | 365 | 2 | 0 | 11902
1 шт. | 37 | 365 | 3 | 0 | 11902
2 | 37 | 365 | 4 | 0 | 11902
29.48 | 37 | 365 | 6 | 0 | 11902
3.2 | 37 | 365 | 7 | 0 | 11902
0.08 | 37 | 365 | 8 | 0 | 11902
542.93 | 37 | 365 | 14 | 0 | 11902
6 | 37 | 367 | 0 | 0 | 11902
ФЕРм10-01-055-02 | 37 | 367 | 1 | 0 | 11902
Прокладка кабеля и провода по стенам: Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной | 37 | 367 | 2 | 0 | 11902
100 м кабеля | 37 | 367 | 3 | 0 | 11902
3.6 | 37 | 367 | 4 | 0 | 11902
336.5 | 37 | 367 | 6 | 0 | 11902
137.68 | 37 | 367 | 7 | 0 | 11902
15.39 | 37 | 367 | 8 | 0 | 11902
1019.45 | 37 | 367 | 14 | 0 | 11902
7 | 37 | 378 | 0 | 0 | 11902
ФЕР16-05-001-01 | 37 | 378 | 1 | 0 | 11902
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 37 | 378 | 2 | 0 | 11902
1 шт. | 37 | 378 | 3 | 0 | 11902
2 | 37 | 378 | 4 | 0 | 11902
13.35 | 37 | 378 | 6 | 0 | 11902
3.59 | 37 | 378 | 7 | 0 | 11902
0.11 | 37 | 378 | 8 | 0 | 11902
175.31 | 37 | 378 | 14 | 0 | 11902
8 | 37 | 379 | 0 | 0 | 11902
ФЕР16-05-001-02 | 37 | 379 | 1 | 0 | 11902
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 37 | 379 | 2 | 0 | 11902
1 шт. | 37 | 379 | 3 | 0 | 11902
4 | 37 | 379 | 4 | 0 | 11902
13.35 | 37 | 379 | 6 | 0 | 11902
4.35 | 37 | 379 | 7 | 0 | 11902
0.21 | 37 | 379 | 8 | 0 | 11902
337.74 | 37 | 379 | 14 | 0 | 11902
9 | 37 | 380 | 0 | 0 | 11902
ФЕР16-05-001-03 | 37 | 380 | 1 | 0 | 11902
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 37 | 380 | 2 | 0 | 11902
1 шт. | 37 | 380 | 3 | 0 | 11902
7 | 37 | 380 | 4 | 0 | 11902
26.42 | 37 | 380 | 6 | 0 | 11902
8.59 | 37 | 380 | 7 | 0 | 11902
0.42 | 37 | 380 | 8 | 0 | 11902
612.12 | 37 | 380 | 14 | 0 | 11902
10 | 37 | 384 | 0 | 0 | 11902
ФЕР18-07-001-02 | 37 | 384 | 1 | 0 | 11902
Установка манометров с трехходовым краном | 37 | 384 | 2 | 0 | 11902
комплект | 37 | 384 | 3 | 0 | 11902
2 | 37 | 384 | 4 | 0 | 11902
2.18 | 37 | 384 | 6 | 0 | 11902
0 | 37 | 384 | 7 | 0 | 11902
0 | 37 | 384 | 8 | 0 | 11902
224.54 | 37 | 384 | 14 | 0 | 11902
11 | 37 | 395 | 0 | 0 | 11902
ФЕР16-01-003-02 | 37 | 395 | 1 | 0 | 11902
Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 80 мм (Отвод Ду 89 ,масса 1,6 кг, 11 шт.; Переход 89х57 стандартный, масса 0,6 кг, 6 шт.) | 37 | 395 | 2 | 0 | 11902
т фасонных частей | 37 | 395 | 3 | 0 | 11902
0.0212 | 37 | 395 | 4 | 0 | 11902
405.04 | 37 | 395 | 6 | 0 | 11902
80.95 | 37 | 395 | 7 | 0 | 11902
10.47 | 37 | 395 | 8 | 0 | 11902
9054.05 | 37 | 395 | 14 | 0 | 11902
12 | 37 | 393 | 0 | 0 | 11902
ФЕР22-03-014-01 | 37 | 393 | 1 | 0 | 11902
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 37 | 393 | 2 | 0 | 11902
фланец | 37 | 393 | 3 | 0 | 11902
6 | 37 | 393 | 4 | 0 | 11902
4.1 | 37 | 393 | 6 | 0 | 11902
28.13 | 37 | 393 | 7 | 0 | 11902
2.22 | 37 | 393 | 8 | 0 | 11902
28.98 | 37 | 393 | 14 | 0 | 11902
13 | 37 | 394 | 0 | 0 | 11902
ФЕР22-03-014-02 | 37 | 394 | 1 | 0 | 11902
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм | 37 | 394 | 2 | 0 | 11902
фланец | 37 | 394 | 3 | 0 | 11902
12 | 37 | 394 | 4 | 0 | 11902
5.88 | 37 | 394 | 6 | 0 | 11902
41.53 | 37 | 394 | 7 | 0 | 11902
3.28 | 37 | 394 | 8 | 0 | 11902
39.15 | 37 | 394 | 14 | 0 | 11902
14 | 37 | 390 | 0 | 0 | 11902
ФЕР16-02-007-01 | 37 | 390 | 1 | 0 | 11902
Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм | 37 | 390 | 2 | 0 | 11902
соединение | 37 | 390 | 3 | 0 | 11902
6 | 37 | 390 | 4 | 0 | 11902
9.52 | 37 | 390 | 6 | 0 | 11902
4.31 | 37 | 390 | 7 | 0 | 11902
0.11 | 37 | 390 | 8 | 0 | 11902
70.09 | 37 | 390 | 14 | 0 | 11902
15 | 37 | 396 | 0 | 0 | 11902
ФЕР16-02-007-03 | 37 | 396 | 1 | 0 | 11902
Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм | 37 | 396 | 2 | 0 | 11902
соединение | 37 | 396 | 3 | 0 | 11902
12 | 37 | 396 | 4 | 0 | 11902
14.48 | 37 | 396 | 6 | 0 | 11902
6.83 | 37 | 396 | 7 | 0 | 11902
0.11 | 37 | 396 | 8 | 0 | 11902
98.94 | 37 | 396 | 14 | 0 | 11902
16 | 37 | 397 | 0 | 0 | 11902
ФЕР16-02-005-04 | 37 | 397 | 1 | 0 | 11902
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 37 | 397 | 2 | 0 | 11902
100 м трубопровода | 37 | 397 | 3 | 0 | 11902
0.1 | 37 | 397 | 4 | 0 | 11902
779.16 | 37 | 397 | 6 | 0 | 11902
181.99 | 37 | 397 | 7 | 0 | 11902
18.73 | 37 | 397 | 8 | 0 | 11902
7054.88 | 37 | 397 | 14 | 0 | 11902
17 | 37 | 413 | 0 | 0 | 11902
ФЕР16-06-005-02 | 37 | 413 | 1 | 0 | 11902
Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм | 37 | 413 | 2 | 0 | 11902
счетчик (водомер) | 37 | 413 | 3 | 0 | 11902
1 | 37 | 413 | 4 | 0 | 11902
11.48 | 37 | 413 | 6 | 0 | 11902
4.35 | 37 | 413 | 7 | 0 | 11902
0.21 | 37 | 413 | 8 | 0 | 11902
78 | 37 | 413 | 14 | 0 | 11902
18 | 37 | 479 | 0 | 0 | 11902
ФЕР06-01-005-01 | 37 | 479 | 1 | 0 | 11902
Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 | 37 | 479 | 2 | 0 | 11902
100 м3 | 37 | 479 | 3 | 0 | 11902
0.01 | 37 | 479 | 4 | 0 | 11902
3728.82 | 37 | 479 | 6 | 0 | 11902
3528.1 | 37 | 479 | 7 | 0 | 11902
465.9 | 37 | 479 | 8 | 0 | 11902
61035.09 | 37 | 479 | 14 | 0 | 11902
19 | 37 | 478 | 0 | 0 | 11902
ФЕР16-07-005-02 | 37 | 478 | 1 | 0 | 11902
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 37 | 478 | 2 | 0 | 11902
100 м трубопровода | 37 | 478 | 3 | 0 | 11902
0.1 | 37 | 478 | 4 | 0 | 11902
58.32 | 37 | 478 | 6 | 0 | 11902
44.51 | 37 | 478 | 7 | 0 | 11902
0 | 37 | 478 | 8 | 0 | 11902
11.12 | 37 | 478 | 14 | 0 | 11902
ИТОГО: | 37 | 128 | 0 | 0 | 11903
Наименование и значение множителей | 37 | 480 | 0 | 0 | 100
Значение | 37 | 480 | 1 | 0 | 100
Прямые | 37 | 480 | 3 | 0 | 100
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном (18) | 37 | 481 | 0 | 0 | 104
Накладные расходы | 37 | 482 | 0 | 0 | 102
0.987 | 37 | 482 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль | 37 | 483 | 0 | 0 | 102
0.65 | 37 | 483 | 1 | 0 | 102
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19) | 37 | 484 | 0 | 0 | 104
Накладные расходы | 37 | 485 | 0 | 0 | 102
1.2032 | 37 | 485 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль | 37 | 486 | 0 | 0 | 102
0.83 | 37 | 486 | 1 | 0 | 102
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (12, 13) | 37 | 487 | 0 | 0 | 104
Накладные расходы | 37 | 488 | 0 | 0 | 102
1.222 | 37 | 488 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль | 37 | 489 | 0 | 0 | 102
0.89 | 37 | 489 | 1 | 0 | 102
Монтаж оборудования (1, 6) | 37 | 490 | 0 | 0 | 104
Накладные расходы | 37 | 491 | 0 | 0 | 102
0.752 | 37 | 491 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль | 37 | 492 | 0 | 0 | 102
0.6 | 37 | 492 | 1 | 0 | 102
Электромонтажные работы надругих объектах (2, 3, 4, 5) | 37 | 493 | 0 | 0 | 104
Накладные расходы | 37 | 494 | 0 | 0 | 102
0.893 | 37 | 494 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль | 37 | 495 | 0 | 0 | 102
0.65 | 37 | 495 | 1 | 0 | 102
Итого | 37 | 496 | 0 | 0 | 103
0 | 37 | 496 | 1 | 0 | 103
№ п/п | 37 | 57 | 0 | 0 | 22700
№ по кат-гу, Шифр | 37 | 57 | 1 | 0 | 22700
Наименование | 37 | 57 | 2 | 0 | 22700
ед. изм. | 37 | 57 | 3 | 0 | 22700
Количество | 37 | 57 | 4 | 0 | 22700
Цена за ед., руб. | 37 | 57 | 5 | 0 | 22700
Общая стоимость, руб. | 37 | 57 | 6 | 0 | 22700
1 | 37 | 453 | 0 | 0 | 22711
503-0042 | 37 | 453 | 1 | 0 | 22711
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2 | 37 | 453 | 2 | 0 | 22711
0 | 37 | 453 | 3 | 0 | 22711
1000 м | 37 | 453 | 4 | 0 | 22711
0.04 | 37 | 453 | 5 | 0 | 22711
32383.29 | 37 | 453 | 6 | 0 | 22711
2 | 37 | 455 | 0 | 0 | 22711
0 | 37 | 455 | 1 | 0 | 22711
Провод ШВВП 2х0,75 | 37 | 455 | 2 | 0 | 22711
0 | 37 | 455 | 3 | 0 | 22711
м | 37 | 455 | 4 | 0 | 22711
320 | 37 | 455 | 5 | 0 | 22711
5.08 | 37 | 455 | 6 | 0 | 22711
НЕ УДАЛЯТЬ | 37 | 60 | 0 | 0 | 22703
Итого по неучтенным материалам | 37 | 186 | 0 | 0 | 103
0 | 37 | 186 | 1 | 0 | 103
№ п/п | 37 | 62 | 0 | 0 | 22700
№ по кат-гу, Шифр | 37 | 62 | 1 | 0 | 22700
Наименование | 37 | 62 | 2 | 0 | 22700
ед. изм. | 37 | 62 | 3 | 0 | 22700
Количество | 37 | 62 | 4 | 0 | 22700
Цена за ед., руб. | 37 | 62 | 5 | 0 | 22700
Общая стоимость, руб. | 37 | 62 | 6 | 0 | 22700
1 | 37 | 456 | 0 | 0 | 22711
0 | 37 | 456 | 1 | 0 | 22711
Насос КМЛ-80 | 37 | 456 | 2 | 0 | 22711
0 | 37 | 456 | 3 | 0 | 22711
шт. | 37 | 456 | 4 | 0 | 22711
2 | 37 | 456 | 5 | 0 | 22711
16800 | 37 | 456 | 6 | 0 | 22711
2 | 37 | 458 | 0 | 0 | 22711
0 | 37 | 458 | 1 | 0 | 22711
Щит управления ЩУН-1 | 37 | 458 | 2 | 0 | 22711
0 | 37 | 458 | 3 | 0 | 22711
шт. | 37 | 458 | 4 | 0 | 22711
1 | 37 | 458 | 5 | 0 | 22711
14000 | 37 | 458 | 6 | 0 | 22711
3 | 37 | 459 | 0 | 0 | 22711
0 | 37 | 459 | 1 | 0 | 22711
Кнопка ПКЕ | 37 | 459 | 2 | 0 | 22711
0 | 37 | 459 | 3 | 0 | 22711
шт. | 37 | 459 | 4 | 0 | 22711
12 | 37 | 459 | 5 | 0 | 22711
98 | 37 | 459 | 6 | 0 | 22711
4 | 37 | 460 | 0 | 0 | 22711
545-3501 | 37 | 460 | 1 | 0 | 22711
Пускатели нажимные для трехфазных электродвигателей ПНВ-34 У2 | 37 | 460 | 2 | 0 | 22711
0 | 37 | 460 | 3 | 0 | 22711
шт. | 37 | 460 | 4 | 0 | 22711
2 | 37 | 460 | 5 | 0 | 22711
176.02 | 37 | 460 | 6 | 0 | 22711
5 | 37 | 461 | 0 | 0 | 22711
0 | 37 | 461 | 1 | 0 | 22711
Шкаф силовой 10 кВт | 37 | 461 | 2 | 0 | 22711
0 | 37 | 461 | 3 | 0 | 22711
шт. | 37 | 461 | 4 | 0 | 22711
1 | 37 | 461 | 5 | 0 | 22711
7400 | 37 | 461 | 6 | 0 | 22711
6 | 37 | 467 | 0 | 0 | 22711
0 | 37 | 467 | 1 | 0 | 22711
Задвижка чугунная 30ч906бр с электроприводом T<225Сру 10ат 100 мм | 37 | 467 | 2 | 0 | 22711
0 | 37 | 467 | 3 | 0 | 22711
шт. | 37 | 467 | 4 | 0 | 22711
1 | 37 | 467 | 5 | 0 | 22711
23670.8 | 37 | 467 | 6 | 0 | 22711
НЕ УДАЛЯТЬ | 37 | 65 | 0 | 0 | 22703
Итого по неучтенному оборудованию | 37 | 185 | 0 | 0 | 103
0 | 37 | 185 | 1 | 0 | 103
Наименование и значение множителей | 37 | 67 | 0 | 0 | 100
Значение | 37 | 67 | 1 | 0 | 100
Прямые | 37 | 67 | 3 | 0 | 100
Стоимость учтенных материалов | 37 | 188 | 0 | 0 | 102
2.73 | 37 | 188 | 1 | 0 | 102
Стоимость неучтенных материалов и оборудования | 37 | 190 | 0 | 0 | 103
0 | 37 | 190 | 1 | 0 | 103
Стоимость материалов | 37 | 192 | 0 | 0 | 103
0 | 37 | 192 | 1 | 0 | 103
Зарплата | 37 | 68 | 0 | 0 | 102
4.45 | 37 | 68 | 1 | 0 | 102
Машины и механизмы | 37 | 69 | 0 | 0 | 102
3.1 | 37 | 69 | 1 | 0 | 102
Итого | 37 | 72 | 0 | 0 | 103
3 | 37 | 72 | 1 | 0 | 103
Накладные расходы | 37 | 73 | 0 | 0 | 102
4.45 | 37 | 73 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль | 37 | 74 | 0 | 0 | 102
4.45 | 37 | 74 | 1 | 0 | 102
Итого | 37 | 75 | 0 | 0 | 103
0 | 37 | 75 | 1 | 0 | 103
НДС | 37 | 78 | 0 | 0 | 102
18% | 37 | 78 | 1 | 0 | 102
Итого | 37 | 79 | 0 | 0 | 103
0 | 37 | 79 | 1 | 0 | 103
СОСТАВИЛ | 37 | 15 | 0 | 0 | 2000
0 | 37 | 15 | 1 | 0 | 2000
Ермолаев О.В. | 37 | 15 | 2 | 0 | 2000
ПРОВЕРИЛ | 37 | 15 | 3 | 0 | 2000
0 | 37 | 15 | 4 | 0 | 2000
0 | 37 | 15 | 5 | 0 | 2000