| ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата:" 5 " июля 2006 г. |  |
| Заказчик |  | МУЗ ДГКБ № 1 |  |  |
| Адрес |  | г. Иваново ул. Академика Мальцева, дом 3 |  |  |
| Адрес электронной почты |  |  |  |  |
| Источник финансирования |  | Бюджет города |  |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт системы отопления и водоснабжения здания по адресу: г. Иваново ул. Академика Мальцева д.14 | - Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 - Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 - Демонтаж трубопровода диаметром 50мм - Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 Мпа, температуре 115 гр. С , диаметр труб 50 мм - Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) - Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм - Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 32 мм - Демонтаж радиаторов весом до 80 кг - Установка радиаторов чугунных - Демонтаж воздухосборников - Установка воздухосборников наружным диаметром 89 мм - Регистры из стальных труб диаметром 100 мм - Вентиль Д 20 - Установка кранов воздушных - Вентиль Д 32 - Установка вентилей, задвижек диаметром до 50 мм - Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм - Смена арматуры кранов водоразборных - Вентиль Д 25 - Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 - Изоляция трубопроводов шнурами теплоизоляционными - Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным - Подводка гибкая - Вентиль Д 15 - Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм - Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких Установка смесителей для душа | 100 м3 100 м3 100 м км 1 м3 100 м 100 м 100 шт 100 кВт 100 шт шт 100 м шт комплект шт шт 100 м 100 шт шт 100 м2 1 м3 10 компл 100 шт шт 100 м 10 компл 10 шт | 0,021 0,021 0,084 0,0084 0,1025 0,23 0,255 0,1 0,7 0,03 3 0,06 2 4 5 2 0,35 0,05 1 0,146 0,305 0,1 0,01 1 0,035 0,1 0,1 |
|  |  | # Проектно-сметная документация имеется - Выполнение работ в соответствии с ПСД ,прошедшей Ивгосэкспертизу - Выполнение работ в соответствии с нормативными требованиями ТУ,ГОСТ,СНиП, нормами СааН.ПиН 2.1.3.1375-03 - Гарантии на работы не менее 2-х лет - Наличие сертификатов на применяемые материалы - Использование экологически безопасных материалов - Наличие соответствующих лицензий, свидетельств, сертификатов и т.д. - Работа по лицензии на рынке ремонтно-строительных работ не менее 3-х лет - Предоставление локальной сметы на заявленный перечень работ |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ Детская городская клиническая больница № 1 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 30 августа 2006 г. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | В стоимость включены – НДС,стоимость непосредственно работ по текущему ремонту и стоимость материалов,необходимых для их выполнения и приобретаемых Подрядчиком |
| Максимальная цена контракта | 77,301 тыс.руб. |
| Место подачи котировочных заявок | МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1», г. Иваново ул. Академика Мальцева д. 3 тел. 32-76-63 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 10 июля 2006 г. до 16-00 |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет, 30 % предоплата |
| Срок подписания победителем контракта | В течении 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |