Участникам размещения заказа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

« _12__»___июля___2006г.

| Заказчик | МУЗ « 1-я Городская клиническая больница» |
| --- | --- |
| Адрес | Г.Иваново, ул.Парижской Коммуны,5 |
| Адрес электронной почты |  |
| Источник финансирования | Городской бюджет |

| № п\п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ ,оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Ед. Измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт вводов тепловых сетей | Разборка и обратная засыпка грунта вручную Пробивка проемов в конструкциях из бетона Футляры из стальной электросварной трубы диаметром 133 мм Футляры из стальной электросварной трубы диаметром 159 мм Футляры из стальной электросварной трубы диаметром 219 мм Заделка футляров диаметром до 168 мм Резка труб диаметром до 168 мм Резка труб диаметром до 219 мм Сварка труб диаметром до 168 мм Сварка труб диаметром до 219мм Заделка отверстий, гнезд и борозд в системах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 100 м3 М3 100м 100м 100м Шт Шт Шт Шт Шт М3 | 0,44 5,25 0,09 0,195 0,03 21 19 2 19 2 3,1 |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ «1-я Городская клиническая больница»г. Иваново, ул . Парижской Коммуны, 5 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 3 квартал 2006г. |
| Сведения о включенных ( не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах | С учетом всех накладных расходов |
| Максимальная цена контракта | 145000,00 рублей |
| Место подачи котировочных заявок | Г. Иваново, ул. Парижской Коммуны ,5 МУЗ «1- Городская клиническая больница» Административно- хозяйственная часть |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 18.07.2006 г. 10 часов 00 минут |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет. Предусмотрен аванс в размере 30% от общей стоимости работ в течении 10( десяти) дней после подписания контракта. Окончательный расчет после подписания акта выполненных работ на основании счета-фактуры в течении 30 (тридцати) банковских дней с момента ее получения. |
| Срок подписания победителем контракта | В течении 10( десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |

Исполнитель Никитина Н.Н.

Т.305845

Котировочная заявка

«__»___________2006г.

| Наименование, место нахождения участника( для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства ( для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п\п | Наименование поставляемых товаров ,выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Ед. изм | Кол-во поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена ед. продукции | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт вводов тепловых сетей | Разборка и обратная засыпка грунта вручную | 100М3 | 0,44 |  |  |
| 2. |  | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | М3 | 5,25 |  |  |
| 3. |  | Футляры из стальной электросварной трубы диаметром 133мм | 100М | 0,09 |  |  |
| 4. |  | Футляры из стальной электросварной трубы диаметром 159 мм | 100М | 0,195 |  |  |
| 5. |  | Футляры из стальной электросварной трубы диаметром 219 | 100М | 0,03 |  |  |
| 6. |  | Заделка футляров диаметром до 168 мм | шт | 21 |  |  |
| 7. |  | Резка труб диаметром до 168 мм | шт | 19 |  |  |
| 8. |  | Резка труб диаметром до 219мм | шт | 2 |  |  |
| 9. |  | Сварка труб диаметром до 168 мм | Шт | 19 |  |  |
| 10. |  | Сварка труб диаметром до 219 мм мм | Шт | 2 |  |  |
| 11 |  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в системах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | М3 | 3,1 |  |  |
|  | ИТОГО по смете в ценах 2006г | Прямые затраты по смете Стоимость общестроительных работ |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ «1-я Городская клиническая больница» Г. Иваново, ул Парижской Коммуны,5 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 3 квартал 2006г. |
| Сведения о включенных ( не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку ,страхование, уплату таможенных пошлин налогов, сборов и др. обязательных платежей) С учетом всех накладных расходов |
| Срок и условия оплаты поставок товарок, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет. Предусмотрен аванс в размере 30% от общей стоимости работ в течении 10( десяти) дней после подписания контракта. Окончательный расчет после подписания акта выполненных работ на основании счета-фактуры в течении 30( Тридцати) банковских дней с момента ее получения |

______________________                                           ______________________

( подпись,печать)                                                                   ( должность)