| Наименование стройки – ремонт потолков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект школа №55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1на ремонт потолка школы № 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Шифр и | Наименование работ и затрат, | Коли- | Стоимость единицы, |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| п/п | номер |  | чество | Руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | позиции |  | единица измерения | всего | эксплуата- | Материалы | всего | заработ- | эксплуата- | Материалы |
|  | норматива |  |  |  | ции |  |  | ной платы | ции |  |
|  |  |  |  |  | машин |  |  |  | машин |  |
|  |  |  |  | заработ- | в том чис- |  |  |  | в том чис- |  |
|  |  |  |  | ной платы | ле зара- |  |  |  | ле зара- |  |
|  |  |  |  |  | ботной |  |  |  | ботной |  |
|  |  |  |  |  | платы |  |  |  | платы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР09-03-048-1 (0) | Монтаж потолков подвесных:комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами | 1,74 | 19767,82 |  | 17402,3 | 64676 | 34396,00 |  | 30280 |
|  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм08-02-409-4 (0) | Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 32 | 1,2 | 1646 |  | 1550 | 3775,2 | 1975,2 |  | 1860 |
|  |  |  | 100м |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм08-02-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 1,2 | 1754 |  | 1866,67 | 4344,8 | 2104,8 |  | 2240 |
|  |  |  | 100м |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм08-03-594-4 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 6 | 0,15 | 20267 |  | 55060 | 11359 | 3040 |  | 8259 |
|  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 1,02 | 3000 |  | 0 | 3060 | 3060 |  | 0 |
|  |  |  | 100м |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр61-2-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,51 | 15000 |  | 6735,29 | 11085 | 7650 |  | 3435 |
|  |  |  | 100м |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ССЦО1.2 000 Табл.0-0 | Отвозка мусора | т | 1,2 |  |  | 1700 |  |  | 1700 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 100000 | 52226 |  | 47774 |
| ФОРМА №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование стройки - общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект школа №55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2на общестроительные работы в школе № 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Шифр и | Наименование работ и затрат, | Коли- | Стоимость единицы, |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| п/п | номер |  | чество | Руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | позиции |  | единица измерения | всего | эксплуата- | Материалы | всего | заработ- | эксплуата- | Материалы |
|  | норматива |  |  |  | ции |  |  | ной платы | ции |  |
|  |  |  |  |  | машин |  |  |  | машин |  |
|  |  |  |  | заработ- | в том чис- |  |  |  | в том чис- |  |
|  |  |  |  | ной платы | ле зара- |  |  |  | ле зара- |  |
|  |  |  |  |  | ботной |  |  |  | ботной |  |
|  |  |  |  |  | платы |  |  |  | платы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР10-04-001-1/ПРИМЕНИТЕЛЬНО/ | Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 78 мм | 1,66 | 19734,94 |  | 17527,2 | 61855,2 | 32760 |  | 29095,2 |
|  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР15-01-050-4 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 0,5 | 18144 |  | 0 | 9072 | 9072 |  | 0 |
|  |  |  | 100м |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР15-04-005-9 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 1,9 | 5000 |  | 1247,4 | 11870 | 9500 |  | 2370 |
|  |  |  | 100м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР15-04-026-6 | Улучшенная окраска масляными составами за 2 раза с расчисткой старой краски и шпатлевкой более 35% | 1,23 | 10500 |  | 3927,16 | 16741,8 | 12915 |  | 3826,9 |
|  |  |  | 100м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр61-2-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,5 | 9600 |  | 7576 | 8588 | 4800 |  | 3788 |
|  |  |  | 100м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР10-01-039-3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, установка дверей, с демонтажем кирпича и установкой фурнитуры | 0,11 | 66000 |  | 160118 | 24873 | 7260 |  | 17613 |
|  |  |  | 100м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 133000 | 76307 |  | 56693 |