Ремонт системы отопления школы № 43

| Наименование и характеристики строительных работ и конструкций (оборудования) | Единица измерения по проекту |
| --- | --- |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм | 136 м трубопроводов |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм | 45 м трубопроводов |
| Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 20 мм | 116 м трубопровода |
| Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 40 мм | 20 м трубопровода |
| Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 55 мм | 30 м трубопровода |
| Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 89 мм | 15 м трубопровода |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 136 м трубопровода |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 10мм | 45 м трубопровода |
| Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 25 шт |
| Установка радиаторов чугунных | 33 квт |
| Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 25 шт |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза (Краски масляные) | 76 м2 |
| Смена сгонов тркбопроводов диаметром до 50 мм | 50 сгонов |
| Установка заглушек диаметром до 100мм | 50 заглушек |
| Смена арматуры: задвижек, диаметром 80мм (Арматура фланцевая) | 2 шт |
| Смена пробко-спускных кранов | 10 шт |
| Смена арматуры: смесителей с душевой сеткой | 1 шт |
| Смена санитарно-технических приборов: унитазов типа «Компакт» | 1 прибор |
| Смена санитарно-технических приборов: смывных труб с резиновыми манжетами | 1 прибор |
| Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | 1 комплект |
| Смена санитарно-технических приборов: раковин | 1 шт |