ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Дата: 30.08.2006 г.

| Заказчик | МОУ гимназия №44 |
| --- | --- |
| Адрес | Г.Иваново, Кохомское шоссе,29 т. 539205 |
| Адрес электронной почты |  |
| Источник финансирования заказа | Внебюджетные средства |

| №№ п/п | Наименование поставляемых товаров |
| --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт кабинета математики 1.Отделочные работы: - разборка облицовки из зеркальных стен: 100 кв.м облицовки-0,68 - разбор облицовки из зеркальных потолков: 100кв.м облицовки-0,54 - демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до 25мм.:-100м.труб-0,51 - разборка покрытий полов: из линолеума и релина: 100 кв.м. покрытий-0,54 - разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов: 100 м плинтусов – 0,32 - заделка выбоин в полах цементных площадью до: 1,0 кв.м.: 100мест-0,12 - устройство стяжек: цементных толщиной 20мм: 100 кв.м стяжек -0,54 - шпатлевка пола: 100 кв.м окрашиваемой поверхности – 0,54 - раствор готовый кладочный тяжелый цементный: куб.м.-1,1016 - устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках: 100 кв.м покрытия -0,54 - линолеум поливилхлоридный из теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ: кв.м.-55,08 - линолеум полукомерческий: кв.м-55,08 - устройство плинтусов пластиковых: кв.м-0,32 - ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 квм. Толщиной слоя до 20мм: 100квм.-0,15 - ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных: 100кв.м.-0,085 - очистка вручную поверхности стен: 100кв.м-0,68 - протравка цементной штукатурки нейтрализирующим раствором: 100кв.-0,68 - окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен: 100 кв.м.-0,68 - устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги:100кв.м.-0,54 - окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза: 100кв.м.- 0,05 - краски масляные готовые к применению для внутренних работ: т.-0,000805 |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказание услуг | МОУ гимназия №44 г. Иваново, Кохомское шоссе, 29 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнение услуг, оказание услуг. | 25 дней |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает НДС, стоимость работ, накладные, транспортные расходы. При снижении стоимости работ более чем на 10% представить обоснование. |
| Максимальная цена контракта | 87141,22 руб. |
| Место подачи котировочных заявок | МОУ гимназия № 44 г. Иваново, Кохомское шоссе, 29 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 04.09.2006г. 16.00 |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | По контракту. |
| Срок подписания победителем контракта | 15.09.2006 |

Приложение: форма котировочной заявки

Приложение

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Дата: «__»___________200__г.

| Наименование, место нахождения участника (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах |  |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

___________________                           __________________________

(подпись, печать)					(должность)