|  | Инвестор - |  |  |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» Главный врач ГКБВЛ №5 _____________А.Н. Новосельский «___»_______________2006 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - ГКБВЛ №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - ООО Ника-Плюс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - ГКБВЛ №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - Подготовка к зиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт внутренних инженерных сетей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 112198р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы в базисных ценах |  |  | Общая стоимость в базисных ценах |  |  |  | Обоснование, индекс | Всего в текущих ценах |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы |  |  |
|  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стационар. 14 Проезд,д.12.Спальный корпус. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-18-02 | Ремонт задвижек диаметром 100 мм со снятием с места | 100 шт. арматуры | 0,06 | 28444,26 | 11,21 | 8533,06 | 1707 | 1194 | 1 | 512 |  |  |
|  |  |  |  |  | 19899,99 | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр65-15-06 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм | 100 м трубопроводов | 0,15 | 8018,41 | 423,46 | 191,68 | 1203 | 1110 | 64 | 29 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7403,27 | 5,36 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 300-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам МУФТА МП20 | шт | 6 | 59,9 |  | 59,9 | 359 |  |  | 359 |  |  |
| 4 | 300-9905 | Многослойные металлополимерные трубы | м | 14,37 | 42,85 |  | 42,85 | 616 |  |  | 616 |  |  |
| 5 | ТЕРр65-20-01 | Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до 80 кг | 100 радиаторов | 0,06 | 12981,17 | 223,73 | 1287,84 | 779 | 688 | 13 | 77 |  |  |
|  |  |  |  |  | 11469,6 | 19,91 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 300-9354 | Ниппеля радиаторные | шт | 12 | 15,35 |  | 15,35 | 184 |  |  | 184 |  |  |
| 7 | 300-9353 | Пробки радиаторные | шт | 6 | 17,47 |  | 17,47 | 105 |  |  | 105 |  |  |
| 8 | 300-9352 | Секции радиаторные | шт | 6 | 190,68 |  | 190,68 | 1144 |  |  | 1144 |  |  |
| 9 | ТЕР16-06-001-01 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | 1 узел | 1 | 2481,38 | 45,11 | 2054,21 | 2481 | 382 | 45 | 2054 |  |  |
|  |  |  |  |  | 382,05 | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 300-9050 | Водомеры | шт | 1 | 1556,78 |  | 1556,78 | 1557 |  |  | 1557 |  |  |
| 11 | ТЕР16-05-003-04 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 100 мм | 1 шт | 1 | 394,32 | 19,86 | 240,4 | 394 | 134 | 20 | 240 |  |  |
|  |  |  |  |  | 134,07 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 300-9170 | Клапаны | шт | 1 | 719,8 |  | 719,8 | 720 |  |  | 720 |  |  |
| 15 | ТЕР16-07-006-01 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 1 сальник | 3 | 81,41 |  | 9,16 | 244 | 217 |  | 27 |  |  |
|  |  |  |  |  | 72,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 5,6 | 402,39 | 131,14 | 13,55 | 2253 | 1443 | 734 | 76 |  |  |
|  |  |  |  |  | 257,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,8 | 426,04 | 131,14 | 37,2 | 341 | 206 | 105 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 257,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 комплект | 4 | 629,94 |  | 620,28 | 2520 | 39 |  | 2481 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  | 16607 | 5413 | 982 | 10211 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 6097 | 2992 | 78 | 3026 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 6097 | 2992 | 78 | 3026 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Накладные расходы 56,00% ФОТ (от 2 994,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1677 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 45,00% ФОТ (от 2 994,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1347 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 9121 |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  | 10510 | 2421 | 904 | 7185 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 10510 | 2421 | 904 | 7185 |  |  |
| Накладные расходы 56,00% ФОТ (от 2 421,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1356 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 45,00% ФОТ (от 2 421,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1089 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  | 12955 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 16607 | 5413 | 982 | 10211 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Накладные расходы 56,00% ФОТ (от 5 415,00) |  |  |  |  |  |  |  | 3032 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 45,00% ФОТ (от 5 415,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2437 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  | 22076 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 22076 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стационар. ; Проезд,д12. Лечебный корпус. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРр65-05-09 | Смена арматуры задвижек диаметром 100 мм | 100 шт. | 0,02 | 29135,24 | 1177,58 | 11022 | 583 | 339 | 24 | 220 |  |  |
|  |  |  |  |  | 16935,66 | 37,51 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 20 | 300-9009 | Арматура фланцевая задвижки диам.100 мм | шт | 2 | 1392,4 |  | 1392,4 | 2785 |  |  | 2785 |  |  |
| 21 | ТЕРр65-18-01 | Ремонт задвижек диаметром 100 мм без снятия с места | 100 шт. арматуры | 0,04 | 13820,94 | 2,8 | 2263,34 | 553 | 462 |  | 91 |  |  |
|  |  |  |  |  | 11554,8 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРр65-05-02 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0,01 | 4453,99 | 33,64 | 286,76 | 45 | 41 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4133,59 | 1,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 103-9140 | Арматура муфтовая клапан обратный диам. 32 мм | шт | 1 | 247,8 |  | 247,8 | 248 |  |  | 248 |  |  |
| 24 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 1 | 301,1 | 14,22 | 227,87 | 301 | 59 | 14 | 228 |  |  |
|  |  |  |  |  | 59,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРр65-15-06 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм | 100 м трубопроводов | 0,35 | 8018,41 | 423,46 | 191,68 | 2806 | 2591 | 148 | 67 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7403,27 | 5,36 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  | 7322 | 3492 | 186 | 3642 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 7021 | 3433 | 172 | 3414 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 7021 | 3433 | 172 | 3414 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Накладные расходы 56,00% ФОТ (от 3 436,06) |  |  |  |  |  |  |  | 1924 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 45,00% ФОТ (от 3 436,06) |  |  |  |  |  |  |  | 1546 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 10491 |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  | 301 | 59 | 14 | 228 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 301 | 59 | 14 | 228 |  |  |
| Накладные расходы 56,00% ФОТ (от 59,00) |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 45,00% ФОТ (от 59,00) |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  | 361 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 7322 | 3492 | 186 | 3642 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Накладные расходы 56,00% ФОТ (от 3 495,06) |  |  |  |  |  |  |  | 1957 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 45,00% ФОТ (от 3 495,06) |  |  |  |  |  |  |  | 1573 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  | 10852 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 10852 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стационар. Ул. Инженернаяд. 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ТЕРр65-05-09 | Смена арматуры задвижек диаметром 100 мм | 100 шт. | 0,02 | 29135,24 | 1177,58 | 11022 | 583 | 339 | 24 | 220 |  |  |
|  |  |  |  |  | 16935,66 | 37,51 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 64 | 300-9009 | Арматура фланцевая задвижка чугунная диам, 100 мм | шт | 2 | 1392,4 | 1392,4 |  | 2785 |  | 2785 |  |  |  |
| 65 | ТЕРр65-05-02 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0,02 | 4453,99 | 33,64 | 286,76 | 89 | 83 | 1 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4133,59 | 1,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт | 2 | 162 | 162 |  | 324 |  | 324 |  |  |  |
| 67 | ТЕРр65-18-01 | Ремонт задвижек диаметром 100 мм без снятия с места | 100 шт. арматуры | 0,04 | 13820,94 | 2,8 | 2263,34 | 553 | 462 |  | 91 |  |  |
|  |  |  |  |  | 11554,8 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ТЕРр65-18-07 | Ремонт предохранительных клапанов однорычажных | 100 шт. арматуры | 0,01 | 20661,16 | 8,41 | 6530,16 | 207 | 141 |  | 65 |  |  |
|  |  |  |  |  | 14122,59 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ТЕРр65-20-01 | Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до 80 кг | 100 радиаторов | 0,2 | 12443,54 | 223,73 | 1287,84 | 2489 | 2186 | 45 | 258 |  |  |
|  |  |  |  |  | 10931,96 | 19,91 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 70 | 300-9354 | Ниппеля радиаторные | шт | 40 | 15,35 |  | 15,35 | 614 |  |  | 614 |  |  |
| 71 | 300-9353 | Пробки радиаторные | шт | 20 | 17,47 |  | 17,47 | 349 |  |  | 349 |  |  |
| 72 | 300-9352 | Секции радиаторные | шт | 20 | 190,68 |  | 190,68 | 3814 |  |  | 3814 |  |  |
| 73 | ТЕРр65-21-01 | Добавление секций радиаторов одной или двух крайних | 100 радиаторов | 0,16 | 10298,25 | 335,04 | 1603,04 | 1648 | 1338 | 54 | 256 |  |  |
|  |  |  |  |  | 8360,17 | 15,72 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 74 | 300-9354 | Ниппеля радиаторные | шт | 32 | 15,35 |  | 15,35 | 491 |  |  | 491 |  |  |
| 75 | 300-9353 | Пробки радиаторные | шт | 20 | 17,47 |  | 17,47 | 349 |  |  | 349 |  |  |
| 76 | 300-9352 | Секции радиаторные | шт | 16 | 190,68 |  | 190,68 | 3051 |  |  | 3051 |  |  |
| 77 | ТЕР16-02-007-03 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм | 1 соединение | 4 | 365,05 | 21,26 | 279,73 | 1460 | 256 | 85 | 1119 |  |  |
|  |  |  |  |  | 64,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ТЕР16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт | 3 | 527,4 | 28,59 | 382,04 | 1582 | 350 | 86 | 1146 |  |  |
|  |  |  |  |  | 116,77 | 0,2 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 79 | 300-9009 | Арматура фланцевая задвижка диам. 100 мм | шт | 2 | 1298 |  | 1298 | 2596 |  |  | 2596 |  |  |
| 80 | ТЕР18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 4 | 338,97 |  | 336,62 | 1356 | 9 |  | 1346 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ТЕРр65-21-03 | Снятие секций радиаторов одной или двух крайних | 100 радиаторов | 0,16 | 9353,66 | 164,54 | 1603,04 | 1497 | 1214 | 26 | 256 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7586,08 | 14,65 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 84 | ТЕР16-05-003-01 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25 мм | 1 шт | 1 | 204,66 | 9,78 | 118,4 | 205 | 76 | 10 | 118 |  |  |
|  |  |  |  |  | 76,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 300-9170 | Клапаны | шт | 1 | 719,18 |  | 719,18 | 719 |  |  | 719 |  |  |
| 86 | ТЕР16-06-001-01 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | 1 узел | 1 | 2481,38 | 45,11 | 2054,21 | 2481 | 382 | 45 | 2054 |  |  |
|  |  |  |  |  | 382,05 | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 300-9050 | Водомеры | шт | 1 | 1556,78 |  | 1556,78 | 1557 |  |  | 1557 |  |  |
| 88 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 2,2 | 402,39 | 131,14 | 13,55 | 885 | 567 | 289 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 257,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,2 | 426,04 | 131,14 | 37,2 | 85 | 52 | 26 | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 257,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ТЕР16-07-006-01 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 1 сальник | 3 | 81,41 |  | 9,16 | 244 | 217 |  | 27 |  |  |
|  |  |  |  |  | 72,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ТЕРр65-09-11 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм | 100 м трубопроводов | 0,24 | 7365,42 | 435,14 | 335,42 | 1768 | 1583 | 104 | 81 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6594,86 | 5,36 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 92 | 300-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам | шт | 10 | 59,9 |  | 59,9 | 599 |  |  | 599 |  |  |
| 93 | 300-9905 | Многослойные металлополимерные трубы | м | 22,292 | 42,85 |  | 42,85 | 955 |  |  | 955 |  |  |
| 94 | ТЕРр65-09-12 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 25 мм | 100 м трубопроводов | 0,18 | 7457,68 | 468,22 | 394,6 | 1342 | 1187 | 84 | 71 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6594,86 | 5,8 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 95 | 300-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам | шт | 10 | 95,34 |  | 95,34 | 953 |  |  | 953 |  |  |
| 96 | 300-9905 | Многослойные металлополимерные трубы | м | 17,604 | 70,34 |  | 70,34 | 1238 |  |  | 1238 |  |  |
| 97 | ТЕРр65-15-06 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм | 100 м трубопроводов | 0,2 | 8018,41 | 423,46 | 191,68 | 1604 | 1481 | 85 | 38 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7403,27 | 5,36 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 98 | 300-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам | шт | 6 | 59,9 |  | 59,9 | 359 |  |  | 359 |  |  |
| 99 | 300-9905 | Многослойные металлополимерные трубы | м | 19,16 | 42,85 |  | 42,85 | 821 |  |  | 821 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу 3 |  |  |  |  |  |  |  | 41653 | 11924 | 4073 | 25654 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 28482 | 10014 | 3532 | 14935 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 28482 | 10014 | 3532 | 14935 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| Накладные расходы 56,00% ФОТ (от 10 027,00) |  |  |  |  |  |  |  | 5615 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 45,00% ФОТ (от 10 027,00) |  |  |  |  |  |  |  | 4512 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 38609 |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  | 13171 | 1910 | 541 | 10719 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 13171 | 1910 | 541 | 10719 |  |  |
| Накладные расходы 56,00% ФОТ (от 1 910,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1070 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 45,00% ФОТ (от 1 910,00) |  |  |  |  |  |  |  | 860 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  | 15100 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 41653 | 11924 | 4073 | 25654 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| Накладные расходы 56,00% ФОТ (от 11 937,00) |  |  |  |  |  |  |  | 6685 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 45,00% ФОТ (от 11 937,00) |  |  |  |  |  |  |  | 5372 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  |  | 53709 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 53709 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поликлиника. Ул. Постышева,д.54/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ТЕРр65-18-01 | Ремонт задвижек диаметром 100 мм без снятия с места | 100 шт. арматуры | 0,06 | 13820,94 | 2,8 | 2263,34 | 829 | 693 |  | 136 |  |  |
|  |  |  |  |  | 11554,8 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ТЕР16-02-007-03 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм | 1 соединение | 2 | 365,05 | 21,26 | 279,73 | 730 | 128 | 43 | 559 |  |  |
|  |  |  |  |  | 64,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ТЕР16-06-001-01 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | 1 узел | 1 | 2481,38 | 45,11 | 2054,21 | 2481 | 382 | 45 | 2054 |  |  |
|  |  |  |  |  | 382,05 | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 300-9050 | Водомеры | шт | 1 | 1556,78 |  | 1556,78 | 1557 |  |  | 1557 |  |  |
| 106 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 3,8 | 402,39 | 131,14 | 13,55 | 1529 | 979 | 498 | 51 |  |  |
|  |  |  |  |  | 257,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 2,1 | 426,04 | 131,14 | 37,2 | 895 | 541 | 275 | 78 |  |  |
|  |  |  |  |  | 257,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | ТЕР16-07-006-01 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 1 сальник | 3 | 81,41 |  | 9,16 | 244 | 217 |  | 27 |  |  |
|  |  |  |  |  | 72,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 комплект | 4 | 629,94 |  | 620,28 | 2520 | 39 |  | 2481 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | ТЕРр65-18-07 | Ремонт предохранительных клапанов однорычажных | 100 шт. арматуры | 0,01 | 20661,16 | 8,41 | 6530,16 | 207 | 141 |  | 65 |  |  |
|  |  |  |  |  | 14122,59 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | ТЕРр65-08-02 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,2 | 3172,8 | 76,12 | 381,43 | 635 | 543 | 15 | 76 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2715,24 | 3,57 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу 4 |  |  |  |  |  |  |  | 11627 | 3663 | 876 | 7084 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1671 | 1377 | 15 | 277 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1671 | 1377 | 15 | 277 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Накладные расходы 56,00% ФОТ (от 1 378,00) |  |  |  |  |  |  |  | 772 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 45,00% ФОТ (от 1 378,00) |  |  |  |  |  |  |  | 620 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 3063 |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  | 9956 | 2286 | 861 | 6807 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 9956 | 2286 | 861 | 6807 |  |  |
| Накладные расходы 56,00% ФОТ (от 2 286,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1280 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 45,00% ФОТ (от 2 286,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1029 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  | 12265 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 11627 | 3663 | 876 | 7084 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Накладные расходы 56,00% ФОТ (от 3 664,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2052 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 45,00% ФОТ (от 3 664,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1649 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  |  |  | 15328 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 15328 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  | 77208 | 24492 | 6117 | 46591 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 43271 | 17816 | 3797 | 21652 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 43271 | 17816 | 3797 | 21652 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |
| Накладные расходы 56,00% ФОТ (от 17 835,06) |  |  |  |  |  |  |  | 9988 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 45,00% ФОТ (от 17 835,06) |  |  |  |  |  |  |  | 8026 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 61284 |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  | 33938 | 6676 | 2320 | 24939 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 33938 | 6676 | 2320 | 24939 |  |  |
| Накладные расходы 56,00% ФОТ (от 6 676,00) |  |  |  |  |  |  |  | 3739 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 45,00% ФОТ (от 6 676,00) |  |  |  |  |  |  |  | 3004 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  | 40680 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 77208 | 24492 | 6117 | 46591 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |
| Накладные расходы 56,00% ФОТ (от 24 511,06) |  |  |  |  |  |  |  | 13726 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 45,00% ФОТ (от 24 511,06) |  |  |  |  |  |  |  | 11030 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 101964 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 101964 |  |  |  |  |  |
| НДС материалы 46591*0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 8386 |  |  |  |  |  |
| НДС эксплуатация машин (6117-18)*0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 1098 |  |  |  |  |  |
| НДС накладные расходы 13726*0,183*0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 452 |  |  |  |  |  |
| НДС сметная прибыль 11030*0,15*0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 112198 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |