| ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата:"20 " сентября 2006 г. |  |
| Заказчик |  | МУЗ ДГКБ № 1 |  |  |
| Адрес |  | г. Иваново ул. Академика Мальцева, дом 3 |  |  |
| Адрес электронной почты |  |  |  |  |
| Источник финансирования |  | Бюджет города |  |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка автоматической пожарной сигнализации | 1.Монтажные работы - Прибор ПС приемно-контрольный сигнальный базовый на 10 лучей - Блок линейный к сигнальному приемно-контрольному прибору ПС - Извещатель ПС дымовой, световой, фотоэлектрический - Блок питания и контроля - Измерение сопротивления шлейфа - Программирование сетевого элемента и отладка его работы - Контрольное и сдаточное испытания - Сирена, звонок - Пульт управления - Извещатель ручной ИПР - Прокладка провода в коробах - Трубы винипластовые гофрированные, короба - Световые указатели 2. Строительные работы - Сверление отверстий в конструкциях - Оборудование и материалы, необходимые для выполнения работ – ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА - Выполнение работ в соответствии с нормативными требованиями ТУ, ГОСТ, СНиП, нормами СаН.ПиН 2.1.3.1375-03 - Гарантии на работы не менее 1-го года - Наличие сертификатов на применяемые материалы - Использование экологически безопасных материалов - Наличие соответствующих лицензий, свидетельств, сертификатов на данный вид работ. | шт шт шт шт шлейф система система шт шт шт 100 м 100 м 100 шт 100 шт | 1 1 74 1 11 1 1 1 1 6 11,5 2,95 0,01 1,35 |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | до 31 октября 2006 г. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | В стоимость включены – НДС, стоимость непосредственно работ по установке автоматической пожарной сигнализации и стоимость материалов и оборудования, необходимых для их выполнения и поставляемых Подрядчиком |
| Максимальная цена контракта | 149,887 тыс. руб. |
| Место подачи котировочных заявок | МУЗ «Детская городская клиническая больница №1», г. Иваново ул. Академика Мальцева д. 3 тел. 32-76-63 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | В запечатанных конвертах 25 сентября 2006 г. до 16-00 |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет, 30% предоплата |
| Срок подписания победителем контракта | в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |