| ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата:"2" октября 2006 г. |  |
| Заказчик |  | МУЗ ДГКБ № 1 |  |  |
| Адрес |  | г. Иваново ул. Академика Мальцева, дом 3 |  |  |
| Адрес электронной почты |  |  |  |  |
| Источник финансирования |  | Бюджет города |  |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт системы отопления МУЗ ДГКБ № 1 | 1 -Смена арматуры задвижек диаметром 80 мм | 100 шт | 0,06 |
|  |  | 2 -Смена арматуры задвижек диаметром 50 мм | 100 шт | 0,06 |
|  |  | 3 -Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 80 мм | 100 м | 1,15 |
|  |  | 4 -Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм | 100м | 1 |
|  |  | 5 -Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100м | 0,15 |
|  |  | 6 -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электосварных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0,15 |
|  |  | 7 -Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 100 сгонов | 0,22 |
|  |  | 8 -Демонтаж манометров с трехходовым краном | 1 комплект | 38 |
|  |  | 9 -Установка манометров с трехходовым краном | 1 комплект | 38 |
|  |  | 10 – Демонтаж термометров в оправе прямых и угловых ' | 1 комплект | 44 |
|  |  | 11 -Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 44 |
|  |  | 12 -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 1 |
|  |  | 13 -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 1,3 |
|  |  | Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, с учетом НДС – ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА |  | 155544-06 |
|  |  | Проектно-сметная документация имеется - Выполнение работ в соответствии с нормативными требованиями ТУ, ГОСТ, СНиП, нормами СаН.ПиН 2.1.3.1375-03 - Гарантии на работы не менее 5-ти лет - Наличие сертификатов на применяемые материалы - Использование экологически безопасных материалов - Наличие соответствующих лицензий, свидетельств, сертификатов на данный вид работ. - Работа по лицензии на рынке ремонтно-строительных работ не менее 3-х лет - Предоставление локальной сметы на заявленный перечень работ |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | До 14 октября 2006 г. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | В стоимость включены – НДС, стоимость непосредственно работ по капитальному ремонту системы отопления и стоимость материалов и оборудования, необходимых для их выполнения и поставляемых Подрядчиком |
| Максимальная цена контракта | 215,919 тыс.руб. |
| Место подачи котировочных заявок | МУЗ «Детская городская клиническая больница №1», г. Иваново ул. Академика Мальцева д. 3 тел. 32-76-63 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | В запечатанных конвертах До 16-00 5 октября 2006 года |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Без предоплаты, окончательный расчет после предоставления актов выполненных работ. |
| Срок подписания победителем контракта | в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |