| Заказчик: Управление образования г. Иванова, МУК №1, ул. Б.Воробъевская, д. 6. |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  | ___________________/ / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | " ___ " __________________ 2006г. |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на монтаж АПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость _______________________ |  | 185,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда__________________ |  | 43,46 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлена в ценах : 3 кв. 2006г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Общая стоимость (руб) |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |
| Раздел 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ( ГЭСН-2001-46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 46-03-001-01 | Сверление отверстий для пробок | 100отв. |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы-4,4) | чел.-час | 17,3 |  |  | 6,92 |  |  | 47,14 |  | 326,21 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов работы | чел.-час | 16,41 |  |  | 6,564 |  |  | 51,12 |  | 335,55 |  |
|  | к=1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330210 | Установки для сверления отверстий в железобетоне | маш.-ч. | 16,4 |  |  | 6,56 |  |  | 56,00 |  | 367,36 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,01 |  |  | 0,004 |  |  | 262,81 |  | 1,05 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368,41 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1913 | Сверла победитовые до 20 мм. | шт. | 2,52 |  |  | 1,008 |  |  | 56,00 |  | 56,45 |  |
|  | 411-0001 | Вода | куб.м. | 1,49 |  |  | 0,596 |  |  | 12,00 |  | 7,15 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,60 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |
| Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ( ГЭСНм - 2001г. №№ 8, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 10-08-001-02 | Прибор ПС приемно-контрольный, пусковой на 20 лучей ("Сигнал-20") | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,3) | чел.-час | 39 |  |  | 39 |  |  | 46,47 |  | 2174,80 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330026 | Дрели электрические | маш.-час | 0,16 |  |  | 0,16 |  |  | 5,81 |  | 1,12 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,12 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-2206 | Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм | 10 щт. | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  | 10,00 |  | 4,00 |  |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40 | кг. | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  | 173,00 |  | 17,30 |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг. | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  | 95,67 |  | 0,96 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,26 |  |
| 2.2 | 10-08-003-06 | Блок питания | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,5) | чел.-час | 8 |  |  | 16 |  |  | 47,83 |  | 918,34 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш.-час | 0,174 |  |  | 0,348 |  |  | 5,81 |  | 2,43 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,43 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т. | 0,00002 |  |  | 0,00004 |  |  | 3000,00 |  | 0,12 |  |
|  | 101-2206 | Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм | 10 щт. | 0,4 |  |  | 0,8 |  |  | 10,00 |  | 8,00 |  |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40 | кг. | 0,056 |  |  | 0,112 |  |  | 173,00 |  | 19,38 |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг. | 0,01 |  |  | 0,02 |  |  | 95,67 |  | 1,91 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,41 |  |
| 2.3 | 10-08-001-01 | Прибор ПС приемно-контрольный на 10 лучей | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,3) | чел.-час | 24 |  |  | 24 |  |  | 46,47 |  | 1338,34 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330026 | Дрели электрические | маш.-час | 0,16 |  |  | 0,16 |  |  | 5,81 |  | 1,12 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,12 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-2206 | Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм | 10 щт. | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  | 10,00 |  | 4,00 |  |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40 | кг. | 0,056 |  |  | 0,056 |  |  | 173,00 |  | 9,69 |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг. | 0,0056 |  |  | 0,0056 |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,69 |  |
| 2.4 | 10-08-002-02 | Извещатель ПС | шт. |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 2 |  |  | 150 |  |  | 44,48 |  | 8006,40 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш.-час | 0,16 |  |  | 12 |  |  | 5,81 |  | 83,68 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,68 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40 | кг. | 0,005 |  |  | 0,375 |  |  | 173 |  | 64,88 |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т. | 0,00001 |  |  | 0,00075 |  |  | 3000 |  | 2,25 |  |
|  | 101-2206 | Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм | 10 щт. | 0,3 |  |  | 22,5 |  |  | 10 |  | 225,00 |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг. | 0,0004 |  |  | 0,03 |  |  | 95,67 |  | 2,87 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 295,00 |  |
| 2.5 | 10-04-101-15 | Световое табло (световой извещатель "Маяк", табло "Выход") | шт. |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 2 |  |  | 32 |  |  | 44,48 |  | 1708,03 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40 | кг. | 0,005 |  |  | 0,08 |  |  | 173 |  | 13,84 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг. | 0,015 |  |  | 0,24 |  |  | 173,53 |  | 41,65 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,49 |  |
| 2.6 | 10-06-068-16 | Программирование сетевого элемента и отладка его работы | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы- инженер 1-2 категории) | чел.-час | 20 |  |  | 40 |  |  | 59,75 |  | 2868,00 |  |
| 2.7 | 10-06-079-01 | Измерение сопротивления шлейфа | шт. |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,5) | чел.-час | 9 |  |  | 180 |  |  | 41,92 |  | 9054,72 |  |
| 2.8 | 10-06-034-12 | Коробка распределительная | шт. |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 2 |  |  | 32 |  |  | 44,48 |  | 1708,03 |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,34 |  |  | 5,44 |  |  | 51,12 |  | 333,71 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля | маш.-ч. | 0,34 |  |  | 5,44 |  |  | 50,00 |  | 326,40 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,40 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т. | 0,0015 |  |  | 0,024 |  |  | 4488,40 |  | 107,72 |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг. | 0,02 |  |  | 0,32 |  |  | 95,67 |  | 30,61 |  |
|  | 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-30 | кг. | 0,02 |  |  | 0,32 |  |  | 173,00 |  | 55,36 |  |
|  | 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг. | 0,103 |  |  | 1,648 |  |  | 8,48 |  | 13,98 |  |
|  | 113-0079 | Лак БТ-577 | т. | 0,00002 |  |  | 0,00032 |  |  | 21735,00 |  | 6,96 |  |
|  | 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марки А | кг. | 0,02 |  |  | 0,32 |  |  | 150,00 |  | 48,00 |  |
|  | 101-2073 | Нитки суровые | кг. | 0,004 |  |  | 0,064 |  |  | 34,00 |  | 2,18 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,80 |  |
| 2.9 | 10-01-051-32 | Разделка и включение однопарного провода | 10 конц. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 5 |  |  | 20 |  |  | 44,48 |  | 1067,52 |  |
| 2.10 | 08-02-396-20 | Короба пластмассовые | 100м |  |  |  | 5,82 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,0) | чел.-час | 15,99 |  |  | 93,0618 |  |  | 44,48 |  | 5215,63 |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 0,28 |  |  | 1,6296 |  |  | 51,12 |  | 99,97 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5т | маш.-ч. | 0,11 |  |  | 0,6402 |  |  | 284,68 |  | 218,70 |  |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные грузоподъемностью 0,5 т. | маш.-ч. | 0,141 |  |  | 0,82062 |  |  | 92,80 |  | 91,38 |  |
|  | 330206 | Электрические дрели | маш.-ч. | 2,70 |  |  | 15,714 |  |  | 5,81 |  | 109,58 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419,66 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9101 | Дюбели монтажные | 10 шт. | 20,00 |  |  | 116,4 |  |  | 8,00 |  | 931,20 |  |
|  | 101-1481 | Шурупы | т. | 0,001 |  |  | 0,00582 |  |  | 40000,00 |  | 232,80 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1164,00 |  |
| 2.11 | 08-02-399-01 | Прокладка проводов в коробах | 100м |  |  |  | 10,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 3,52 |  |  | 36,256 |  |  | 43,42 |  | 1983,54 |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 1,58 |  |  | 16,274 |  |  | 51,12 |  | 998,31 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч. | 0,01 |  |  | 0,103 |  |  | 370,08 |  | 45,74 |  |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч. | 0,01 |  |  | 0,103 |  |  | 262,81 |  | 32,48 |  |
|  | 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч. | 1,56 |  |  | 16,068 |  |  | 84,63 |  | 1631,80 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1710,03 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м. | 0,05 |  |  | 0,515 |  |  | 120,00 |  | 61,80 |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000шт. | 0,02 |  |  | 0,206 |  |  | 140,00 |  | 28,84 |  |
|  | 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,515 |  |  | 56,00 |  | 28,84 |  |
|  | 500-9719 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 0,26 |  |  | 2,678 |  |  | 306,00 |  | 819,47 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг. | 0,05 |  |  | 0,515 |  |  | 25,00 |  | 12,88 |  |
|  | 500-9826 | Сжим соединительный | 100 шт. | 0,1 |  |  | 1,03 |  |  | 180,00 |  | 185,40 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1137,22 |  |
| Наименование расходов по разделам 1 и 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Прямые |  |
| ФОТ рабочих -монтажников (ГЭСНм-10-отд.1, р.5; отд.2, р.3; отд.6, р.4; отд.8, р.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25428,11 |  |
| ФОТ рабочих -монтажников (ГЭСНм-10-отдел 04, раздел 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1708,03 |  |
| ФОТ рабочих-монтажников (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1708,03 |  |
| ФОТ рабочих-машинистов (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2) - в составе расходов "Машины и механизмы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 333,71 |  |
| ФОТ рабочих-монтажников (ГЭСНм-08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 7199,17 |  |
| ФОТмашинистов (ГЭСНм-08) - в составе расходов "Машины и механизмы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1098,28 |  |
| ФОТ рабочих-монтажников (ГЭСНм-11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,00 |  |
| ФОТ рабочих (ГЭСН-46)-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 326,21 |  |
| ФОТ машинистов (ГЭСН-46) -Работы по реконструкции зданий и сооружений) - составе расходов "Машины и механизмы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 335,55 |  |
| Материалы (ГЭСНм) в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2981,86 |  |
| Машины и механизмы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2544,42 |  |
| Машины и механизмы (ГЭСН-46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 368,41 |  |
| Материалы (ГЭСН-46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 63,60 |  |
| Заготовительно-складские расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2% |  | 36,55 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм-10-отд.1, р.5; отд.2, р.3; отд.6, р.4; отд.8, р.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80%*0,94 |  | 19121,94 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм-10-отдел 04. Раздел 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92%*0,94 |  | 1477,11 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100%*0,94 |  | 1919,24 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм-08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%*0,94 |  | 7409,62 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм-11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80%*0,94 |  | 0,00 |  |
| Накладные расходы (ГЭСН-46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110%*0,94 |  | 684,26 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм-10-отд.1, р.5; отд.2, р.3; отд.6, р.4; отд.8, р.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60% |  | 15256,86 |  |
| Сметная прибыль ((ГЭСНм-10-отдел 04. Раздел 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  | 1110,22 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  | 1327,13 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм-08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  | 5393,34 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм-11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60% |  | 0,00 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСН-46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  | 463,23 |  |
|  |  | Итого по разделам 1 и 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96527 |  |
|  |  | В том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы | 1842 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы: | 91603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы | 3082,01 | (МР раздела 1. = 64,36 , МР раздела 2. = 3017,64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕННИКАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование, тип |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  | Кол. | Цена, руб. |  | Сумма, руб. |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 3.1 | Прибор охранно-пожарный "Hunter-Pro" |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 3250,00 |  | 3250,00 |  |
| 3.2 | ППК "Сигнал-20" |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 2690,00 |  | 2690,00 |  |
| 3.3 | Пульт "С-2000" |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 3230,00 |  | 3230,00 |  |
| 3.4 | Блок питания БИРП-12/1,6 |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 780,00 |  | 1560,00 |  |
| 3.5 | Аккумулятор АКБ-7 -7А/ч. |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 | 190,00 |  | 570,00 |  |
| 3.6 | Устройство коммутационное УК-ВК |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 220,00 |  | 220,00 |  |
| 3.7 | Извещатель ПС ИПР-3СУ |  |  |  |  |  | шт. |  | 11 | 185,00 |  | 2035,00 |  |
| 3.8 | Извещатель ПС ИП 212-3СУ |  |  |  |  |  | шт. |  | 64 | 210,00 |  | 13440,00 |  |
| 3.9 | Оповещатель световой "Астра" |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 120,00 |  | 120,00 |  |
| 3.10 | Сирена "АС-10" |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 125,00 |  | 125,00 |  |
| 3.11 | Табло "Выход" "Молния -12" |  |  |  |  |  | шт. |  | 15 | 200,00 |  | 3000,00 |  |
| 3.12 | Автомат выключатель ИЭК 1Р 10А ВА 47-29С |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 48,00 |  | 48,00 |  |
| 3.13 | Коробка под авт.выкл 2-х м. |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 15,00 |  | 15,00 |  |
| 3.14 | Коробка распределительная КРТП-10*2 |  |  |  |  |  | шт. |  | 6 | 45,00 |  | 270,00 |  |
| 3.15 | Коробка распределительная КРН-4/1 |  |  |  |  |  | шт. |  | 10 | 5,50 |  | 55,00 |  |
| 3.16 | Шнур сетевой для подключения аппаратуры |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 | 20,83 |  | 62,49 |  |
| 3.17 | Розетка сетевая |  |  |  |  |  | м. |  | 2 | 13,80 |  | 27,60 |  |
| 3.18 | Провод ШВВП 2*0,5 |  |  |  |  |  | м. |  | 300 | 3,40 |  | 1020,00 |  |
| 3.19 | Кабель КСПВ 4*0,4 |  |  |  |  |  | м. |  | 200 | 2,40 |  | 480,00 |  |
| 3.20 | Кабель КСПВ 6*0,4 |  |  |  |  |  | м. |  | 450 | 3,85 |  | 1732,50 |  |
| 3.21 | Кабель КСПВ 12*0,4 |  |  |  |  |  | м. |  | 80 | 6,50 |  | 520,00 |  |
| 3.22 | Короб 20*10 |  |  |  |  |  | м. |  | 450 | 16,00 |  | 7200,00 |  |
| 3.23 | Короб 25*16 |  |  |  |  |  | м. |  | 120 | 22,00 |  | 2640,00 |  |
| 3.24 | Короб 40*25 |  |  |  |  |  | м. |  | 12 | 28,00 |  | 336,00 |  |
| 3.25 | Крепеж, расходные материалы |  |  |  |  |  | компл. |  | 4 | 200,00 |  | 800,00 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45447 |  |
|  |  | Заготовительно-складские расходы | (1,2%- в сответствии с МДС 81-35.2004, п.4.64 ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 545 |  |
|  |  | Итого по разделу 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45992 |  |
|  |  | Итого по разделам 1,2,3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142519 |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф.О.Т. | 36370 | (В т.ч. ФОТ машинистов = |  |  |  |  | 1767,54 | ) |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | 30612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | 23551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы | 49074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы, всего | 2913 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (ГЭСНп-2001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Общая стоимость (руб) |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  | общая |  |
|  | ГЭСНп-2001 | Система 1 категории сложности с количеством каналов (Кобщ. = 20) | система |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 02-01-001-05 к= 1,2 | Затраты труда пуско-наладочного персонала, в том числе: | чел.-час | 128 |  |  | 128 |  |  | 55,40 |  | 7091,20 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7091 |  |
|  |  | В том числе: ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7091 |  |
|  |  | Накладные расходы (65%*0,94) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4333 |  |
|  |  | Сметная при быль (40%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2836 |  |
|  |  | Итого по разделау 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14260 |  |
|  |  | Всего по разделам 1,2,3,4 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156780 |  |
|  |  | НДС (18%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28220 |  |
|  |  | Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185000 |  |
|  |  | ПОДЯДЧИК: __________________ | / / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАКАЗЧИК: __________________ | / / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |