Объемная ведомость

на монтаж установок  приточной вентиляции

в МОУ лицей №22

| № п.п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до 0,4 т | шт. | 2 |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2т | шт. | 2 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса H (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100м2 | 0,0224 |
|  | Прокладка воздуховодов (переходов) из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса H (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 4000 мм | 100м2 | 0,02 |
|  | Прокладка воздуховодов (переходов) из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса H (нормальные) толщиной 0,9 мм, периметром до 5200 мм | 100м2 | 0,02 |
|  | Установка шибера 600х490 | шт. | 1 |
|  | Подготовка к испытанию и сдаче под пуско-наладку вентиляторов массой до 0,25т | шт. | 2 |
|  | Сборка, разборка вентиляторов массой 161кг для выноса (вноса) в помещение | шт. | 2 |
|  | Демонтаж крышного вентилятора | шт. | 1 |
|  | Установка вентилятора крышного | шт. | 1 |