ШКОЛА 54

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 200 000руб.

- Средства  на оплату труда 44528,292 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  1 КВ.  2006 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭСН 15-01-052-4 | Устройство подвесных потолков с подшивкой ГКЛ по одноуровневому каркасу | 100м2 потолков | 1,66 | 8790,61 | 1583,27 | 286,62 7,98 | 14592,41 | 2628,23 | 475,79 13,25 |  |  |
| 2 | ФЕР15-04-005-06 ОЗП*0,81; ЭМ*1,06; ЗПМ*0,81; МАТ*0,99; ТЗМ*0,81 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков Обоснования коэф-в: ТЕР-2001 К ФЕР-2001 (ОЗП*0,81; ЭМ*1,06; ЗПМ*0,81; МАТ*0,99) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,72 | 1297,51 | 207,80 | 8,20 0,94 | 2231,72 | 357,42 | 14,10 1,62 | 28,6 49,192 | 0,0891 0,1533 |
| 3 | ЭСН 15-01-051-1 | Облицовка поверхности стен гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами одним слоем | 100 м2 поверхности облицовки | 2,54 | 4592,36 | 1811,56 | 52,08 12,39 | 11664,59 | 4601,36 | 132,28 31,47 | 592,9 1505,966 | 2,39 6,0706 |
| 4 | ФЕР15-04-005-05 ОЗП*0,81; ЭМ*1,06; ЗПМ*0,81; МАТ*0,99; ТЗ*0,81; ТЗМ*0,81 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Обоснования коэф-в: ТЕР-2001 К ФЕР-2001 (ОЗП*0,81; ЭМ*1,06; ЗПМ*0,81; МАТ*0,99) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,57 | 1180,24 | 184,62 | 8,20 0,94 | 3036,76 | 475,03 | 21,10 2,42 | 20,5821 52,9577 | 0,0891 0,2293 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 31525,48 | 8062,04 | 643,27 48,76 | 1608,12 | 6,45 |
| К перехода в цены 1 кв. 2006г. ОЗП=5,49,ЭМ=2,92,ЗПМ=5,49,МАТ=2,76 |  |  |  |  |  |  |  | 77597,15 | 36198,56 | 1235,08 218,93 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 109122,63 | 44260,60 | 1878,35 267,69 | 1608,12 | 6,45 |
| Накладные расходы 105,00%*0,846 ФОТ (от 44 528,29) |  |  |  |  |  |  |  | 39554,48 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55,00%*0,85 ФОТ (от 44 528,29) |  |  |  |  |  |  |  | 20816,98 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 169493 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 30507 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)