ШКОЛА 55

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

(локальная смета)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 99 999,99 руб.

- Средства  на оплату труда 13987,6197 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 КВ. 2006 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр53-01-01 | Разборка обшивки неоштукатуренной | 100 м2 стен | 0,06 | 131,11 | 74,91 | 56,20 4,02 | 7,87 | 4,49 | 3,37 0,24 | 12,3 0,738 | 0,45 0,027 |
| 2 | ЭСН 15-01-051-1 | Облицовка поверхности стен гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами одним слоем | 100 м2 поверхности облицовки | 0,39 | 4592,36 | 1811,56 | 52,08 12,39 | 1791,02 | 706,51 | 20,31 4,83 | 592,9 231,231 | 2,39 0,9321 |
| 3 | ТЕР10-04-001-08 | Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 136 мм | 100 м2 перегородок | 0,36 | 27173,18 | 3186,40 | 368,89 14,17 | 9782,34 | 1147,10 | 132,80 5,10 | 446,9 160,884 | 3,43 1,2348 |
| 4 | ТЕР10-01-039-02 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,11 | 3940,55 | 703,40 | 1336,35 87,38 | 433,46 | 77,37 | 147,00 9,61 | 92,92 10,2212 | 10,52 1,1572 |
| 5 | 203-9057 | Блоки дверные | м2 | 11 | 180,00 |  |  | 1980,00 |  |  |  |  |
| 6 | 101-9411 | Скобяные изделия | компл | 3 | 576,30 |  |  | 1728,90 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР10-01-040-01 | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,011 | 13487,82 | 3478,54 | 429,21 | 148,37 | 38,26 | 4,72 | 442 4,862 | 4,47 0,0492 |
| 8 | 203-9059 | Полотна для блоков дверных | м2 | 10,2 | 305,00 |  |  | 3111,00 |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР15-04-005-05 ОЗП*0,81; ЭМ*1,06; ЗПМ*0,81; МАТ*0,99; ТЗ*0,81; ТЗМ*0,81 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Обоснования коэф-в: ТЕР-2001 К ФЕР-2001 (ОЗП*0,81; ЭМ*1,06; ЗПМ*0,81; МАТ*0,99) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,19 | 1180,24 | 184,62 | 8,20 0,94 | 1404,49 | 219,70 | 9,76 1,12 | 20,5821 24,4927 | 0,0891 0,106 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 20387,45 | 2193,43 | 317,96 20,90 | 432,43 | 3,51 |
| К ТЕР ОЗП=1,15,ЭМ=1,25,ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  | 406,99 | 328,34 | 78,65 5,16 |  |  |
| К перехода в цены 1 кв. 2006г. ОЗП=5,49,ЭМ=2,92,ЗПМ=5,49,МАТ=2,76 |  |  |  |  |  |  |  | 43546,07 | 11322,75 | 761,49 117,03 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 64340,51 | 13844,52 | 1158,09 143,10 | 432,43 | 3,51 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 13311,02 |  |  |  |  |
| 86,00%*0,94 ФОТ (от 25,97) |  |  |  |  |  |  |  | 20,99 |  |  |  |  |
| 105,00%*0,846 ФОТ (от 5 888,46) |  |  |  |  |  |  |  | 5230,72 |  |  |  |  |
| 118,00%*0,846 ФОТ (от 8 073,19) |  |  |  |  |  |  |  | 8059,31 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 7094,23 |  |  |  |  |
| 70,00% ФОТ (от 25,97) |  |  |  |  |  |  |  | 18,18 |  |  |  |  |
| 55,00%*0,85 ФОТ (от 5 888,46) |  |  |  |  |  |  |  | 2752,85 |  |  |  |  |
| 63,00%*0,85 ФОТ (от 8 073,19) |  |  |  |  |  |  |  | 4323,19 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 84745,75 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 15254,24 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 99999,99 |  |  |  |  |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)