| ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата:" 01 " декабря 2006 г. |  |
| Заказчик |  | МУЗ ДГКБ № 1 |  |  |
| Адрес |  | г. Иваново ул. Академика Мальцева, дом 3 |  |  |
| Адрес электронной почты |  |  |  |  |
| Источник финансирования |  | Бюджет города |  |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт помещений в здании МУЗ ДГКБ №1 по ул. Мальцева, 14 | 1. Монтаж решеток 1/1,28 | 1 т | 1,28 |
|  |  | 2.Установка приборов оконных решеток 2/0,15 | 100 комплектов | 0,15 |
|  |  | 3.Установка металлических дверей с помощью дверного проема до 2,5 м2 5/1,89 | м2 | 1,89 |
|  |  | 4.Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 6/0,35 | 100м2 | 0,35 |
|  |  | 5. Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» 7/0,867 | 100м2 | 0,867 |
|  |  | 6.Устройство подвесных потолков с подшивкой ГВЛ по типу системы КНАУФ 8/0,154 | 100м2 | 0,154 |
|  |  | 7.Сплошная шпатлевка по ГВЛ потолков 9/0,154 | 100м2 | 0,154 |
|  |  | 8.Грунтовка потолков по шпатлевке 10/0,154 | 100м2 | 0,154 |
|  |  | 9.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков 11/0,154 | 100м2 | 0,154 |
|  |  | 10.Устройство плинтусов потолочных поливинилхлоридных на клее КН-2 12/0,2 | 100м | 0,2 |
|  |  | 11.Устройство подстилающих слоев песчаных 13/3 | м3 | 3 |
|  |  | 12.Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 14/0,06 | 100м2 стяжки | 0,06 |
|  |  | 13.Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 15/0,06 | 100м2 стяжки | 0,06 |
|  |  | 14.Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных 16/0,06 | 100м2 покрытия | 0,06 |
|  |  | 15.Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных м угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону 17/0,03 | 100м2 | 0,03 |
|  |  | 16.Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 18/0,1 | 100м2 | 0,1 |
|  |  | 17.Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100м2 | 1,124 |
|  |  | Материалы, необходимые для выполнения работ, с учетом НДС – ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА Проектно-сметная документация имеется - Выполнение работ в соответствии с нормативными требованиями ТУ, ГОСТ, СНиП, нормами СаН.ПиН 2.1.3.1375-03 - Гарантии на работы не менее 2-х лет - Наличие сертификатов на применяемые материалы - Использование экологически безопасных материалов - Наличие соответствующих лицензий, свидетельств, сертификатов на данный вид работ. - Работа по лицензии на рынке ремонтно-строительных работ. - Предоставление локальной сметы на заявленный перечень работ |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | До 20 декабря 2006 г. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | В стоимость включены – НДС, стоимость непосредственно работ по текущему ремонту и стоимость материалов, необходимых для их выполнения и поставляемых Подрядчиком |
| Максимальная цена контракта | 156077 руб. |
| Место подачи котировочных заявок | МУЗ «Детская городская клиническая больница №1», г. Иваново ул. Академика Мальцева д. 3 тел. 32-76-63 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 6 декабря 2006 г. до 16-00 |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет, 30% предоплата |
| Срок подписания победителем контракта | в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |