Участникам размещения заказа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

«_01»_декабря_2006г.

| Заказчик | МУЗ « 1-я Городская клиническая больница» |
| --- | --- |
| Адрес | Г.Иваново, ул.Парижской Коммуны,5 |
| Адрес электронной почты |  |
| Источник финансирования | Городской бюджет |

| № п\п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ ,оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Ед. Изм. | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стиральная машина для стирки и полоскания белого и цветного белья из х/б, льняных и смешанных тканей на прачечных предприятиях (загрузочная масса 42-60 кг) | Номинальная загрузочная масса 42-60 кг Вид обогрева – пар Вид управления- ручные вентили Остаточная влажность %- без отжима Геометрический объем внутреннего барабана - 600 дм3 ( нержавеющая сталь) Наружный барабан –нержавеющая сталь Облицовки -оцинкованная сталь Способ загрузки и выгрузки белья – ручной Удельный расход пара ,не более 1 кг/кг Удельный расход воды не более 30,0дм3/кг Производительность техническая -50кг/ч | шт | 1 |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ «1-я Городская клиническая больница»г. Иваново, ул . Парижской Коммуны, 5 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 4 квартал 2006г.(15.12.2006) |
| Сведения о включенных ( не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах | С учетом всех накладных расходов , расходов на монтажные и пуско-наладочные работы |
| Максимальная цена контракта | 240000,00 рублей |
| Место подачи котировочных заявок | Г. Иваново, ул. Парижской Коммуны ,5 МУЗ «1- Городская клиническая больница» Административно- хозяйственная часть |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 07.12.2006 г. 10 часов 00 минут |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет. Предусмотрен аванс в размере 100 % от общей стоимости оборудования, в течение 10 ( десяти ) банковских дней со дня подписания муниципального контракта на поставку оборудования. |
| Срок подписания победителем контракта | В течениие10( десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |

Исполнитель Никитина Н.Н.

Т.305845

Котировочная заявка

«__»___________2006г.

| Наименование, место нахождения участника( для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства ( для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п\п | Наименование поставляемых товаров ,выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Ед. изм | Кол-во поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена ед. продукции | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стиральная машина для стирки полоскания белого и цветного белья из х/б, льняных и смешанных тканей на прачечных предприятиях (загрузочная масса 42-60 кг) | Номинальная загрузочная масса 42-60 кг Вид обогрева – пар Вид управления- ручные вентили Остаточная влажность %- без отжима Геометрический объем внутреннего барабана -600 дм3( нержавеющая сталь) Наружный барабан –нержавеющая сталь Облицовки -оцинкованная сталь Способ загрузки и выгрузки белья – ручной Удельный расход пара ,не более 1 кг/кг Удельный расход воды не более 30,0дм3/кг Производительность техническая -50кг/ч | шт | 1 |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ «1-я Городская клиническая больница» Г. Иваново, ул. Парижской Коммуны,5 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 4 квартал 2006г.(15.12.2006г.) |
| Сведения о включенных ( не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку ,страхование, уплату таможенных пошлин налогов, сборов и др. обязательных платежей) С учетом всех накладных расходов |
| Срок и условия оплаты поставок товарок, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет. Предусмотрен аванс в размере 100% от общей стоимости оборудования, в течение10 ( десяти )банковских дней со дня подписания муниципального контракта на поставку оборудования. |

______________________                                           ______________________

( подпись,печать)                                                                   ( должность)