Ведомость объема работ

Ремонтные работы по замене оконных блоков

| № п/п | Наименование работ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м² | 0,705 |  |
| 2 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,14 |  |
| 3 | Снятие подоконных досок в зданиях каменных | 100 м² | 0,0998 |  |
| 4 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м | 100 м² | 0,353 |  |
| 5 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м² | 0,063 |  |
| 6 | Облицовка откосов ГКЛ по деревянному каркасу | 100 м² | 0,35 |  |
| 7 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов: стен иколонн прямоугольных | 1 м³ | 2,45 |  |
| 8 | Изделия теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем (изовер) | м³ | 2,3765 |  |
| 9 | Ремонт штукатурки откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м² | 0,148 |  |
| 10 | Оконные блоки ПВХ | блок | 14 |  |
| 11 | Подоконник ПВХ | м | 19,6 |  |
| 12 | Установка оконных блоков | блок | 14 |  |
| Итого: |  |  |  | 189850,0 |