МДОУ 169

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 100 106,14 руб.

- Средства  на оплату труда 16921,6355 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  2 КВ.  2006 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-01-02 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,36 | 48,17 | 48,17 |  | 17,34 | 17,34 |  | 7,67 2,7612 |  |
| 2 | ТЕРр57-01-03 | Разборка оснований покрытия полов простильных полов | 100 м2 основания | 0,36 | 109,52 | 109,52 |  | 39,43 | 39,43 |  | 17,44 6,2784 |  |
| 3 | ТЕР11-01-012-01 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 0,36 | 3586,06 | 307,09 | 59,69 1,08 | 1290,98 | 110,55 | 21,49 0,39 | 44,7 16,092 | 0,62 0,2232 |
| 4 | ТЕР11-01-011-07 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | 100 м2 стяжки | 0,36 | 1293,13 | 50,37 | 63,44 0,93 | 465,53 | 18,13 | 22,84 0,33 | 8,02 2,8872 | 0,39 0,1404 |
| 5 | ТЕР11-01-033-02 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,36 | 7475,93 | 458,30 | 139,00 6,43 | 2691,33 | 164,99 | 50,04 2,31 | 66,71 24,0156 | 1,86 0,6696 |
| 6 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,4 | 7497,47 | 283,66 | 60,04 2,96 | 2998,99 | 113,46 | 24,02 1,18 | 42,4 16,96 | 0,85 0,34 |
| 7 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,42 | 487,88 | 52,56 | 7,68 | 204,91 | 22,08 | 3,23 | 7,65 3,213 | 0,08 0,0336 |
| 8 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,2 | 674,32 | 471,06 | 203,26 17,77 | 134,86 | 94,21 | 40,65 3,55 | 74,3 14,86 | 1,99 0,398 |
| 9 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,32 | 3054,27 | 1628,14 | 23,02 5,98 | 977,37 | 521,00 | 7,37 1,91 | 228,35 73,072 | 0,67 0,2144 |
| 10 | ТЕРр62-08-02 | Обработка поверхности потолков грунтом глубокого проникновения | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,84 | 749,50 | 374,45 | 9,20 1,43 | 629,58 | 314,54 | 7,73 1,20 | 53,8 45,192 | 0,16 0,1344 |
| 11 | 101-9840 | Грунт глубокого проникновения | т | 0,014 | 9600,00 |  |  | 134,40 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРр62-08-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,36 | 801,91 | 426,86 | 9,20 1,43 | 288,69 | 153,67 | 3,31 0,51 | 61,33 22,0788 | 0,16 0,0576 |
| 13 | 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0,008 | 16800,00 |  |  | 134,40 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр62-07-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,54 | 728,39 | 356,28 | 9,20 1,43 | 393,33 | 192,39 | 4,97 0,77 | 51,19 27,6426 | 0,16 0,0864 |
| 15 | 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0,011 | 16800,00 |  |  | 184,80 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРр62-09-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,26 | 1416,95 | 979,27 | 9,20 1,43 | 368,41 | 254,61 | 2,39 0,37 | 140,7 36,582 | 0,16 0,0416 |
| 17 | 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0,006 | 16800,00 |  |  | 100,80 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРр62-16-09 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,62 | 1875,85 | 235,87 | 9,20 1,43 | 3038,88 | 382,11 | 14,90 2,32 | 33,89 54,9018 | 0,16 0,2592 |
| 19 | ТЕРр62-17-03 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,52 | 1894,91 | 236,78 | 9,20 1,43 | 985,35 | 123,13 | 4,78 0,74 | 34,02 17,6904 | 0,16 0,0832 |
| 20 | ТЕРр63-09-01 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук | 100 плиток | 0,86 | 226,19 | 195,23 | 6,52 0,89 | 194,52 | 167,90 | 5,61 0,77 | 28,05 24,123 | 0,1 0,086 |
| 21 | 101-0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м2 | 2,1242 | 80,00 |  |  | 169,94 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРр65-06-19 | Смена санитарных приборов раковин | 100 приборов | 0,02 | 1987,62 | 1398,40 | 91,26 12,50 | 39,75 | 27,97 | 1,83 0,25 | 191,3 3,826 | 1,4 0,028 |
| 23 | 300-9400 | Раковина типа "Тюльпан" с постаментом | компл | 2 | 420,00 |  |  | 840,00 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРр65-06-03 | Смена санитарных приборов сифонов | 100 приборов | 0,02 | 4093,26 | 557,75 | 17,91 2,41 | 81,87 | 11,16 | 0,36 0,05 | 76,3 1,526 | 0,27 0,0054 |
| 25 | ТЕРр65-06-10 | Смена санитарных приборов гибких подводок | 100 приборов | 0,04 | 2443,56 | 383,04 | 6,52 0,89 | 97,74 | 15,32 | 0,26 0,04 | 52,4 2,096 | 0,1 0,004 |
| 26 | ТЕРр65-05-07 | Смена арматуры смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,02 | 1629,98 | 1462,00 | 8,64 0,80 | 32,60 | 29,24 | 0,17 0,02 | 200 4 | 0,09 0,0018 |
| 27 | 300-9450 | Смесители | шт | 2 | 125,00 |  |  | 250,00 |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР16-03-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,16 | 5313,34 | 881,44 | 126,70 0,72 | 850,13 | 141,03 | 20,27 0,12 | 112 17,92 | 0,44 0,0704 |
| 29 | 300-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам | шт | 26 | 12,00 |  |  | 312,00 |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 4 | 72,96 | 10,75 | 3,91 | 291,84 | 43,00 | 15,64 | 1,47 5,88 | 0,01 0,04 |
| 31 | 300-9009 | Вентиль д 15мм | шт | 4 | 17,00 |  |  | 68,00 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 18307,77 | 2957,26 | 251,86 16,83 | 423,60 | 2,92 |
| К ТЕР ОЗП=1,15,ЭМ=1,25,ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  | 94,79 | 64,38 | 30,40 1,05 |  |  |
| Переход в цены 2 кв. 2006г ОЗП=5,61,ЭМ=2,96,ЗПМ=5,61,МАТ=2,92,ТЗ=5,61 |  |  |  |  |  |  |  | 43320,80 | 13800,83 | 549,65 81,29 | 1935,15 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 61723,36 | 16822,47 | 831,92 99,17 | 2358,75 | 2,92 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 13851,28 |  |  |  |  |
| 80,00%*0,94 ФОТ (от 8 320,36) |  |  |  |  |  |  |  | 6256,91 |  |  |  |  |
| 123,00%*0,846 ФОТ (от 2 798,57) |  |  |  |  |  |  |  | 2912,14 |  |  |  |  |
| 77,00%*0,94 ФОТ (от 1 494,67) |  |  |  |  |  |  |  | 1081,84 |  |  |  |  |
| 79,00%*0,94 ФОТ (от 2 933,53) |  |  |  |  |  |  |  | 2178,44 |  |  |  |  |
| 103,00%*0,94 ФОТ (от 313,21) |  |  |  |  |  |  |  | 303,25 |  |  |  |  |
| 128,00%*0,846 ФОТ (от 1 033,08) |  |  |  |  |  |  |  | 1118,70 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 9261,08 |  |  |  |  |
| 68,00% ФОТ (от 318,48) |  |  |  |  |  |  |  | 216,57 |  |  |  |  |
| 75,00%*0,85 ФОТ (от 2 798,57) |  |  |  |  |  |  |  | 1784,09 |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 12 430,08) |  |  |  |  |  |  |  | 6215,04 |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 313,21) |  |  |  |  |  |  |  | 187,92 |  |  |  |  |
| 83,00% ФОТ (от 1 033,08) |  |  |  |  |  |  |  | 857,46 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 84835,71 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 15270,43 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 100106,14 |  |  |  |  |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)