ШКОЛА № 17

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 150 004,50 руб.

- Средства  на оплату труда 28832,4295 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  2 КВ.  2006 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-23-02 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000 м3 объема здания | 8,6 | 8,72 | 8,72 |  | 74,99 | 74,99 |  | 1,27 10,922 |  |
| 2 | ТЕР16-02-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,81 | 2712,47 | 255,52 | 54,41 1,55 | 2197,10 | 206,97 | 44,07 1,26 | 32,97 26,7057 | 0,5 0,405 |
| 3 | ТЕР16-02-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 1,92 | 2920,24 | 255,52 | 54,41 1,55 | 5606,86 | 490,60 | 104,47 2,98 | 32,97 63,3024 | 0,5 0,96 |
| 4 | ТЕРр65-16-01 | Смена сгонов у трубопроводов и радиаторных пробок диаметром до 20 мм | 100 сгонов | 0,96 | 1382,89 | 220,13 | 0,69 0,18 | 1327,57 | 211,32 | 0,66 0,17 | 28,7 27,552 | 0,02 0,0192 |
| 5 | ТЕР16-07-003-03 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 18 | 78,81 | 35,64 | 5,25 | 1418,58 | 641,52 | 94,50 | 4,46 80,28 | 0,01 0,18 |
| 6 | ТЕР16-03-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,64 | 9581,42 | 787,00 | 138,60 0,72 | 6132,11 | 503,68 | 88,70 0,46 | 100 64 | 0,44 0,2816 |
| 7 | 300-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам /комбинированные/ | шт | 28 | 26,50 |  |  | 742,00 |  |  |  |  |
| 8 | 300-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам / полипропиленовые/ | шт | 12 | 2,00 |  |  | 24,00 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр65-18-02 | Ремонт задвижек диаметром 100 мм со снятием с места | 100 шт. арматуры | 0,04 | 6720,30 | 3624,77 | 3,84 0,36 | 268,81 | 144,99 | 0,15 0,01 | 520,8 20,832 | 0,04 0,0016 |
| 10 | ТЕРр65-20-01 | Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до 80 кг | 100 радиаторов | 0,12 | 2534,48 | 1991,25 | 76,62 19,91 | 304,14 | 238,95 | 9,19 2,39 | 295 35,4 | 2,23 0,2676 |
| 11 | ТЕРр65-22-05 | Промывка радиаторов до 80 кг вне здания | 100 приборов | 0,48 | 3223,35 | 2584,94 | 171,80 44,65 | 1547,21 | 1240,77 | 82,46 21,43 | 371,4 178,272 | 5 2,4 |
| 12 | ТЕР16-02-004-03 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0,15 | 8656,10 | 627,63 | 230,12 3,82 | 1298,42 | 94,14 | 34,52 0,57 | 79,75 11,9625 | 1,77 0,2655 |
| 13 | ТЕР16-07-003-03 МАТ*0,15 | Врезки в существующие регистры отопления диаметром 25 мм Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0,15) | 1 врезка | 12 | 46,58 | 35,64 | 5,25 | 558,96 | 427,68 | 63,00 | 4,46 53,52 | 0,01 0,12 |
| 14 | ТЕРр65-17-01 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100 мм | 100 заглушек | 0,18 | 3001,68 | 798,56 | 9,60 0,89 | 540,30 | 143,74 | 1,73 0,16 | 112 20,16 | 0,1 0,018 |
| 15 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 6,2 | 96,76 | 46,94 | 44,91 | 599,91 | 291,03 | 278,44 | 5,01 31,062 |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 22640,96 | 4710,38 | 801,89 29,43 | 623,97 | 4,92 |
| К ТЕР ОЗП=1,15,ЭМ=1,25,ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  | 575,27 | 398,34 | 176,92 1,32 |  |  |
| Переход в цены 2кв. 2006г. ОЗП=5,61,ЭМ=2,96,ЗПМ=5,61,МАТ=2,92 |  |  |  |  |  |  |  | 58356,72 | 23551,21 | 1918,48 141,75 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 81572,95 | 28659,94 | 2897,29 172,49 | 623,97 | 4,92 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 27363,49 |  |  |  |  |
| 103,00%*0,94 ФОТ (от 2 414,43) |  |  |  |  |  |  |  | 2337,65 |  |  |  |  |
| 128,00%*0,846 ФОТ (от 17 169,69) |  |  |  |  |  |  |  | 18592,71 |  |  |  |  |
| 74,00%*0,94 ФОТ (от 9 248,31) |  |  |  |  |  |  |  | 6433,12 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 18186,03 |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 2 414,43) |  |  |  |  |  |  |  | 1448,66 |  |  |  |  |
| 83,00%*0,85 ФОТ (от 17 169,69) |  |  |  |  |  |  |  | 12113,22 |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 9 248,31) |  |  |  |  |  |  |  | 4624,15 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 127122,46 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 22882,04 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 150004,50 |  |  |  |  |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)