Участникам размещения заказа

- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата:  «_14» марта  200 7 г.

Регистрационный № 113

(присваивается Управлением муниципального заказа)

| Заказчик | МУЗ «1-я городская клиническая больница» |
| --- | --- |
| Адрес | 153003,г. Иваново, ул. Парижской Коммуны,5 |
| Адрес электронной почты |  |
| Контактное лицо | Никитина Наталья.Николаевна. |
| Номер контактного телефона | 305845 факс 385574 |
| Источник финансирования заказа | Бюджет г. Иванова |

| № п\п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Ед. изм. | Количест-во поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электромонтаж- ные работы по замене электропроводки и электрооборудова-ния в рентгеновском кабинете МУЗ «1-я ГКБ», поликлиника №1 | 1.Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, 600х600. 2. Автомат одно-,двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене, ток до 25 А 3. Трансформатор тока напряжением, кВ, до 10 4. Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 10мм2 5. Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 40 6. Короба пластмассовые шириной до 40мм 7.КАБЕЛИ ДО 35 кВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ массой 1 м, кг, до 1. 8. КАБЕЛИ ДО 35 кВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ массой 1 м, кг, до 9 9. Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 10.СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 11. СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый 12. Розетка штепсельная трехполюсная 13. Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до 250 14. Выключатель электрический 15. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные 16. Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением, мм2 160 17. Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 18. Заземлитель вертикальный из угловой стали размером, мм 50х50х5 19. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 20. Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 21. Рытье ям вручную глубиной 1 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 2 22. Демонтаж электропроводки 23. Демонтаж выключателей и розеток 24. Демонтаж светильников с лампами накаливания 25. Демонтаж светильников с люминесцентными лампами 26. Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см 27. Заделка гнезд,отверстий и борозд в стенах и перегородках 28. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром 29. Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" 30. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами 31. Снятие характеристик коммутационных аппаратов | шт. шт шт 100 шт 100 м 100 м 100 м 100 м шт 100шт 100шт 100шт шт 100шт шт 100м 100м 10шт 100м3 100м3 1шт 100м 100шт 100шт 100шт 100шт 1м3 1линия 1 токоприемник 100точек 1ед | 2,00 10,00 3,00 0,48 0,27 2,20 2,80 0,27 16,00 0,13 0,09 0,12 1,00 0,06 1,00 1,43 1,11 3,70 0,37 0,37 37,00 0,60 0,13 0,08 0,03 0,45 0,27 8,00 17,00 0,20 0,10 |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ «1-я городская клиническая больница», 153003, г. Иваново, Красных Зорь 17/15, Поликлиника №1 |
| --- | --- |
| Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 1-2 квартал 2007г. (не позднее 30.04.2007г.) |
| Максимальная цена контракта, тыс.руб. | 235,200(Двести тридцать пять тысяч двести рублей 00коп) |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей) С учетом всех накладных расходов. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет. Предусмотрен аванс в размере 30% от общей стоимости работ в течение 10 (десяти)банковских дней после подписания муниципального контракта. Окончательный расчет на основании акта о выполнении работ , счета-фактуры и справки о стоимости работ в течение 20(двадцати ) банковских дней с момента их получения. Наличие проектно-сметной документации и лицензии на осуществление строительства зданий и сооружений 1и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом обязательно. |
| Срок подписания победителем контракта | В течениие15(пятнадцати) календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |
| Место подачи котировочных заявок | МУЗ «1-я городская клиническая больница» Административно- хозяйственный отдел |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 20.03.2007г. 16 ч 00 мин |

- №_____________

(присваивается Заказчиком)

Приложение

к Извещению о проведении запроса котировок

о«14»  марта 2007г.

Регистрационный №____

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Дата: «___»____2007г.

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица)/ место жительства (для физического лица) |  |
| Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции, тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электро- монтажные работы по замене электропроводки и электрооборудования в рентгеновском кабинете МУЗ «1-я ГКБ», (поликлиника №1) |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах |  |
| Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

Руководитель организации________________                       __________________________

(подпись)					(Ф.И.О.)

М.П.