Участникам размещения заказа

- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата:  « 15 » марта  2007г.

- Регистрационный № 120

| Заказчик |  | МУЗ «Детская городская поликлиника № 6» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Адрес |  | г. Иваново ул. Театральная, 25 |  |
| Адрес электронной почты |  | - |  |
| Контактное лицо |  | Рунова Ольга Станиславовна – главный врач Атаманова Ольга Анатольевна- зам. гл. врача по экономике |  |
| Номер контактного телефона |  | 30-89-86, 32-80-62 |  |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Иванова |  |
| №№ п/п | Наименование поставляемых товаров |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт помещений клинико-диагностической лаборатории |  |  |
|  | Наименование работ |  | Количество |
|  | Разборка облицовки стен из плиток керамических |  | 100м2 0,25 |
|  | Разборка облицовки из пластиковых панелей (стен и перегородок) |  | 100м2 0,1 |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича |  | 1м³ 2,5 |
|  | Укладка перемычек массой до 3т |  | 100шт.сбор.констр. 0,04 |
|  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  | 100короб. 0,01 |
|  | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 |  | 100мест 0,15 |
|  | Разборка плинтусов деревянных |  | 100м 0,58 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню изв.раствором площадью отдельных мест более 10 м2, толщиной слоя до 20мм |  | 100м2 0,45 |
|  | Устройство перегородок высотой до 3м в общ.здан. с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами с изоляцией |  | 100м2 0,0472 |
|  | Облицовка стен декоративным пластиком на клее |  | 100м2 0,05 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски |  | 100м2 1,15 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски |  | 100м2 0,42 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски |  | 100м2 0,22 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски |  | 100м2 0,164 |
|  | Установка блоков внутреннего дверного проема |  | 100м2 проемов 0,022 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо |  | 100м2 покрытия 0,42 |
|  | Устройство плинтусов деревянных |  | 100м плинтусов 0,57 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза |  | 100м2 окрашив.поверхности 0,1 |
|  | Установка и крепление наличников |  | 100м коробок блоков 0,1 |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05т, вставки гибкие |  | 1 вентилятор 2 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм диаметром до 200мм |  | 100м2 0,04 |
|  | Разборка трубопроводов диаметром до 32мм |  | 100мм трубопроводов 0,4 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50мм |  | 100и трубопровода с фасонными частями 0,3 |
|  | Снятие смесителя |  | 100шт арматуры 0,06 |
|  | Демонтаж санитарных приборов (умывальников и раковин) |  | 100 приборов 0,06 |
|  | Установка моек на два отделения |  | 10 комплектов 0,2 |
|  | Установка моек на одно отделение |  | 10 комплектов 0,4 |
|  | Установка смесителей |  | 10 шт 0,6 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 20мм |  | 100 м трубопровода 0,7 |
|  | Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам |  | Шт 6 |
|  | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам |  | Шт 85 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм |  | 100м трубопровода 0,3 |
|  | Установка оконных блоков из ПВХ |  | 100м2 проема 0,048 |
|  | Блок оконный |  | 4,8 |
|  | Установка пластиковых подоконников |  | 100м2 проемов 0,049 |
|  | Установка окна в двери |  | 0,004 |

| Место выполнения работ | г. Иваново, ул. Театральная, д. 25 |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ | до 30 мая 2007г. |
| Максимальная цена контракта | 242 000 руб. (включая стоимость материалов и НДС) |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей |
| Срок и условия оплаты выполненных работ | До начала работ заказчик оплачивает подрядчику 30 % стоимости работ, остальная сумма выплачивается по окончанию работ в течение 30 дней со дня подписания акта приемки выполненных работ |
| Срок подписания победителем контракта со дня подписания протокола и рассмотрения и оценки котировочных заявок | 15 календарных дней со дня составления протокола |
| Место подачи котировочных заявок | 153005, г. Иваново, ул. Театральная, д. 25 кабинет зам. гл.врача по экономике кабинет главного врача |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 17ч 00мин 21.03.2007 г. |
| Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом запроса котировок | Копия лицензии на осуществление ремонтных работ, копия свидетельства о внесение записи в единый государственный реестр юридических лиц |

Приложение: форма котировочной заявки

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа/уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа /уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

- №_____________

(присваивается Заказчиком)

Приложение

к Извещению о проведении запроса котировок

от «____»___________200_г.

Регистрационный №____

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Дата: «____»_____________200__г.

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица)/ место жительства (для физического лица) |  |
| Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции, тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей) |
| Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

Руководитель организации________________                       __________________________

(подпись)					(Ф.И.О.)

М.П.