| СОГЛАСОВАНО Директор ООО «УНР 777» |  | УТВЕРЖДАЮ Директор МУ ДОД СДЮСШОР № 3 |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| __________________ Е.В. Китаева |  | __________________ М.Ю. Соколов |  | __________________________ |
| «____»______________ 2007 г. |  | «____»______________ 2007 г. |  | «____»__________________г. |

Локальный СМЕТный расчет № 2

«Капитальный ремонт раздевалки лечебно-оздоровительного комплекса МУ ДОД СДЮСШОР № 3»

| Сметная стоимость работ:_______ | 20 821 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 64 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 3 035 | Руб. |

| № | Шифр, номера | Наименование работ | Единица | Кол-во |  | Сметная стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | нормативов и | и затрат, характеристика | измерен. | на единицу | по проект | на единицу | общая |
|  | коды ресурсов | оборудования |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освещение (Монтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-02-409-04 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50 (Кэм=1,2; Ктр=1,2; Ктрм=1,2) | 100 м |  | 1,1 | 3 871,90 | 4 259,09 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,8 разр.) | Чел-час | 27,3 | 36,04 | 46,71 | 1 683,24 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 12,2 | 16,1 | 55,00 | (885,72) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 683,24 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,396 | 0,4356 | 408,06 | 177,75 |
|  | 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 13,8 | 15,18 | 92,10 | 1 398,08 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,24 | 3,564 | 15,45 | 55,06 |
|  | 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 6,312 | 6,9432 | 5,00 | 34,72 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,396 | 0,4356 | 290,65 | 126,61 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 1 792,22 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,0021 | 0,00231 | 37 950,20 | 87,66 |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,96 | 1,056 | 40,04 | 42,28 |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10шт | 13,4 | 14,74 | 5,89 | 86,82 |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10шт | 13,4 | 14,74 | 8,35 | 123,08 |
|  | 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,4 | 0,44 | 78,09 | 34,36 |
|  | 500-9030 | Заглушки | 10шт | 1 | 1,1 | 4,21 | 4,63 |
|  | 500-9031 | Скобы | 10шт | 6,7 | 7,37 | 18,75 | 138,19 |
|  | 500-9061 | Втулки изолирующие | шт | 18 | 19,8 | 5,05 | 99,99 |
|  | 500-9070 | Патрубки | 10шт | 1,8 | 1,98 | 84,15 | 166,62 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 783,63 |
| 2 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 (Кэм=1,2; Ктр=1,2; Ктрм=1,2) | 100 м |  | 1,1 | 779,60 | 857,56 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,8 разр.) | Чел-час | 6,74 | 8,9 | 46,71 | 415,57 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,04 | 0,05 | 55,00 | (2,90) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 415,57 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,024 | 0,0264 | 408,06 | 10,77 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,024 | 0,0264 | 290,65 | 7,67 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 18,44 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,0006 | 0,00066 | 3 276,00 | 2,16 |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 | 0,022 | 41,19 | 0,91 |
|  | 500-9041 | Сжим ответвительный | 100шт | 0,31 | 0,341 | 843,14 | 287,51 |
|  | 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10шт | 0,8 | 0,88 | 9,96 | 8,76 |
|  | 500-9061 | Втулки изолирующие | шт | 12,2 | 13,42 | 5,05 | 67,77 |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100шт | 0,05 | 0,055 | 548,66 | 30,18 |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100шт | 0,02 | 0,022 | 24,84 | 0,55 |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,16 | 0,176 | 146,06 | 25,71 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 423,55 |
| 3 | ГЭСНм08-03-593-19 | Светильники для ламп накаливания. Светильник в подвесных потолках (Кэм=1,2; Ктр=1,2; Ктрм=1,2) | 100 шт. |  | 0,1 | 16 566,50 | 1 656,65 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,2 разр.) | Чел-час | 118 | 14,16 | 49,28 | 697,80 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 32,7 | 3,92 | 55,00 | (215,82) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 697,80 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,432 | 0,0432 | 408,06 | 17,63 |
|  | 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 38,4 | 3,84 | 92,10 | 353,66 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,432 | 0,0432 | 290,65 | 12,56 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 383,85 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм, толщиной 4-5 мм | т | 0,085 | 0,0085 | 15 000,00 | 127,50 |
|  | 113-0211 | Эмаль ЭП-140 защитная | т | 0,01 | 0,001 | 95 652,29 | 95,65 |
|  | 500-9070 | Патрубки | 10шт | 10,2 | 1,02 | 84,15 | 85,83 |
|  | 534-9100 | Муфта | шт | 102 | 10,2 | 26,08 | 266,02 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 575,00 |
| 4 | ГЭСНм08-03-593-06 | Светильники для ламп накаливания. Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый (Кэм=1,2; Ктр=1,2; Ктрм=1,2) | 100 шт. |  | 0,02 | 13 356,50 | 267,13 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,2 разр.) | Чел-час | 88,3 | 2,12 | 49,28 | 104,43 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 45,1 | 1,08 | 55,00 | (59,53) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 104,43 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,632 | 0,03264 | 408,06 | 13,32 |
|  | 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 50,88 | 1,0176 | 92,10 | 93,72 |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 30,72 | 0,6144 | 4,01 | 2,46 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,632 | 0,03264 | 290,65 | 9,49 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 118,99 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0,00305 | 0,000061 | 31 075,00 | 1,90 |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт | 4,08 | 0,0816 | 79,70 | 6,50 |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100шт | 2,04 | 0,0408 | 843,14 | 34,40 |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,31 | 0,0062 | 146,06 | 0,91 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 43,71 |
| 5 | ГЭСНм08-03-591-02 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (Кэм=1,2; Ктр=1,2; Ктрм=1,2) | 100 шт. |  | 0,02 | 2 461,50 | 49,23 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,2 разр.) | Чел-час | 32,2 | 0,77 | 49,28 | 38,08 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,08 | 0,00 | 55,00 | (0,11) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 38,08 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,048 | 0,00096 | 408,06 | 0,39 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,048 | 0,00096 | 290,65 | 0,28 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 0,67 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,00315 | 0,000063 | 2 861,52 | 0,18 |
|  | 500-9061 | Втулки изолирующие | шт | 102 | 2,04 | 5,05 | 10,30 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 10,48 |
| 6 | ГЭСНм08-03-591-05 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (Кэм=1,2; Ктр=1,2; Ктрм=1,2) | 100 шт. |  | 0,01 | 2 498,00 | 24,98 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,2 разр.) | Чел-час | 32,8 | 0,39 | 49,28 | 19,40 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,08 | 0 | 55,00 | (0,05) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 19,40 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,048 | 0,00048 | 408,06 | 0,20 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,048 | 0,00048 | 290,65 | 0,14 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 0,34 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,0032 | 0,000032 | 2 861,52 | 0,09 |
|  | 500-9061 | Втулки изолирующие | шт | 102 | 1,02 | 5,05 | 5,15 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 5,24 |
| 7 | ГЭСНм08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке (Кэм=1,2; Ктр=1,2; Ктрм=1,2) | 100 шт. |  | 0,03 | 2 738,00 | 82,14 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,2 разр.) | Чел-час | 43,2 | 1,56 | 49,28 | 76,64 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,08 | 0,00 | 55,00 | (0,16) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 76,64 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,048 | 0,00144 | 408,06 | 0,59 |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 7,68 | 0,2304 | 4,01 | 0,92 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,048 | 0,00144 | 290,65 | 0,42 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 1,93 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1477 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0,000167 | 0,000005 | 74 500,00 | 0,37 |
|  | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,0003 | 0,000009 | 31 075,00 | 0,28 |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт | 1,02 | 0,0306 | 79,70 | 2,44 |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,11 | 0,0033 | 146,06 | 0,48 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 3,57 |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 7 196,77 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 4 199,45 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 3 035,16 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 1 164,29 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 2 316,44 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 1 845,17 |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 7196,77 |
|  |  | Накладные расходы (Электромонтажные работы : на других объектах) (k=0,94; 95%) |  |  |  |  | 3750,12 |
|  |  | Итого накладных расходов |  |  |  |  | 3750,12 |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 10946,89 |
|  |  | Сметная прибыль (Электромонтажные работы : на других объектах) (65%) |  |  |  |  | 2729,65 |
|  |  | Итого сметной прибыли |  |  |  |  | 2729,65 |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 13676,54 |
| Материалы не учтенные ценником (Прочие затраты) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прайс-лист | Труба гофрированная с протяжкой | м |  | 113,3 | 4,00 | 453,20 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Труба гофрированная с протяжкой | м | 1 | 113,3 | 4,00 | 453,20 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 453,20 |
| 2 | Прайс-лист | Провод ПУНП 3х1,5 мм2 | м |  | 113,3 | 16,84 | 1 907,97 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Провод ПУНП 3х1,5 мм2 | м | 1 | 113,3 | 16,84 | 1 907,97 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 1 907,97 |
| 3 | Прайс-лист | Светильники точечные R-80 | шт. |  | 10 | 41,82 | 418,20 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Светильники точечные R-80 | шт. | 1 | 10 | 41,82 | 418,20 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 418,20 |
| 4 | Прайс-лист | Лампы зеркальные | шт. |  | 10 | 24,92 | 249,20 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Лампы зеркальные | шт. | 1 | 10 | 24,92 | 249,20 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 249,20 |
| 5 | Прайс-лист | Светильники потолочный НСО 17-150 | шт. |  | 2 | 205,11 | 410,22 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Светильники потолочный НСО 17-150 | шт. | 1 | 2 | 205,11 | 410,22 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 410,22 |
| 6 | Прайс-лист | Лампы Б 230-240-100 вт | шт. |  | 2 | 4,63 | 9,26 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Лампы Б 230-240-100 вт | шт. | 1 | 2 | 4,63 | 9,26 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 9,26 |
| 7 | Прайс-лист | Выключатель 1 кл. СП | шт. |  | 2 | 22,25 | 44,50 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Выключатель 1 кл. СП | шт. | 1 | 2 | 22,25 | 44,50 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 44,50 |
| 8 | Прайс-лист | Выключатель 2 кл. СП | шт. |  | 1 | 29,25 | 29,25 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Выключатель 2 кл. СП | шт. | 1 | 1 | 29,25 | 29,25 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 29,25 |
| 9 | Прайс-лист | Розетка штепсельная 2-х местная | шт. |  | 3 | 21,71 | 65,13 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Розетка штепсельная 2-х местная | шт. | 1 | 3 | 21,71 | 65,13 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 65,13 |
| 10 | Прайс-лист | Коробка распределительная | шт. |  | 6 | 5,87 | 35,22 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Коробка распределительная | шт. | 1 | 6 | 5,87 | 35,22 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 35,22 |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 3 622,15 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 3 622,15 |
|  |  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 17 299 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 4 199 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 3 035 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 1 164 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 2 316 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 5 467 |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  | 17 299 |
| Непредвиденные расходы |  | 2 | 346 |
| ИТОГО |  |  | 17 645 |
| НДС |  | 18 | 3 176 |
| В С Е Г О |  |  | 20 821 |

| Составил | ___________________ |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |