Участникам размещения заказа

- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата:  «28» марта 2007 г.

Регистрационный № 185

| Заказчик | Комитет по Физической Культуре и Спорту Администрации г.Иванова |
| --- | --- |
| Адрес | 153000, г. Иваново, пл.Революции д.6 к.627 |
| Адрес электронной почты | E-mail : sport@ivgoradm.ru |
| Контактное лицо | Антонова Ольга Генриховна |
| Номер контактного телефона | 30-02-64 |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |

| № п/п |  |  | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Объем выполняемых работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Капитальный ремонт системы электроснабжения МУ спортклуб «Восток» | Проектные, электромонтажные, работы, испытания и измерения. Требования: 1)наличие лицензий на выполнение электротехнических и проектных работ, зарегистрированная ЭТЛ 2) при понижении цены контракта более чем на 10%, представить обоснование (смету) |  |  | Согласно сметы |  |  |
|  |  | Ведомость работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I.Ремонтно-строительные работы (ТЕРр). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Демонтаж выключателей, розеток |  |  |  | 100 шт. |  | 0,2 |  |
|  | 2 | Демонтаж электропроводки |  |  |  | 100 м |  | 0,6 |  |
|  | 3 | Демонтаж светильников с люминесцентными лампами |  |  |  | 100 шт. |  | 0,1 |  |
|  | 4 | Демонтаж светильников с лампами накаливания |  |  |  | 100 шт. |  | 0,08 |  |
|  | 5 | Пробивка борозд в кирпичных стенах |  |  |  | 100 м |  | 0,4 |  |
|  | 6 | Пробивка в бетонных потолках толщиной до 100 мм отверстий площадью до 20 см2 |  |  |  | 100 отв. |  | 0,2 |  |
|  | 7 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см |  |  |  | 100 отв. |  | 0,1 |  |
|  | II. Электромонтажные работы (ГЭСНм-08-2001). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям |  |  |  | 100м |  | 2,6 |  |
|  | 2 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А |  |  |  | шт. |  | 13 |  |
|  |  | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-3,9) |  |  |  | чел.-час |  | 1,56 |  |
|  | 3 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов. |  |  |  | 100 жил |  | 0,69 |  |
|  | 4 | Пульт (шкаф) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600*600*350 |  |  |  | шт. |  | 1 |  |
|  | 5 | Затягивание проводов в проложенные трубы, суммарное сечение, мм2, до 6 |  |  |  | 100м |  | 2,4 |  |
|  | 6 | Затягивание проводов(кабель) в проложенные трубы сечением до 35 мм2 |  |  |  | 100м |  | 0,4 |  |
|  | 7 | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод каждый последующий сумм. сечением до 35 мм2) |  |  |  | 100м |  | 2, 8 |  |
|  | 8 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 |  |  |  | шт. |  | 14 |  |
|  | 9 | Светильники с люминесцентными лампами |  |  |  | 100 шт. |  | 0,17 |  |
|  | 10 | Розетка штепсельная трехполюсная |  |  |  | 100 шт. |  | 0,12 |  |
|  | 11 | Выключатель электрический |  |  |  | 100 шт. |  | 0,11 |  |
|  | 12 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый |  |  |  | 100 шт. |  | 0,06 |  |
|  | 13 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А (демонтаж) |  |  |  | шт. |  | 6 |  |
|  | 14 | Заземляющие проводники |  |  |  | 100м |  | 0,3 |  |
|  | 15 | Светильники с люминесцентными лампами |  |  |  | 100 шт. |  | 0,24 |  |
|  | 16 | Пульт (шкаф) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600*600*350 (демонтаж) |  |  |  | шт. |  | 1 |  |
|  | 17 | Монтаж электросчетчиков трехфазных |  |  |  | шт. |  | 1 |  |
|  | 18 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота, ширина, мм, до 1700*1000 (демонтаж) |  |  |  | шт. |  | 1 |  |
|  | Испытания и измерения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром |  |  |  | 1 линия |  | 10 |  |
|  | 2 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль |  |  |  | 1 токопр. |  | 10 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 |  |  |  | чел-час |  | 1,5 |  |
|  | 3 | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | 100 точек |  | 0,4 |  |
|  | 4 | Снятие характеристик выключателя автоматического |  |  |  | 1 ед. |  | 10 |  |
|  | 5 | Снятие характеристик УЗО |  |  |  | 1 ед. |  | 2 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 |  |  |  | чел-час |  | 3 |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Иваново, ул. Ген.Хлебникова, 36 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 01.08.2007 г |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 150,8(сто пятьдесят тысяч восемьсот рублей) |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Включены все расходы |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Авансовый платеж 30% ,окончательный расчет по мере поступления денежных средств в течение года и подписания акта выполненных работ . |
| Срок подписания победителем контракта | По истечении 10 дней после заседания котировочной комиссии |
| Место подачи котировочных заявок | г. Иваново, пл. Революции, д.6, ком.627, Комитет по физической Культуре и Спорту Администрации г.Иванова E-mail : sport@ivgoradm.ru |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 03.04.2007 г. в 16.00 |

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа/уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа /уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ ________________

Приложение к Извещению о проведении

запроса котировок

от «___» ______________ 200__г.

Регистрационный № ____

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Дата: «__»___________200__г.

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица)/ место жительства (для физического лица) |  |
| Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах |  |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

Руководитель организации    _______________                          ___________________

(подпись)			                  (Ф.И.О.)

М.П.