| - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  | - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Председатель ПК "Профилактика" |  |  |  |  |  |  |  |  | - Главный врач 1-й городской больницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ___________________ Н.В. Козлов |  |  |  |  |  |  |  |  | - ___________________И.А. Альпер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - "_____"___________________200__г. |  |  |  |  |  |  |  |  | - "_____"_________________________200__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на монтаж системы охранно-пожарной сигнализации в рентгеновском кабинете 1-й гор.больницы, ул. П. Коммуны, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Сметная стоимость - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 95,718 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 403,26 чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 23,244 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Составлена в ценах Января 2007 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - № п/п |  | - Шифр и номер позиции норматива | - Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  | - Единица измерения |  |  | - Кол-во единиц |  |  |  |  |  |  |  | - Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - На ед. изм. |  |  |  |  | - Общее |  | - На ед. изм. |  |  |  |  |  |  | - Общая |  |
| - №1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 |  | - 2 | - 3 |  |  |  |  |  |  |  | - 4 |  |  | - 5 |  |  |  |  | - 6 |  | - 7 |  |  |  |  |  |  | - 8 |  |
| - 1 |  | - ГЭСНм08-02-396-20 | - Короба пластмассовые шириной до 40мм |  |  |  |  |  |  |  | - 100 м |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  | - 1396,00 |  |  |  |  |  |  | - 1396 |  |
|  |  | - (0) | - Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1 | - Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | - чел.-ч |  |  | - 15,99 |  |  |  |  | - 15,99 |  | - 47,85 |  |  |  |  |  |  | - 765 |  |
|  |  |  | - Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2 | - Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | - чел.-ч |  |  | - 0,141 |  |  |  |  | - 0,141 |  | - 64,28 |  |  |  |  |  |  | - 9 |  |
|  |  | - 031121 | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  |  |  |  |  |  |  | - маш.-ч |  |  | - 0,141 |  |  |  |  | - 0,141 |  | - 65,93 |  |  |  |  |  |  | - 9 |  |
|  |  | - 330206 | - Дрели: электрические |  |  |  |  |  |  |  | - маш.-ч |  |  | - 1,66 |  |  |  |  | - 1,66 |  | - 4,01 |  |  |  |  |  |  | - 7 |  |
|  |  | - 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  |  |  |  |  |  |  | - маш.-ч |  |  | - 0,14 |  |  |  |  | - 0,14 |  | - 330,84 |  |  |  |  |  |  | - 46 |  |
|  |  | - 101-1481 | - Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм |  |  |  |  |  |  |  | - т |  |  | - 0,001 |  |  |  |  | - 0,001 |  | - 31075 |  |  |  |  |  |  | - 31 |  |
|  |  | - 101-9101 | - Дюбели монтажные |  |  |  |  |  |  |  | - 10 шт. |  |  | - 20 |  |  |  |  | - 20 |  | - 26,9 |  |  |  |  |  |  | - 538 |  |
| - 2 |  | - ГЭСНм08-02-399-01 | - Провода в коробах. Провод, сечение, мм2, до 6 |  |  |  |  |  |  |  | - 100 м |  |  |  |  |  |  |  | - 4,2 |  | - 473,10 |  |  |  |  |  |  | - 1987 |  |
|  |  | - (0) | - Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1 | - Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | - чел.-ч |  |  | - 3,52 |  |  |  |  | - 14,784 |  | - 46,71 |  |  |  |  |  |  | - 691 |  |
|  |  |  | - Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2 | - Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | - чел.-ч. |  |  | - 1,57 |  |  |  |  | - 6,594 |  | - 64,28 |  |  |  |  |  |  | - 424 |  |
|  |  | - 021102 | - Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т |  |  |  |  |  |  |  | - маш.-ч |  |  | - 0,01 |  |  |  |  | - 0,042 |  | - 408,06 |  |  |  |  |  |  | - 17 |  |
|  |  | - 400002 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т |  |  |  |  |  |  |  | - маш.-ч |  |  | - 0,01 |  |  |  |  | - 0,042 |  | - 333,46 |  |  |  |  |  |  | - 14 |  |
|  |  | - 030902 | - Подъемники гидравлические, высотой подъема: 10 м |  |  |  |  |  |  |  | - маш.-ч |  |  | - 1,56 |  |  |  |  | - 6,552 |  | - 92,1 |  |  |  |  |  |  | - 603 |  |
|  |  | - 500-9101 | - Кнопки монтажные |  |  |  |  |  |  |  | - 1000 шт. |  |  | - 0,02 |  |  |  |  | - 0,084 |  | - 69,03 |  |  |  |  |  |  | - 6 |  |
|  |  | - 101-9852 | - Краска |  |  |  |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,05 |  |  |  |  | - 0,21 |  | - 101,24 |  |  |  |  |  |  | - 21 |  |
|  |  | - 500-9500 | - Бирки маркировочные |  |  |  |  |  |  |  | - 100 шт. |  |  | - 0,05 |  |  |  |  | - 0,21 |  | - 504,45 |  |  |  |  |  |  | - 106 |  |
|  |  | - 500-9623 | - Лента К226 |  |  |  |  |  |  |  | - 100 м |  |  | - 0,05 |  |  |  |  | - 0,21 |  | - 424,8 |  |  |  |  |  |  | - 89 |  |
|  |  | - 500-9826 | - Сжимы соединительные |  |  |  |  |  |  |  | - 100 шт. |  |  | - 0,1 |  |  |  |  | - 0,42 |  | - 354 |  |  |  |  |  |  | - 149 |  |
|  |  | - 544-0089 | - Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,16 |  |  |  |  | - 0,672 |  | - 146,06 |  |  |  |  |  |  | - 98 |  |
|  |  | - 500-9719 | - Полоски и пряжки для крепления проводов |  |  |  |  |  |  |  | - 100 шт. |  |  | - 0,26 |  |  |  |  | - 1,092 |  | - 177 |  |  |  |  |  |  | - 193 |  |
| - 3 |  | - ГЭСНм08-03-591-08 | - Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  |  |  |  |  | - 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  | - 0,02 |  | - 2700,00 |  |  |  |  |  |  | - 54 |  |
|  |  | - (0) | - Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1 | - Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | - чел.-ч |  |  | - 43,2 |  |  |  |  | - 0,864 |  | - 49,28 |  |  |  |  |  |  | - 43 |  |
|  |  |  | - Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2 | - Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | - чел.-ч. |  |  | - 0,04 |  |  |  |  | - 0,0008 |  | - 64,28 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |
|  |  | - 021102 | - Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т |  |  |  |  |  |  |  | - маш.-ч |  |  | - 0,04 |  |  |  |  | - 0,0008 |  | - 408,06 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |
|  |  | - 400002 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т |  |  |  |  |  |  |  | - маш.-ч |  |  | - 0,04 |  |  |  |  | - 0,0008 |  | - 333,46 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |
|  |  | - 330206 | - Дрели: электрические |  |  |  |  |  |  |  | - маш.-ч |  |  | - 6,4 |  |  |  |  | - 0,128 |  | - 4,01 |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |
|  |  | - 101-1477 | - Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 |  |  |  |  |  |  |  | - т |  |  | - 0,0002 |  |  |  |  | - 0 |  | - 74500 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |
|  |  | - 101-1481 | - Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм |  |  |  |  |  |  |  | - т |  |  | - 0,0003 |  |  |  |  | - 0 |  | - 31075 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |
|  |  | - 544-0089 | - Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,11 |  |  |  |  | - 0,0022 |  | - 146,06 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |
|  |  | - 101-9103 | - Дюбели распорные |  |  |  |  |  |  |  | - 100 шт. |  |  | - 1,02 |  |  |  |  | - 0,0204 |  | - 304,44 |  |  |  |  |  |  | - 6 |  |
|  |  | - 500-9126 | - Подрозетники деревянные |  |  |  |  |  |  |  | - 100 шт. |  |  | - 1,03 |  |  |  |  | - 0,0206 |  | - 216 |  |  |  |  |  |  | - 4 |  |
| - 4 |  | - ГЭСНм10-08-001-01 | - Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор блок базовый на 10 лучей |  |  |  |  |  |  |  | - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  | - 1224,00 |  |  |  |  |  |  | - 1224 |  |
|  |  | - (0) | - Монтаж оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1 | - Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | - чел.-ч |  |  | - 24 |  |  |  |  | - 24 |  | - 50 |  |  |  |  |  |  | - 1200 |  |
|  |  |  | - Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 330206 | - Дрели: электрические |  |  |  |  |  |  |  | - маш.-ч |  |  | - 0,16 |  |  |  |  | - 0,16 |  | - 4,01 |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |
|  |  | - 101-2206 | - Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  |  |  |  |  |  |  | - 10 шт. |  |  | - 0,4 |  |  |  |  | - 0,4 |  | - 24,49 |  |  |  |  |  |  | - 10 |  |
|  |  | - 101-1963 | - Канифоль сосновая |  |  |  |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,0056 |  |  |  |  | - 0,0056 |  | - 61,59 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |
|  |  | - 522-0076 | - Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  |  |  |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,056 |  |  |  |  | - 0,056 |  | - 232,76 |  |  |  |  |  |  | - 13 |  |
| - 5 |  | - ГЭСНм08-02-364-02 | - Кронштейн на стене (Диполь) |  |  |  |  |  |  |  | - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  | - 88,00 |  |  |  |  |  |  | - 88 |  |
|  |  | - (0) | - Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1 | - Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | - чел.-ч |  |  | - 1,05 |  |  |  |  | - 1,05 |  | - 49,28 |  |  |  |  |  |  | - 52 |  |
|  |  |  | - Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2 | - Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | - чел.-ч. |  |  | - 0,04 |  |  |  |  | - 0,04 |  | - 64,28 |  |  |  |  |  |  | - 3 |  |
|  |  | - 021102 | - Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т |  |  |  |  |  |  |  | - маш.-ч |  |  | - 0,04 |  |  |  |  | - 0,04 |  | - 408,06 |  |  |  |  |  |  | - 16 |  |
|  |  | - 400002 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т |  |  |  |  |  |  |  | - маш.-ч |  |  | - 0,04 |  |  |  |  | - 0,04 |  | - 333,46 |  |  |  |  |  |  | - 13 |  |
|  |  | - 101-9852 | - Краска |  |  |  |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,05 |  |  |  |  | - 0,05 |  | - 101,24 |  |  |  |  |  |  | - 5 |  |
|  |  | - 101-1977 | - Болты строительные с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,08 |  |  |  |  | - 0,08 |  | - 22,6 |  |  |  |  |  |  | - 2 |  |
| - 6 |  | - ГЭСНм10-08-001-11 | - Устройства промежуточные на количество лучей 10 (TR-100, КДУ-ТМ, EXP) |  |  |  |  |  |  |  | - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  | - 3 |  | - 738,00 |  |  |  |  |  |  | - 2214 |  |
|  |  | - (0) | - Монтаж оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1 | - Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | - чел.-ч |  |  | - 14 |  |  |  |  | - 42 |  | - 51,46 |  |  |  |  |  |  | - 2161 |  |
|  |  |  | - Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 330206 | - Дрели: электрические |  |  |  |  |  |  |  | - маш.-ч |  |  | - 0,13 |  |  |  |  | - 0,39 |  | - 4,01 |  |  |  |  |  |  | - 2 |  |
|  |  | - 101-1963 | - Канифоль сосновая |  |  |  |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,004 |  |  |  |  | - 0,012 |  | - 61,59 |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |
|  |  | - 522-0076 | - Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  |  |  |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,04 |  |  |  |  | - 0,12 |  | - 232,76 |  |  |  |  |  |  | - 28 |  |
|  |  | - 101-0219 | - Гипсовые вяжущие Г-3 |  |  |  |  |  |  |  | - т |  |  | - 0 |  |  |  |  | - 0 |  | - 2861,52 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |
|  |  | - 101-2206 | - Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  |  |  |  |  |  |  | - 10 шт. |  |  | - 0,3 |  |  |  |  | - 0,9 |  | - 24,49 |  |  |  |  |  |  | - 22 |  |
| - 7 |  | - ГЭСНм08-01-081-02 | - Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 6 (RXN-400, УШК) |  |  |  |  |  |  |  | - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  | - 2 |  | - 100,00 |  |  |  |  |  |  | - 200 |  |
|  |  | - (0) | - Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1 | - Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | - чел.-ч |  |  | - 1,13 |  |  |  |  | - 2,26 |  | - 47,85 |  |  |  |  |  |  | - 108 |  |
|  |  |  | - Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2 | - Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | - чел.-ч. |  |  | - 0,04 |  |  |  |  | - 0,08 |  | - 64,28 |  |  |  |  |  |  | - 5 |  |
|  |  | - 021102 | - Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т |  |  |  |  |  |  |  | - маш.-ч |  |  | - 0,04 |  |  |  |  | - 0,08 |  | - 408,06 |  |  |  |  |  |  | - 33 |  |
|  |  | - 400002 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т |  |  |  |  |  |  |  | - маш.-ч |  |  | - 0,04 |  |  |  |  | - 0,08 |  | - 333,46 |  |  |  |  |  |  | - 27 |  |
|  |  | - 101-1977 | - Болты строительные с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,06 |  |  |  |  | - 0,12 |  | - 22,6 |  |  |  |  |  |  | - 3 |  |
|  |  | - 500-9807 | - Оконцеватели маркировочные |  |  |  |  |  |  |  | - 100 шт. |  |  | - 0,06 |  |  |  |  | - 0,12 |  | - 244,26 |  |  |  |  |  |  | - 29 |  |
| - 8 |  | - ГЭСНм10-02-016-06 | - Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания |  |  |  |  |  |  |  | - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  | - 849,00 |  |  |  |  |  |  | - 849 |  |
|  |  | - (0) | - Монтаж оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1 | - Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | - чел.-ч |  |  | - 10,1 |  |  |  |  | - 10,1 |  | - 55 |  |  |  |  |  |  | - 556 |  |
|  |  |  | - Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2 | - Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | - чел.-ч |  |  | - 0,44 |  |  |  |  | - 0,44 |  | - 64,28 |  |  |  |  |  |  | - 28 |  |
|  |  | - 030101 | - Автопогрузчики 5 т |  |  |  |  |  |  |  | - маш.-ч |  |  | - 0,44 |  |  |  |  | - 0,44 |  | - 328,8 |  |  |  |  |  |  | - 145 |  |
|  |  | - 110-0113 | - Скрепы 10х2 |  |  |  |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,02 |  |  |  |  | - 0,02 |  | - 54,41 |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |
|  |  | - 522-0076 | - Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  |  |  |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,06 |  |  |  |  | - 0,06 |  | - 232,76 |  |  |  |  |  |  | - 14 |  |
|  |  | - 101-0801 | - Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше |  |  |  |  |  |  |  | - т |  |  | - 0,0001 |  |  |  |  | - 0,0001 |  | - 116302,7 |  |  |  |  |  |  | - 12 |  |
|  |  | - 101-2206 | - Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  |  |  |  |  |  |  | - 10 шт. |  |  | - 1 |  |  |  |  | - 1 |  | - 24,49 |  |  |  |  |  |  | - 24 |  |
|  |  | - 500-9062-30 | - Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 |  |  |  |  |  |  |  | - шт. |  |  | - 10 |  |  |  |  | - 10 |  | - 7,19 |  |  |  |  |  |  | - 72 |  |
|  |  | - 500-9264-4 | - Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм |  |  |  |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,08 |  |  |  |  | - 0,08 |  | - 135,72 |  |  |  |  |  |  | - 11 |  |
|  |  | - 101-0219 | - Гипсовые вяжущие Г-3 |  |  |  |  |  |  |  | - т |  |  | - 0,0003 |  |  |  |  | - 0,0003 |  | - 2861,52 |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |
|  |  | - 101-1665 | - Лак электроизоляционный 318 |  |  |  |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,03 |  |  |  |  | - 0,03 |  | - 78,39 |  |  |  |  |  |  | - 2 |  |
|  |  | - 101-1977 | - Болты строительные с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,3 |  |  |  |  | - 0,3 |  | - 22,6 |  |  |  |  |  |  | - 7 |  |
|  |  | - 544-0089 | - Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,02 |  |  |  |  | - 0,02 |  | - 146,06 |  |  |  |  |  |  | - 3 |  |
|  |  | - 101-1963 | - Канифоль сосновая |  |  |  |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,01 |  |  |  |  | - 0,01 |  | - 61,59 |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |
|  |  | - 101-1959 | - Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 |  |  |  |  |  |  |  | - т |  |  | - 0 |  |  |  |  | - 0 |  | - 29104,28 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |
| - 9 |  | - ГЭСНм10-08-003-05 | - Устройства оптико-(фото)электрические прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении |  |  |  |  |  |  |  | - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  | - 6 |  | - 393,50 |  |  |  |  |  |  | - 2361 |  |
|  |  | - (0) | - Монтаж оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1 | - Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | - чел.-ч |  |  | - 8 |  |  |  |  | - 48 |  | - 47,85 |  |  |  |  |  |  | - 2297 |  |
|  |  |  | - Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 330206 | - Дрели: электрические |  |  |  |  |  |  |  | - маш.-ч |  |  | - 0,13 |  |  |  |  | - 0,78 |  | - 4,01 |  |  |  |  |  |  | - 3 |  |
|  |  | - 101-2206 | - Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  |  |  |  |  |  |  | - 10 шт. |  |  | - 0,3 |  |  |  |  | - 1,8 |  | - 24,49 |  |  |  |  |  |  | - 44 |  |
|  |  | - 101-0219 | - Гипсовые вяжущие Г-3 |  |  |  |  |  |  |  | - т |  |  | - 0 |  |  |  |  | - 0 |  | - 2861,52 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |
|  |  | - 101-1963 | - Канифоль сосновая |  |  |  |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,0012 |  |  |  |  | - 0,0072 |  | - 61,59 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |
|  |  | - 522-0076 | - Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  |  |  |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,012 |  |  |  |  | - 0,072 |  | - 232,76 |  |  |  |  |  |  | - 17 |  |
| - 10 |  | - ГЭСНм08-01-081-01 | - Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2 (ИПР, ESB, Астра, светодиод) |  |  |  |  |  |  |  | - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  | - 4 |  | - 89,75 |  |  |  |  |  |  | - 359 |  |
|  |  | - (0) | - Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1 | - Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | - чел.-ч |  |  | - 1,13 |  |  |  |  | - 4,52 |  | - 47,85 |  |  |  |  |  |  | - 216 |  |
|  |  |  | - Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2 | - Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | - чел.-ч. |  |  | - 0,04 |  |  |  |  | - 0,16 |  | - 64,28 |  |  |  |  |  |  | - 10 |  |
|  |  | - 021102 | - Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т |  |  |  |  |  |  |  | - маш.-ч |  |  | - 0,04 |  |  |  |  | - 0,16 |  | - 408,06 |  |  |  |  |  |  | - 65 |  |
|  |  | - 400002 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т |  |  |  |  |  |  |  | - маш.-ч |  |  | - 0,04 |  |  |  |  | - 0,16 |  | - 333,46 |  |  |  |  |  |  | - 53 |  |
|  |  | - 500-9807 | - Оконцеватели маркировочные |  |  |  |  |  |  |  | - 100 шт. |  |  | - 0,02 |  |  |  |  | - 0,08 |  | - 244,26 |  |  |  |  |  |  | - 20 |  |
|  |  | - 101-1977 | - Болты строительные с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,06 |  |  |  |  | - 0,24 |  | - 22,6 |  |  |  |  |  |  | - 5 |  |
| - 11 |  | - ГЭСНм10-08-002-02 | - Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  |  |  |  |  | - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  | - 6 |  | - 103,67 |  |  |  |  |  |  | - 622 |  |
|  |  | - (0) | - Монтаж оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1 | - Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | - чел.-ч |  |  | - 2 |  |  |  |  | - 12 |  | - 47,85 |  |  |  |  |  |  | - 574 |  |
|  |  |  | - Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 330206 | - Дрели: электрические |  |  |  |  |  |  |  | - маш.-ч |  |  | - 0,16 |  |  |  |  | - 0,96 |  | - 4,01 |  |  |  |  |  |  | - 4 |  |
|  |  | - 101-1963 | - Канифоль сосновая |  |  |  |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,0005 |  |  |  |  | - 0,003 |  | - 61,59 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |
|  |  | - 101-0219 | - Гипсовые вяжущие Г-3 |  |  |  |  |  |  |  | - т |  |  | - 0 |  |  |  |  | - 0 |  | - 2861,52 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |
|  |  | - 101-2206 | - Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  |  |  |  |  |  |  | - 10 шт. |  |  | - 0,25 |  |  |  |  | - 1,5 |  | - 24,49 |  |  |  |  |  |  | - 37 |  |
|  |  | - 522-0076 | - Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  |  |  |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,005 |  |  |  |  | - 0,03 |  | - 232,76 |  |  |  |  |  |  | - 7 |  |
| - 12 |  | - ГЭСНм08-03-538-05 | - Выключатель путевой или конечный бесконтактный,уста- навливаемый на металлическом основании (ИО-102-26) |  |  |  |  |  |  |  | - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  | - 88,00 |  |  |  |  |  |  | - 88 |  |
|  |  | - (0) | - Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1 | - Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | - чел.-ч |  |  | - 1,23 |  |  |  |  | - 1,23 |  | - 46,71 |  |  |  |  |  |  | - 57 |  |
|  |  |  | - Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2 | - Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | - чел.-ч. |  |  | - 0,006 |  |  |  |  | - 0,006 |  | - 64,28 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |
|  |  | - 021102 | - Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т |  |  |  |  |  |  |  | - маш.-ч |  |  | - 0,006 |  |  |  |  | - 0,006 |  | - 408,06 |  |  |  |  |  |  | - 2 |  |
|  |  | - 400002 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т |  |  |  |  |  |  |  | - маш.-ч |  |  | - 0,006 |  |  |  |  | - 0,006 |  | - 333,46 |  |  |  |  |  |  | - 2 |  |
|  |  | - 040502 | - Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) |  |  |  |  |  |  |  | - маш.-ч |  |  | - 0,09 |  |  |  |  | - 0,09 |  | - 15,45 |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |
|  |  | - 101-1964 | - Шпагат бумажный |  |  |  |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,001 |  |  |  |  | - 0,001 |  | - 66,91 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |
|  |  | - 500-9619 | - Нитки швейные |  |  |  |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,001 |  |  |  |  | - 0,001 |  | - 471 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |
|  |  | - 101-9760 | - Лак электроизоляционный 318 |  |  |  |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,003 |  |  |  |  | - 0,003 |  | - 132,4 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |
|  |  | - 542-9033 | - Вазелин технический |  |  |  |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,003 |  |  |  |  | - 0,003 |  | - 108,32 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |
|  |  | - 544-0089 | - Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,006 |  |  |  |  | - 0,006 |  | - 146,06 |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |
|  |  | - 101-1924 | - Электроды диаметром 4 мм Э42А |  |  |  |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,01 |  |  |  |  | - 0,01 |  | - 40,04 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |
|  |  | - 500-9500 | - Бирки маркировочные |  |  |  |  |  |  |  | - 100 шт. |  |  | - 0,01 |  |  |  |  | - 0,01 |  | - 504,45 |  |  |  |  |  |  | - 5 |  |
|  |  | - 101-9852 | - Краска |  |  |  |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,03 |  |  |  |  | - 0,03 |  | - 101,24 |  |  |  |  |  |  | - 3 |  |
|  |  | - 500-9502 | - Бирки-оконцеватели |  |  |  |  |  |  |  | - 100 шт. |  |  | - 0,031 |  |  |  |  | - 0,031 |  | - 63 |  |  |  |  |  |  | - 2 |  |
|  |  | - 101-1977 | - Болты строительные с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,049 |  |  |  |  | - 0,049 |  | - 22,6 |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |
|  |  | - 500-9081 | - Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  |  |  |  | - шт. |  |  | - 1 |  |  |  |  | - 1 |  | - 13,81 |  |  |  |  |  |  | - 14 |  |
| - 13 |  | - ГЭСНм10-04-101-15 | - Транспарант световой (табло) |  |  |  |  |  |  |  | - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  | - 99,00 |  |  |  |  |  |  | - 99 |  |
|  |  | - (0) | - Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электроннного оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1 | - Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | - чел.-ч |  |  | - 2 |  |  |  |  | - 2 |  | - 47,85 |  |  |  |  |  |  | - 96 |  |
|  |  |  | - Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 522-0076 | - Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  |  |  |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,005 |  |  |  |  | - 0,005 |  | - 232,76 |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |
|  |  | - 544-0089 | - Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,015 |  |  |  |  | - 0,015 |  | - 146,06 |  |  |  |  |  |  | - 2 |  |
| - 14 |  | - ГЭСНм10-02-041-03 | - Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства. Канал ввода-вывода информации |  |  |  |  |  |  |  | - канал |  |  |  |  |  |  |  | - 14 |  | - 996,36 |  |  |  |  |  |  | - 13949 |  |
|  |  | - (0) | - Монтаж оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1 | - Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | - чел.-ч |  |  | - 15,5 |  |  |  |  | - 217 |  | - 64,28 |  |  |  |  |  |  | - 13949 |  |
|  |  |  | - Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 25490 |
| - № п/п | - № по кат-гу, Шифр |  |  |  | - Наименование |  |  |  |  | - ед. изм. |  |  | - Количество |  |  |  |  |  |  | - Цена за ед., руб. |  |  |  |  |  | - Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| - №2 Материалы неучтенные ценником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 |  |  |  | - 3 |  |  |  |  | - 4 |  |  | - 5 |  |  |  |  |  |  | - 6 |  |  |  |  |  | - 7 |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  | - Кольцо ферритовое |  |  |  |  | - шт |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  | - 25 |  |  |  |  |  | - 25 |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  | - Вилка, розетка "Евро" |  |  |  |  | - к-т |  |  | - 2 |  |  |  |  |  |  | - 21,18 |  |  |  |  |  | - 42 |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  | - Провод КСПВ 10х0,12 |  |  |  |  | - м |  |  | - 400 |  |  |  |  |  |  | - 8,9 |  |  |  |  |  | - 3560 |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  | - Провод ШВВП 2х0,75 |  |  |  |  | - м |  |  | - 20 |  |  |  |  |  |  | - 7,29 |  |  |  |  |  | - 146 |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  | - Короб винипластовый 20х12 |  |  |  |  | - м |  |  | - 100 |  |  |  |  |  |  | - 10,17 |  |  |  |  |  | - 1017 |  |  |  |
| - НЕ УДАЛЯТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |
| - Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4790 |  |  |  |  |  |  |
| - № п/п | - № по кат-гу, Шифр |  |  |  | - Наименование |  |  |  |  | - ед. изм. |  |  | - Количество |  |  |  |  |  |  | - Цена за ед., руб. |  |  |  |  |  | - Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| - №3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 |  |  |  | - 3 |  |  |  |  | - 4 |  |  | - 5 |  |  |  |  |  |  | - 6 |  |  |  |  |  | - 7 |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  | - ПКПОП "Hunter-Pro" |  |  |  |  | - шт |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  | - 3127,12 |  |  |  |  |  | - 3127 |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  | - Антенна "Диполь" |  |  |  |  | - шт |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  | - 762,71 |  |  |  |  |  | - 763 |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  | - Расширитель на 8 зон EXP- 1001 |  |  |  |  | - шт |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  | - 813,56 |  |  |  |  |  | - 814 |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  | - ИБП "Скат-1200 Б" - 12/1,3 |  |  |  |  | - шт |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  | - 906,78 |  |  |  |  |  | - 907 |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  | - Клавиатура "RXN-410" |  |  |  |  | - шт |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  | - 2542,37 |  |  |  |  |  | - 2542 |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  | - Аккумулятор АКБ-7 Ач |  |  |  |  | - шт |  |  | - 2 |  |  |  |  |  |  | - 228,81 |  |  |  |  |  | - 458 |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  | - TR-100 |  |  |  |  | - шт |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  | - 3389,83 |  |  |  |  |  | - 3390 |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  | - Извещатель охранный объемный оптико-электронный "SRP-600" |  |  |  |  | - шт |  |  | - 6 |  |  |  |  |  |  | - 559,32 |  |  |  |  |  | - 3356 |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  | - Линза для SRP ("коридор", "штора") |  |  |  |  | - шт |  |  | - 3 |  |  |  |  |  |  | - 97,46 |  |  |  |  |  | - 292 |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  | - Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ |  |  |  |  | - шт |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  | - 173,73 |  |  |  |  |  | - 174 |  |  |  |
| - 11 |  |  |  |  | - Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.2 НЗ |  |  |  |  | - шт |  |  | - 6 |  |  |  |  |  |  | - 211,86 |  |  |  |  |  | - 1271 |  |  |  |
| - 12 |  |  |  |  | - Табло Блик-С-12 "Выход" |  |  |  |  | - шт |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  | - 203,39 |  |  |  |  |  | - 203 |  |  |  |
| - 13 |  |  |  |  | - Устройство шлейфовое контрольное УШК-03 |  |  |  |  | - шт |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  | - 104,24 |  |  |  |  |  | - 104 |  |  |  |
| - 14 |  |  |  |  | - Извещатель магнитоконтактный ИО-102-26 |  |  |  |  | - шт |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  | - 72,03 |  |  |  |  |  | - 72 |  |  |  |
| - 15 |  |  |  |  | - КДУ-ТМ |  |  |  |  | - шт |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  | - 1144,07 |  |  |  |  |  | - 1144 |  |  |  |
| - 16 |  |  |  |  | - Сирена ESB-6 |  |  |  |  | - шт |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  | - 177,97 |  |  |  |  |  | - 178 |  |  |  |
| - 17 |  |  |  |  | - Свето-звуковой оповещатель "Астра-10М" |  |  |  |  | - шт |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  | - 97,46 |  |  |  |  |  | - 97 |  |  |  |
| - 18 |  |  |  |  | - Светодиод импульсный |  |  |  |  | - шт |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  | - 48 |  |  |  |  |  | - 48 |  |  |  |
| - НЕ УДАЛЯТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |
| - Итого по неучтенному оборудованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 18940 |  |  |  |  |  |  |
| - Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Значение |  |  |  |  |  |  |  | - Прямые |  |  |  |  |
| - Зарплата |  |  |  |  |  |  | - 22765 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  | - 22765 |  |  |  |  |  |
| - Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | - 1064 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  | - 1064 |  |  |  |  |  |
| - Учтенные материалы |  |  |  |  |  |  | - 1661 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  | - 1661 |  |  |  |  |  |
| - Неучтенные материалы и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 23730 |  |  |  |  |
| - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 49220 |  |  |  |  |
| - Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электроннного оборудования. Коэф.0,94 (13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | - (96+0)*0,8648 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,8648 |  |  |  |  |  |  |  | - 83,02 |  |  |  |  |  |
| - Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | - (96+0)*0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,65 |  |  |  |  |  |  |  | - 62,4 |  |  |  |  |  |
| - Монтаж оборудования. Коэф.0,94 (4, 6, 8, 9, 11, 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | - (20737+28)*0,752 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,752 |  |  |  |  |  |  |  | - 15615,28 |  |  |  |  |  |
| - Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | - (20737+28)*0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,6 |  |  |  |  |  |  |  | - 12459 |  |  |  |  |  |
| - Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 (1, 2, 3, 5, 7, 10, 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | - (1932+451)*0,893 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,893 |  |  |  |  |  |  |  | - 2128,02 |  |  |  |  |  |
| - Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | - (1932+451)*0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,65 |  |  |  |  |  |  |  | - 1548,95 |  |  |  |  |  |
| - Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  | - 17826,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  | - 17826,32 |  |  |  |  |  |
| - Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | - 14070,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  | - 14070,35 |  |  |  |  |  |
| - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 81116,67 |  |  |  |  |
| - НДС |  |  |  |  |  |  | - 81116,67*0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 18% |  |  |  |  |  |  |  | - 14601 |  |  |  |  |  |
| - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 95717,67 |  |  |  |  |
| - СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - О.В. Ермолаев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |