Участникам размещения заказа

- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата:  «23»  апреля 2007г.

Регистрационный № 276

| Заказчик | МДОУ детский сад № 50 |
| --- | --- |
| Адрес | г. Иваново, ул. Любимова, 16 |
| Адрес электронной почты | нет |
| Контактное лицо | Силантьева Тамара Анатольевна |
| Номер контактного телефона | 56-42-52 |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |

|  | № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Монтаж системы наружного электроосвещения в МДОУ № 50 |  | Проектные, электромонтажные работы, испытания и измерения. Требования: 1) наличие лицензий Минэнерго и Госстроя на электротехнические и проектные работы, зарегистрированная ЭТЛ. 2) при понижении цены контракта более чем на 10%, представить обоснование (смету). |  |  |
|  | Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Демонтаж кабеля |  | 100 м | 1,8 |
| 2 |  |  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см |  | 100 шт. | 0,12 |
| 3 |  |  | Трубы винипластовые по установленным конструкциям |  | 100 м | 0,45 |
| 4 |  |  | Затягивание проводов в проложенные трубы |  | 100 м | 0,45 |
| 5 |  |  | Изготовление отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм |  | 100 шт. | 4,1 |
| 6 |  |  | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А |  | 100 шт. | 0,03 |
| 7 |  |  | Заземляющие проводники |  | 100м | 2,9 |
| 8 |  |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов. |  | 100 жил | 0,3 |
| 9 |  |  | Уличные светильники |  | 100 шт. | 0,11 |
| 10 |  |  | Кабели до 35 кВ с креплением накладными скобами, массой 1м, кг, до 0,5 |  | 100м | 2,7 |
| 11 |  |  | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 |  | шт. | 10 |
|  |  |  | Испытания и измерения. |  |  |  |
| 1 |  |  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром |  | 1 линия | 3 |
| 2 |  |  | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль |  | 1 токопр. | 3 |
| 3 |  |  | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 точек | 11 |
| 4 |  |  | Снятие характеристик выключателя автоматического |  | 1 ед. | 3 |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Иваново, ул. Любимова, 16, ДОУ № 50 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 01.07.2007 г. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Ведомость объемов работ |
| Максимальная цена контракта | 120,00 тыс. руб. |
| Место подачи котировочных заявок | г. Иваново, ул. Любимова, 16, ДОУ № 50 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 27.04.2007 г. 16 00 |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Без аванса, 3 квартал 2007 г. Перечисление денежных средств на р/с согласно счетов-фактур, смет и актов выполненных работ |
| Срок подписания победителем контракта | По истечении 10 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа/уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа /уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ ________________

Приложение к Извещению о проведении

запроса котировок

от «___» ______________ 200__г.

Регистрационный № ____

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Дата: «__»___________200__г.

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица)/ место жительства (для физического лица) |  |
| Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах |  |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

Руководитель организации    _______________                          ___________________

(подпись)			                  (Ф.И.О.)

М.П.