- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата:  «20 »  июня  2007г.

Регистрационный № 408

| Заказчик | МУЗ «Городская клиническая больница №3 г. Иваново» |
| --- | --- |
| Адрес | 153008 г. Иваново ул. Постышева, д.57/3 |
| Адрес электронной почты | Нет |
| Контактное лицо | Дикарева Зинаида Вячеславовна |
| Номер контактного телефона | 30-08-08 |
| Место подачи котировочных заявок | МУЗ «Городская клиническая больница №3 г. Иваново» |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 26.06.2007 до 16:00 |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы по техническому обслуживанию медицинской техники | Качественные характеристики товаров, работ, услуг | Выполнять работу в соответствии с требованиями технической документации | Шт. | Стационар больницы 1. Электрокардиограф 6 КЕК-4, 1985 г.в. – 1шт. 2. Электрокардиограф БИОСЕТ 3000, 1993 г.в. – 1шт. 3. Электрокардиограф 3-х канальный ШИЛЛЕР АТ, 2001 г.в. – 1шт. 4. Электрокардиограф ЭК-1Т-1ОЗМ, 1997 г.в.-1шт. 5. Электрокардиограф ЭК-1Т-1ОЗМ, 1997 г.в.-1шт 6. Электрокардиограф ЭК-1Т-1ОЗМ, 1997 г.в.-1шт 7. Электрокардиограф ЭК-1Т-1ОЗМ, 1994 г.в.-1шт 8. Электрокардиограф «БИОС», 1986 г.в.-1шт 9. Электрокардиограф ФУКУДА, 1991 г.в.-1шт 10. Электрокардиограф АКСИОН, 2001 г.в.-1шт 11. Эхоэнцефалоскоп перен. ЭСС-12, 1989 г.в.-1шт. 12. Эхоэнцефалоскоп перен. ЭСС-12, 2001г.в.-1шт. 13.Дефибриллятор ДКИ-Н-04, 2000г.в.-1шт. 14. Термостат ТС-80М, 1988г.в.-1шт. 15. Термостат ТС-80М, 1992 г.в.-1шт. 16. Термостат ТС-80М, 1992 г.в.-1шт. 17. Центрифуга ОПН-3, 1983г.в.-1шт. 18. Прибор для электрофареза ПЭФ-3, 1987 г.в.-1шт. 19. Термобаня ТБ-110, 1996г.в.-1шт. 20. Центрифуга ОПН-3, 2003 г.в.-1шт. 21. Центрифуга ОПН-3, 2003 г.в.-1шт. 22. Центрифуга ОПН-3, 2003 г.в.-1шт. 23. Центрифуга ЕЬМ1, 1995 г.в.-1шт. 24. Электроотсос ОХ-10, 1987г.в. -1шт. 25. Электрокардиограф ЭК-1Т-ОЗМ,1995г.в. – 1шт. 26. Электрокардиограф ЭК-1Т-ОЗМ,1999г.в. – 1шт. 27. Кардиомонитор ТРИТОН-200,2003 г.в.-1шт. 28. Эхоэнцефалоскоп перен. ЭЭС-12, 1996г.в. – 1шт. 29. Отсасыватель хирургич. ЭНЕМА-Н, 2001г.в.-1шт. 30. Ритмокардиовазометр РКВ-01,1990 г.в. – 1шт. 31. Электрокардиоскоп ЭКС-2-01, 1990г.в.-1шт. 32. Электрокардиоскоп ЭКС-2-01, 1990г.в.-1шт. 33. Электрокардиостимулятор ЭКСК-02, 1990г.в.-1шт. 34. Апп-т искусств.вентиляции легких РО-6Н,1982 г.в.-1шт. 35. Апп-т искусств.вентиляции легких ФАЗА-5,1992 г.в.-1шт. 36. Дефибриллятор имп./АВСТРИЯ «КАРДИО»,2001г.в. 37. Апп-т рентгеновский с УРИ РУМ-20М,1986 г.в.-1шт. 38. Апп-т рентгеновский с УРИ РУМ-20М,1991 г.в.-1шт. 39. Апп-т рентгеновский 9Л5,1988г.в.-1шт. 40. Апп-т рентгеновский 5Д2,1990 г.в.-1шт. 41. Апп-т ультразвуковой УЗТ-101Ф, 1997г.в.-1шт. 42. Стерилизатор ВК-75, 1983г.в.-1шт. 43.Апп-т для УВЧ-терапии ЭКРАН-1, 1976 г.в.-1шт. 44. Ингалятор НЕБУЛАЙЗЕР, 2001г.в. – 1 шт. 45. Апп-т для НЧ-терапии ИНФИТА, 1991г.р. – 1 шт. 46. Облучатель КВАРЦ ОРК-21, 1978г.в. – 1 шт. 47. Облучатель КВАРЦ ОРК-21, 1984г.в. – 1 шт. 48. Облучатель КВАРЦ ОРК-21, 1984г.в. – 1 шт. 49. Облучатель КВАРЦ ОРК-21, 2003г.в. – 1 шт. 50. Облучатель КВАРЦ БОП-4, 1998г.в. – 1 шт. 51. Аппарат Амплипульс, 1997г.в. – 1 шт 52. Аппарат Ультразвуковой УЗТ-101Ф, 1997г.р. – 1 шт 53. Апп-т для гальванизации ПОТОК- 1, 1997г.в. – 1 шт. 54. Ингалятор ультразвуковой ВУЛКАН, 1998г.в. – 1 шт. 55. Апп-т Апмлипульс-ЗТ, 1983г.в. – 1 шт. 56. Облучатель КВАРЦ БОП-4, 1980г.в. – 1 шт. 57. Аппарат Амплипульс-5, 1997г.в. – 1 шт. 58. Аппарат для д/арсанвализации ИСКРА-1211,1997г.в 59. Аппарат Амплипульс-5, 1997г. в– 1 шт. 60. Апп-т для УВЧ-терапии УВЧ-66– 1 шт. 61. Апп-т для д/арсонвализации ИСКРА-1, 1997г.в. – 1 шт. 62. Аппарат Амплипульс-5, 1997г.в– 1 шт 63. Апп-т для УВЧ-терапии УВЧ-80-3, 1994г.в. – 1 шт. 64. Апп-т для УВЧ-терапии УВЧ-30-2, 1992г.в– 1 шт. 65. Апп-т для УВЧ-терапии УВЧ-30-2, 1990г.в. – 1 шт. 66. Апп-т для индуктотермии ИКВ-4, 1 993 г.в. – 1 шт. 67. Апп-т для индуктотермии ИКВ-4, 1994г.в. – 1 шт 68. Аппарат ЛУЧ-4, 1992г.в. – 1 шт. 69. Аппарат ЛУЧ-4, 1992г.в. – 1 шт. 70. Аппарат ЛУ Ч- 11, 1992г.в. – 1 шт. 71. Апп-т для д/арсонвализации ИСКРА- 1,1 990г.в. – 1 шт. 72 . Аппарат ультразвуковой УЗТ- 1 0 1 Ф, 1 989г.р. – 1 шт 73. Аппарат ультразвуковой УЗТ-101Ф, 1989г.р. – 1 шт. 74. Аппарат для терапии Полюс- 1, 1995г.в. – 1 шт. 75. Аппарат для гальванизации ПОТОК- 1, 1986г.в. – 1 шт 76. Аппарат для гальванизации ПОТОК- 1,1988г.в. – 1 шт. 77. Аппарат для гальванизации ПОТОК-1, 1992г.в. – 1 шт. 78. Апп-т Диадинамик ДЦ-5, 1976г.р. – 1 шт. 79. Ингалятор ТУМАН, 1991 г.в. – 1 шт. 80. Ингалятор ТУМАН, 1993 г.в. – 1 шт. 81. Ингалятор ТУМАН, 1995г.в. – 1 шт. 82. Ингалятор ультразвуковой ВУЛКАН, 1994г.в. – 1 шт. 83. Флюорограф «ПроСкан-7000», 2006г.в. – 1 шт. 84. Кардиомонитор «ТРИТОН» МПР-5-02, 2005г.в. – 1 шт. 85. Кардиомонитор «ТРИТОН» МПР-5-02, 2005г.в. – 1 шт. 86. Кардиомонитор «ТРИТОН» МПР-5-02, 2005г.в. – 1 шт. 87. Кардиомонитор «ТРИТОН» МПР-5-02, 2005г.в. – 1 шт. 88. Кардиомонитор «ТРИТОН» МПР-5-02, 2005г.в. – 1 шт. 89. Кардиомонитор «ТРИТОН» МПР-5-02, 2005г.в. – 1 шт. 90. Кардиомонитор «ТРИТОН» МПР-5-02, 2005г.в. – 1 шт. 91. Кардиомонитор «ТРИТОН» МПР-5-02, 2005г.в. – 1 шт. 92. Дефибриллятор ДКИ-Н-02, 93.-1шт. 93.Монитор прикроватн. /Дания/ КАРДИОСКОП, 1997г.в 1990г.в. – 1 шт. 94. Кардиомонитор КМ- 1– 1 шт. 95. Кардиомонитор КМ- 1, 1997г.в. – 1 шт. 96. Кардиомонитор КМ- 1, 1997г.в. – 1 шт. 97. Кардиомонитор КМ- 1, 1997г.в. – 1 шт. 98. Колориметр-нефелометр КФК-2, 1986г.в. – 1 шт. 99. Колориметр-нефелометр КФК-2, 1993 г.в. – 1 шт. 100.Фотоэлектрокалориметр КФК-3, 1992 г. в. – 1 шт. 101. Колориметр-нефелометр КФК-2, 1993 г.в. – 1 шт. 102.Фотоэлектрокалориметр КФК-3, 2000г.в. – 1 шт. 10З.Фотоэлектрокалориметр КФК-3, 1992г.в– 1 шт. 104. Аппарат ультразвуковой УЗТ-101Ф,1993г.в. – 1 шт. 105. Аппарат для гальванизации ПОТОК- 1, 1992г.в. – 1 шт. 106. Аппарат для гальванизации ПОТОК-1, 1992г.в. – 1 шт. 107. Апп-т для гальванизации ПОТОК-1, 1992 г.в. – 1 шт. 108. Апп-т для гальванизации ПОТОК-1, 1992 г.в. – 1 шт. 109. Апп-т для гальванизации ПОТОК-1,1992 г.в. – 1 шт. 110. Облучатель КВАРЦ ОКН-11, 1992г.в. – 1 шт. 111. Облучатель КВАРЦ БОП-4 , 1989г.в. – 1 шт. 112. Аппарат для гальванизации «НИОН», 1993г.в. – 1 шт. Поликлиника №12 1.Светильник БХ-132,1987г.в. – 1 шт. 2. Электрокардиограф ЭК-1Т-03М, 1996 г.в. – 1 шт. 3. Электрокардиограф АКСИОН, 1998 г.в. – 1 шт. 4. Центрифуга ОПН-3, 1978 г.в– 1 шт.. 5. Стерилизатор ГП-80, 1987 г.в. – 1 шт. 6. Шкаф сушильный ШСС-80П, 1987 г.в. – 1 шт. 7. Стерилизатор ГК-100-3, 1987 г.в. – 1 шт. 8.Дистиллятор ДЭ-4-2, 1987 г.в. – 1 шт. 9. Аппарат ультразвуковой УТП-1, 1966 г.в. – 1 шт. 10. Аппарат для дарсонвализации ИСКРА-1,1974 г.в. – 1 шт. 11. Апп-т для гальванизации ПОТОК-1, 1987 г.в. – 1 шт. 12. Апп-т для гальванизации ПОТОК-1, 1986 г.в. – 1 шт. 13. Апп-т для гальванизации ПОТОК-1, 1987 г.в. – 1 шт. 14. Апп-т Амплипульс-4, 1987 г.в. – 1 шт. 15. Апп-т для УВЧ-терапии УВЧ-30-2, 1991 г.в. – 1 шт. 16. Апп-т Амплипульс-5, 1994 г.в. – 1 шт. 17. Апп-т флюорографический 12 Ф 7К, 1986 г.в. – 1 шт. 18. Стерилизатор СС-200, 1981 г.в. – 1 шт. 19. Шкаф сушильный ШСС-80П, 1998 г.в. – 1 шт. 20. Шкаф сушильный ШСС-80П, 1987 г.в. – 1 шт. 21. Апп-т Электросон ЭС-4Т, 1983 г.в. – 1 шт. Поликлиника №3 1. Электрокардиограф Кардиовит, 1997 г.в. – 1 шт. 2. Аквадистиллятор ДЭ-25, 1975 г.в. – 1 шт. 3. Установка стомат. УС-02-01, 1997 г.в. – 1 шт. 4. Кресло стоматологическое КСЭМ-03, 1981 г.в. – 1 шт. 5. Стерилизатор ГП-80, 1992 г.в. – 1 шт. 6. Стерилизатор ГП-40, 2000 г.в. – 1 шт. 7. Стерилизатор ГП-40, 1975 г.в. – 1 шт. 8. Шкаф сушильный ШСС-80П– 1 шт. 9. Стерилизатор ГП-40, 2000г.в. – 1 шт. 10. Установка стоматологическая УС-02-01, 1992 г.в. – 1 шт. 11. Установка стоматологическая МАРУС, 2001 г.в. – 1 шт. 12. Стерилизатор ГП-20, 2000 г.в. – 1 шт. 13. Эхоэнцефалоскоп перен. ЭСС-12, 1994 г.в. – 1 шт. Поликлиника №3 (детская) 1. Стерилизатор СС-200, 1982 г.в. – 1 шт. 2. Стерилизатор СС-200, 1980 г.в. – 1 шт. 3. Эл. кардиограф Кардиовит, 1997 г.в. – 1 шт. 4. Дистиллятор ДЭ-4-2, 1987 г.в. – 1 шт. 5. Стерилизатор СС-200, 1976 г.в. – 1 шт. 6. Центрифуга ОПН-3, 1982 г.в. – 1 шт. Поликлиника №11 1. Апп-т для гальванизации ПОТОК-1– 1 шт. 2. Облучатель КВАРЦ УГН-1, 1987 г.в. – 1 шт. 3. Облучатель КВАРЦ УФО, 1991 г.в. – 1 шт. 4. Шкаф сушильный ШСС-80П– 1 шт. 5. Шкаф сушильный ШСС-80П, 1994 г.в. – 1 шт. 6. Дистиллятор ДЭ 4-2, 1987 г.в. – 1 шт. 7. Электрокардиограф ПЕРСОНАЛЬ, 1999 г.в– 1 шт.. 8. Апп-т ультразвуковой ЛОР-3, 1985 г.в. – 1 шт. 9. Апп-т УВЧ-терапии УВЧ-66, 1985 г.в. – 1 шт. 10. Апп-т для УВЧ-терапии УВЧ-30-2, 1991 г.в. – 1 шт. 11. Апп-т для КВЧ-терапии ЯВЬ-1М, 1991 г.в. – 1 шт. 12. Апп-т ультразвуковой УЗТ-3-3 л., 1988 г.в. – 1 шт. 13. Апп-т ультразвуковой УЗТ -101Ф, 1991 г.в. – 1 шт. 14. Апп-т Амплипульс-5, 1991 г.в. – 1 шт. 15. Апп-т Амплипульс-4, 1988 г.в. – 1 шт. 16. Ингалятор Туман, 1993 г.в. – 1 шт. 17. Аппарат рентгеновский 12 Ф 7К, 1990 г.в. – 1 шт. 18. Центрифуга ОПН-3, 1981 г.в. – 1 шт. 19. Центрифуга ОПН-3, 1985 г.в. – 1 шт. 20. Дистиллятор Д-4, 1983 г.в. – 1 шт. 21. Аппарат для гальванизации ПОТОК-1, 1995 г.в. – 1 шт. 22. Аппарат для гальванизации ПОТОК-1, 1977 г.в. – 1 шт. 23.Стерилизатор ГК-100-3, 1994 г.в. – 1 шт. 24. Стерилизатор ГП-20, 1987 г.в. – 1 шт. 25. Стерилизатор ГП-20, 1987 г.в. – 1 шт. 26. Стерилизатор ГП-10, 1992 г.в. – 1 шт. 27. Электрокардиограф ЭК-1Т-ОЗМ,1991 г.в. – 1 шт. 28. Электрокардиограф ЭК-1К-01, 1990 г.в. – 1 шт. 29. Фотоэлектрокалориметр КФК-3, 1992 г.в. – 1 шт. 30. Термостат ТПС, 1987 г.в. – 1 шт. 31. Стерилизатор ГП-20, 1993 г.в. – 1 шт. Поликлиника №13 1. Электрокардиограф ЭКГ811ОК, 1995 г.в. – 1 шт. 2. Электрокардиограф ЭК-1Т-04М, 2001 г.в. – 1 шт. 3. Шкаф сушильный ШСС-80П, 1988 г.в. – 1 шт. 4. Дистиллятор Д-4, 1987 г.в. – 1 шт. 5. Центрифуга ОПН-3, 1982 г.в. – 1 шт 6. Колориметр-нефелометр КФК-2, 1985 г.в. – 1 шт. |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | Объем и технология контроля, периодичность контроля определяется соответствующей нормативной и эксплуатационной документации. |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Проводить инструктаж специалистов заказчика по правилам эксплуатации мед. техники, принятых на тех. обслуживание |  |  |
|  | Требования к результатам работ, оказанию услуг | Результаты контроля технического состояния изделия должны отражаться в журнале технического обслуживания. |  |  |

| Источник финансирования заказа | Бюджет г. Иваново |
| --- | --- |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 163,17744 (сто шестьдесят три тысячи сто семьдесят семь) рублей 44 коп. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | С учетом НДС |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ «Городская клиническая больница №3 г. Иваново» |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | с 01.07.2007 г. по 31.12. 2007 г. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата в течение 20 дней после подписания акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя |
| Срок подписания победителем контракта | По истечении 5 дней после размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ ________________

Приложение к Извещению о                  проведении запроса котировок

от «___» ______________ 200__г.

Регистрационный № ____

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Дата: «__»___________200__г.

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица)/ место жительства (для физического лица) |  |
| Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей) |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

Руководитель организации    _______________                          ___________________

(подпись)			                  (Ф.И.О.)

М.П.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

на техническое обслуживание медицинской техники

г. Иванов                                                                          «__»________2007 г.

_________________________________________________________________именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ,  в лице ________________________________________________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №3 г. Иваново», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице главного врача Фролова Игоря Вадимовича,  действующего на основании  Устава,  с другой стороны, на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от _______________ № ___, заключили  настоящий Контракт  о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. На основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от __________________ № ___, ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ  принимает на  себя работы по техническому обслуживанию (далее - ТО) медицинской техники (далее - МТ), указанной в перечне МТ подлежащей ТО, который является неотъемлемой частью настоящего  Контракта

1.2. ТО МТ включает в себя следующие виды работ:

1.2.1.   контроль технического состояния - проверка соответствия значений параметров и

характеристик изделий медицинской техники требованиям нормативной и эксплуатационной документации, выявление изношенных и повреждённых частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации:

1.2.2.    техническое обслуживание медицинской техники - комплекс регламентированных

нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению исправности и работоспособности медицинской техники при ее эксплуатации и хранении:

1.3. Контроль технического состояния включает:

1.3.1.   внешний осмотр рабочего  места изделия,

1.3.2.   проверку соблюдения мер безопасности при подготовке изделия к работе   (целостность шнуров и приборных вилок, соединительных проводов аппаратов, наличие экранов, ограждений, защитных устройств):

1.3.3.    проверку заправки изделия расходными материалами;

1.3.4.    проверку готовности изделия  к использованию (своевременность поверки   средств измерений медицинского назначения):

1.3.5.    проверку исходных положений органов управления, включение и проверку

работоспособности изделия, его составных частей и устройств, органов управления, сигнализации, контроля и блокировок на целостность и четкость фиксации, отсутствия люфтов, срабатывание защитных устройств и блокировок:

1.3.6.   проверку состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу:

1.3.7.   проверку функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных и регистрирующих устройств;

1.3.8.   инструментальный контроль основных технических характеристик:

1.3.9.   иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфичные для конкретного типа изделий.

1.4.  Техническое обслуживание включает:

1.4.1.   очистку от пыли, грязи и т.п.  изделия в целом или его составных частей;

1.4.2.   чистку и смазку основных механизмов и узлов.

1.4.3.    затяжку всех ослабленных крепежных элементов; замену некоторых составных частей (щетки, фильтры и т.п.);

1.4.4.   специфические для данных изделий планово-предупредительные работы, необходимость, объемы и содержание которых установлены эксплуатационной документацией;

1.4.5.   настройку и регулировку изделия;

1.4.6.   ремонтные работы для восстановления работоспособности изделий медицинской техники в  случае внезапного возникновения отказов или неисправностей путем замены и (или) восстановления отдельных деталей, или сменных комплектующих частей, не требующих разборки МТ на узлы и детали.

1.5.   В состав  ТО не входят:

1.5.1.   ввод в эксплуатацию изделий медицинской техники охватывающий комплекс работ, но их распаковке, расконсервации, установке, монтажу, сборке, настройке и регулировке, сдаче-приемке в эксплуатацию;

1.5.2.   выдача заключений о состоянии медицинской техники при получении лицензии па медицинскую деятельность:

1.5.3.    работы, связанные с обслуживанием и ремонтом силовой электропроводки,

электроарматуры и пусковых устройств, не входящих в комплект МТ, заземляющих магистралей и контуров заземления, водопроводных, канализационных и других сетей, проведенных к МТ:

1.5.4. ремонт, связанный с разборкой М'Г на узлы и детали, требующий замены узлов и деталей, регулировки и настройки с применением приборов и оборудования;

1.5.5.   ремонт средств измерения медицинского и общетехнического назначения, требующий выполнения работ, влияющих на метрологические характеристики аппарата;

1.5.6.   государственная или ведомственная поверка (проверка, калибровка) МТ  или их составных частей;

1.5.7.   работы, связанные с выводом МТ из эксплуатации и их утилизацией;

1.5.8.   транспортировка МТ от «ЗАКАЗЧИКА» к «ИСПОЛНИТЕЛЮ».

1.6.   Работы, перечисленные в пп. 1.3.8 и 1.5., выполняются по разовым заявкам и оплачиваются в соответствии с актами выполненных работ или отдельно заключенными контрактами и в стоимость Контракта  на техническое обслуживание не включаются.

2.      ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

2.1.       На ТО  принимается МТ в технически исправном состоянии. Перед принятием на ТО или при длительном  (свыше 1 месяца) перерыве в работе МТ по вине ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЬ проводит контроль технического состояния (а при необходимости - ремонт) МТ за отдельную плату. Морально устаревшая или физически изношенная МТ, восстановление которой экономически нецелесообразно или технически невозможно, подлежит исключению из Контракта на ТО;

2.2.       Периодичность, объем и технология контроля технического состояния медицинской техники, выбор методов и средств  контроля определяются соответствующей  нормативной и эксплуатационной  документацией;

2.3.       Результаты контроля технического состояния изделия отражаются в журнале технического обслуживания. Результаты инструментального контроля технического состояния изделия могут оформляться протоколом;

2.4.      Виды, объемы, технологическая последовательность работ по техническому обслуживанию медицинской техники определяются требованиями эксплуатационной документации, а также результатами контроля технического состояния изделий;

2.5.     Периодичность технического обслуживания медицинской техники, но календарным срокам

устанавливается эксплуатационной документацией, как правило, один раз в месяц. В зависимости от условий и сроков эксплуатации периодичность и объем работ могут быть изменены предприятием, по техническому обслуживанию медицинской техники по согласованию с владельцем (пользователем) медицинской техники;

2.6.    Документами, подтверждающими объем и качество выполненных работ по техническому обслуживанию медицинской техники, являются журнал технического обслуживания и акт на выполненные работы. В актах выполненных работ ЗАКАЗЧИК указывает свои замечания по качеству  ТО.

2.7.  При внезапном отказе МТ,  вне зависимости от даты планового ТО,  ИСПОЛНИТЕЛЬ  направляет своего  представителя для ремонта и технического обслуживания в следующие сроки после получения заявки ЗАКАЗЧИКА:

- в черте населенного пункта, в котором расположено ремонтное предприятие или пункт ТО - в течение двух рабочих дней;

2.8.За МТ, находящуюся в ремонте более одного месяца, ИСПОЛНИТЕЛЬ не взимает плату по ТО.

2.9.При невыполнении ЗАКАЗЧИКОМ п.5.1 и 5.6 настоящего Контракта свыше 2х месяцев ИСПОЛНИТЕЛЮ предоставляется право приостановить выполнение работ с уведомлением об этом ЗАКАЗЧИКА. Возобновление выполнения работ по ТО МТ возможно лишь после проведения контроля технического состояния (а при необходимости проведения ремонта) за отдельную плату.

3.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:

3.1.1.   Выполнять работу по ТО в соответствии с требованиями технической документации. Оказывать услуги с соблюдением порядка проведения работ (раздел 2 Договора);

3.1.2.

3.1.3.Проводить инструктаж специалистов ЗАКАЗЧИКА по правилам эксплуатации МТ, принятых на ТО.

3.2.ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:

3.2.1.   Не принимать на ТО МТ, работа на которых осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ с нарушением правил эксплуатации или правил технической безопасности, уведомив об этом ЗАКАЗЧИКА;

3.2.2. Составлять акты о выходе из строя МТ по вине персонала ЗАКАЗЧИКА;

3.2.3.Снять с технического обслуживания медицинскую технику, подвергнутую ремонту, обслуживанию или перестановке посторонними организациями (лицами).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

4.1.ЗАКАЗЧИК обязан:

4.1.1.   Обеспечить эксплуатацию МТ обученным и аттестованным медицинским персоналом в соответствии с правилами эксплуатации и правилами техники безопасности. Не допускать к работе с МТ лиц, не имеющих специальной подготовки.

4.1.2.   Обеспечить подготовку МТ к ТО в сроки, согласованные с ИСПОЛНИТЕЛЕМ. Обеспечить допуск специалистов ИСПОЛНИТЕЛЯ для проведения ТО и ремонта МТ в течение всего рабочего дня (с 8-15 до 17-00).

4.1.3.   Обеспечить специалистам ИСПОЛНИТЕЛЯ производственное помещение (рабочие места)

для проведения ТО, помещения для хранения инструментов, материалов и запасных частей.

4.1.4.   Не допускать к ремонту и ТО МТ посторонних лиц.

4.1.5.   Обеспечить выполнение персоналом ЗАКАЗЧИКА работ, связанных с ежедневным обслуживанием МТ.

4.1.6.   Вести регистрацию неисправностей МТ в журнале ТО.

4.1.7.   Производить приемку работ после ТО с регистрацией в журнале ТО.

4.1.8.   ЗАКАЗЧИК обязан подготовить рабочие места и произвести допуск персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ к работам по ТО в соответствии с «Межотраслевыми правилами
по охране труда (Правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ -
016-2002РД153-34.0-03.150-00».
4.2.ЗАКАЗЧИК имеет право:

4.2.1.   Проверять объемы и качество работ по ТО МТ, выполняемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ;

4.2.2.   Совместно с представителем ИСПОЛНИТЕЛЯ проверять фактический расход запасных частей и материалов, израсходованных при ТО  МТ.

5.   ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

5.1 .Работы по ТО, выполненные ИСПОЛНИТЕЛЕМ, оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ по контрактным ценам    на основании подписанного сторонами расчёта, являющегося неотъемлемой частью Контракта.

5.2.Стоимость работ по ТО МТ, включенных в прилагаемый к Контракту  расчет, составляет на день
заключения Контракта _____________________________________________________

_________________________________________________________________________, с учетом налога на добавленную стоимость.

5.3.Цена на ТО МТ, отработавшей нормативные сроки службы и не исключенной из Контракта,  устанавливается с применением повышающего коэффициента:

- свыше полутора нормативного срока службы - К=1,5.

5.4.Стоимость материалов, комплектующих изделий и запасных частей, израсходованных на ТО или на дополнение комплекта ЗИП, в стоимость ТО не входит и оплачивается ЗАКАЗЧИКОМ дополнительно.

5.5.Расчёты производятся на основании акта о выполнении работ по техническому обслуживанию

медицинского оборудования в соответствии с расчетом к Контракту.

5.6.Заказчик оплачивает выполненные работы по ТО в течение 20  дней после подписания акта выполненных работ путем перечисления  денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ

6.   СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

6.1 .Срок действия настоящего Контракта  устанавливается:  с «01» июля 2007 г. по «31» декабря 2007 г.

7.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Исполнитель производит техническое обслуживание медицинской техники (оборудования) ЗАКАЗЧИКА независимо от года выпуска.

8.   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Исполнитель:  ________________________________________________________________________

Адрес: _______________________________________________________________________________

Телефон/факс: _________________________________________________________________________

Реквизиты: ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  / ________________/

М.П.

Заказчик: МУЗ «Городская клиническая больница №3 г. Иваново»

Адрес: 153008 г. Иваново ул. Постышева, д.57/3

Телефон/факс: /4932/ 30-08-08

Реквизиты: _____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Главный врач МУЗ ГКБ №3                                                                                                                       Фролов И.В.

М.П.