МУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 7"

| 1 | 2 | з | 4 | 5 ¦ 6 | 7 |  | 8 | 9 | Ю | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | ИНГАЛЯТОР | 1 ТНОМЕХ ' | 1990 | 1990 | 20445 | 5 | .42 | 1. | 50 | 8.13 | 07-042а |
| 62 | ИНГАЛЯТОР УЛЬТРОЗВУКОВОИ | МУССОН | 1993 | 1993 | 3738 | 5 | .42 | 1. | 50 | 8.13 | 07-042а |
| 63 | АП-Т ДЛЯ ГАЛЬВАНИЗАЦИИ | ПОТОК- 1 | 1987 | 1987 | 134580 | 0 | .73 | 1. | 50 | 1.10 | 12-005 |
| 64 | АП-Т АМПЛИПУЛЬС-4 |  | 1988 | 1988 | 14243 | 2 | .25 | 1. | 50 | 3.38 | 12-029 |
| 65 | АП-Т ДЛЯ ГАЛЬВАНИЗАЦИИ | ПОТОК- 1 | 1986 | 1986 | 79124 | 0 | .73 | 1. | 50 | 1.10 | 12-005 |
| 66 | АП-Т ДЛЯ СВЧ- ТЕРАПИИ | РОМАШКА | 1987 | 1987 | 86853 | 3 | .38 | 1. | 50 | 5.07 | 12-061 |
| 67 | АП-Т Д/ИНДУКТОТЕРМИИ | ДКВ-2М | 1985 | 1985 | 176 | 3 | .08 | 1. | 50 | 4.62 | 12-009 |
| 68 | АП-Т УЛЬТРОЗВУКОВОИ | УТП-1 | 1979 | 1979 | 178 | 2 | .29 | 1. | 5 1.6 | 5.50 | 12-071с |
| 69 | АП-Т ДЛЯ УВЧ-ТЕРАПИИ | УВЧ- 6 6 | 1977 | 1977 | 1215 | 1 | .05 | 1. | 50 | 1.58 | 12-038 |
| 70 | АП-Т ДЛЯ УВЧ-ТЕРАПИИ | УВЧ-66 | 1979 | 1979 | 074900 | 1 | .05 | 1. | 50 | 1.58 | 12-038 |
| 71 | АППАРАТ | ИНТРАФОН | 1989 | 1989 | 632 | 2 | .83 | 1. | 50 | 4.25 | 12-041а |
| 72 | АП-Т Д/ЛЕЧ.ДИАДИН. ТОКАМИ | ТОНУС- 1 | 1987 | 1987 | 06198 | 2 | .46 | 1. | 50 | 3.69 | 12-010 |
| 73 | АП-Т Д/ДАРСАНВАЛИЗАЦИИ | ИСКРА- 1 | 1977 | 1977 | 4551 | 2 | .88 | 1. | 50 | 4.32 | 12-019 |
| 74 | АП-Т ДЛЯ ИНДУКТОТЕРМИИ | ИКВ-4 | 1977 | 1977 | 562 | 3 | .54 | 1. | 50 | 5.31 | 12-008 |
| 75 | АП-Т Д/ЭЛЕКТРОНАРКОЗА | ЛЭНАР | 1985 | 1985 | 5712 | 2 | .08 | 1. | 50 | 3.12 | 12-016 |