16

МУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 7"

| 1 2 |  | 3 4 | 5 1 | 6 ¦ 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 1 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 182 | ЭЛЕКТРООТСОС | ОХ-10 1981 | 1998 | 3037 | 3.71 | 1 | 50 | 5. | 57 | 04 | -085 |
| 183 | ОТСАСЫВАТЕЛЬ | ОМ-1 1996 | 1998 | 0660708 | 3.46 | т J. | 50 | 5. | 19 | 04 | -087а |
| 184 | АППАРАТ УЛЬТРОЗВУКОВОЙ | УРСК-7Н 1995 | 1998 | 0623173 | 2.83 | 1 | 50 | 4. | 25 | 12 | -041з |
| 185 | МИКРОАНАЛИЗАТОР | ОР-266/1 1994 | 1998 | 2585 | 18.67 | 1 | 50 | 28. | 01 | 16-007 |  |
| 186 | АП-Т ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ | ЭН-57М 1988 | 1998 | 473 | 2.58 | 1 | 50 | 3. | 87 | 04 | -002 |
| 187 | АППАРАТ УЛЬТРОЗВУКОВОЙ | УРСК-7Н 1994 | 1998 | 0523371 | 2.83 | 1 | 50 | 4. | 25 | 12 | -041а |
| 188 | СТЕРИЛИЗАТОР | ГП-40 1997 | 1998 | 7875 | 5.17 | 0 | 00 | 5. | 17 | "15 | -064 |
| 189 | АП-Т ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ | хСМОНТИРОВАНО С ЭН-57М 1983 1983 |  | АПРЕЛЯ ПО СЕНТЯБРЬ 2395 | 1997г. 2.58 | ч i | 50 | 3. | 87 | 04 | -002 |
| 190 | АП-Т ЛОК. ДЕКОМПРЕССИИ | АЛОДЕК 1994 | 1994 | 0180 | 1.48 | 0 | 00 | 1. | 48 | 10 | -007а |
| 191 | ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ | ХСМОНТИРОВАНО С ШСС-80П 1997 1997 |  | ЯНВАРЯ ПО МАРТ 1997 10350 | года 3.88 | 0 | 00 | 3. | 88 | 15 | -056 |
| 192 | ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ | ШСС-80П 1997 | 1997 | 10300 | 3.8S | 0 | 00 | 3. | 88 | 15-056 |  |
| 193 | ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ | ШСС-80П 1996 | 1997 | 10192 | 3.88 | 0 | 00 | з | 3S | 15 | -056 |

194  ОТСАСЫВАТЕЛЬ

ОМ-1

хСМОНТИРОВАНО в МАРТЕ 2006 г. 2005  2005  01.04.2007 11534ЭС

3.46  0.50

1.73  04-087а