Извещение

о проведении  запроса  котировок

Дата:  «09» июля 200  г.

Регистрационный № 499

| Заказчик | МУЗ «Городская клиническая больница № 4» |
| --- | --- |
| Адрес | 153005, г. Иваново, ул. Шошина, д.8 |
| Адрес электронной почты | 4gkbivanovo@mail.ru |
| Контактное лицо | Большакова Любовь Валерьевна |
| Номер контактного телефона | 37-05-63 |
| Место подачи котировочных заявок | 153005, г. Иваново, ул. Шошина, д.8, терапевтический корпус, юристу Большаковой Л.В. или по электронной почте на адрес: 4gkbivanovo@mail.ru |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | «13» июля 2007г. до 15 часов 00 минут |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения, тыс.руб. | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание медицинской техники в 3-4кварталах 2007 г. | Качественные характеристики товаров, работ, услуг | В соответствии с положениями действующих нормативных правовых актов, требованиями национальных, международных стандартов, правил и норм, а также в соответствии с указаниями эксплуатационной документации. Наличие лицензии |  |  |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | Комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению исправности и работоспособности медицинской техники при ее использовании по назначению, а также при хранении и транспортировании. |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | При выполнении работ в целях обеспечения безопасности обслуживающего персонала и экологической безопасности проводимых работ должны соблюдаться требования нормативных документов в области охраны труда и техники безопасности. |  |  |
|  | Требования к результатам работ, оказанию услуг | В соответствии с положениями действующих нормативных правовых актов, требованиями национальных, международных стандартов, правил и норм, а также в соответствии с указаниями эксплуатационной документации. |  |  |

| Лот №1 |  | Стерилизационное оборудование | 42,824 | В соответствии с приложением |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот №2 |  | Физиотерапевтическое оборудование | 25,983 |  |
| Лот №3 |  | Рентгенологическое оборудование | 59,858 |  |
| Лот №4 |  | Наркозно-дыхательное оборудование | 14,985 |  |
| Лот №5 |  | Клинико-диагнозтическое и функциональное оборудование | 49,650 |  |
| Лот №6 |  | Операционно-хирургическое оборудование | 9,126 |  |
| Лот №7 |  | Отолагингологическое оборудование | 6,092 |  |
| Лот №8 |  | Офтальмологическое оборудование | 12,999 |  |
| Лот №9 |  | Стоматологическое оборудование | 13,489 |  |
| Лот №10 |  | Аптечное оборудование | 5,233 |  |

| Источник финансирования заказа | Бюджет г. Иваново |
| --- | --- |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | Лот №1 - 42,824 тыс.руб. Лот №2 - 25,983 тыс.руб. Лот №3 - 59,858 тыс.руб. Лот №4 - 14,985 тыс.руб. Лот №5 - 49,650 тыс.руб. Лот №6 - 9,126 тыс.руб. Лот №7 - 6,092 тыс.руб. Лот №8 - 12,999 тыс.руб. Лот №9 - 13,489 тыс.руб. Лот №10 - 5,233 тыс.руб. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Включено НДС |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Иваново, ул. Шошина, д.8 г. Иваново, ул. Школьная д.23 г. Иваново, ул. Шувандиной д. 113 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | до «31» декабря 2007 года |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчет за выполненные работы производится Заказчиком ежемесячно на основании подписанного сторонами акта выполненных работ и счета-фактуры, в течение 15 банковских дней со дня получения счета |
| Срок подписания победителем контракта | по истечении 5 дней со дня подписания и размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Руководитель организации    _______________                            В.И. Беляев

(подпись)			                  (Ф.И.О.)

М.П.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ ________________

Приложение

к Извещению о (повторном) проведении

запроса котировок

от «___» ______________ 200__г.

Регистрационный № ____

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__»___________200__г.

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица)/ место жительства (для физического лица) |  |
| Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах |  |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

Руководитель организации    _______________                                    ___________________

(подпись)			                     (Ф.И.О.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _______

на техническое обслуживание медицинской техники

г. Иваново                                                                                                   «___»________2007г.

МУЗ «Городская клиническая больница № 4», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Беляева В.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________, действующего на основании ____________________________________________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № __________ от __________ заключили муниципальный контракт о нижеследующем:

-

- Предмет контракта

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя работы по техническому обслуживанию (далее – ТО) медицинской техники (далее – МТ), указанной в перечне МТ, подлежащей ТО, который является неотъемлемой частью настоящего контракта.

  - ТО МТ включает в себя следующие виды работ:

    - контроль технического состояния – проверка соответствия значений параметров и характеристик изделий медицинской техники требованиям нормативной и эксплуатационной документации, выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации;

    - техническое обслуживание медицинской техники – комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению исправности и работоспособности медицинской техники при ее эксплуатации и хранении;

  - Контроль технического состояния включает:

    - внешний осмотр рабочего места изделия;

    - проверку соблюдения мер безопасности при подготовке изделия к работе (целостность шнуров и приборных вилок, соединительных проводов аппаратов, наличие экранов, ограждений, защитных устройств);

    - проверку заправки изделия расходными материалами;

    - проверку готовности изделия к использованию (своевременность поверки средств измерений медицинского назначения);

    - проверку исходных положений органов управления, включение и проверку работоспособности изделия, его составных частей и устройств, органов управления, сигнализации, контроля и блокировок на целостность и четкость фиксации, отсутствия люфтов, срабатывание защитных устройств и блокировок;

    - проверку состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу;

    - проверку функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных и регистрирующих устройств;

    - инструментальный контроль основных технических характеристик;

    - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфичные для конкретного типа изделий.

  - Техническое обслуживание включает:

    - очистку пыли, грязи и т.п. изделия в целом и его составных частей;

    - чистку и смазку основных механизмов и узлов;

    - затяжку всех ослабленных крепежных элементов, замену некоторых составных частей (щетки, фильтры и т.п.);

    - специфические для данных изделий планово-предупредительные работы, необходимость, объемы и содержание которых установлены эксплуатационной документацией;

    - настройку и регулировку изделия;

    - ремонтные работы для восстановления работоспособности изделий медицинской техники в случае внезапного возникновения отказов или неисправностей путем замены и (или) восстановления отдельных деталей, или сменных комплектующих частей, не требующих разборки МТ на узлы и детали.

  - В состав ТО не входят:

    - ввод в эксплуатацию изделий медицинской техники, охватывающий комплекс работ по их распаковке, расконсервации, установке, монтажу, сборке, настройке и регулировке, сдаче-приемке в эксплуатацию;

    - выдача заключений о состоянии медицинской техники при получении лицензии на медицинскую деятельность;

    - работы, связанные с обслуживанием и ремонтом силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, не входящих в комплект МТ, заземляющих магистралей и контуров заземлений, водопроводных, канализационных и других сетей, проведенных к МТ;

    - ремонт, связанный с разборкой МТ на узлы и детали, требующий замены узлов и деталей, регулировки и настройки с применением приборов и оборудования;

    - ремонт средств измерения медицинского и общетехнического назначения, требующий выполнения работ, влияющих на метрологические характеристики аппарата;

    - государственная или ведомственная поверка (проверка, калибровка) МТ или их составных частей;

    - работы, связанные с выводом МТ из эксплуатации и их утилизацией;

    - транспортировка МТ от Заказчика к Исполнителю.

  - Работы, перечисленные в п.п. 1.3.8 и 1.5 выполняются по разовым заявкам и оплачиваются в соответствии с актами выполненных работ и отдельно заключенным договорам (контрактам) и в стоимость муниципального контракта на техническое обслуживание не включаются.

- Порядок проведения работ

  - На ТО принимается МТ в технически исправном состоянии. Перед принятием на ТО или при длительном (свыше 1 месяца) перерыве в работе МТ по вине Заказчика, Исполнитель проводит контроль технического состояния (а при необходимости – ремонт) МТ за отдельную плату. Морально устаревшая или физически изношенная МТ, восстановление которой экономически нецелесообразно или технически невозможно, подлежит исключению из контракта на ТО.

  - Периодичность, объем и технология контроля технического состояния медицинской техники, выбор методов и средств контроля определяются соответствующей нормативной и эксплуатационной документацией.

  - Результаты контроля технического состояния изделия отражаются в журнале технического обслуживания. Результаты инструментального контроля технического состояния изделия могут оформляться протоколом.

  - Виды, объемы, технологическая последовательность работ по техническому обслуживанию медицинской техники определяются требованиями эксплуатационной документации, а также результатами контроля технического состояния изделий.

  - Периодичность технического обслуживания медицинской техники по календарным срокам устанавливается эксплуатационной документацией, как правило, один раз в месяц. В зависимости от условий и сроков эксплуатации периодичность и объем работ могут быть изменены Исполнителем по согласованию с Заказчиком.

  - Документами, подтверждающими объем и качество выполненных работ по техническому обслуживанию медицинской техники, являются журнал технического обслуживания и акт на выполненные работы. В актах выполненных работ Заказчик указывает свои замечания по качеству ТО.

  - При внезапном отказе МТ, вне зависимости от даты планового ТО, Исполнитель направляет своего представителя для ремонта и технического обслуживания в следующие сроки после получения заявки Заказчика:

- в черте населенного пункта, в котором расположено ремонтное предприятие или пункт ТО – в течение двух рабочих дней;

- за чертой населенного пункта, в котором расположено ремонтное предприятие или пункт ТО – в течение четырех рабочих дней.

2.8 За МТ, находящуюся в ремонте более одного месяца, Исполнитель не взимает плату по ТО.

- Права и обязанности Исполнителя

  - Исполнитель обязан:

    - выполнять работу по ТО в соответствии с требованиями технической документации;

    - оказывать услуги с соблюдением порядка проведения работ (раздел 2 контракта);

    - проводить инструктаж специалистов Заказчика по правилам эксплуатации МТ, принятой на ТО.

  - Исполнитель имеет право:

    - не принимать на ТО МТ, работа на которых осуществляется Заказчиком с нарушением правил технической эксплуатации или правил технической безопасности, уведомив об этом Заказчика;

    - составлять акты о выходе из строя МТ по вине персонала Заказчика;

    - снять с технического обслуживания медицинскую технику, подвергнутую обслуживанию или перестановке посторонними организациями (лицами).

- Права и обязанности Заказчика

  - Заказчик обязан:

    - обеспечить эксплуатацию МТ обученным медицинским персоналом в соответствии с правилами эксплуатации и правилами техники безопасности. Не допускать к работе с МТ лиц, не имеющих специальной подготовки;

    - обеспечить подготовку МТ к ТО в сроки, согласованные с Исполнителем. Обеспечить допуск специалистов Исполнителя для проведения ТО и ремонта МТ в течение всего рабочего дня (с 8-15 до 17-00);

    - обеспечить специалистам Исполнителя производственное помещение (рабочие места) для проведения ТО, помещения для хранения инструментов, материалов и запасных частей;

    - не допускать к ТО МТ посторонних лиц;

    - обеспечить выполнение персоналом Заказчика работ, связанных с ежедневным обслуживанием МТ;

    - вести регистрацию неисправностей МТ в журнале ТО;

    - производить приемку работ после ТО с регистрацией в журнале ТО;

    - заказчик обязан подготовить рабочие места и произвести допуск персонала Исполнителя к работам по ТО в соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда (Правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ – 016 – 2002 РД 153-34.0-03.150-00».

  - Заказчик имеет право:

    - проверять объемы и качество работ по ТО МТ, выполняемых Исполнителем;

    - совместно с представителем Исполнителя проверять фактический расход запасных частей и материалов, израсходованных при ТО МТ.

- Цена и порядок расчетов

  - Расчет за выполненные работы производится Заказчиком ежемесячно на основании подписанного сторонами акта выполненных работ и счета-фактуры, в течение 15 банковских дней со дня получения счета Исполнителя.

  - Стоимость работ по ТО МТ, включенных в прилагаемый к контракту расчет, составляет ______________ (__________________________________________) руб. ____ коп., с учетом НДС.

- Срок действия муниципального контракта и порядок его расторжения

  - Срок действия настоящего контракта устанавливается: с «    »             2007г. по «31» декабря 2007г.

  - Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- Ответственность сторон

  - За несвоевременное выполнение работ Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки.

  - Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

8. Особые условия

  - Исполнитель производит техническое обслуживание медицинской техники (оборудования) Заказчика независимо от года выпуска.

  - Заказчик организует производство сложного ремонта медицинской техники, находящейся на гарантийном обслуживании завода изготовителя на заводе изготовителя или обеспечивает разрешение завода изготовителя на производство ремонта в период гарантийного срока силами Исполнителя.

9.Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик МУЗ «Городская клиническая больница № 4» 153005, г. Иваново, ул. Шошина, д.8, тел. 37-59-41 ИНН 3730005367 ФКУ Администрации г. Иванова р/с 40204810800000000054 в РКЦ-2 г. Иваново БИК 042435000 л/с 002012341 ИНН 3728012617 Главный врач МУЗ «ГКБ № 4» ____________________В.И. Беляев | Исполнитель _____________________ |
| --- | --- |