ЛОТ №2

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Гальванический аппарат ПОТОК-1 | 1 | ТУ-64-1-1273-79 | 15035 | 1976 | 1977 | Требует ОМТ |
|  | Гальванический аппарат ПОТОК-1 | 1 | ТУ-64-1-1273-79 | 15041 | 1976 | 1977 | Требует ОМТ |
|  | Гальванический аппарат ПОТОК-1 | 1 | ТУ-64-1 1273-79 | 78943 | 1985 | 1987 | Требует ОМТ |
|  | Гальванический аппарат ПОТОК-1 | 1 | ТУ-64-1 1273-79 | 78946 | 1985 | 1987 | Требует ОМТ |
|  | Гальванический аппарат ПОТОК-1 | 1 | ТУ-64-1 1273-79 | 78822 | 1985 | 1987 | Требует ОМТ |
|  | Гальванический аппарат ПОТОК-1 | 1 | ТУ-64-1 1273-79 | 79117 | 1985 | 1987 | Требует ОМТ |
|  | Гальванический аппарат ПОТОК-1 | 1 | ТУ-64-1 1273-79 | 09606 | 1989 | 1989 | Требует ОМТ |
|  | Гальванический аппарат ПОТОК-1 | 1 | ТУ-64-1 1273-79 | 09466 | 1989 | 1989 | Требует ОМТ |
|  | Гальванический аппарат ПОТОК-1 | 1 | ТУ-64-1 1273-79 | 09883 | 1989 | 1989 | Требует ОМТ |
|  | Гальванический аппарат ПОТОК-1 | 1 | ГЭ50-2ТУ 64-1273-79 | 58639 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Гальванический аппарат ПОТОК-1 | 1 | ГЭ50-2ТУ 64-1273-79 | 59364 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Гальванический аппарат ПОТОК-1 | 1 | ГЭ50-2ТУ 64-1273-79 | 58885 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Гальванический аппарат ПОТОК-1 | 1 | ГЭ50-2ТУ 64-1273-79 | 59226 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат УВЧ-30 | 1 | ТУ-25 20-12.053. 89 | 0801539 | 1991 | 1992 | Требует ОМТ |
|  | УВЧ-66 | 1 | ТУ-64-1-267-73 | 086307 | 1977 | 1977 | Требует ОМТ |
|  | УВЧ-66 | 1 | ТУ-64-1-267-73 | 086357 | 1977 | 1977 | Требует ОМТ |
|  | УВЧ-66 | 1 | ТУ-64-1-267-73 | 1403 | 1976 | 1976 | Требует ОМТ |
|  | УВЧ 80-3 Ундатерм | 1 | ТУ 64-1 3750-83 | 031127 | 1992 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | УВЧ 80-3 Ундатерм | 1 | ТУ 64-1 3750-83 | 0311 | 1992 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | ЭС-10-5 | 1 | ТУ475061 653-191 | 6798 | 1993 | 1994 | Требует ОМТ |
|  | Ультразвук УЗТ-5 | 1 | ТУ-64-1 352-75 | 966 | 1979 | 1979 | Требует ОМТ |
|  | УЗТ-3 03Л | 1 | ТУ-64-1 3772-83 | 1231 | 1988 | 1989 | Требует ОМТ |
|  | УЗТ-1.040 | 1 | ТУ-64-1 3202-78 | 79 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Диадинамик ДДА-5А | 1 | РИДАН | 8363 | 1976 | 1977 | Требует ОМТ |
|  | Диадинамик ДДА-5А | 1 | РИДАН | 8374 | 1976 | 1977 | Требует ОМТ |
|  | ДТ-50-3 | 1 | ТУ475061 65.1-90 | 11834 | 1993 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | СНИМ-1 | 1 | ТУ-64-1 1987-75 | 1226 | 1976 | 1977 | Требует ОМТ |
|  | Амплипульс 5 | 1 | 2.893.063 ТУ | 12389 | 1991 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | Амплипульс 5 | 1 | 2.893.063 ТУ | 19920 | 1991 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат ИСКРА-1 | 1 | ТУ-64-1 2562-72 | 3492 | 1976 | 1976 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат ИСКРА-1 | 1 | ТУ-64-1 2562-72 | 1391 | 1976 | 1976 | Требует ОМТ |
|  | ОКУФ-5М | 1 | ОСТ-64-1 125-74 | 3230 | 1975 | 1975 | Требует ОМТ |
|  | ОКУФ-5М | 1 | ОСТ-64-1 125-74 | 4421 | 1975 | 1975 | Требует ОМТ |
|  | ОКУФ-5М | 1 | ОСТ-64-1 125-74 | 4341 | 1976 | 1976 | Требует ОМТ |
|  | ОКУФ-5М | 1 | ОСТ-64-1 125-74 | 1545 | 1970 | 2004 | Требует ОМТ |
|  | ОКН-11М | 1 | ТУ-64-11618-77 | 105886 | 1997 | 1997 | Требует ОМТ |
|  | ОКН-11М | 1 | ТУ-64-11618-77 | 105875 | 1997 | 1997 | Требует ОМТ |
|  | ОРК-21М1 | 1 | ТУ-64-1 1618-77 | 39445 | 1992 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | Кварц ОРК-21 М1 | 1 | ТУ-64-1 1618-77 | 32764 | 1992 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | ОРК-21М1 | 1 | ТУ-64-1 1618-77 | 39758 | 1992 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | ЛУЧ-2 | 1 | ТУ-64 2298-76 | 0171 | 1977 | 1977 | Требует ОМТ |
|  | ЛУЧ-2 | 1 | ТУ-64 2298-76 | 0161 | 1976 | 1977 | Требует ОМТ |
|  | ЛУЧ-3 | 1 | ТУ-64-3373-79 | 070082 | 1983 | 1983 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат «РАНЕТ» | 1 | ТУ-84-1113 87 | 912520 | 1991 | 1992 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат лазерный терапия УЗОР | 1 | ТВ 0290 001 ТУ | 4472 | 1990 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат магнитолазерный МЛАДА | 1 | ТУЗ-3 2372-91 | 882107 | 1992 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | Лазерный аппарат ИЗЕЛЬ-2 | 1 | ИЛГН-108 268 А | 96802 | 1999 | 1999 | Требует ОМТ |
|  | Лазерный аппарат ИЗЕЛЬ-2 | 1 | ИЛГН-108 268 А | 96043 | 1999 | 1999 | Требует ОМТ |
|  | Элат | 1 | УТХ-01 Ле У 2 893-001 | Б1 215 | 1992 | 1997 | Требует ОМТ |
|  | Милта - лазерный аппарат | 1 | ТУ-944001 11408767-96 | 7145 | 1997 | 1997 | Требует ОМТ |
|  | ПОЛЮС -1 | 1 | ТУ-64-1 29 М-76 | 20064 | 1986 | 1987 | Требует ОМТ |
|  | ПОЛЮС - 2 | 1 | ТУ-25-2012 044-87 | 1007 | 1995 | 1996 | Требует ОМТ |
|  | ПОЛЮС - 3 | 1 | ТУ-92 0482101-90 | 37 | 1993 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат для магнитной терапии «МАГНИТЕР» | 1 | 3254003 ТУ | 87004136 | 1990 | 1994 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат АВИМП | 1 | Я2М3 905006 | 1809 | 1992 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | Ингаляторы ИУМП-01 М | 1 | ТЧ3293004 АИЛК | 6421 | 1990 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Ингаляторы ИУМП-01 М | 1 | ТЧ3293004 АИЛК | 6228 | 1990 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор педальный | 1 |  | 77763 | 1977 | 1977 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор педальный | 1 |  | 76676 | 1977 | 1977 | Требует ОМТ |
|  | ОКН-11м | 1 | ТУ-64-11618-77 | 103541 | 1996 | 2002 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат УВЧ - 66 | 1 | ТУ-64-1-267-73 | 021079 | 1980 | 2002 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат УВЧ -30 | 1 | ТУ-64-296-76 | 6200 | 1987 | 2002 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат «Амплипульс-5» | 1 | 2893063 -ТУ | 2738 | 1992 | 2002 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат «Амплипульс-5» | 1 | 2893063 -ТУ | 1627 | 1991 | 2002 | Требует ОМТ |
|  | Облучатель БОП-4 | 1 | ТУ-25-2035-0001-88 | 3416 | 1990 | 2002 | Требует ОМТ |
|  | Облучатель БОП-4 | 1 | ТУ-25-2035-0001-88 | 5123 | 1992 | 2002 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат УЗТ1-01 | 1 | ТУ-64-1-3202-78 | 444 | 1992 | 2002 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат УЗТ1-01 | 1 | ТУ-64-1-3202-78 | 512 | 1991 | 2002 | Требует ОМТ |
|  | Небулайзер | 1 | «ВОЯЖ» | 01F 0085785 | 2000 | 2002 | Требует ОМТ |
|  | Небулайзер | 1 | «ВОЯЖ» | 01F 0085786 | 2000 | 2002 | Требует ОМТ |
|  | Небулайзер | 1 | «ВОЯЖ» | 01F 0085787 | 2000 | 2002 | Требует ОМТ |
|  | Небулайзер | 1 | «ВОЯЖ» | 01F 0085788 | 2000 | 2002 | Требует ОМТ |
| 73. | Аппарат ультразвуковой | 1 | УЗТ-101Ф | 121 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
| 74. | Аппарат для лечения магнитным полем | 1 | Алимп-1 | 5768 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
| 75. | Аппарат амплипульс-5 | 1 |  | 12974 | 1992 | 1992 | Требует ОМТ |
| 76. | Аппарат для дарсонвализации | 1 | ИСКРА-1 | 1921 | 1972 | 1972 | Требует ОМТ |
| 77. | Облучатель кварц | 1 | ОКН-11 | 57571 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
| 78. | Облучатель кварц | 1 | ОКН-11 | 56571 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
| 79. | Аппарат переносной | 1 | РАНЕТ | 912297 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
| 80. | Аппарат УВЧ-терап | 1 | УВЧ-66 | 5320 | 1977 | 1977 | Требует ОМТ |
| 81. | Облучатель ртутно-кварцевый | 1 | ОРК-21М1 | 18119 | 1990 | 1990 | Требует ОМТ |
| 82. | Ингалятор УЗ | 1 | «Medela» | 323 |  |  | Требует ОМТ |