ЛОТ №1

СТЕРИЛИЗАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АПТЕКА

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стерилизатор | 1 | ВК-75 | 350 | 1995 | 1998 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | ВК-75 | 2356 | 1979 | 1980 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | ВК-75-01 | 2155 | 2003 | 2004 | Требует ОМТ |
|  | Шкаф | 1 | ШСС-80 | 1341 | 1988 | 1989 | Требует ОМТ |
|  | Шкаф | 1 | ШСС-80 | 1989 | 1987 | 1989 | Требует ОМТ |
|  | Шкаф сушильный электрический круглый | 1 | 2В-151 | 275 | 1976 | 1980 | Требует ОМТ |
|  | Шкаф сушильный | 1 | ШСС-250П | 0307 | 2003 | 2004 | Требует ОМТ |

# ПОЛИКЛИНИКА № 9

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стерилизатор | 1 | ГП-20 | 45818 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | ГП-40 | 38733 | 1992 | 1992 | Требует ОМТ |
|  | Шкаф сушильный | 1 | ШСС-80 | 3773 | 1993 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | ГП-40 | 29826 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | СВА-40 | 2217 | 1993 | 1994 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | ГП-20 | 28852 | 1989 | 1989 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | ВК-75 | 4005 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |

# ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Шкаф сушильный | 1 | 2В-151 | 310066 | 1979 | 1998 | Требует ОМТ |

## ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Операционный блок

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Стерилизатор | 1 | ГП-40 | 47216 | 1990 | 1990 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | ГП-40 | 26796 | 1990 | 1990 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | ГП-20 | 47303 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | СВА-20 | 2623 | 1993 | 1993 | Требует ОМТ |

# СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шкаф сушильный | 1 | ШСС-80П |  | 1975 | 1975 | Требует ОМТ |

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Стерилизатор | 1 | ГП-40 | 39286 | 1991 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | ГП-40 | 50064 | 1993 | 1994 | Требует ОМТ |

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стерилизатор | 1 | СВА-40 | 1525 | 1993 | 1993 | Требует ОМТ |

ОПЕРАЦИОННО-ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стерилизатор | 1 | ГП-80-1 | 7934 | 1993 | 1994 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор педальный | 1 | С-60 | 77776 | 1960 | 1961 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор педальный | 1 | С-60 | 4006 | 1960 | 1961 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор педальный | 1 | С-60 | 76626 | 1972 | 1973 | Требует ОМТ |
|  | Шкаф сушильный | 1 | ГП-320 | 76 | 2002 | 2003 | Требует ОМТ |
|  | Шкаф сушильный | 1 | ГП-320 |  | 2006 | 2006 | Требует ОМТ |
| - 1 | Стерилизатор | 1 | ГК-100-3 | 248 | 1998 | 1998 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | ГК-100-3 | 759 | 1985 | 1989 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | ГП-400-1 | 670 | 1985 | 1985 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | ГК-100-3 | 1750 | 2006 | 2006 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | ГП-80-1 | 7472 | 1993 | 1994 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | ГП-80-3 | 01003 | 1994 | 1994 | Требует ОМТ |
|  | Шкаф сушильный | 1 | ШСС-80П | 5283 | 1988 | 1988 | Требует ОМТ |
|  | Шкаф сушильный | 1 | ШСС-80П | 6420 | 1990 | 1990 | Требует ОМТ |

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Шкаф сушильный электрический круглый | 1 | В-151 | 1172 | 1962 | 1963 | Требует ОМТ |

ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шкаф сушильный электрический круглый | 1 | 2В-151 | 4406 | 1980 | 1996 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор воздушный | 1 | ГП-20 | 046919 | 1990 | 1994 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор воздушный | 1 | ГП-80 | 7914 | 1993 | 1994 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор воздушный | 1 | ГП-40-2 | 1918 | 1992 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор воздушный | 1 | ГП-40 | 47509 | 1993 | 1994 | Требует ОМТ |

# ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стерилизатор | 1 | С-200М ТУ64-1-24-98-75 | 4382 | 1978 | 1978 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | ГП-20 АМР 42712002 ТУ | 08750 | 1994 | 1994 | Требует ОМТ |

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автоклав | 1 | ВК-75 | 109787 | 1971 |  | Требует ОМТ |
|  | Автоклав | 1 | ВК-75 | 3263 | 1971 |  | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | ГП-80 | 24497 | 1988 | 2002 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | ГП-40МО | 478 | 2006 | 2006 | Требует ОМТ |
|  | Сушильный шкаф | 1 | 2В 151 | 277 | 1971 |  | Требует ОМТ |
|  | Сушильный шкаф | 1 | ШСС-80 | 135009 | 1976 | 1976 | Требует ОМТ |

ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИИ И РЕАНИМАЦИИ

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стерилизатор суховоздушный | 1 | ГП-40 | 47550 | 1991 | 1992 | Требует ОМТ |

# ПОЛИКЛИНИКА №4

| № | Наименование | Кол-во |  | Тип, марка |  | Заводской номер |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стерилизатор | 1 | ШСТ-10 |  | 921003 |  | 1993 |  | 1993 |  | Требует ОМТ |  |
|  | Стерилизатор | 1 | ГП-40 |  | 17226 |  | 1989 |  | 1989 |  | Требует ОМТ |  |
|  | Стерилизатор | 1 | СВА-40 |  | 1531 |  | 1993 |  | 1993 |  | Требует ОМТ |  |
|  | Шкаф сухожаровой | 1 | ГП-80М-1 |  | 146 |  | 1998 |  | 1999 |  | Требует ОМТ |  |
|  | Шкаф сухожаровой | 1 | ГП-40 |  | 39282 |  | 1991 |  | 1991 |  | Требует ОМТ |  |
|  | Шкаф сухожаровой | 1 | ШТС-С |  | 921394 |  | 1993 |  | 1993 |  | Требует ОМТ |  |
|  | Шкаф сухожаровой | 1 | ГП-40 |  | 34235 |  | 1991 |  | 1991 |  | Требует ОМТ |  |

ГОРОДСКОЙ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шкаф сушильный | 1 | 2В –151 | 645 | 1977 | 1999 | Требует ОМТ |
|  | Шкаф сушильный | 1 | 2В151 | 9171 | 1981 | 2002 | Требует ОМТ |

ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стерилизатор воздушный | 1 | ГП-40 | 4687 | 1994 | 1994 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор воздушный | 1 | ГП-40 | 34227 | 1991 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор воздушный | 1 | ГП-40 | 47395 | 1993 |  | Требует ОМТ |

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стерилизатор воздушный | 1 | ГП-40 | 47079 | 1993 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор воздушный | 1 | ГП-40 | 47053 | 1993 | 1993 | Требует ОМТ |
| 3. | Стерилизатор вертикальный | 1 | ВК-75 ТУ-64-1 3667-82 | 496 | 1995 | 1995 | Требует ОМТ |