## ЛОТ №8

## ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диатермокооргулятор | 1 | ДКС-2М | 133 | 1986 | 1986 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат ультразвуковой | 1 | УЗХ-Ф-05 | 040488 | 1988 | 1988 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат ультразвуковой | 1 | УЗХ-Ф-05-0 | 170690 | 1989 | 1989 | Требует ОМТ |
|  | Лампа щелевая | 1 | ШЛ-2Б | 900993 | 1990 | 1990 | Требует ОМТ |
|  | Эхофтальмоскоп | 1 | ЭОС-22 | 112 | 1988 | 1988 | Требует ОМТ |
|  | Периметр сферический | 1 |  | 1780338 | 1986 | 1986 | Требует ОМТ |
|  | Лампа щелевая | 1 | ШЛ-2Б | 900341 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Лампа щелевая | 1 | ШЛ-2Б | 901211 | 1990 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | Офтальмоскоп | 1 | ОР-2М | 840601 | 1984 | 1984 | Требует ОМТ |
|  | Офтальмоскоп | 1 | ОР-2М | 910010 | 1987 | 1987 | Требует ОМТ |
|  | Офтальмоскоп | 1 | ОР-2М | 8400298 | 1983 | 1983 | Требует ОМТ |
|  | Офтальмоскоп | 1 | ОР-2М | 920298 |  | 2000 | Требует ОМТ |
|  | Офтальмоскоп | 1 | ОР-2М | 870909 | 1987 | 1988 | Требует ОМТ |
|  | Офтальмоскоп | 1 | ОР-2М | 890170 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Микроскоп | 1 | СОН-62 | 3782 | 1993 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | Офтальмоскоп ручной ГДР | 1 | ОР 3А | 120561 | 1983 | 1983 | Требует ОМТ |
|  | Отсасыватель хирургический | 1 | ОХ-10 | 7936 | 1990 | 1990 | Требует ОМТ |
| 18 | Периметр проекционный | 1 | ПРП-60 | 178408 | 1984 | 1985 | Требует ОМТ |
| 19 | Эхоофтальмоскоп | 1 | ЭОС-22 | 13 | 1992 | 1992 | Требует ОМТ |
| 20 | Тонометр-тонограф | 1 | ТНЦ-100 | 92248 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
| 21 | Лампа щелевая | 1 | Япония модель 600 |  |  | 2002 | Требует ОМТ |
| 22 | Лампа щелевая | 1 | ЩЛ-56 | 681032 |  |  | Требует ОМТ |
| 23 | Офтальмоскоп | 1 | ТУ 64 –1-10-15 –78 | 810243 | 1981 | 1985 | Требует ОМТ |
| 24 | Лампа щелевая | 1 | ЩЛ-2Б | 990168 | 1999 | 2000 | Требует ОМТ |
| 25 | Лампа щелевая | 1 | ЩЛ-56 | 870994 | 1989 | 1989 | Требует ОМТ |
| 26 | Офтальмоскоп ручной электрический | 1 | ОР-2М | 891240 | 1989 | 1989 | Требует ОМТ |
| 27 | Офтальмоскоп ручной | 1 | ОР-2 | 780091 | 1978 | 1978 | Требует ОМТ |
| 28 | Лампа щелевая | 1 | ШЛ-2Б | 880033 | 1988 | 1993 | Требует ОМТ |
| 29 | Офтальмоскоп ручной ГДР | 1 | ОН-110 | 324305 | 1983 | 1988 | Требует ОМТ |