СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

установка узла учета тепловой энергии

ОБЬЕКТ: г. Иваново, ул.23 Линия, д.14

ЗАКАЗЧИК: Муниципальное унитарное предприятие жилищного хозяйства № 2 г. Иваново

Утверждаю:

Директор МУП ЖХ № 2

_________Ефремов В.Е.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

установка узла учета тепловой энергии

ОБЬЕКТ: г. Иваново, ул.23 Линия, д.14

Составлен в ценах по состоянию на 4 квартал 2006 г.

| № П/П | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, обектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | общая сметная стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат |  |
| 1. Основные обьекты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Глава 1 |  |  |  |  | затрат нет |
| 2 |  | Глава 2 |  |  |  |  |  |
|  | Лок. См.№1 | Внутренние санитарно-технические работы | 23.76 |  | 27.61 |  | 51.37 |
|  | Лок. См.№2 | Электротехнический монтаж оборудования |  | 7.55 | 12.68 |  | 20.23 |
| 3 |  | Глава 3-5 |  |  |  |  | затрат нет |
|  |  | Итого по гл. 1-5 | 23.76 | 7.55 | 40.29 | 0.00 | 71.60 |
| 4 |  | Глава 6 |  |  |  |  | затрат нет |
|  |  | Итого по гл. 1-6 | 23.76 | 7.55 | 40.29 | 0.00 | 71.60 |
| 5 |  | Глава 7: Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |
|  | Л ок. см. №3 | Пусконаладочные работы "вхолостую" |  |  |  | 18.52 | 18.52 |
|  | ГСНр 81 -05-02-2001 | Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время 0,6%*1,1 | 0.16 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
|  |  | Итого по гл. 1-7 | 23.92 | 7.60 | 40.29 | 18.52 | 90.33 |
| 6 |  | Глава 8-9 |  |  |  |  | затрат нет |
|  |  | Итого по гл. 1-9 | 23.92 | 7.60 | 40.29 | 18.52 | 90.33 |
|  |  | Непредвиденные затраты 2% | 0.48 | 0.15 | 0.81 | 0.37 | 1.81 |
|  |  | Всего | 24.40 | 7.75 | 41.10 | 18.89 | 92.14 |
|  |  | Затраты, связанные с уплатой НДС: | 3.41 | 0.95 | 7.25 | 0.25 | 11.86 |
|  |  | Всего по сводному сметному расчету | 27.81 | 8.70 | 48.35 | 19.14 | 104.00 |

ЗАКАЗЧИК: Муниципальное унитарное предприятие жилищного хозяйства № 2 г. Иваново

Локальный сметный расчет № 1

| № | Номер ТЕР-2001 | Наименование работ и затрат, единица измерения \ |  | Кол-во |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел..-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | прямые затраты | оплаты труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | матер. | прямые затраты | оплаты труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | матер. | на един. | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 1 6-06-002-02 (ЗП *1,15*1.2; Зпмаш *1,25*1.2; ЭММ *1, 25*1 .2) | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа, собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм, 1 узел. |  | 2 |  | 2180.02 | 101.58 | 34.29 | 2044.15 | 4360 | 203 | 69 | 4088 | 13.90 | 28.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.25 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 300-9050 | Водомеры: ПРЭМ-3-50 |  | 2 |  |  |  |  | 4060.00 |  |  |  | 8120 |  |  |
| 2 | ТЕР 1 6-02-005-05 (ЗП *1,15*1.2; Зпмаш *1,25*1.2;ЭММ*1,25*1.2) | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм, 100 мтрубопр. |  | 0.15 |  | 9451.82 | 866.13 | 345.18 | 8240.51 | 1418 | 130 | 52 | 1236 | 110.06 | 17.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.73 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 300-9240 | Крепления, кг |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  | 5778 | 333 | 121 | 13444 |  | 45.00 |
|  |  | оборудование |  |  |  |  |  |  |  | 8120 |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  | 5324 | 13444 |  |  |  |  |
|  |  | заработная плата рабочих-строителей |  |  |  |  |  |  |  | 333 |  |  |  |  |  |
|  |  | заработная плата машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы 128%*0.7*0.9 |  |  |  |  |  |  |  | 272 |  |  |  |  |  |
|  | МДС81 -25.2001 | Сметная прибыль 83%*0.9*0.85 |  |  |  |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 14384 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете в ценах 2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заработная плата рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 333 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин и механизмов ¦ |  |  |  |  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе заработная плата машинистов |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 272 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 5324 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  | 8120 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по смете в ценах 4 кв. 2006 г. (ЗП: *5.95; Машины: *3.08; Материалы: *3.4) |  |  |  |  |  |  | 51369 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заработная плата рабочих |  |  |  |  |  | 333 | 1981 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  | 121 | 373 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  | 272 | 1618 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 214 | 1273 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  | 5324 | 18102 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оборудование |  |  |  |  |  | 8120 | 27608 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Транспортно-заготовительные расходы 1.5% |  |  |  |  |  |  | 414 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчет компенсации НДС по ставке 18%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы *0. 183*0. 18 |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль *0. 15*0. 18 |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин *0.18 |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы *0.18 |  |  |  |  |  |  | 3258 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оборудование *0.18 |  |  |  |  |  |  | 4969 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего компенсация НДС по ставке 18% |  |  |  |  |  |  | 8377 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 59746 |  |  |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК: Муниципальное унитарное предприятие жилищного хозяйства № 2 г. Иваново

Локальный ресурсный сметный расчет №2.

установка узла учета тепловой энергии Электротехнический монтаж оборудования

| № | Шифр, номера нормативов |  | Наименование работ затрат |  | Единица измерения |  | Количество единиц по проектным данным |  | Количество |  |  |  | Стоимость |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измер. |  | всего |  | на единицу измер. |  | всего |  |  |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм 11-03-001-01 |  | Приборы устанавливаемые на металле- конструкциях или щитах, р. р. 4.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Измеритель |  | 1шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Затраты труда раб. монтажников |  | чел. час. |  |  |  | 0.52 |  | 2.08 |  | 47.53 |  | 99 |  |  |
|  | 101-2036 |  | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм |  | кг |  |  |  | 0.035 |  | 0.14 |  | 65.47 |  | 9 |  |  |
|  |  |  | Блоки питания БП 12В |  | шт. |  |  |  |  |  | 2 |  | 915.00 |  | 1830 |  |  |
|  |  |  | Тепловычислитель ВКТ-7-02 |  | шт. |  |  |  |  |  | 1 |  | 5100.00 |  | 5100 |  |  |
|  |  |  | Принтер Ерзоп 1Х-300+ |  | шт. |  |  |  |  |  | 1 |  | 4700.00 |  | 4700 |  |  |
| 2 | ГЭСНм 11-08-001-03 |  | Присоединение проводов, жил электрических кабелей и заземляющих проводников сечением 2,5 мм. кв. к приборам и средствам автоматики (без изготовления колец с облуживанием), р. р. 4.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Измеритель |  | ЮОконцов |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Затраты труда раб. монтажников |  | чел. час. |  |  |  | 10.30 |  | 2.06 |  | 48.91 |  | 101 |  |  |
|  | 522-0075 |  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 |  | кг |  |  |  | 0.077 |  | 0.0154 |  | 330.19 |  | 5 |  |  |
|  | 101-1963 |  | Канифоль сосновая |  | кг |  |  |  | 0.019 |  | 0.0038 |  | 58.81 |  | 0 |  |  |
|  | 113-0379 |  | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт 1 |  | кг |  |  |  | 0.029 |  | 0.0058 |  | 112.42 |  | 1 |  |  |
|  | 500-9264 |  | Трубка полихлорвиниловая |  | кг |  |  |  | 0.04 |  | 0.008 |  | 108.69 |  | 1 |  |  |
|  | 111-0109 |  | Бирки маркировочные пластмассовые |  | 100 шт. |  |  |  | 1 |  | 0.2 |  | 389.37 |  | 78 |  |  |
|  | 113-0037 |  | Дихлорэтан технический сорт 1 |  | т |  |  |  | 0.00002 |  | 0.000004 |  | 14264.59 |  | 0 |  |  |
| 3 | ГЭСНм 12-1 0-001 -01 |  | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 Мпа, р.р.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Измеритель |  | 100 шт. |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда рабочих-монтажников |  | чел. час. |  |  |  | 65.4 |  | 1.308 |  | 46.15 |  | 60 |  |  |
|  |  |  | Затраты труда машинистов |  | чел. час. |  |  |  | 0.01 |  | 0.0002 |  | 53.04 |  | 0 |  |  |
|  | 400001 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | маш-ч |  |  |  | 0.01 |  | 0.0002 |  | 283.24 |  | 0 |  |  |
|  | 40502 |  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | маш-ч |  |  |  | 54.75 |  | 1.095 |  | 15.45 |  | 17 |  |  |
|  | 500-9161 |  | Бобышки скошенные |  | шт. |  |  |  | 100 |  | 2 |  | 175.00 |  | 350 |  |  |
|  | 500-9197 |  | Пробки П-М27*2 |  | шт. |  |  |  | 100 |  | 2 |  | 1.70 |  | 3 |  |  |
|  | 101-1703 |  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  | кг |  |  |  | 3 |  | 0.06 |  | 45.03 |  | 3 |  |  |
|  | 101-1537 |  | электроды диаметром 8 мм Э42 |  | т |  |  |  | 0.01 |  | 0.0002 |  | 24878.98 |  | 5 |  |  |
|  | 300-9245 |  | колпачки-заглушки 1" |  | шт. |  |  |  | 100 |  | 2 |  | 1.70 |  | 3 |  |  |
| 4 | ГЭСНм 11 -02-001 -01 |  | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, р. р. 4.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Измеритель |  | 1шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Затраты труда раб. монтажников |  | чел. час. |  |  |  | 1.03 |  | 2.06 |  | 47.53 |  | 98 |  |  |
|  | 101-9892 |  | прокладки паронитовые |  | кг |  |  |  | 0.042 |  | 0.084 |  | 30.00 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Комплект термопреобразователей сопротивления КТСПР-001(ТСП -2 шт.) |  | к-т |  |  |  |  |  | 1 |  | 1050.00 |  | 1050 |  |  |
|  |  |  | Всего по п. 1-4 |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13516 |  |  |
|  |  |  | Затраты труда рабочих-монтажников |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358 |  |  |
|  | МДС 81 -35.2004 |  | С учетом коэффициента К=1.2 |  | руб. |  | 13516.00 |  |  |  |  |  |  |  | 430 |  |  |
|  |  |  | Затраты труда машинистов |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | МДС 81 -35.2004 |  | С учетом коэффициента К=1.2 |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин и механизмов |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |
|  | МДС 81 -35. 2004 |  | С учетом коэффициента К=1.2 |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430 |  |  |
|  | МДС 81 -33.2004 |  | Накладные расходы (80%*0 7) |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 |  |  |
|  | МДС 81-25.2001 |  | Сметная прибыль (60%*0.9) |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 |  |  |
|  |  |  | Оборудование |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12680 |  |  |
|  |  |  | Материалы |  | руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461 |  |  |
|  |  |  | Всего |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14064 |  |  |
|  |  |  | Раздел 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГЭСНм 08-02-41 1-1 |  | Рукава металлические и вводы гибкие (крепление рукава по стенам и конструкциям) диаметром до 48 мм, р. р. 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Измеритель |  | 100м |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Затраты труда раб. монтажников |  | чел. час. |  |  |  | 34.7 |  | 3.47 |  | 45.05 |  | 156 |  |  |
|  |  |  | Затраты труда машинистов |  | чел. час. |  |  |  | 0.44 |  | 0.044 |  | 53.04 |  | 2 |  |  |
|  | 21102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | маш-ч |  |  |  | 0.22 |  | 0.022 |  | 405.67 |  | 9 |  |  |
|  | 40502 |  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | маш-ч |  |  |  | 17.9 |  | 1.79 |  | 15.45 |  | 28 |  |  |
|  | 331451 |  | перфораторы электрические |  | маш-ч |  |  |  | 4.44 |  | 0.444 |  | 5.00 |  | 2 |  |  |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | маш-ч |  |  |  | 0.22 |  | 0.022 |  | 285.86 |  | 6 |  |  |
|  | 101-0115 |  | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм |  | т |  |  |  | 0.00218 |  | 0.000218 |  | 28837.60 |  | 6 |  |  |
|  | 101-0813 |  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм |  | т |  |  |  | 0.003 |  | 0.0003 |  | 33298.24 |  | 10 |  |  |
|  | 101-1755 |  | Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм, толщиной 4-5 мм |  | т |  |  |  | 0.0515 |  | 0.00515 |  | 14250.00 |  | 73 |  |  |
|  | 101-1924 |  | Электроды диаметром 4 мм Э42А |  | кг |  |  |  | 1.05 |  | 0.105 |  | 35.74 |  | 4 |  |  |
|  | 101-9100 |  | Патроны для пристрелки |  | 10 шт. |  |  |  | 21.8 |  | 2.18 |  | 4.20 |  | 9 |  |  |
|  | 101-9109 |  | Дюбели для пристрелки |  | 10 шт. |  |  |  | 21.8 |  | 2.18 |  | 4.20 |  | 9 |  |  |
|  | 103-9160 |  | Муфты соединительная |  | шт. |  |  |  | 10 |  | 1 |  | 1.20 |  | 1 |  |  |
|  | 500-9031 |  | Скобы |  | 10 шт. |  |  |  | 25 |  | 2.5 |  | 30.00 |  | 75 |  |  |
|  | 500-9061 |  | Втулки изолирующие |  | шт. |  |  |  | 10 |  | 1 |  | 0.80 |  | 1 |  |  |
|  | 500-9070 |  | Патрубки |  | 10 шт. |  |  |  | 1 |  | 0.1 |  | 10.00 |  | 1 |  |  |
|  | 500-9081 |  | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | шт. |  |  |  | 5 |  | 0.5 |  | 3.00 |  | 2 |  |  |
| 6 | ГЭСНм 08-02-41 2-1 |  | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 кв. мм, р. р. 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Измеритель |  | 100м |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Затраты труда рабочих-монтажников |  | чел. час. |  |  |  | 5.61 |  | 0.561 |  | 45.05 |  | 25 |  |  |
|  |  |  | Затраты труда машинистов |  | чел. час. |  |  |  | 0.02 |  | 0.002 |  | 53.04 |  | 0 |  |  |
|  | 21102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | маш-ч |  |  |  | 0.01 |  | 0.001 |  | 405.67 |  | 0 |  |  |
|  |  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | маш-ч |  |  |  | 0.01 |  | 0.001 |  | 285.86 |  | 0 |  |
|  |  | 101-1764 |  | Тальк молотый сорт 1 |  | т |  |  |  | 0.00043 |  | 0.000043 |  | 3112.20 |  | 0 |  |
|  |  | 101-9852 |  | Краска |  | кг |  |  |  | 0.02 |  | 0.002 |  | 21.00 |  | 0 |  |
|  |  | 500-9041 |  | Сжимы ответвительные |  | 100 шт. |  |  |  | 0.31 |  | 0.031 |  | 70.00 |  | 2 |  |
|  |  | 500-9056 |  | Колпачки изолирующие |  | 10 шт. |  |  |  | 0.8 |  | 0.08 |  | 2.00 |  | 0 |  |
|  |  | 500-9061 |  | Втулки изолирующие |  | шт. |  |  |  | 12.2 |  | 1.22 |  | 0.80 |  | 1 |  |
|  |  | 500-9140 |  | Гильзы соединительные |  | 100 шт. |  |  |  | 0.05 |  | 0.005 |  | 163.00 |  | 1 |  |
|  |  | 500-9500 |  | Бирки маркировочные пластмассовые |  | 100 шт. |  |  |  | 0.002 |  | 0.0002 |  | 389.37 |  | 0 |  |
|  |  | 544-0089 |  | Лента липкая изоляционная на полликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0.14 до 0.19 мм включительно |  | кг |  |  |  | 0.16 |  | 0.016 |  | 146.06 |  | 2 |  |
| 7 |  | ГЭСНм 08-02-41 2-9 |  | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 кв. мм, р. р. 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Измеритель |  | 100м |  | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Затраты труда рабочих-монтажников |  | чел. час. |  |  |  | 2.29 |  | 3.206 |  | 45.05 |  | 144 |  |
|  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  | чел. час. |  |  |  | 0.02 |  | 0.028 |  | 53.04 |  | 1 |  |
|  |  | 21102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования Ют |  | маш-ч |  |  |  | 0.01 |  | 0.014 |  | 405.67 |  | 6 |  |
|  |  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | маш-ч |  |  |  | 0.01 |  | 0.014 |  | 285.86 |  | 4 |  |
|  |  | 101-1764 |  | Тальк молотый сорт 1 |  | т |  |  |  | 0.0006 |  | 0.00084 |  | 3112.20 |  | 3 |  |
|  |  | 101-9852 |  | Краска |  | кг |  |  |  | 0.02 |  | 0.028 |  | 21.00 |  | 1 |  |
|  |  | 500-9041 |  | Сжимы ответвительные |  | 100 шт. |  |  |  | 0.31 |  | 0.434 |  | 70.00 |  | 30 |  |
|  |  | 500-9061 |  | Втулки изолирующие |  | шт. |  |  |  | 12.2 |  | 17.08 |  | 0.80 |  | 14 |  |
|  |  | 500-9500 |  | Бирки маркировочные пластмассовые |  | 100 шт. |  |  |  | 0.002 |  | 0.0028 |  | 389.37 |  | 1 |  |
|  |  | 544-0089 |  | Лента липкая изоляционная на полликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0.14 до 0.19 мм включительно |  | кг |  |  |  | 0.16 |  | 0.224 |  | 146.06 |  | 33 |  |
| 8 |  | ГЭСНм 08-03-526-1 |  | Выключатель установочный автоматический, устанавливаемый на конструкции на стене на ток до 25А, р.р 3.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Измеритель |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Затраты труда рабочих-монтажников |  | чел. час. |  |  |  | 1.56 |  | 1.56 |  | 45.60 |  | 71 |  |
|  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  | чел. час. |  |  |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 53.04 |  | 0 |  |
|  |  | 21102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | маш-ч |  |  |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 405.67 |  | 1 |  |
|  |  | 40502 |  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | маш-ч |  |  |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 15.45 |  | 2 |  |
|  |  | 330206 |  | Дрели электрические |  | маш-ч |  |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 4.01 |  | 0 |  |
|  |  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | маш-ч |  |  |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 285.86 |  | 1 |  |
|  |  | 101-1924 |  | Электроды диаметром 4 мм Э42А |  | кг |  |  |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 35.74 |  | 3 |  |
|  |  | 101-1964 |  | Шпагат бумажный |  | кг |  |  |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 10.00 |  | 0 |  |
|  |  | 101-1977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | кг |  |  |  | 0.049 |  | 0.049 |  | 20.97 |  | 1 |  |
|  |  | 101-9100 |  | Патроны для пристрелки |  | 10 шт. |  |  |  | 1.22 |  | 1.22 |  | 4.20 |  | 5 |  |
|  |  | 101-9103 |  | Дюбели распорные |  | 1 00 шт. |  |  |  | 0.014 |  | 0.014 |  | 42.00 |  | 1 |  |
|  |  | 101-9109 |  | Дюбели для пристрелки |  | 10 шт. |  |  |  | 1.22 |  | 1.22 |  | 4.20 |  | 5 |  |
|  |  | 101-9760 |  | Лак электроизоляционный 318 |  | кг |  |  |  | 0.006 |  | 0.006 |  | 15.00 |  | 0 |  |
|  |  | 101-9852 |  | Краска |  | кг |  |  |  | 0.036 |  | 0.036 |  | 21.00 |  | 1 |  |
|  |  | 201-9408 |  | Конструкии стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т |  | т |  |  |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 7000.00 |  | 7 |  |
|  |  | 500-9062 |  | Наконечники кабельные |  | шт. |  |  |  | 6.1 |  | 6.1 |  | 1.00 |  | 6 |  |
|  |  | 500-9081 |  | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3.00 |  | 3 |  |
|  |  | 500-9500 |  | Бирки маркировочные |  | 100шт. |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 389.37 |  | 8 |  |
|  |  | 500-9619 |  | Нитки швейные |  | кг |  |  |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 259.69 |  | 0 |  |
|  |  | 542-9033 |  | Вазелин технический |  | кг |  |  |  | 0.006 |  | 0.006 |  | 50.00 |  | 0 |  |
|  |  | 544-0089 |  | Лента липкая изоляционная на полликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0.14 до 0.19 мм включительно |  | кг |  |  |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 146.06 |  | 2 |  |
| 9 |  | ГЭСНм 08-03-572-3 |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устаналвиваемый на стене, высота и ширина, мм, до 600*600, р.р. 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Измеритель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Затраты труда рабочих-монтажников |  | чел.час. |  |  |  | 2.32 |  | 2.32 |  | 47.53 |  | 110 |  |
|  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  | чел. час. |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 53.04 |  | 11 |  |
|  |  | 21102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | маш-ч |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 405.67 |  | 41 |  |
|  |  | 40502 |  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | маш-ч |  |  |  | 0.77 |  | 0.77 |  | 15.45 |  | 12 |  |
|  |  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | маш-ч |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 285.86 |  | 29 |  |
|  |  | 101-1924 |  | Электроды диаметром 4 мм Э42А |  | кг |  |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 35.74 |  | 5 |  |
|  |  | 101-1977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | кг |  |  |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 20.97 |  | 4 |  |
|  |  | 101-9852 |  | Краска |  | кг |  |  |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 21.00 |  | 1 |  |
|  |  | 201-9408 |  | Конструкии стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т |  | т |  |  |  | 0.015 |  | 0.015 |  | 7000.00 |  | 105 |  |
|  |  |  |  | Всего по п. 5-9 |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1097 |  |
|  |  |  |  | Затраты труда рабочих-монтажников |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507 |  |
|  |  | МДС 81-35.2004 |  | С учетом коэффициента К=1.2 |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608 |  |
|  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  | МДС 8 1-35.2004 |  | С учетом коэффициента К=1.2 |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
|  |  |  |  | Эксплуатация машин и механизмов |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |
|  |  | МДС 81 -35.2004 |  | С учетом коэффициента К=1.2 |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626 |  |
|  |  | МДС81-33.2004 |  | Накладные расходы (95*0.7)% от ФОТ |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416 |  |
|  |  | МДС81 -25.2001 |  | Сметная прибыль (65*0.9)% от ФОТ. |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366 |  |
|  |  |  |  | Материалы |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435 |  |
|  |  |  |  | Всего |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1993 |  |
|  |  |  |  | Материалы, не учтенные ценником: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гофра*-труба |  | м |  |  |  |  |  | 10.00 |  | 3.60 |  | 36 |  |
|  |  |  |  | Щит электрический в сборе |  | шт. |  |  |  |  |  | 1.00 |  | 3200.00 |  | 3200 |  |
|  |  |  |  | Кабель ШВВП 2*0.5 |  | м |  |  |  |  |  | 40.00 |  | 3.80 |  | 152 |  |
|  |  |  |  | Провод МГШВ-0.35 |  | м |  |  |  |  |  | 80.00 |  | 5.42 |  | 434 |  |
|  |  |  |  | Провод ПВ1*2.5 |  | м |  |  |  |  |  | 10.00 |  | 2.80 |  | 28 |  |
|  |  |  |  | Провод ПВС 3*0.75 |  | м |  |  |  |  |  | 20.00 |  | 6.80 |  | 136 |  |
|  |  |  |  | Всего материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3986 |  |
|  |  |  |  | Итого, в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20233.00 |  | 20233 |  |
|  |  |  |  | заработная плата рабочих-монтажников |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1038 |  |
|  |  |  |  | Заработная плата машинистов |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 |  |
|  |  |  |  | накладные расходы |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657 |  |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 598 |  |
|  |  |  |  | оборудование |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12680 |  |
|  |  |  |  | транспортно-заготовительные расходы 1 .5% |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 |  |
|  |  |  |  | материалы |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4882 |  |
|  |  |  |  | Расчет компенсации НДС по ставке 18%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эксплуатация машин и механизмов *0.18 |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |
|  |  |  |  | Накладные расходы *0. 183*0. 18 |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
|  |  |  |  | Сметная прибыль *0. 15*0. 18 |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  |  |  |  | Оборудование *0.18 |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2282 |  |
|  |  |  |  | Материалы, не учтенные ценником *0.18 |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 879 |  |
|  |  |  |  | Всего компенсация НДС |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3230 |  |
|  |  |  |  | Итого по смете |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23463 |  |

Заказчик: МУП ЖХ № 2

Локальная ресурсная смета № 3

установка узла учета тепловой энергии Пусконаладочные работы

| № пп | Шифр, номера нормативов | Наименование оборудования, работ, ресурсов и затрат | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Количество(чел\час) |  | Стоимость(руб) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на единицу измерения | всего | на единицу измерения | всего |
| 1 | 02-01-002-05 | Автоматизированные системы управления 2 категории сложности (20 каналов) | система | 1 | 168.00 | 168.00 | 53.04 | 8910.72 |
| 2 | 02-01-002-06 | Автоматизированные системы управления 2 категории сложности (4 канала) | система | 4 | 8.10 | 32.40 | 53.04 | 1718.50 |
|  |  | Базовая норма трудоемкости |  |  |  |  |  | 10629.00 |
|  | МДС81-35.2004 | С учетом к=1.2 |  |  |  |  |  | 12754.80 |
|  | МДС 81 -33.2004 | Накладные расходы (65*0.7)%ФОТ |  |  |  |  |  | 5803.00 |
|  |  | Плановые накопления (40*0.9)%ФОТ |  |  |  |  |  | 4592.00 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | 23149.80 |
|  |  | Пусконаладочные работы "вхолостую" 80% от ПНР |  |  |  |  |  | 18520.00 |
|  |  | Расчет НДС по ставке 18%: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы: *0. 183*0. 18 |  |  |  |  |  | 191.00 |
|  |  | Сметная прибыль: *0. 15*0. 18 |  |  |  |  |  | 124.00 |
|  |  | Всего НДС |  |  |  |  |  | 315.00 |
|  |  | Итого компенсация НДС с учетом к=0.8 (80%) |  |  |  |  |  | 252.00 |
|  |  | Итого Пусконаладочные работы "вхолостую" 80% от ПНР |  |  |  |  |  | 18772.00 |

Для определения стоимости пусконаладочных работ использован ГЭСНп-81-04-02-2001. Сборник № 2. Автоматизированные системы управления.