| ЗАКАЗЧИК: Управление образования г. Иванова |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на электромонтажные работы по ремонту электрооборудования и электрических сетей в МОУ лицей №67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (г. Иваново, ул.Панина, д.21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  | Материалы |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т. ч. зарплаты |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| Ремонтно-строительные работы (ТЕРр). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-1-1 | Демонтаж электропроводки ЗП=15,95 ЭММ=0 ЗПм=0 | 100 м | 2,6 | 15,95 |  | 0 |  | 0 | 41,47 | 41,47 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 15,95 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 | ТЕРр67-4-1 | Демонтаж выключателей, розеток ЗП=36,68 ЭММ=0 ЗПм=0 | 100 шт. | 0,22 | 36,68 |  | 0 |  | 0 | 8,0696 | 8,0696 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 36,68 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 | ТЕРр67-4-4 | Демонтаж светильников с лампами накаливания ЗП=67,89 ЭММ=1,03 ЗПм=0,27 | 100 шт. | 0,2 | 68,92 |  | 1,03 |  | 0 | 13,784 | 13,578 | 0,206 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 67,89 |  | 0,27 |  |  |  |  | 0,054 |  |  |
| 4 | ТЕРр67-4-5 | Демонтаж светильников с люминесцентными лампами ЗП=115,57 ЭММ=2,75 ЗПм=0,71 | 100 шт. | 0,72 | 118,32 |  | 2,75 |  | 0 | 85,1904 | 83,21 | 1,98 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 115,57 |  | 0,71 |  |  |  |  | 0,5112 |  |  |
| 5 | ТЕР46-03-011-3 | Пробивка борозд в кирпичных стенах | 100 м | 0,24 | 1771,88 |  | 1422,23 |  | 0 | 425,251 | 83,916 | 341,335 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 349,65 |  | 92,6 |  |  |  |  | 22,224 |  |  |
| 6 | ТЕР61-2-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами | 100 м2 | 0,04 | 2660,51 |  | 23,02 |  | 1190 | 106,42 | 57,916 | 0,9208 |  | 47,584 |
|  |  |  |  |  | 1447,89 |  | 5,98 |  |  |  |  | 0,2392 |  |  |
| Электромонтажные работы (ГЭСНм-2001-08). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость (руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  |  | общая |  |
| 1 | 08-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям | 100м |  |  |  | 3,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 23,8 |  |  | 80,92 |  |  | 48,57 |  |  | 4716,34 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 16 |  |  | 54,4 |  |  | 57,18 |  |  | 3732,71 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,11 |  |  | 0,374 |  |  | 134,65 |  |  | 60,43 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,11 |  |  | 0,374 |  |  | 95,53 |  |  | 42,87 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 15,8 |  |  | 53,72 |  |  | 31,14 |  |  | 2007,41 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 2,7 |  |  | 9,18 |  |  | 8,1 |  |  | 89,23 |  |
|  | к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 4,84 |  |  | 16,456 |  |  | 2,08 |  |  | 41,07 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2241,02 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 1,8 |  |  | 6,12 |  |  | 559,14 |  |  | 3421,94 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 18 |  |  | 61,2 |  |  | 2,32 |  |  | 141,98 |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 6,7 |  |  | 22,78 |  |  | 132,26 |  |  | 3012,88 |  |
|  | 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1 |  |  | 3,4 |  |  | 41,89 |  |  | 142,43 |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная | т | 0,0021 |  |  | 0,00714 |  |  | 39956,8 |  |  | 285,29 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,96 |  |  | 3,264 |  |  | 48 |  |  | 156,67 |  |
|  | 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,2 |  |  | 0,68 |  |  | 74,75 |  |  | 50,83 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 45,56 |  |  | 8 |  |  | 364,48 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 45,56 |  |  | 12 |  |  | 546,72 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8123,22 |  |
|  |  | Труба ПВХ гофр. D16 | м | 120 |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  | 576,00 |  |
|  |  | Труба ПВХ жесткая D16 | м | 94 |  |  |  |  |  | 6,17 |  |  | 579,98 |  |
|  |  | Труба ПВХ жесткая D20 | м | 126 |  |  |  |  |  | 6,76 |  |  | 851,76 |  |
|  |  | Отводы для ПВХ труб | шт. | 29 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 174,00 |  |
|  |  | Муфты дя ПВХ труб | шт. | 35 |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  | 147,00 |  |
|  |  | Клипсы для крепления ПВХ труб | шт. | 350 |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  | 595,00 |  |
| 2 | 08-02-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы | 100м |  |  |  | 2,78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 7,86 |  |  | 21,8508 |  |  | 48,57 |  |  | 1273,55 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 0,08 |  |  | 0,2224 |  |  | 57,18 |  |  | 15,26 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,1112 |  |  | 134,65 |  |  | 17,97 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,05 |  |  | 0,139 |  |  | 95,53 |  |  | 15,93 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,90 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,00105 |  |  | 0,002919 |  |  | 4623 |  |  | 13,49 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 |  |  | 33,916 |  |  | 2,32 |  |  | 78,69 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 0,8896 |  |  | 173,53 |  |  | 154,37 |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 |  |  | 0,8618 |  |  | 1840 |  |  | 1585,71 |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,139 |  |  | 7086 |  |  | 984,95 |  |
|  | 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0,8 |  |  | 2,224 |  |  | 37,7 |  |  | 83,84 |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,002 |  |  | 0,00556 |  |  | 291,6 |  |  | 1,62 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,0556 |  |  | 25 |  |  | 1,39 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2904,07 |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*2,5 | м | 105 |  |  |  |  |  | 21,24 |  |  | 2230,20 |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*1,5 | м | 173 |  |  |  |  |  | 12,97 |  |  | 2243,81 |  |
| 3 | 08-02-412-10 | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод каждый последующий сумм. сечением до 35 мм2) | 100м |  |  |  | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 5,61 |  |  | 8,976 |  |  | 48,57 |  |  | 523,16 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 0,16 |  |  | 0,256 |  |  | 57,18 |  |  | 17,57 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,08 |  |  | 0,128 |  |  | 134,65 |  |  | 20,68 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,08 |  |  | 0,128 |  |  | 95,53 |  |  | 14,67 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,36 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,00116 |  |  | 0,001856 |  |  | 4623 |  |  | 8,58 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 |  |  | 19,52 |  |  | 2,32 |  |  | 45,29 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 0,512 |  |  | 173,53 |  |  | 88,85 |  |
|  | 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0,8 |  |  | 1,28 |  |  | 37,7 |  |  | 48,26 |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,002 |  |  | 0,0032 |  |  | 291,6 |  |  | 0,93 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,032 |  |  | 25 |  |  | 0,80 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,70 |  |
|  |  | Кабель ВВГ 5*2,5 | м | 34 |  |  |  |  |  | 25,45 |  |  | 865,30 |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*1,5 | м | 126 |  |  |  |  |  | 12,97 |  |  | 1634,22 |  |
| 4 | 08-02-472-10 | Заземляющие проводники | 100м |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 46,6 |  |  | 9,32 |  |  | 48,57 |  |  | 543,21 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 0,06 |  |  | 0,012 |  |  | 57,18 |  |  | 0,82 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,006 |  |  | 134,65 |  |  | 0,97 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,006 |  |  | 95,53 |  |  | 0,69 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 12,8 |  |  | 0,1536 |  |  | 1,95 |  |  | 0,36 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,02 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 20,4 |  |  | 4,08 |  |  | 18 |  |  | 73,44 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 2,04 |  |  | 0,408 |  |  | 200 |  |  | 81,60 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 2,04 |  |  | 0,408 |  |  | 5 |  |  | 2,04 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,08 |  |
| 5 | 08-03-526-2 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до100 А (демонтаж) | шт. |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,9) | чел.-час | 2,32 |  |  | 27,84 |  |  | 49,16 |  |  | 656,93 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,01 |  |  | 0,12 |  |  | 57,18 |  |  | 3,29 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,005 |  |  | 0,06 |  |  | 134,65 |  |  | 3,88 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,005 |  |  | 0,06 |  |  | 95,53 |  |  | 2,75 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,48 |  |  | 1,95 |  |  | 0,45 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0,2 |  |  | 2,4 |  |  | 12,95 |  |  | 14,92 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 1,56 |  |  | 8,1 |  |  | 6,07 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,06 |  |
| 6 | 08-03-526-2 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А | шт. |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,9) | чел.-час | 2,32 |  |  | 41,76 |  |  | 49,16 |  |  | 2463,51 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 0,01 |  |  | 0,18 |  |  | 57,18 |  |  | 12,35 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,005 |  |  | 0,09 |  |  | 134,65 |  |  | 14,54 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,005 |  |  | 0,09 |  |  | 95,53 |  |  | 10,32 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,72 |  |  | 1,95 |  |  | 1,68 |  |
|  | к=1,2 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0,2 |  |  | 3,6 |  |  | 12,95 |  |  | 55,94 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 2,34 |  |  | 8,1 |  |  | 22,74 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,23 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 |  |  | 0,36 |  |  | 74,75 |  |  | 26,91 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,036 |  |  | 0,648 |  |  | 173,53 |  |  | 112,45 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,004 |  |  | 0,072 |  |  | 42 |  |  | 3,02 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 |  |  | 0,036 |  |  | 34 |  |  | 1,22 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,014 |  |  | 0,252 |  |  | 36 |  |  | 9,07 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,009 |  |  | 0,162 |  |  | 24 |  |  | 3,89 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,047 |  |  | 0,846 |  |  | 25 |  |  | 21,15 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |  |  | 109,8 |  |  | 5 |  |  | 549,00 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,38 |  |  | 6,84 |  |  | 21 |  |  | 143,64 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,002 |  |  | 0,036 |  |  | 18000 |  |  | 648,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 1,26 |  |  | 48 |  |  | 60,48 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,252 |  |  | 200 |  |  | 50,40 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 18 |  |  | 15 |  |  | 270,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 21,96 |  |  | 8 |  |  | 175,68 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 21,96 |  |  | 12 |  |  | 263,52 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2338,44 |  |
|  |  | Выключатель автоматический однополюсный | шт. | 12 |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 336,00 |  |
|  |  | Выключатель автоматический трехполюсный | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 78 |  |  | 156,00 |  |
|  |  | Устройство защитного отключения ВКЗ-22 | шт. | 4 |  |  |  |  |  | 670 |  |  | 2680,00 |  |
|  |  | Бокс элетротехнический 6-ти местный | шт. | 4 |  |  |  |  |  | 64 |  |  | 256,00 |  |
| 7 | 08-03-591-11 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 43,2 |  |  | 3,456 |  |  | 51,24 |  |  | 212,50 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 0,08 |  |  | 0,0064 |  |  | 57,18 |  |  | 0,44 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,0032 |  |  | 134,65 |  |  | 0,52 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,0032 |  |  | 95,53 |  |  | 0,37 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 6,4 |  |  | 0,512 |  |  | 1,95 |  |  | 1,20 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,08 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9126 | Подрозетники деревянные | 100 шт. | 1,03 |  |  | 0,0824 |  |  | 200 |  |  | 16,48 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 1,02 |  |  | 0,0816 |  |  | 200 |  |  | 16,32 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,11 |  |  | 0,0088 |  |  | 173,53 |  |  | 1,53 |  |
|  | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4*10 мм | т | 0,0003 |  |  | 0,000024 |  |  | 31500 |  |  | 0,76 |  |
|  | 101-1477 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5*20 мм | т | 0,00016 |  |  | 0,0000128 |  |  | 31500 |  |  | 0,40 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,49 |  |
|  |  | Розетка штепсельная | шт. | 8 |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 224,00 |  |
| 8 | 08-03-591-1 | Выключатель одноклавишный: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 39,5 |  |  | 7,11 |  |  | 51,24 |  |  | 437,18 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 0,06 |  |  | 0,0108 |  |  | 57,18 |  |  | 0,74 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,0054 |  |  | 134,65 |  |  | 0,87 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,0054 |  |  | 95,53 |  |  | 0,62 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 6,4 |  |  | 1,152 |  |  | 1,95 |  |  | 2,70 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,19 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9126 | Подрозетники деревянные | 100 шт. | 1,03 |  |  | 0,1854 |  |  | 200 |  |  | 37,08 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 1,02 |  |  | 0,1836 |  |  | 200 |  |  | 36,72 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,11 |  |  | 0,0198 |  |  | 173,53 |  |  | 3,44 |  |
|  | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4*10 мм | т | 0,0003 |  |  | 0,000054 |  |  | 31500 |  |  | 1,70 |  |
|  | 101-1477 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5*20 мм | т | 0,00016 |  |  | 0,0000288 |  |  | 31500 |  |  | 0,91 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,84 |  |
|  |  | Выключатель электрический | шт. | 18 |  |  |  |  |  | 26 |  |  | 468,00 |  |
| 9 | 08-03-574-1 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов. | 100 жил |  |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 16,8 |  |  | 31,92 |  |  | 51,24 |  |  | 1962,70 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 0,02 |  |  | 0,038 |  |  | 57,18 |  |  | 2,61 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,019 |  |  | 134,65 |  |  | 3,07 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,019 |  |  | 95,53 |  |  | 2,18 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,25 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 102 |  |  | 193,8 |  |  | 5 |  |  | 969,00 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,2 |  |  | 0,38 |  |  | 173,53 |  |  | 65,94 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,02 |  |  | 0,038 |  |  | 42 |  |  | 1,60 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,01 |  |  | 0,019 |  |  | 34 |  |  | 0,65 |  |
|  | 101-0501 | Лаки канифольные | кг | 0,0001 |  |  | 0,00019 |  |  | 36 |  |  | 0,01 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,1 |  |  | 0,19 |  |  | 24 |  |  | 4,56 |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,1 |  |  | 0,19 |  |  | 120 |  |  | 22,80 |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,1 |  |  | 0,19 |  |  | 140 |  |  | 26,60 |  |
|  | 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1,02 |  |  | 1,938 |  |  | 20,43 |  |  | 39,59 |  |
|  | 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые | кг | 0,08 |  |  | 0,152 |  |  | 12 |  |  | 1,82 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1132,57 |  |
| 10 | 08-03-545-1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт. |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 3,31 |  |  | 79,44 |  |  | 48,57 |  |  | 4861,59 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,002 |  |  | 0,048 |  |  | 57,18 |  |  | 3,46 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,048 |  |  | 134,65 |  |  | 7,76 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,048 |  |  | 95,53 |  |  | 5,50 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,96 |  |  | 1,95 |  |  | 2,25 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,25 |  |  | 6 |  |  | 8,1 |  |  | 58,32 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,82 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 |  |  | 0,744 |  |  | 291,6 |  |  | 216,95 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,04 |  |  | 0,96 |  |  | 173,53 |  |  | 166,59 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,004 |  |  | 0,096 |  |  | 42 |  |  | 4,03 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 |  |  | 0,048 |  |  | 34 |  |  | 1,63 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,02 |  |  | 0,48 |  |  | 36 |  |  | 17,28 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,02 |  |  | 0,48 |  |  | 24 |  |  | 11,52 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,03 |  |  | 0,72 |  |  | 25 |  |  | 18,00 |  |
|  | 500-9502 | Бирки оконцеватели | 100 шт. | 0,2 |  |  | 4,8 |  |  | 48,02 |  |  | 230,50 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 |  |  | 1,176 |  |  | 21 |  |  | 24,70 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,002 |  |  | 0,048 |  |  | 18000 |  |  | 864,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 1,68 |  |  | 48 |  |  | 80,64 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,336 |  |  | 200 |  |  | 67,20 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 24 |  |  | 15 |  |  | 360,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 29,28 |  |  | 8 |  |  | 234,24 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 29,28 |  |  | 12 |  |  | 351,36 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2648,64 |  |
|  |  | Коробка ответвительная 85*85 с г/в | шт. | 24 |  |  |  |  |  | 24,6 |  |  | 590,40 |  |
|  |  | Колодка клеммная д.10 | шт. | 24 |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  | 204,00 |  |
| 11 | 08-03-594-7 | Светильники с люминесцентными лампами | 100 шт. |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 148 |  |  | 71,04 |  |  | 51,24 |  |  | 4586,51 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 63,8 |  |  | 30,624 |  |  | 57,18 |  |  | 2206,36 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 2,74 |  |  | 1,3152 |  |  | 134,65 |  |  | 212,51 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 2,74 |  |  | 1,3152 |  |  | 95,53 |  |  | 150,77 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 58,3 |  |  | 27,984 |  |  | 31,14 |  |  | 1045,71 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1408,99 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 3,09 |  |  | 1,4832 |  |  | 60 |  |  | 88,99 |  |
|  | 500-9129 | Розетка потолочная | 100 шт. | 2,04 |  |  | 0,9792 |  |  | 206 |  |  | 201,72 |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие | т | 0,00315 |  |  | 0,001512 |  |  | 2810,42 |  |  | 4,25 |  |
|  | 500-9109 | Крюк | шт. | 204 |  |  | 97,92 |  |  | 3 |  |  | 293,76 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 588,72 |  |
|  |  | Светильники ЛПО 2*40 | шт. | 40 |  |  |  |  |  | 344,85 |  |  | 13794,00 |  |
|  |  | Светильники "ARCTIC" 236 | шт. | 8 |  |  |  |  |  | 520 |  |  | 4160,00 |  |
|  |  | Лампа люминесцентная | шт. | 96 |  |  |  |  |  | 21,5 |  |  | 2064,00 |  |
|  |  | Стартер СК-220 | шт. | 96 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  | 336,00 |  |
| 12 | 08-02-396-5 | Монтаж короба по стенам и потолкам | 100м |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 37,6 |  |  | 22,936 |  |  | 48,57 |  |  | 1336,80 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 14,1 |  |  | 8,601 |  |  | 57,18 |  |  | 590,17 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 1,28 |  |  | 0,7808 |  |  | 134,65 |  |  | 126,16 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 1,28 |  |  | 0,7808 |  |  | 95,53 |  |  | 89,51 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 11,5 |  |  | 7,015 |  |  | 31,14 |  |  | 262,14 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 2,47 |  |  | 1,5067 |  |  | 8,1 |  |  | 14,65 |  |
|  | к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 11,5 |  |  | 7,015 |  |  | 2,08 |  |  | 17,51 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,96 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,4 |  |  | 0,244 |  |  | 200 |  |  | 48,80 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 6,84 |  |  | 4,1724 |  |  | 48 |  |  | 200,28 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 12,5 |  |  | 7,625 |  |  | 8 |  |  | 61,00 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 12,5 |  |  | 7,625 |  |  | 12 |  |  | 91,50 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,58 |  |
|  |  | Кабельный канал 16*16 | м | 61 |  |  |  |  |  | 6,8 |  |  | 414,80 |  |
| 13 | 08-02-399-1 | Прокладка проводов в коробах | 100м |  |  |  | 1,12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 3,52 |  |  | 3,9424 |  |  | 48,57 |  |  | 229,78 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 1,58 |  |  | 1,7696 |  |  | 57,18 |  |  | 121,42 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,0112 |  |  | 134,65 |  |  | 1,81 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,0112 |  |  | 95,53 |  |  | 1,28 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 1,56 |  |  | 1,7472 |  |  | 31,14 |  |  | 65,29 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,38 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,05 |  |  | 0,056 |  |  | 120 |  |  | 6,72 |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,02 |  |  | 0,0224 |  |  | 140 |  |  | 3,14 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 0,3584 |  |  | 173,53 |  |  | 62,19 |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,056 |  |  | 291,6 |  |  | 16,33 |  |
|  | 500-9826 | Сжим соединительный | 100 шт. | 0,1 |  |  | 0,112 |  |  | 1840 |  |  | 206,08 |  |
|  | 500-9719 | Полоски для крепления проводов | 100 шт. | 0,26 |  |  | 0,2912 |  |  | 32 |  |  | 9,32 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,05 |  |  | 0,056 |  |  | 25 |  |  | 1,40 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,18 |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*1,5 | м | 60 |  |  |  |  |  | 12,97 |  |  | 778,20 |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*2,5 | м | 52 |  |  |  |  |  | 21,24 |  |  | 1104,48 |  |
| 14 | 08-03-593-6 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 88,3 |  |  | 15,894 |  |  | 51,24 |  |  | 977,29 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 45,1 |  |  | 8,118 |  |  | 57,18 |  |  | 557,02 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 1,36 |  |  | 0,2448 |  |  | 134,65 |  |  | 39,55 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 1,36 |  |  | 0,2448 |  |  | 95,53 |  |  | 28,06 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 42,4 |  |  | 7,632 |  |  | 31,14 |  |  | 285,19 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 25,6 |  |  | 4,608 |  |  | 21,5 |  |  | 118,89 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 471,70 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,31 |  |  | 0,0558 |  |  | 120 |  |  | 6,70 |  |
|  | 500-9129 | Розетка потолочная | 100 шт. | 1,02 |  |  | 0,1836 |  |  | 206 |  |  | 37,82 |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 2,04 |  |  | 0,3672 |  |  | 825 |  |  | 302,94 |  |
|  | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой | т | 0,00306 |  |  | 0,0005508 |  |  | 20000 |  |  | 11,02 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 4,08 |  |  | 0,7344 |  |  | 200 |  |  | 146,88 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505,35 |  |
|  |  | Светильник НББ 1х60 | шт. | 6 |  |  |  |  |  | 39 |  |  | 234,00 |  |
|  |  | Светильник НПБ 1101 | шт. | 12 |  |  |  |  |  | 181,1 |  |  | 2173,20 |  |
|  |  | Лампа ЛОН-60 | шт. | 18 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 90,00 |  |
| 15 | 08-03-573-4 | (Демонтаж) Пульт (шкаф) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600*600*350 | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 2,37 |  |  | 2,37 |  |  | 51,24 |  |  | 58,29 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 0,36 |  |  | 0,36 |  |  | 57,18 |  |  | 9,88 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  | 134,65 |  |  | 4,52 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  | 95,53 |  |  | 3,21 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Компрессоры передвижные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  | 90 |  |  | 9,50 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Молотки бурильные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  | 49,39 |  |  | 5,22 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,71 |  |  | 0,71 |  |  | 8,1 |  |  | 2,76 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,21 |  |
| 16 | 08-03-573-4 | Пульт (шкаф) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600*600*350 | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 2,37 |  |  | 2,37 |  |  | 47,53 |  |  | 135,18 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 0,36 |  |  | 0,36 |  |  | 53,04 |  |  | 22,91 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  | 134,65 |  |  | 11,31 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  | 95,53 |  |  | 8,02 |  |
|  | к=1,2 | Компрессоры передвижные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  | 90 |  |  | 23,76 |  |
|  | к=1,2 | Молотки бурильные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  | 49,39 |  |  | 13,04 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,71 |  |  | 0,71 |  |  | 8,1 |  |  | 6,90 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,04 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  | 48 |  |  | 4,80 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  | 21 |  |  | 2,10 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  | 25 |  |  | 0,50 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,40 |  |
|  |  | Щит распределительный навесной ЩРВ-36 | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 543,56 |  |  | 543,56 |  |
|  |  | Шина РЕ | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 42 |  |  | 42,00 |  |
|  |  | Шина N | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 44 |  |  | 44,00 |  |
| 17 | 08-03-594-1 | Светильники с люминесцентными лампами, в подвесных потолках с количеством ламп до 4-х | 100 шт. |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 317 |  |  | 69,74 |  |  | 51,24 |  |  | 4502,58 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 77,2 |  |  | 16,984 |  |  | 57,18 |  |  | 1223,64 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 1,55 |  |  | 0,341 |  |  | 134,65 |  |  | 55,10 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 1,55 |  |  | 0,341 |  |  | 95,53 |  |  | 39,09 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 74,1 |  |  | 16,302 |  |  | 31,14 |  |  | 609,17 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 1,78 |  |  | 0,3916 |  |  | 8,1 |  |  | 3,81 |  |
|  | к=1,2 | Станки сверлильные | маш.-час | 1,09 |  |  | 0,2398 |  |  | 8,4 |  |  | 2,42 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703,36 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1616 | Сталь углеродистая ВСт3пс5-1 | т | 0,56 |  |  | 0,1232 |  |  | 5763 |  |  | 710,00 |  |
|  | 500-9089 | Профиль монтажный перфорированный | шт. | 120 |  |  | 26,4 |  |  | 20 |  |  | 528,00 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 10,4 |  |  | 2,288 |  |  | 21 |  |  | 48,05 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 2,1 |  |  | 0,462 |  |  | 48 |  |  | 22,18 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 15,3 |  |  | 3,366 |  |  | 8 |  |  | 26,93 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 15,3 |  |  | 3,366 |  |  | 12 |  |  | 40,39 |  |
|  | 405-0011 | Смеси сухие штукатурные | т | 0,005 |  |  | 0,0011 |  |  | 2810,42 |  |  | 3,09 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 3 |  |  | 0,66 |  |  | 25 |  |  | 16,50 |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,1 |  |  | 0,022 |  |  | 120 |  |  | 2,64 |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,053 |  |  | 0,01166 |  |  | 140 |  |  | 1,63 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,42 |  |  | 0,0924 |  |  | 173,53 |  |  | 16,03 |  |
|  | 507-0001 | Провода неизолированные | т | 0,003 |  |  | 0,00066 |  |  | 96440 |  |  | 63,65 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1479,09 |  |
|  |  | Светильники TL 4*18 | шт. | 22 |  |  |  |  |  | 450 |  |  | 9900,00 |  |
|  |  | Лампа люминесцентная ЛБ-18 | шт. | 88 |  |  |  |  |  | 19 |  |  | 1672,00 |  |
| 18 | 08-03-530-4 | (Демонтаж) Пускатель магнитный общего назначения, до 40А | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,7) | чел.-час | 3,17 |  |  | 3,17 |  |  | 48,01 |  |  | 73,05 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,012 |  |  | 0,012 |  |  | 57,18 |  |  | 0,33 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,006 |  |  | 0,006 |  |  | 134,65 |  |  | 0,39 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,006 |  |  | 0,006 |  |  | 95,53 |  |  | 0,28 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,04 |  |  | 1,95 |  |  | 0,04 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 0,13 |  |  | 8,1 |  |  | 0,51 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,21 |  |
| 19 | 08-03-530-4 | Пускатель магнитный общего назначения, до 40А | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,7) | чел.-час | 3,17 |  |  | 3,17 |  |  | 48,01 |  |  | 182,63 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,012 |  |  | 0,012 |  |  | 57,18 |  |  | 0,82 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,006 |  |  | 0,006 |  |  | 134,65 |  |  | 0,97 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,006 |  |  | 0,006 |  |  | 95,53 |  |  | 0,69 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,04 |  |  | 1,95 |  |  | 0,09 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 0,13 |  |  | 8,1 |  |  | 1,26 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,01 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 |  |  | 0,031 |  |  | 291,6 |  |  | 9,04 |  |
|  | 500-9502 | Бирки оконцеватели | 100 шт. | 6,1 |  |  | 6,1 |  |  | 48,02 |  |  | 292,92 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,024 |  |  | 0,024 |  |  | 173,53 |  |  | 4,16 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,002 |  |  | 0,002 |  |  | 42 |  |  | 0,08 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  | 34 |  |  | 0,03 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,012 |  |  | 0,012 |  |  | 36 |  |  | 0,43 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,012 |  |  | 0,012 |  |  | 24 |  |  | 0,29 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 25 |  |  | 0,98 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,373 |  |  | 0,373 |  |  | 21 |  |  | 7,83 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,003 |  |  | 0,003 |  |  | 18000 |  |  | 54,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,08 |  |  | 0,08 |  |  | 48 |  |  | 3,84 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,014 |  |  | 200 |  |  | 2,80 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 |  |  | 15,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 1,22 |  |  | 8 |  |  | 9,76 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 1,22 |  |  | 12 |  |  | 14,64 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415,81 |  |
|  |  | Пускатель ПМЛ 1220 | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 462,65 |  |  | 462,65 |  |
| Испытания и измерения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Общая стоимость (руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  |  | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |
| 1 | ГЭСНп-2001 1-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 линия |  |  |  | 20 |  |  | 66,84 |  |  | 641,66 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 0,4 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГЭСНп-2001 1-11-013-1 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль | 1 токопр. |  |  |  | 12 |  |  | 66,84 |  |  | 1443,74 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 1,5 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСНп-2001 1-11-011-1 | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек |  |  |  | 0,27 |  |  | 66,84 |  |  | 346,50 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 16 |  |  | 4,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСНп-2001 1-11-023-1 | Наладка выключателя автоматического | 1 ед. |  |  |  | 12 |  |  | 66,84 |  |  | 1924,99 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 2 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |
| ФОТ машинистов (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,41 |  |  | 3,62 |  |
| ФОТ машинистов (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 8521,81 |  |
| ФОТ машинистов (ТЕР 46-Работы по реконструции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,41 |  |  | 142,46 |  |
| ФОТ машинистов (ТЕР 61-Штукатурные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,41 |  |  | 1,53 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,41 |  |  | 937,96 |  |
| ФОТ рабочих (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 29732,78 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕР 46-Работы по реконструции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,41 |  |  | 537,90 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕР 61-Штукатурные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,41 |  |  | 371,24 |  |
| ФОТ пусконаладочного персонала (ГЭСНп-2001-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  | 3485,52 |  |
| Машины и механизмы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,14 |  |  | 1081,55 |  |
| Машины и механизмы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,14 |  |  | 18167,37 |  |
| Итого машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19248,92 |  |
| Материалы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7 |  |  | 176,0608 |  |
| Материалы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 21315,18 |  |
| Итого поматериалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21491,24 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49944,56 |  |
| Заготовительно-складские расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  | 2497,23 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127876,11 |  |
| Накладные расходы (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85%*0,94 |  |  | 752,33 |  |
| Сметная прибыль (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 612,03 |  |
| Накладные расходы (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110%*0,94 |  |  | 703,49 |  |
| Сметная прибыль (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  |  | 476,25 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%*0,94 |  |  | 34161,35 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 24865,48 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65%*0,94 |  |  | 2129,65 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40% |  |  | 1394,21 |  |
| Накладные расходы (ТЕРр61-Штукатурные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79%*0,94 |  |  | 276,82 |  |
| Сметная прибыль (ТЕРр61-Штукатурные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  | 186,39 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192970,90 |  |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  | 3859,42 |  |
| НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35429,46 |  |
| Итого с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228400,35 |  |
| Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21600,00 |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250000 |  |
| Обоснование коэфициентов(влияние условий производства работ ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К= 1,0 - МДС81-35.2004, Прил.1 Т.3 п.1(в существующих зданиях - ремонтно-строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К=1,2 -- МДС81-35.2004, Прил.1 Т.2 п.1(в существующих зданиях - монтажные работы ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К=1,2 -- МДС81-35.2004, Прил.1 Т.4 п.1(в существующих зданиях - пусконаладочн. работы ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К=1,05-- ГЭСНм-2001,ТЧ-п.6(при высоте свыше 2 м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |