Извещение о проведении запроса котировок

|  | Дата: «28»августа2007г. Регистрационный №611 |
| --- | --- |

| Заказчик | МУЗ 2-ая Городская клиническая больница |
| --- | --- |
| Адрес | г. Иваново, ул. Ермака 52/2 |
| Контактное лицо | Главный врач Глик М.В. |
| Номер контактного телефона | 32-60-21 |
| Место подачи котировочных заявок | г. Иваново, ул. Ермака 52/2 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 06.09.07 г. 16.00 час. |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых това\ров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поставка медицинской лабораторной мебели |  |  |  |  |
| 1. | Тележка лабораторная трехполочная | Качественные характеристики товаров, работ , услуг. | Тележка лабораторная трехполочная, с высокими бортиками. Анодированный алюминиевый профиль. Оснащена поворотными колесами с белой резиновой окантовкой Д=75мм, Полки покрытие – лабораторный пластик «Тrespa toplab», 630*400*800. Цвет Pal 7004. | Шт. | 2 |
| 2. | Тележка лабораторная |  | Тележка лабораторная с четырьмя ящиками «метабокс». Анодированный алюминиевый профиль. Покрытие – лабораторный пластик «Тrespa toplab», оснащена двумя поворотными и двумя неповоротными колесами с белой окантовкой Д=75мм. 460*450*800. Цвет Pal 7004. | Шт. | 2 |
| 3. | Тележка лабораторная |  | Тележка лабораторная трехполочная, Покрытие – лабораторный пластик «Тrespa toplab». Дверь выполнена по технологии «постформинг». Оснащена самоориентировочными колесами с белой окантовкой Д=75мм. 460*450*800. Цвет Pal 7004. | Шт. | 1 |
| 4. | Тележка лабораторная |  | Тележка лабораторная двухполочная, трехсекционная с четырьмя ящиками типа «метабокс» на роликовых направляющих. Покрытие – лабораторный пластик «Тrespa toplab». Слева-дверь,выполнена по технологии «постформинг», оснащена двумя поворотными и двумя неповоротными колесами с белой окантовкой Д=75мм. 1020*450*800. Цвет Pal 7004. | Шт. | 2 |
| 5. | Тележка лабораторная |  | Тележка лабораторная угловая двухполочная, Анодированный алюминиевый профиль. Покрытие – лабораторный пластик «Тrespa toplab». Дверь выполнена в технологии «постформинг». 460*450*800. Цвет Pal 7004. | Шт. | 1 |
| 6. | Шкаф лаборатор-ный |  | Шкаф лабораторный 2-х створчатый (штанга,5 полок) на регулируемых хромированных опорах с пластиковым основанием. Корпус изготовлен по технологии «постформинг». Торцы поверхностей обработаны ударопрочной кромкой ПВХ 5мм. 945*450*2100. Цвет Pal 7004. | Шт. | 3 |
| 7. | Шкаф лаборатор-ный |  | Шкаф лабораторный одностворчатый (полка, штанга) на регулируемых хромированных опорах с пластиковым основанием. Корпус изготовлен по технологии «постформинг». Торцы поверхностей обработаны ударопрочной кромкой ПВХ 5мм. 510*450*2100. Цвет Pal 7004. | Шт. | 2 |
| 8. | Шкаф лабораторный |  | Шкаф лабораторный, 2-х створчатый с четырьмя дверцами. Корпус изготовлен по технологии«постформинг». Торцы поверхностей обработаны ударопрочной кромкой ПВХ 5мм. Полки. 840*450*2100. Цвет Pal 7004. | Шт. | 2 |
| 9. | Шкаф лаборатор-ный |  | Шкаф лабораторный, 2-х секционный , четырехстворчатый. Каркас изготовлен из анодированного алюминиевого профиля с нанесением ударопрочного полимерного покрытия, устойчивого к обработке дез. средствами. Заполнение каркаса в нижней части выполнено по технологии «постформинг». Верхняя часть- стекло покрытое ударопрочной пленкой, заключенное в прочную металлическую рамку из анодированного алюминиевого профиля. Крепление ручек - путем сквозного сверления стекла, регулируемые опоры с пластиковым основанием. Торцы поверхностей обработаны ударопрочной кромкой ПВХ 5мм. 970*450*2100. Цвет Pal 7004. | Шт. | 1 |
| 10. | Шкаф лаборатор-ный |  | Шкаф лабораторный 3-х секционный, двухстворчатый, опоры с пластиковым основанием. Корпус изготовлен по технологии «постформинг». Торцы поверхностей обработаны ударопрочной кромкой ПВХ 5мм. Полки . 875*450*2100. Цвет Pal 7004. | Шт. | 1 |
| 11. | Шкаф лаборатор-ный |  | Шкаф лабораторный 2-х секционный, одностворчатый, опоры с пластиковым основанием. Корпус изготовлен по технологии «постформинг». Торцы поверхностей обработаны ударопрочной кромкой ПВХ 5мм. Полки 480*450*2100. Цвет Pal 7004. | Шт. | 2 |
| 12. | Шкаф лаборатор-ный |  | Шкаф лабораторный одностворчатый, опоры с пластиковым основанием. Корпус изготовлен по технологии «постформинг». Каркас изготовлен из анодированного алюминиевого профиля с нанесением ударопрочного полимерного покрытия, устойчивого к обработке дез. средствами. Корпус металлический. Регулируемые опоры с пластиковым основанием. Полки 460*450*2100. Цвет Pal 7004. | Шт. | 2 |
| 13. | Стеллаж лабораторный |  | Стеллаж лабораторный односекционный. Корпус изготовлен в технологии «постформинг». Полки. Покрытие лабораторный пластик «Тrespa toplab». Торцы поверхностей обработаны ударопрочной кромкой ПВХ 5мм 660*400*680. Цвет Pal 7004. | Шт. | 1 |
| 14. | Стеллаж лабораторный |  | Стеллаж лабораторный двухсекционный. Корпус изготовлен по технологии «постформинг». Полки. Покрытие – лабораторный пластик «Тrespa toplab». Торцы поверхностей обработаны ударопрочной кромкой ПВХ 5мм. 1115*400*680. Цвет Pal 7004. | Шт. | 1 |
| 15. | Стеллаж лабораторный |  | Стеллаж лабораторный двухсекционный, 2-х створчатый. Корпус изготовлен по технологии «постформинг». Полки - Покрытие – лабораторный пластик «Тrespa toplab». Торцы поверхностей обработаны ударопрочной кромкой ПВХ 5мм. 1115*400*680. Цвет Pal 7004. | Шт. | 4 |
| 16. | Стол лаборатор-ный |  | Стол лабораторный с двумя ящиками на роликовых направляющих. Каркас изготовлен из анодированного алюминиевого профиля с нанесением ударопрочного полимерного покрытия, устойчивого к обработке дез. средствами. Покрытие- лабораторный композит «Durkon», передняя панель выполнена по технологии «постформинг». Торцы поверхностей обработаны ударопрочной кромкой ПВХ 5мм. Стол установлен на регулируемые опоры с пластиковым основанием. 1360*650*800. Цвет Pal 7004. | Шт. | 1 |
| 17. | Стол лаборатор-ный с надстрой-кой |  | Стол лабораторной с надстройкой, 2-х тумбовые ящики типа «метабокс» покрытие лабораторный композит «Trespa toplab». Передняя панель выполнена по технологии «постформинг». Торцы поверхностей обработаны ударопрочной кромкой ПВХ 5мм. Стол установлен на регулируемые опоры с пластиковым основанием. 1430*650*2100. Цвет Pal 7004. | Шт. | 4 |
| 18. | Стол лаборатор-ный |  | Стол лабораторный, 2-х секционный , 2-х тумбовый. Каркас изготовлен из анодированного алюминиевого профиля с нанесением ударопрочного полимерного покрытия, устойчивого к обработке дез. средствами. Ящики типа «метабокс» на роликовых направляющих. Покрытие - лабораторный композит «Durkon», передняя панель выполнена по технологии «постформинг». Торцы поверхностей обработаны ударопрочной кромкой ПВХ 5мм. Стол установлен на регулируемые опоры с пластиковым основанием. 1480*650*800. Цвет Pal 7004. | Шт. | 4 |
| 19. | Стол лаборатор-ный |  | Стол лабораторный 2-х тумбовый. Ящики типа «метабокс» на роликовых направляющих. Покрытие- лабораторный композит Trespa toplab». Передняя панель выполнена по технологии «постформинг». Торцы поверхностей обработаны ударопрочной кромкой ПВХ 5мм. Стол установлен на регулируемые опоры с пластиковым основанием. 1535*650*800. Цвет Pal 7004. | Шт. | 7 |
| 20. | Стол лаборатор-ный |  | Стол лабораторный с двумя ящиками. Каркас изготовлен из анодированного алюминиевого профиля с нанесением ударопрочного полимерного покрытия, устойчивого к обработке дез. средствами. Ящики типа «метабокс» на роликовых направляющих. Покрытие - лабораторный композит «Trespa toplab». Передняя панель выполнена по технологии «постформинг». Торцы поверхностей обработаны ударопрочной кромкой ПВХ 5мм. Стол установлен на регулируемые опоры с пластиковым основанием. 870*650*800. Цвет Pal 7004. | Шт. | 1 |
| 21. | Стол лаборатор-ный |  | Стол лабораторный 3-х тумбовый. Каркас изготовлен из анодированного алюминиевого профиля с нанесением ударопрочного полимерного покрытия, устойчивого к обработке дез. средствами. Ящики типа «метабокс» на роликовых направляющих. Покрытие - лабораторный пластик«Trespa toplab». Передняя панель выполнена по технологии «постформинг». Торцы поверхностей обработаны ударопрочной кромкой ПВХ 5мм. Стол установлен на регулируемые опоры с пластиковым основанием. 2830*650*800. Цвет Pal 7004. | Шт. | 1 |
| 22. | Стол лаборатор-ный |  | Стол лабораторный 3-х тумбовый. Ящики типа «метабокс» на роликовых направляющих. Каркас изготовлен из анодированного алюминиевого профиля с нанесением ударопрочного полимерного покрытия, устойчивого к обработке дез. средствами. Ящики типа «метабокс» на роликовых направляющих. Покрытие - лабораторный композит «Trespa toplab». Передняя панель выполнена по технологии «постформинг». Торцы поверхностей обработаны ударопрочной кромкой ПВХ 5мм. Стол установлен на регулируемые опоры с пластиковым основанием. 2725*650*800. Цвет Pal 7004. | Шт. | 1 |
| 23. | Стол лаборатор-ный |  | Стол лабораторный с двумя ящиками. Каркас изготовлен из анодированного алюминиевого профиля с нанесением ударопрочного полимерного покрытия, устойчивого к обработке дез. средствами. Ящики типа «метабокс» на роликовых направляющих. Покрытие - лабораторный композит «Durkon». Передняя панель выполнена по технологии «постформинг». Торцы поверхностей обработаны ударопрочной кромкой ПВХ 5мм. Стол установлен на регулируемые опоры с пластиковым основанием. Полки ш/в 1160*650*800. Цвет Pal 7004. | Шт. | 1 |
| 24. | Стол лаборатор-ный |  | Стол лабораторный с двумя ящиками. Каркас изготовлен из анодированного алюминиевого профиля с нанесением ударопрочного полимерного покрытия, устойчивого к обработке дез. средствами. Ящики типа «метабокс» на роликовых направляющих. Покрытие - лабораторный композит «Durkon». Передняя панель выполнена по технологии «постформинг». Торцы поверхностей обработаны ударопрочной кромкой ПВХ 5мм. Стол установлен на регулируемые опоры с пластиковым основанием. 920*650*800. Цвет Pal 7004. | Шт. | 1 |
| 25. | Стол лаборатор-ный |  | Стол лабораторный с двумя ящиками. Каркас изготовлен из анодированного алюминиевого профиля с нанесением ударопрочного полимерного покрытия, устойчивого к обработке дез. средствами. Ящики типа «метабокс» на роликовых направляющих. Покрытие - лабораторный композит «Durkon». Передняя панель выполнена по технологии «постформинг». Торцы поверхностей обработаны ударопрочной кромкой ПВХ 5мм. Стол установлен на регулируемые опоры с пластиковым основанием. 1240*650*800. Цвет Pal 7004. | Шт. | 1 |
| 26. | Тележка лаборатор-ная. |  | Тележка лабораторная с 4-мя ящиками типа «метабокс» на роликовых направляющих. Покрытие – лабораторный композит «Trespa toplab». Оснащена двумя поворотными и 2 – мя неповоротными колесами с белой резиновой окантовкой Д=75 мм. 570*450*800. Цвет Pal 7004. | Шт | 2 |
| 27. | Стол лаборатор-ный |  | Стол лабораторный с двумя ящиками. Каркас изготовлен из анодированного алюминиевого профиля с нанесением ударопрочного полимерного покрытия, устойчивого к обработке дез. средствами. Ящики типа «метабокс» на роликовых направляющих. Покрытие - лабораторный композит «Durkon». Передняя панель выполнена по технологии «постформинг». Торцы поверхностей обработаны ударопрочной кромкой ПВХ 5мм. Стол установлен на регулируемые опоры с пластиковым основанием. 1210*650*800. Цвет Pal 7004. | Шт. | 1 |
| 28. | Вытяжная камера лабораторная |  | Травмобезопасный алюминиевый каркас с нанесением ударопрочного покрытия, устойчивого к обработке дез. средствами. Покрытие – лабораторный композит «Trespa toplab».Установлена на регулируемые опоры. Вытяжной тракт оснащен вентилятором мощностью 14 Вт. Лампа для освещения камеры – класс группы 67,15 Вт. Габаритные размеры: 1080*800*2100. | Шт. | 1 |
| 29. | Экран защитный бактериологический |  | Подвижно- раздвижной экран заключен в прочную металлическую раму из нержавеющей стали, покрытой полимерной краской, устойчивой к обработке дез. средствами. Основа экрана- стекло, покрытое ударопрочной пленкой, либо листовое органическое стекло, стойкое к обработке дез. средствами. Габариты: 1100*1200. | ШТ. | 1 |
| 30. | Ламинар |  | Имеет жесткую конструкцию из двухслойного стального листа, окрашенного ударопрочной полимерной краской с наружной и внутренней стороны, устойчивой к обработке дез. средствами. Оснащен подъемным стеклом «триплекс» с противовесами, с фиксированной установкой на различной высоте. Крепление ручек путем сквозного сверления стекла. Лампа для освещения рабочей камеры - класс группы 67,15 Вт. Рабочая поверхность лабораторный композит «Durkon». Максимальная нагрузка на поверхность – 85кг. Габаритные размеры: 1400*800*2100. | Шт. | 1 |
|  |  | Техничес-кие характеристики товаров | указаны |  |  |
|  |  | Требования к безопасности товаров | Наличие гарантийных паспортов предприятия- изготовителя, сертификатов и регистрационных удостоверений МЗ РФ |  |  |
|  |  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Товар должен быть надлежащего качества, комплектности, и в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. |  |  |
|  |  | Требования к результатам работ, оказанию услуг | Доставка к месту эксплуатации, сборка, установка на рабочие места, ввод в эксплуатацию |  |  |

| Источник финансирования заказа | За счет средств деятельности, приносящей доход (бюджет города) |
| --- | --- |
| Максимальная цена контракта | 499,965 тыс. руб. |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Иваново, ул. Ермака, д.52/2 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 10 дней со дня подписания Муниципального контракта |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | С учетом всех накладных расходов, включая НДС , аоставка к месту эксплуатации, сборка, установка на рабочие места, ввод в эксплуатацию |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Заказчик не позднее 3-х (трех) банковских дней со дня заключения Контракта обязуется перечислить на расчетный счет ПОСТАВЩИКА аванс в размере 30 (тридцать)% от цены контракта, указанной в пункте 2.1. настоящего Контракта, оставшаяся сумма (70%) перечисляется по факту поставки Товара в течение 3 (трех) банковских дней с момента поставки Товара |
| Срок подписания победителем контракта | По истечении 5 дней с момента размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте |

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью  участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме.