|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | форма П2.4 МДС 81-35.2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пр. Ф. Энгельса, д. №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование стройки/ремонтируемого обьекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: МУ "Управление делами администрации г. Иванова" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  | ___________________/ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | " ___ " ___________________ 2007 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на монтаж электрооборудования офисных помещений на 65 рабочих мест-2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по пр. Ф. Энгельса, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ( электромонтажные работы, испытания и измерения оборудования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлена в ценах: 3 кв.2007г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтно-строительные работы (ТЕРр) и строительные работы (ТЕР). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Эксплуат. машин |  |  | Материалы |  | Всего |  | Основной зарплаты |  | Эксплуат. машин |  |  |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  | В т. ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |
| 1 | ТЕРр67-4-5 | Демонтаж светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,1 | 118,32 |  | 2,75 |  |  | 0 |  | 11,832 |  | 11,557 |  | 0,275 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 115,57 |  | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,071 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр67-4-4 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,2 | 68,92 |  | 1,03 |  |  | 0 |  | 13,784 |  | 13,578 |  | 0,206 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 67,89 |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,054 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр67-1-1 | Демонтаж электропроводки | 100 м | 0,8 | 15,95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 12,76 |  | 12,76 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 15,95 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр67-4-1 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 1,36 | 36,68 |  | 0 |  |  | 0 |  | 49,8848 |  | 49,8848 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 36,68 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР46-03-009-4 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 отв. | 0,4 | 2243,64 |  | 1746,21 |  |  | 0 |  | 897,456 |  | 198,972 |  | 698,484 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 497,43 |  | 162,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,104 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР46-03-011-3 | Пробивка борозд в кирпичных стенах | 100 м | 0,26 | 1771,88 |  | 1422,23 |  |  | 0 |  | 460,6888 |  | 90,909 |  | 369,7798 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 349,65 |  | 92,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,076 |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы (ГЭСНм-2001-08). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость (руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  |  |  | единицы |  |  |  |  |  | общая |  |  |  |  |
| 1 | 08-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям | 100м |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-3,8) | чел.-час | 23,8 |  |  | 9,52 |  |  |  |  | 51,36 |  |  |  |  |  | 586,74 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 16 |  |  | 6,4 |  |  |  |  | 60,47 |  |  |  |  |  | 464,41 |  |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,11 |  |  | 0,044 |  |  |  |  | 134,65 |  |  |  |  |  | 7,11 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,11 |  |  | 0,044 |  |  |  |  | 95,53 |  |  |  |  |  | 5,04 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 15,8 |  |  | 6,32 |  |  |  |  | 31,14 |  |  |  |  |  | 236,17 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 2,7 |  |  | 1,08 |  |  |  |  | 8,1 |  |  |  |  |  | 10,50 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 4,84 |  |  | 1,936 |  |  |  |  | 2,08 |  |  |  |  |  | 4,83 |  |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,65 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 1,8 |  |  | 0,72 |  |  |  |  | 559,14 |  |  |  |  |  | 402,58 |  |  |  |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 18 |  |  | 7,2 |  |  |  |  | 2,32 |  |  |  |  |  | 16,70 |  |  |  |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 6,7 |  |  | 2,68 |  |  |  |  | 132,26 |  |  |  |  |  | 354,46 |  |  |  |  |
|  | 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1 |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 41,89 |  |  |  |  |  | 16,76 |  |  |  |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная | т | 0,0021 |  |  | 0,00084 |  |  |  |  | 39956,8 |  |  |  |  |  | 33,56 |  |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,96 |  |  | 0,384 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  | 18,43 |  |  |  |  |
|  | 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,2 |  |  | 0,08 |  |  |  |  | 74,75 |  |  |  |  |  | 5,98 |  |  |  |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 5,36 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 42,88 |  |  |  |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 5,36 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 64,32 |  |  |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 955,67 |  |  |  |  |
|  |  | Труба ПВХ гофрированная D16 | м | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  | 128,00 |  |  |  |  |
| 2 | 08-02-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы сумм. сечением до 16 мм2) | 100м |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-3,8) | чел.-час | 7,86 |  |  | 3,144 |  |  |  |  | 51,36 |  |  |  |  |  | 193,77 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,08 |  |  | 0,032 |  |  |  |  | 60,47 |  |  |  |  |  | 2,32 |  |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,016 |  |  |  |  | 134,65 |  |  |  |  |  | 2,59 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,016 |  |  |  |  | 95,53 |  |  |  |  |  | 1,83 |  |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,42 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,00105 |  |  | 0,00042 |  |  |  |  | 4623 |  |  |  |  |  | 1,94 |  |  |  |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 |  |  | 4,88 |  |  |  |  | 2,32 |  |  |  |  |  | 11,32 |  |  |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 0,128 |  |  |  |  | 173,53 |  |  |  |  |  | 22,21 |  |  |  |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 |  |  | 0,124 |  |  |  |  | 1840 |  |  |  |  |  | 228,16 |  |  |  |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 7086 |  |  |  |  |  | 141,72 |  |  |  |  |
|  | 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0,8 |  |  | 0,32 |  |  |  |  | 37,7 |  |  |  |  |  | 12,06 |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,002 |  |  | 0,0008 |  |  |  |  | 291,6 |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,008 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417,85 |  |  |  |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*2,5 | м | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  | 840,00 |  |  |  |  |
| 3 | 08-02-412-9 | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод каждый последующий сумм. сечением до 6 мм2) | 100м |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-3,8) | чел.-час | 2,29 |  |  | 1,374 |  |  |  |  | 51,36 |  |  |  |  |  | 84,68 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,02 |  |  | 0,012 |  |  |  |  | 60,47 |  |  |  |  |  | 0,87 |  |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,006 |  |  |  |  | 134,65 |  |  |  |  |  | 0,97 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,006 |  |  |  |  | 95,53 |  |  |  |  |  | 0,69 |  |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,66 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,0006 |  |  | 0,00036 |  |  |  |  | 4623 |  |  |  |  |  | 1,66 |  |  |  |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 |  |  | 7,32 |  |  |  |  | 2,32 |  |  |  |  |  | 16,98 |  |  |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,16 |  |  | 0,096 |  |  |  |  | 173,53 |  |  |  |  |  | 16,66 |  |  |  |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 |  |  | 0,186 |  |  |  |  | 1840 |  |  |  |  |  | 342,24 |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,002 |  |  | 0,0012 |  |  |  |  | 291,6 |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,012 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378,20 |  |  |  |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*1,5 | м | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 12,6 |  |  |  |  |  | 756,00 |  |  |  |  |
| 4 | 08-02-472-10 | Заземляющие проводники | 100м |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-3,8) | чел.-час | 46,6 |  |  | 4,66 |  |  |  |  | 51,36 |  |  |  |  |  | 287,21 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,06 |  |  | 0,006 |  |  |  |  | 60,47 |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,003 |  |  |  |  | 134,65 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,003 |  |  |  |  | 95,53 |  |  |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 12,8 |  |  | 0,0768 |  |  |  |  | 1,95 |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,01 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 20,4 |  |  | 2,04 |  |  |  |  | 132,26 |  |  |  |  |  | 269,81 |  |  |  |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 2,04 |  |  | 0,204 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 40,80 |  |  |  |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 2,04 |  |  | 0,204 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 3,06 |  |  |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313,67 |  |  |  |  |
|  |  | Провод ПВ1 (1*4) | м | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 |  |  |  |  |  | 127,00 |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-574-1 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов. | 100 жил |  |  |  | 2,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-4,2) | чел.-час | 16,8 |  |  | 36,624 |  |  |  |  | 54,19 |  |  |  |  |  | 2381,59 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,02 |  |  | 0,0436 |  |  |  |  | 60,47 |  |  |  |  |  | 3,16 |  |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,0218 |  |  |  |  | 134,65 |  |  |  |  |  | 3,52 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,0218 |  |  |  |  | 95,53 |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,02 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 102 |  |  | 222,36 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 3335,40 |  |  |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,2 |  |  | 0,436 |  |  |  |  | 173,53 |  |  |  |  |  | 75,66 |  |  |  |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,02 |  |  | 0,0436 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  | 1,83 |  |  |  |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,01 |  |  | 0,0218 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |
|  | 101-0501 | Лаки канифольные | кг | 0,0001 |  |  | 0,000218 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,1 |  |  | 0,218 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | 5,23 |  |  |  |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,1 |  |  | 0,218 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  | 26,16 |  |  |  |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,1 |  |  | 0,218 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  | 30,52 |  |  |  |  |
|  | 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1,02 |  |  | 2,2236 |  |  |  |  | 48,02 |  |  |  |  |  | 106,78 |  |  |  |  |
|  | 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые | кг | 0,08 |  |  | 0,1744 |  |  |  |  | 173 |  |  |  |  |  | 30,17 |  |  |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3612,50 |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-545-1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт. |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-3,8) | чел.-час | 3,31 |  |  | 112,54 |  |  |  |  | 51,36 |  |  |  |  |  | 6936,07 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,002 |  |  | 0,068 |  |  |  |  | 60,47 |  |  |  |  |  | 4,93 |  |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,068 |  |  |  |  | 134,65 |  |  |  |  |  | 10,99 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,068 |  |  |  |  | 95,53 |  |  |  |  |  | 7,80 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 1,36 |  |  |  |  | 1,95 |  |  |  |  |  | 3,18 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,25 |  |  | 8,5 |  |  |  |  | 8,1 |  |  |  |  |  | 82,62 |  |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,59 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 |  |  | 1,054 |  |  |  |  | 291,6 |  |  |  |  |  | 307,35 |  |  |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,04 |  |  | 1,36 |  |  |  |  | 173,53 |  |  |  |  |  | 236,00 |  |  |  |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,004 |  |  | 0,136 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  | 5,71 |  |  |  |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 |  |  | 0,068 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  | 2,31 |  |  |  |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,02 |  |  | 0,68 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  | 24,48 |  |  |  |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,02 |  |  | 0,68 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | 16,32 |  |  |  |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,03 |  |  | 1,02 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 25,50 |  |  |  |  |
|  | 500-9502 | Бирки оконцеватели | 100 шт. | 0,2 |  |  | 6,8 |  |  |  |  | 48,02 |  |  |  |  |  | 326,54 |  |  |  |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 |  |  | 1,666 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  | 34,99 |  |  |  |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,002 |  |  | 0,068 |  |  |  |  | 18000 |  |  |  |  |  | 1224,00 |  |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 2,38 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  | 114,24 |  |  |  |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,476 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 95,20 |  |  |  |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 34 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 510,00 |  |  |  |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 41,48 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 331,84 |  |  |  |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 41,48 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 497,76 |  |  |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3752,23 |  |  |  |  |
|  |  | Коробка 85*85 | шт. | 34 |  |  |  |  |  |  |  | 24,5 |  |  |  |  |  | 833,00 |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-591-3 | Выключатель электрический | 100 шт. |  |  |  | 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-4,2) | чел.-час | 76 |  |  | 55,48 |  |  |  |  | 54,19 |  |  |  |  |  | 3607,75 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,2 |  |  | 0,146 |  |  |  |  | 60,47 |  |  |  |  |  | 10,59 |  |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,1 |  |  | 0,073 |  |  |  |  | 134,65 |  |  |  |  |  | 11,80 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,1 |  |  | 0,073 |  |  |  |  | 95,53 |  |  |  |  |  | 8,37 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 4,64 |  |  | 3,3872 |  |  |  |  | 8,1 |  |  |  |  |  | 32,92 |  |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,09 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1755 | Сталь полосовая Ст3сп | т | 0,014 |  |  | 0,01022 |  |  |  |  | 14250 |  |  |  |  |  | 145,64 |  |  |  |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 9,76 |  |  | 7,1248 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 57,00 |  |  |  |  |
|  | 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,0027 |  |  | 0,001971 |  |  |  |  | 21735,18 |  |  |  |  |  | 42,84 |  |  |  |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 3,54 |  |  | 2,5842 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  | 54,27 |  |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,024 |  |  | 0,01752 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |
|  | 101-9109 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 9,76 |  |  | 7,1248 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 85,50 |  |  |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386,08 |  |  |  |  |
|  |  | Выключатель электрический | шт. | 73 |  |  |  |  |  |  |  | 28,2 |  |  |  |  |  | 2058,60 |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-594-7 | Светильники с люминесцентными лампами | 100 шт. |  |  |  | 2,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-4,2) | чел.-час | 148 |  |  | 404,04 |  |  |  |  | 54,19 |  |  |  |  |  | 26273,91 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 63,8 |  |  | 174,174 |  |  |  |  | 60,47 |  |  |  |  |  | 12638,76 |  |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 2,74 |  |  | 7,4802 |  |  |  |  | 134,65 |  |  |  |  |  | 1208,65 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 2,74 |  |  | 7,4802 |  |  |  |  | 95,53 |  |  |  |  |  | 857,50 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 58,3 |  |  | 159,159 |  |  |  |  | 31,14 |  |  |  |  |  | 5947,45 |  |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8013,60 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 3,09 |  |  | 8,4357 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 506,14 |  |  |  |  |
|  | 500-9129 | Розетка потолочная | 100 шт. | 2,04 |  |  | 5,5692 |  |  |  |  | 206 |  |  |  |  |  | 1147,26 |  |  |  |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие | т | 0,00315 |  |  | 0,0085995 |  |  |  |  | 2810,42 |  |  |  |  |  | 24,17 |  |  |  |  |
|  | 500-9109 | Крюк | шт. | 204 |  |  | 556,92 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 1670,76 |  |  |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3348,33 |  |  |  |  |
|  |  | Светильники ЛПО 50-2*40 (Феникс-2) | шт. | 245 |  |  |  |  |  |  |  | 340 |  |  |  |  |  | 83300,00 |  |  |  |  |
|  |  | Светильники TL2*36 | шт. | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  |  | 14300,00 |  |  |  |  |
|  |  | Светильники аварийного осв-я с АКБ | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  | 2280,00 |  |  |  |  |
|  |  | Лампа люминесцентная | шт. | 534 |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  | 12282,00 |  |  |  |  |
|  |  | Стартер СК-220 | шт. | 534 |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  | 1869,00 |  |  |  |  |
| 9 | 08-02-396-20 | Монтаж короба по стенам и потолкам | 100м |  |  |  | 8,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-3,8) | чел.-час | 15,99 |  |  | 135,915 |  |  |  |  | 51,36 |  |  |  |  |  | 8376,71 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 0,28 |  |  | 2,38 |  |  |  |  | 60,47 |  |  |  |  |  | 172,70 |  |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,14 |  |  | 1,19 |  |  |  |  | 95,53 |  |  |  |  |  | 136,42 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Подъемники мачтовые | маш.-час | 0,141 |  |  | 1,1985 |  |  |  |  | 31,14 |  |  |  |  |  | 44,79 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 1,66 |  |  | 14,11 |  |  |  |  | 1,95 |  |  |  |  |  | 33,02 |  |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,22 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9101 | Дюбели монтажные | 10 шт. | 20 |  |  | 170 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 1360,00 |  |  |  |  |
|  | 101-1481 | Шурупы | т | 0,001 |  |  | 0,0085 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  |  | 340,00 |  |  |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700,00 |  |  |  |  |
|  |  | Кабель-канал 16*16 | м | 850 |  |  |  |  |  |  |  | 6,8 |  |  |  |  |  | 5780,00 |  |  |  |  |
|  |  | Кабель-канал 100*40 | м | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Перегородка для кабель-канала 100*40 | м | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Коробка ответвительная 85*85 | шт. | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 24,6 |  |  |  |  |  | 787,20 |  |  |  |  |
|  |  | Колодка клеммная д.10 | шт. | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 240,00 |  |  |  |  |
| 10 | 08-02-399-1 | Прокладка проводов в коробах | 100м |  |  |  | 18,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-3,8) | чел.-час | 3,52 |  |  | 65,12 |  |  |  |  | 51,36 |  |  |  |  |  | 4013,48 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 1,58 |  |  | 29,23 |  |  |  |  | 60,47 |  |  |  |  |  | 2121,05 |  |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,185 |  |  |  |  | 134,65 |  |  |  |  |  | 29,89 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,185 |  |  |  |  | 95,53 |  |  |  |  |  | 21,21 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 1,56 |  |  | 28,86 |  |  |  |  | 31,14 |  |  |  |  |  | 1078,44 |  |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1129,54 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,05 |  |  | 0,925 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  | 111,00 |  |  |  |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,02 |  |  | 0,37 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  | 51,80 |  |  |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 5,92 |  |  |  |  | 173,53 |  |  |  |  |  | 1027,30 |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,925 |  |  |  |  | 291,6 |  |  |  |  |  | 269,73 |  |  |  |  |
|  | 500-9826 | Сжим соединительный | 100 шт. | 0,1 |  |  | 1,85 |  |  |  |  | 1840 |  |  |  |  |  | 3404,00 |  |  |  |  |
|  | 500-9719 | Полоски для крепления проводов | 100 шт. | 0,26 |  |  | 4,81 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  | 153,92 |  |  |  |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,05 |  |  | 0,925 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 23,13 |  |  |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5040,87 |  |  |  |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*1,5 | м | 1750 |  |  |  |  |  |  |  | 12,6 |  |  |  |  |  | 22050,00 |  |  |  |  |
|  |  | Кабель ВВГ 5*2,5 | м | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  | 4100,00 |  |  |  |  |
| 11 | 08-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А | шт. |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-3,9) | чел.-час | 1,56 |  |  | 40,56 |  |  |  |  | 51,99 |  |  |  |  |  | 2530,46 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,004 |  |  | 0,104 |  |  |  |  | 60,47 |  |  |  |  |  | 7,55 |  |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,052 |  |  |  |  | 134,65 |  |  |  |  |  | 8,40 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,052 |  |  |  |  | 95,53 |  |  |  |  |  | 5,96 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 1,04 |  |  |  |  | 1,95 |  |  |  |  |  | 2,43 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 3,38 |  |  |  |  | 8,1 |  |  |  |  |  | 32,85 |  |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,65 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 |  |  | 0,52 |  |  |  |  | 291,6 |  |  |  |  |  | 151,63 |  |  |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,012 |  |  | 0,312 |  |  |  |  | 173,53 |  |  |  |  |  | 54,14 |  |  |  |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 |  |  | 0,026 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  | 1,09 |  |  |  |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 |  |  | 0,026 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  | 0,88 |  |  |  |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,006 |  |  | 0,156 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  | 5,62 |  |  |  |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,006 |  |  | 0,156 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | 3,74 |  |  |  |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,036 |  |  | 0,936 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 23,40 |  |  |  |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |  |  | 158,6 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 2379,00 |  |  |  |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 |  |  | 1,274 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  | 26,75 |  |  |  |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,001 |  |  | 0,026 |  |  |  |  | 18000 |  |  |  |  |  | 468,00 |  |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 1,82 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  | 87,36 |  |  |  |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,364 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 72,80 |  |  |  |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 26 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 390,00 |  |  |  |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 31,72 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 253,76 |  |  |  |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 31,72 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 380,64 |  |  |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4298,82 |  |  |  |  |
|  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 | шт. | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 676,00 |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-573-4 | Пульт (шкаф) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600*600*350 | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-4,2) | чел.-час | 2,37 |  |  | 2,37 |  |  |  |  | 54,19 |  |  |  |  |  | 154,12 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 0,36 |  |  | 0,36 |  |  |  |  | 60,47 |  |  |  |  |  | 26,12 |  |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  |  |  | 134,65 |  |  |  |  |  | 11,31 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  |  |  | 95,53 |  |  |  |  |  | 8,02 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Компрессоры передвижные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 23,76 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Молотки бурильные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  |  |  | 49,39 |  |  |  |  |  | 13,04 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,71 |  |  | 0,71 |  |  |  |  | 8,1 |  |  |  |  |  | 6,90 |  |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,04 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  | 4,80 |  |  |  |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  | 2,10 |  |  |  |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,40 |  |  |  |  |
|  |  | Щит электрический ЩРН -12 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 328 |  |  |  |  |  | 328,00 |  |  |  |  |
|  |  | Шина РЕ | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  | 42,00 |  |  |  |  |
|  |  | Шина N | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  | 44,00 |  |  |  |  |
|  |  | Заглушка на 12 модулей | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  |
| 13 | 08-03-593-6 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-4,2) | чел.-час | 88,3 |  |  | 3,532 |  |  |  |  | 54,19 |  |  |  |  |  | 229,68 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 45,1 |  |  | 1,804 |  |  |  |  | 60,47 |  |  |  |  |  | 130,91 |  |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 1,36 |  |  | 0,0544 |  |  |  |  | 134,65 |  |  |  |  |  | 8,79 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 1,36 |  |  | 0,0544 |  |  |  |  | 95,53 |  |  |  |  |  | 6,24 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 42,4 |  |  | 1,696 |  |  |  |  | 31,14 |  |  |  |  |  | 63,38 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 25,6 |  |  | 1,024 |  |  |  |  | 1,95 |  |  |  |  |  | 2,40 |  |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,80 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,31 |  |  | 0,0124 |  |  |  |  | 173,53 |  |  |  |  |  | 2,15 |  |  |  |  |
|  | 500-9129 | Розетка потолочная | 100 шт. | 1,02 |  |  | 0,0408 |  |  |  |  | 206 |  |  |  |  |  | 8,40 |  |  |  |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 2,04 |  |  | 0,0816 |  |  |  |  | 825 |  |  |  |  |  | 67,32 |  |  |  |  |
|  | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой | т | 0,00306 |  |  | 0,0001224 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  | 2,45 |  |  |  |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 4,08 |  |  | 0,1632 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 32,64 |  |  |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,96 |  |  |  |  |
|  |  | Светильник НББ02-25 (Выход) | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 87,2 |  |  |  |  |  | 348,80 |  |  |  |  |
|  |  | Лампа ЛОН | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-573-4 | Пульт (шкаф) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600*600*350 (демонтаж) | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-4,2) | чел.-час | 2,37 |  |  | 4,74 |  |  |  |  | 54,19 |  |  |  |  |  | 123,29 |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 0,36 |  |  | 0,72 |  |  |  |  | 60,47 |  |  |  |  |  | 20,90 |  |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,14 |  |  |  |  | 134,65 |  |  |  |  |  | 9,05 |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,14 |  |  |  |  | 95,53 |  |  |  |  |  | 6,42 |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Компрессоры передвижные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,44 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 19,01 |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Молотки бурильные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,44 |  |  |  |  | 49,39 |  |  |  |  |  | 10,43 |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,71 |  |  | 1,42 |  |  |  |  | 8,1 |  |  |  |  |  | 5,52 |  |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,43 |  |  |  |  |
| 15 | 08-02-396-20 | Демонтаж короба по стенам и потолкам | 100м |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-3,8) | чел.-час | 15,99 |  |  | 12,792 |  |  |  |  | 51,36 |  |  |  |  |  | 315,36 |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 0,28 |  |  | 0,224 |  |  |  |  | 60,47 |  |  |  |  |  | 6,50 |  |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,14 |  |  | 0,112 |  |  |  |  | 95,53 |  |  |  |  |  | 5,14 |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Подъемники мачтовые | маш.-час | 0,141 |  |  | 0,1128 |  |  |  |  | 31,14 |  |  |  |  |  | 1,69 |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Дрели электрические | маш.-час | 1,66 |  |  | 1,328 |  |  |  |  | 1,95 |  |  |  |  |  | 1,24 |  |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,06 |  |  |  |  |
| Испытания и измерения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость (руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  |  |  | единицы |  |  |  |  |  | общая |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 8 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНп-2001 1-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 линия |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 70,68 |  |  |  |  |  | 882,0864 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 0,4 |  |  | 10,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГЭСНп-2001 1-11-011-1 | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  | 70,68 |  |  |  |  |  | 2985,5232 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 16 |  |  | 35,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСНп-2001 1-11-013-1 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль | 1 токопр. |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 70,68 |  |  |  |  |  | 4325,616 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 1,5 |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСНп-2001 1-11-023-1 | Снятие характеристик выключателя автоматического | 1 ед. |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 70,68 |  |  |  |  |  | 4410,432 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 2 |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГЭСНп-2001 1-11-023-2 | Снятие характеристик УЗО | 1 ед. |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 70,68 |  |  |  |  |  | 5088,96 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 3 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  | Прямые |  |  |  |  |
| ФОТ машинистов (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,79 |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  |  |
| ФОТ машинистов (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 15611,22 |  |  |  |  |
| ФОТ машинистов (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,79 |  |  |  |  |  | 605,53 |  |  |  |  |
| ФОТ рабочих (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,79 |  |  |  |  |  | 596,02 |  |  |  |  |
| ФОТ рабочих (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 56094,81 |  |  |  |  |
| ФОТ рабочих (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,79 |  |  |  |  |  | 1968,29 |  |  |  |  |
| ФОТ пусконаладочного персонала (ГЭСНп-2001-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  | 14154,09 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,19 |  |  |  |  |  | 3409,30 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,19 |  |  |  |  |  | 32039,63 |  |  |  |  |
| Итого машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35448,92 |  |  |  |  |
| Материалы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,93 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Материалы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 24324,59 |  |  |  |  |
| Итого поматериалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24324,59 |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153201,60 |  |  |  |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  |  |  |  | 7660,08 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293448,41 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85%*0,94 |  |  |  |  |  | 476,90 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  |  | 387,97 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%*0,94 |  |  |  |  |  | 64033,48 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  |  | 46608,91 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110%*0,94 |  |  |  |  |  | 2661,33 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  |  |  |  |  | 1801,68 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65%*0,94 |  |  |  |  |  | 8648,15 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40% |  |  |  |  |  | 5661,64 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423728,47 |  |  |  |  |
| НДС 18%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76271,12 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500000 |  |  |  |  |
| М.П. Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |