АПТЕКА  162  при  7г/б

РАСЧЕТ

| стоимости работ на техническое обслуживание медицинской Дата 01.04.2007 техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N Наименование п/п |  | ТИП, МАРКА Год |  | и месяц | Завод № ап-та 1 | Оптовая ¦ Коэф-т цена ¦ |  |  |  | Сумма обслужив в месяц | ¦0босн. цены 1 1 1 |
|  |  |  | выпуска | ввода в эксп. | N окон. ¦ ап-ра ¦с гаран. ¦ срока ¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обслуж. ¦ срок ¦ отсут ¦ службы нов. цены |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | СТЕРИЛИЗАТОР | ВК-75 | 1996 | 1996 | 6165 | 5. | 92 | 0 | .00 | 5.92 | 15-021 |
| 2 | СТЕРИЛИЗАТОР | ВК-75 | 1997 | 1997 | 163 | 5. | 92 | 0 | .00 | 5.92 | 15-021 |
| 3 | ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ | ШСС-80П | 1996 | 1997 | 10192 | 3. | 88 | 0 | .00 | 3.88 | 15-056 |
| 4 | раф сушильный | ШСС-80П | 1996 | 1997 | 103350 | 3. | 88 | 0 | .00 | 3.88 | 15-056 |
| 5 | ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ | ШСС-80П | 1996 | 1997 | 103300 | 3. | 88 | 0 | .00 | 3.88 | 15-056 |
| 6 | ПОЛУАВТОМАТ Д/ЗАК. КРЫШЕК. | ЗПР | 1981 | 1981 | 831 | 0. | 7€ | 1 | .50 | 1.14 | 16-124 |
| 7 | АКВАДИСТИЛЛЯТОР | ДЭ-25 | 1980 | 1980 | 804572 | 7. | 17 | 1 | .50 | 10.76 | 16-005 |
| 8 | ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ | 2В-151 | 1982 | 1982 | 6194 | 2. | 38 | 1 | .50 | 3.57 | 16-259 |
| 9 | СТЕРИЛИЗАТОР | ВК-75 | 1993 | 1993 | 991 | 5. | 92 | 0 | .00 | 5.92 | 15-021 |
| 10 | ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ | ШСС-80П | 1991 | 1992 |  | 3. | 88 | 1 | .50 | 5.82 | 15-056 |
| 11 | АКВАДИСТИЛЛЯТОР | ДЭ-25 | хСМОНТИРОВАНО 1984 1984 |  | в ДЕКАБРЕ 2006г. 844594 | 7. | 17 | 1 | .50 | 10.76 | 16-005 |