Участникам размещения заказа

- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата:  «28 »февраля 2007 г.

Регистрационный № 79

(присваивается Управлением муниципального заказа)

| Заказчик | МУЗ «1-я городская клиническая больница» |
| --- | --- |
| Адрес | 153003, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны,5 |
| Адрес электронной почты | нет |
| Контактное лицо | Никитина Наталья Николаевна. |
| Номер контактного телефона | 305845 |
| Источник финансирования заказа | Бюджет г. Иванова (внебюджетные средства) |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Портативный одноигольный аппарат для мембранного плазмафереза «Гемос-ПФ» | Медицинские характеристики 1.Скорость перфузии крови- от 5 до 150 мл/мин 2.Ударный объем насоса -10 мл/5мл 3.Частота пульсаций насоса –от 1 до 15 уд/мин 4.Рециркуляция –не более 15% 5.Объем заполнения ЭК кровью- -без исполнительного элемента ЭК -35 мл -с плазмофильтром ПФМ -800-45мл -с плазмофильтром ПФМ –ТТ – 60 мл -с гемосорбционной колонкой стандартной емкости 450 мл/250мл/100мл---290мл/170мл/90мл 6. Максимальная скорость плазмоэксфузии -25 мл/мин 7.Максимальное давление ЭК +300мм рт.ст 8..Диапозон регулирования давления в ЭК-от 25 до 250 мм рт.ст 9.Тип действия-одноигольная модель пульсирующий поток крови. 10.Исполнительный элемент ЭК(массообменное устройство-МОУ)-мембранный плазмофильтр.гемосорбционная колонка 11.Объем крови, прошедший через исполнительный элемент ЭК- выводится на числовой дисплей 12. Максимальное разряжение в ЭК -150мм рт.ст 13.Особенности работы аппарата: -Адаптивная подстройка к индивидуальному венозному дебиту катетеризированной вены каждого пациента -Автоматическое регулирование параметров, оптимизирующих процесс ведения процедуры, -Возможность управления рециркуляцией и ударным объемом насоса, -Наличие функции пульсационной отмывки/промывки плазмофильтра или гемосорбционной колонки в режиме рециркуляции и на слив. Габариты аппарата 27*17*11 см Габариты аппарата с установленным на нем ЭК 30*30*50 см | шт | 1 |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ «1-я городская клиническая больница», 153003, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д.5 |
| --- | --- |
| Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 1-2 квартал 2007 (не позднее 30.04.2007г.) |
| Максимальная цена контракта, тыс.руб. | 245000,00 (Двести сорок пять тысяч рублей 00коп) |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей) С учетом всех накладных расходов. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет, предусмотрена предоплата в размере 30% от стоимости оборудования. Окончательный расчет на основании счета и приемо-сдаточного акта, подтверждающего передачу товара от Поставщика на склад Грузополучателя в течение 20(двадцати) банковских дней . |
| Срок подписания победителем контракта | В течение 15(пятнадцати) календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |
| Место подачи котировочных заявок | МУЗ «1-я городская клиническая больница» Административно- хозяйственный отдел |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 06.03.2007 16 ч.00 мин. |

- №_______________

(присваивается Заказчиком)

Приложение

к Извещению о проведении запроса котировок

от «28 »  февраля 2007г.

Регистрационный №____

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Дата: «__»___________200__г.

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица)/ место жительства (для физического лица) |  |
| Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции, тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Портативный одноигольный аппарат для мембранного плазмафереза «Гемос-ПФ» | Медицинские характеристики 1.Скорость перфузии крови-от 5 до 150 мл/мин 2.Ударный объем насоса -10 мл/5мл 3.Частота пульсаций насоса –от 1 до 15 уд/мин 4.Рециркуляция –не более 15% 5.Объем заполнения ЭК кровью- -без исполнительного элемента ЭК -35 мл -сплазмофильтром ПФМ -800-45мл -с плазмофильтром ПФМ –ТТ 60 мл -с гемосорбционной колонкой стандартной емкости 450 мл/250мл/100мл---290мл/170мл/90мл 6. Максимальная скорость плазмоэксфузии -25 мл/мин 8.Максимальное давление ЭК +300ммрт.ст 9.Диапозон регулирования давления в ЭК от 25 до 250 мм рт.ст 10.Тип действия-одноигольная модель пульсирующий поток крови. 11.Исполнительный элемент ЭК(массообменное устройство-МОУ)-мембранный плазмофильтр.гемосорбционная колонка 12.Объем крови,прошедший через исполнительный элемент ЭК-выводится на числовой дисплей 13Особенности работы аппарата: -Адаптивная подстройка к индивидуальному венозному дебиту катетеризированной вены каждого пациента -Автоматическое регулирование параметров, оптимизирующих процесс ведения процедуры, -Возможность управления рециркуляцией и ударным объемом насоса, -Наличие функции пульсационной отмывки/промывки плазмофильтра или гемосорбционной колонки в режиме рециркуляции и на слив. Габариты аппарата 27*17*11 см Габариты аппарата с установленным на нем ЭК 30*30*50 см | шт | 1 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ «1-я городская клиническая больница», 153003,г. Иваново, ул. Парижской Коммуны,5, |
| --- | --- |
| Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей) |
| Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

Руководитель организации________________                       __________________________

(подпись)					(Ф.И.О.)