Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата:  «30»октября 2007г.                                                                                                                                                      Регистрационный № 819

| Заказчик | МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» |
| --- | --- |
| Адрес | 153025 г. Иваново, ул. Академика Мальцева, д. 3 |
| Адрес электронной почты | 1gkb@com.ivanovo.ru |
| Контактное лицо | Герасимова Любовь Александровна Замышляева Марина Юрьевна |
| Номер контактного телефона | 32-43-42, 32-76-63 |
| Место подачи котировочных заявок | г. Иваново, пл. Революции, д.6, к. 519, Плечкина Анна Александровна |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 07.11.2007 до 15:30 |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж автоматической пожарной сигнализации оповещения о пожаре в соматическом корпусе МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» по ул. Академика Мальцева, д.3. | Качественные характеристики работ | - Выполнение работ в соответствии с нормативными требованиями ТУ, ГОСТ, СНиП, нормами СаН.ПиН 2.1.3.1375-03 - Наличие сертификатов на применяемые материалы - Использование экологически безопасных материалов - Наличие соответствующих лицензий, свидетельств, сертификатов на данный вид работ. - Предоставление локальной сметы на заявленный перечень работ | 1 шт. Шт. 1 шт. Шт. 1 шт. Шт. 1 шт. Шт. 1 шт. Шт. 100 м 100 м 100 м М М 100 отверстий | 2 2 2 2 24 24 264 264 31 31 1,7 1,4 27,3 15 2715 0,01 |
|  | Технические характеристики работ | Установка: -приборы приемно-контрольные сигнальные: Концентратор: блок базовый на 10 лучей; -Прибор приемно-контрольный охранно пожарный «Сигнал-20»; -Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания; -Резервный источник питания с аккумуляторной батареей ББП; -Извещатель пожарный ручной; -Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ; -Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении; -Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ (ДИП-3СУ); -Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении; -Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А; -Короба пластмассовые шириной до 40 мм; -Короба пластмассовые шириной до 63 мм; -Провода в коробах. Провод сечением, мм 2, до: 6; -Провод ШВВП 2 х 0,75; -Кабель КСПВ 4 х 0,5; Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм |  |  |
|  | Требования к безопасности работ | Обеспечение в месте выполнения Работ необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда, окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также охраны материальных ресурсов находящихся в месте выполнения работ. |  |  |
|  | Требования к результатам работ | Работы должны быть выполнены качественно, в полном объеме и в срок предусмотренный муниципальным контрактом. Подрядчик должен произвести сдачу пожарной сигнализации государственному инспектору по пожарному надзору и Заказчику. Срок гарантии на выполненные работы должен составлять не менее 2-х лет с момента приемки результата работ. |  |  |

| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |
| --- | --- |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 249, 513 (Двести сорок девять тысяч пятьсот тринадцать рублей). |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товара расходах | Цена включает в себя стоимость непосредственно работ, стоимость материалов, оборудования, изделий, необходимых для их выполнения, приобретаемых и поставляемых Подрядчиком, транспортные и накладные расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи. |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» г. Иваново, ул. Академика Мальцева, д. 3 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Начало работ – течение 2-х дней с момента заключения контракта. Выполнение работ в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта по графику согласованному с Заказчиком. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет. Аванс в размере 30% от стоимости контракта в течение 30 банковских дней с момента заключения муниципального контракта. Оплата за выполненные работы будет произведена на основании акта выполненных работ (форма КС-2), справки стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры, получения Подрядчиком заключения государственного инспектора по пожарному надзору, после проверки представителями Заказчика и Финансово-казначейским управлением администрации города Иваново с учетом выявленных замечаний и недочетов в течение 30 банковских дней с момента наступления всех перечисленных обстоятельств путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. |
| Срок подписания победителем контракта | Не ранее чем через 5 дней и не позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».  Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ _____________

Приложение к Извещению о

проведении запроса котировок

от «___» ________ 200__ г.

Регистрационный № ____

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах |  |

| Наименование выполняемых работ | Цена работы, тыс. руб. |
| --- | --- |

(Наименование участника размещения заказа), согласно исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок       № ______ от _________.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	     (Ф.И.О.)

М.П.