## Смета-нал.
Муниципальный детский сад комбинированного вида №127
по ул.Люлина,37 в г. Иваново
[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]
Локальная ресурсная смета № 2
на пусконаладочные работы установок пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре
МДСКВ №127 по ул. Люлина,37 в г.Иваново
[5 empty] | Сметная стоимость | 50.85 | тыс. руб.
Составлена в ценах III кв. 2007 г.
№ | Шифр | Наименование и техническая | Единица измере- | Количество | Основная зарплата, руб. |  | Затраты труда, чел.-ч
п.п. | расценки | характеристика оборудования | ния |  | на | Всего | на | Всего
[5 empty] | единицу | v | единицу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| ФЕРп 02-01-002-07 | Автоматизированная система управления за 40 каналов | сист. |  | 4885.98 | 0 | 330 | 0
| 02-01-002-08 | за последующие 79 каналов | канал. |  | 117.12 | 0 | 7.91 | 0
1 | ГЭСНп02-01-001-05 | Система управления с количеством каналов 20 | система | 2 |  | . | 168 | 336
| 1 | Ведущий инженер-20% |  |  | 88.36 | 5937.792 | 33.6
| 2 | Инженер 1 категории-20% |  |  | 84.43 | 5673.696 | 33.6
| 3 | Инженер 2 категории-50% |  |  | 76.58 | 12865.44 | 84
| 4 | Инженер 3 категории-10% |  |  | 68.72 | 2308.992 | 16.8
2 | ГЭСНп02-01-001-08 | свыше 40 до 79 каналов | канал. |  | 606.15 | 0 | 7.91 | 0
| 1 | Ведущий инженер-20% |  |  | 138.46 | 0 | 1.58
| 2 | Инженер 1 категории-20% |  |  | 126.72 | 0 | 1.58
| 3 | Инженер 2 категории-50% |  |  | 288.17 | 0 | 3.96
| 4 | Инженер 3 категории-10% |  |  | 52.8 | 0 | 0.79
[6 empty] | 0 |  | 0
| 02-01-002-06 | за последующие 39 каналов | канал. |  | 119.93 | 0 | 8.1 | 0
2 | 02-01-002-03 | Автоматизированная система управления за 10 каналов | сист. |  | 1258.51 | 0 | 85 | 0
3 | 02-01-002-04 | за последующие 19 каналов | канал. |  | 122.89 | 0 | 8.3 | 0
| 02-01-002-02 | Автоматизированная система управления за 10 каналов | сист. |  | 260.59 | 0 | 17.6 | 0
| 02-01-002-01 | за последующие 9 каналов | канал. |  | 125.41 | 0 | 8.43 | 0
| 01-05-015-01 | Устройство АВР | устр-во |  | 367.14 | 0 | 29 | 0
| 01-13-011-01 | Взаимодействие агрегатов | компл. |  | 1549.37 | 0 | 108 | 0
| 01-13-030-01 | Система диспечерского управления участками | компл. |  | 1223.65 | 0 | 87 | 0
2 | 01-13-030-02 | Система диспечерского управления участками до 10 шт. | компл. |  | 2391.05 | 0 | 170 | 0
| 01-04-049-01 | Устройство передачи отключающегося сигнала | компл. |  | 494.2 | 0 | 35 | 0
3 | 01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции | линия |  | 5.11 | 0 | 0.4 | 0
4 | 01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации | схема |  | 338.95 | 0 | 29 | 0
| 01-13-040-01 | Система противоаварийной автоматики | компл. |  | 1575.28 | 0 | 112 | 0
|  | Итого: |  |  |  | 26785.92 |  | 336
| МДС 81-35.2004 | Призводство работ в существ. |  |  |  | 0.026786
| прил.1, т.4. | зданиях и сооружениях К= | 1 |  |  | 26785.92
0
|  | Накладные расходы - 65% х 0,94 |  |  |  | 16366.1971
|  | Сметная прибыль - 40% |  |  |  | 10714.368
|  | Итого: |  |  |  | 53866.4851
| Письмо Госстроя РФ | Итого с коэффициентом | 0.8 |  |  | 43093.1881
| № НК-6848/10 от 27.10.03г. |  |  |  |  | 0.43093
|  | НДС - 18% |  |  |  | 7756.7739
|  | Всего по смете: |  |  |  | 50849.962
.
| Тарифные ставки по табл.5-6 МДС 83-1.99: |  |  |  |  | .
| 1. Ведущий инженер: 39,27х2,25=88,36 руб./чел.час; |  |  |  |  | .
| 2. Инженер 1 категории: 39,27х2,15=84,43 руб./чел.час; |  |  |  |  | .
| 3. Инженер 2 категории: 39,27х1,95=76,58руб./чел.час; |  |  |  |  | .
| 4. Инженер 3 категории: 39,27х1,75=68,72 руб./чел.час. |  |  |  |  | .
| 39,27 руб./чел.час - тарифная ставка рабочего 1-го разряда |  |  |  |  | .
.
.
.
| Составил: ________________________________ Н.Г.Сорокин |  |  |  |  | .
.
.
Проверил: _______________________________

## Коэффиц
Расчет стоимости работ и индекса удорожания к договорной цене
Объект : НИИ материнства и детства (лабораторный корпус)
Пусконаладка по втоматическим установкам пожарной и охранной сигнализации
1. | Сметная стоимость по ФЕРм, руб. |  |  | ^ | 53866.4851
2. | Трудозатраты по ФЕРм, ч/час |  |  | . | #REF!
| Итого по п. 3 |  |  | . | #REF!
| НДС - 18% |  |  | . | #REF!
| Всего |  |  | . | #REF!
3. | Зарплата в ценах 2004г. (ФОТ) | 5830 | 167 | #REF! | #REF!
3.1. | Накладные расходы по с ФЕРп | 65% |  | #REF! | #REF!
3.2. | Сметная прибыль по ФЕРп | 60% |  | #REF! | #REF!
| Коэффициент без стоимости материалов К2004 | #REF! | #REF! | 53866.4851
.
Составил