Ведомость объемов работ

по монтажу АПС и системы оповещения людей при пожаре

Объект женская консультация № 3

|  | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 98 шт. |
|  | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | 12 шт. |
|  | Транспарант световой (табло) | 16 шт. |
|  | Провода в коробках. Провод сечением мм2, до 6 | 16,2 м.п. |
|  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 8 м.п. |
|  | Блок питания и контроля | 1 шт. |
|  | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | 18 шт. |
|  | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | 1 шт. |

СОГЛАСОВАНО:

Главный врач МУЗ

«Родильный дом № 1»

__________ В.Н. Родинов

«____»_________ 2007 г.

Ведомость объемов работ

по монтажу АПС т системы оповещения людей при пожаре.

Объект женская консультация № 3

|  | Прибор | HUNTER-PRO (8/16 зон) | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Клавиатура | RX-160 | 1 |
|  | Антенна | Диполь | 1 |
|  | Передатчик объектовый | TR-100 | 1 |
|  | Расширитель | EXP-1001 | 1 |
|  | Извещатель дымовой пожарный | ИПД-3,2 | 92 |
|  | Извещатель пожарный ручной электроконтактный | ИПР-3СУ | 6 |
|  | Звуковой оповещатель | «Свирель» | 12 |
|  | Световое табло | «Выход» | 8 |
|  | Световое табло | «Запасной выход» | 8 |
|  | Кабель | КСПВ 4*0,5 | 1000 |
|  | Кабель | КПСВЭВ 1*2*0,5 | 600 |
|  | Провод | ПВС 3*1,5 | 20 |
|  | Коробмонтажный | 20*10 | 500 |
|  | Короб монтажный | 25*16 | 300 |
|  | Блок питания | РИП-12 | 1 |
|  | Аккумуляторная батарея | АКБ-7 | 2 |
|  | Коробка | КРН-4 | 18 |
|  | Блок релейный | УК-ВК 01 | 2 |

СОГЛАСОВАНО:

Главный врач МУЗ

«Родильный дом № 1»

__________ В.Н. Родинов

«____»_________ 2007 г.