| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ Директор МУ ДОД СДЮСШОР № 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________ М.Ю. Соколов |  |
| «____»__________________г. |  | «____»______________ 2007 г. |  |

Локальный СМЕТный расчет № 2

«Капитальный ремонт освещения помещений сауны»

| Сметная стоимость работ:_______ | 11 438 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 34 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 1 778 | Руб. |

| № | Шифр, номера | Наименование работ | Единица | Кол-во |  | Сметная стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | нормативов и | и затрат, характеристика | измерен. | на единицу | по проект | на единицу | общая |
|  | коды ресурсов | оборудования |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГЭСНр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов : выключателей, розеток | 100 шт. |  | 0,05 | 248,80 | 12,44 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2 разр.) | Чел-час | 5,84 | 0,29 | 42,61 | 12,44 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 12,44 |
| 2 | ГЭСНр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов : светильников с лампами накаливания | 100 шт. |  | 0,05 | 272,40 | 13,62 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2 разр.) | Чел-час | 6,32 | 0,32 | 42,61 | 13,46 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,03 | 0,00 | 60,47 | (0,09) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 13,46 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,03 | 0,0015 | 109,61 | 0,16 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 0,16 |
| 3 | ГЭСНм08-02-409-04 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50 (Кэм=1,2; Ктр=1,2; Ктрм=1,2) | 100 м |  | 0,325 | 4 110,34 | 1 335,86 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,8 разр.) | Чел-час | 27,3 | 10,65 | 51,36 | 546,83 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 12,2 | 4,76 | 60,47 | (287,72) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 546,83 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,396 | 0,1287 | 414,68 | 53,37 |
|  | 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 13,8 | 4,485 | 97,79 | 438,59 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,24 | 1,053 | 15,45 | 16,27 |
|  | 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 6,312 | 2,0514 | 5,00 | 10,26 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,396 | 0,1287 | 296,41 | 38,15 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 556,64 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,002098 | 0,000682 | 37 950,20 | 25,88 |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,96 | 0,312 | 42,90 | 13,38 |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10шт | 13,4 | 4,355 | 5,89 | 25,65 |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10шт | 13,4 | 4,355 | 8,35 | 36,36 |
|  | 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,4 | 0,13 | 78,09 | 10,15 |
|  | 500-9030 | Заглушки | 10шт | 1 | 0,325 | 4,21 | 1,37 |
|  | 500-9031 | Скобы | 10шт | 6,7 | 2,1775 | 18,75 | 40,83 |
|  | 500-9061 | Втулки изолирующие | шт | 18 | 5,85 | 5,05 | 29,54 |
|  | 500-9070 | Патрубки | 10шт | 1,8 | 0,585 | 84,15 | 49,23 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 232,39 |
| 4 | ЭСНм08-02-396-20 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм (Кэм=1,2; Ктр=1,2; Ктрм=1,2) | 100 м |  | 0,14 | 2 118,14 | 296,54 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4 разр.) | Чел-час | 15,99 | 2,69 | 52,62 | 141,35 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,28 | 0,05 | 60,47 | (2,84) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 141,35 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 031121 | Подъемник мачтовый строительный грузоподъемностью 0,5 т | маш.-ч | 0,1692 | 0,023688 | 109,61 | 2,60 |
|  | 330206 | Электрическая дрель | маш.-ч | 1,992 | 0,27888 | 4,01 | 1,12 |
|  | 400001 | Автомобиль бортовые грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 0,168 | 0,02352 | 293,79 | 6,91 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 10,63 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 500-9098 | Короба пластмассовые | м | 101,7 | 14,238 | 7,20 | 102,51 |
|  | 500-9099 | Соединительные элементы | шт | 42,857143 | 6 | 0,44 | 2,64 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 105,15 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1481 | Шурупы | т | 0,001 | 0,00014 | 32 939,50 | 4,61 |
|  | 101-9101 | Дюбели монтажные | 10шт. | 20 | 2,8 | 12,43 | 34,80 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 39,41 |
| 5 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 (Кэм=1,2; Ктр=1,2; Ктрм=1,2) | 100 м |  | 0,325 | 817,51 | 265,69 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,8 разр.) | Чел-час | 6,74 | 2,63 | 51,36 | 135,00 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,04 | 0,02 | 60,47 | (0,94) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 135,00 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,024 | 0,0078 | 414,68 | 3,23 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,024 | 0,0078 | 296,41 | 2,31 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 5,54 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,0006 | 0,000195 | 3 276,00 | 0,64 |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 | 0,0065 | 41,19 | 0,27 |
|  | 500-9041 | Сжим ответвительный | 100шт | 0,31 | 0,10075 | 843,14 | 84,95 |
|  | 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10шт | 0,8 | 0,26 | 9,96 | 2,59 |
|  | 500-9061 | Втулки изолирующие | шт | 12,2 | 3,965 | 5,05 | 20,02 |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100шт | 0,05 | 0,01625 | 548,66 | 8,92 |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100шт | 0,02 | 0,0065 | 24,84 | 0,16 |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,16 | 0,052 | 146,06 | 7,60 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 125,15 |
| 6 | ГЭСНм08-02-399-01 | Провода в коробах. Провод сечением, мм2, до 6 (Кэм=1,2; Ктр=1,2; Ктрм=1,2) | 100 м |  | 0,14 | 547,43 | 76,64 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,8 разр.) | Чел-час | 3,52 | 0,59 | 51,36 | 30,37 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 1,58 | 0,27 | 60,47 | (16,05) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 30,37 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,012 | 0,00168 | 414,68 | 0,70 |
|  | 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 1,872 | 0,26208 | 97,79 | 25,63 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,012 | 0,00168 | 296,41 | 0,50 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 26,83 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,05 | 0,007 | 41,19 | 0,29 |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000шт | 0,02 | 0,0028 | 27,06 | 0,08 |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100шт | 0,05 | 0,007 | 24,84 | 0,17 |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100м | 0,05 | 0,007 | 308,00 | 2,16 |
|  | 500-9719 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100шт | 0,26 | 0,0364 | 50,00 | 1,82 |
|  | 500-9826 | Сжим соединительный | 100шт | 0,1 | 0,014 | 832,10 | 11,65 |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,16 | 0,0224 | 146,06 | 3,27 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 19,44 |
| 7 | ГЭСНм08-03-593-19 | Светильники для ламп накаливания. Светильник в подвесных потолках (Кэм=1,2; Ктр=1,2; Ктрм=1,2) | 100 шт. |  | 0,1 | 17 528,00 | 1 752,80 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,2 разр.) | Чел-час | 118 | 14,16 | 54,19 | 767,33 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 32,7 | 3,92 | 60,47 | (237,28) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 767,33 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,432 | 0,0432 | 414,68 | 17,91 |
|  | 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 38,4 | 3,84 | 97,79 | 375,51 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,432 | 0,0432 | 296,41 | 12,80 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 406,22 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм, толщиной 4-5 мм | т | 0,085 | 0,0085 | 15 500,00 | 131,75 |
|  | 113-0211 | Эмаль ЭП-140 защитная | т | 0,01 | 0,001 | 95 652,29 | 95,65 |
|  | 500-9070 | Патрубки | 10шт | 10,2 | 1,02 | 84,15 | 85,83 |
|  | 534-9100 | Муфта | шт | 102 | 10,2 | 26,08 | 266,02 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 579,25 |
| 8 | ГЭСНм08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (Кэм=1,2; Ктр=1,2; Ктрм=1,2) | 100 шт. |  | 0,04 | 2 744,00 | 109,76 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,2 разр.) | Чел-час | 39,5 | 1,9 | 54,19 | 102,74 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,06 | 0,00 | 60,47 | (0,17) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 102,74 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,036 | 0,00144 | 414,68 | 0,60 |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 7,68 | 0,3072 | 4,01 | 1,23 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,036 | 0,00144 | 296,41 | 0,43 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 2,26 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1477 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0,00015 | 0,000006 | 78 970,00 | 0,47 |
|  | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,0003 | 0,000012 | 32 939,50 | 0,40 |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт | 1,02 | 0,0408 | 79,70 | 3,25 |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,11 | 0,0044 | 146,06 | 0,64 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 4,76 |
| 9 | ГЭСНм08-03-591-04 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке (Кэм=1,2; Ктр=1,2; Ктрм=1,2) | 100 шт. |  | 0,01 | 3 027,00 | 30,27 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,2 разр.) | Чел-час | 43,9 | 0,53 | 54,19 | 28,55 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,08 | 0 | 60,47 | (0,06) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 28,55 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,048 | 0,00048 | 414,68 | 0,20 |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 7,68 | 0,0768 | 4,01 | 0,31 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,048 | 0,00048 | 296,41 | 0,14 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 0,65 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1477 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0,0002 | 0,000002 | 78 970,00 | 0,16 |
|  | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,0003 | 0,000003 | 32 939,50 | 0,10 |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт | 1,02 | 0,0102 | 79,70 | 0,81 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 1,07 |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 3 893,63 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 2 323,23 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 1 778,07 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 545,16 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 1 008,93 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 1 106,63 |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 3893,63 |
|  |  | Накладные расходы (Ремонт : электромонтажные работы) (k=0,94; 85%) |  |  |  |  | 20,77 |
|  |  | Накладные расходы (Электромонтажные работы : на других объектах) (k=0,94; 95%) |  |  |  |  | 2051,45 |
|  |  | Итого накладных расходов |  |  |  |  | 2072,22 |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 5965,85 |
|  |  | Сметная прибыль (Ремонт : электромонтажные работы) (65%) |  |  |  |  | 16,90 |
|  |  | Сметная прибыль (Электромонтажные работы : на других объектах) (65%) |  |  |  |  | 1493,22 |
|  |  | Итого сметной прибыли |  |  |  |  | 1510,11 |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 7475,97 |
| Материалы не учтенные ценником (Прочие затраты) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прайс-лист | Труба гофрированная с протяжкой | м |  | 33,48 | 4,42 | 147,98 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Труба гофрированная с протяжкой | м | 1 | 33,48 | 4,42 | 147,98 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 147,98 |
| 2 | Прайс-лист | Провод ПУНП 3х1,5 мм2 | м |  | 47,9 | 19,84 | 950,34 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Провод ПУНП 3х1,5 мм2 | м | 1 | 47,9 | 19,84 | 950,34 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 950,34 |
| 3 | Прайс-лист | Светильники точечные R-80 | шт. |  | 10 | 42,37 | 423,70 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Светильники точечные R-80 | шт. | 1 | 10 | 42,37 | 423,70 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 423,70 |
| 4 | Прайс-лист | Лампы зеркальные | шт. |  | 10 | 25,76 | 257,60 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Лампы зеркальные | шт. | 1 | 10 | 25,76 | 257,60 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 257,60 |
| 5 | Прайс-лист | Выключатель 1 кл. ОП | шт. |  | 4 | 25,25 | 101,00 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Выключатель 1 кл. ОП | шт. | 1 | 4 | 25,25 | 101,00 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 101,00 |
| 6 | Прайс-лист | Выключатель 2 кл. ОП | шт. |  | 1 | 30,51 | 30,51 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Выключатель 2 кл. ОП | шт. | 1 | 1 | 30,51 | 30,51 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 30,51 |
| 7 | Прайс-лист | Коробка распределительная | шт. |  | 3 | 6,36 | 19,08 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Коробка распределительная | шт. | 1 | 3 | 6,36 | 19,08 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 19,08 |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 1 930,21 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 1 930,21 |
|  |  | ТЗР (5%) |  |  |  |  | 96,51 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 2026,72 |
|  |  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 9 503 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 2 323 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 1 778 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 545 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 1 009 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 3 037 |

|  | Наименование затрат |  | Коэффициент |  | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 9 503 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  | 2 | 190 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 9 693 |
|  | НДС |  |  |  | 18 | 1 745 |
|  | В С Е Г О |  |  |  |  | 11 438 |
| Составил |  | ___________________ |  |  |  |  |
| Проверил |  | ___________________ |  |  |  |  |