| СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: |  |  | Подрядчик: |  |  |  |
| МУСОШ № 1, г. Иваново |  |  |  |  |  |  |
| _______________/______________/ |  |  | _______________/______________/ |  |  |  |
| "____"______________2007г. |  |  | "____"______________2007г. |  |  |  |
| М.П. |  |  | М.П. |  |  |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |
| по объекту: |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт систем вентиляции МУСОШ №1г. Иваново |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование видов работ и затрат |  |  | Единица измерения |  | Количество |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |
| На вентиляцию |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час (сборная канальная установка, 5000 куб.м/час, 80кВт тепла) |  |  |  | шт. | 1 |
| 2 | Установка вставок гибких к канальным вентиляторам |  |  |  | М2 | 0,338 |
| 3 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н, периметром до 3200 мм |  |  |  | 100 м2 | 0,13 |
| 4 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича |  |  |  | Куб. М | 0,48 |
| 5 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", |  |  |  | 100 м | 0,05 |
| На автоматизацию и электроснабжение системы вентиляции |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж коробов декоративных: Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 |  |  |  | 100 м | 0,3 |
| 7 | Прокладка провода в коробах: Провод, сечение, мм2, до 35 |  |  |  | 100 м | 0,35 |