АПТЕКА

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аквадистиллятор | 1 | ДЭ-25 | 871606 | 1988 | 1988 | Требует ОМТ |
|  | Аквадистиллятор | 1 | ДЭ-25 | 871576 | 1987 | 1987 | Требует ОМТ |
|  | Аквадистиллятор | 1 | ДЭ-25 | 851153 | 1985 | 1986 | Требует ОМТ |
|  | Дистиллятор | 1 | ДЭВС–60 | 15 | 1994 | 1996 | Требует ОМТ |
|  | Полуавтомат для закатки колпачков | 1 | ЗПР | 325 | 1983 | 1984 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | ВК-75-01 | 762 | 2007 | 2007 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | ВК-75-01 | 787 | 2007 | 2007 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | ВК-75-01 | 758 | 2007 | 2007 | Требует ОМТ |
|  | Устройство для перекачки инъекционных растворов | 1 | УПР-3 |  | 1985 | 1988 | Требует ОМТ |
|  | Шкаф | 1 | ШСС-80 | 1341 | 1988 | 1989 | Требует ОМТ |
|  | Шкаф | 1 | ШСС-80 | 1989 | 1987 | 1989 | Требует ОМТ |
|  | Шкаф сушильный электрический круглый | 1 | 2В-151 | 275 | 1976 | 1980 | Требует ОМТ |
|  | Шкаф сушильный | 1 | ШСС-250П | 0307 | 2003 | 2004 | Требует ОМТ |

# ПОЛИКЛИНИКА № 9

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Дистиллятор | 1 | Д-4 | 13112 | 1982 | 1982 | Требует ОМТ |
|  | Калориметр | 1 | КФК-2 | 8506101 | 1985 | 1985 | Требует ОМТ |
|  | Фотокалориметр | 1 | КФК-2 | 8416222 | 1984 | 1984 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат для СВЧ- терапия | 1 | Ромашка | 86467 | 1985 | 1985 | Требует ОМТ |
|  | Анализатор | 1 | Эксан | 16976 | 1992 | 1992 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | ГП-20 | 45818 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | ГП-40 | 38733 | 1992 | 1992 | Требует ОМТ |
|  | Термостат | 1 | ТС-80 – М-2 | 22556 | 1992 | 1992 | Требует ОМТ |
|  | Шкаф сушильный | 1 | ШСС-80 | 3773 | 1993 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | Лампа «Солюкс» | 1 | ЛСС-6 | 3446 | 1957 | 1957 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат для гальванизации | 1 | до 50 та | 19643 | 1969 | 1969 | Требует ОМТ |
|  | Шкаф сушильный | 1 | 2В-151 | 91021 | 1971 | 1971 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат для гальванизации | 1 | Поток-1 | 39554 | 1978 | 1978 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат для гальванизации | 1 | Поток-1 | 29429 | 1990 | 1990 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат для гальванизации | 1 | Поток-1 | 29202 | 1990 | 1990 | Требует ОМТ |
|  | Термостат | 1 | ТПС | 885 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат для лечения дианомическими токами | 1 | ТОНУС-1 | 14229 | 1993 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | Кресло стоматологическое | 1 | КСЭМ-05 | 808 | 1995 | 1995 | Требует ОМТ |
|  | Кольпоскоп | 1 | КС-1 | 8578 | 1985 | 1987 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат высокочастотный | 1 | ЭН-57м | 151 | 1979 | 1978 | Требует ОМТ |
|  | Лампа щелевая | 1 | ЩЛ-56 | 870994 | 1989 | 1989 | Требует ОМТ |
|  | Офтальмоскоп ручной электрический | 1 | ОР-2М | 891240 | 1989 | 1989 | Требует ОМТ |
|  | ЭКГ Салют | 1 | ЭК-1Т-03М | 2685190 | 1988 | 1988 | Требует ОМТ |
|  | Центрифуга | 1 | ОПН-3 | 1232 | 1984 | 1984 | Требует ОМТ |
|  | Дозатор | 1 | А-2 | 2253 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Дозатор | 1 | А-2 | 5463 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Дозатор | 1 | А-2 | 6288 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Кресло стоматологическое | 1 | КСЭМ-03 | 5291 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат рентгеновский | 1 | 5 Д 2 | 1249 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Облучатель кварц | 1 | БОП-4 | 1795 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | ГП-40 | 29826 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат ультразвуковой | 1 | УЗТ-101Ф | 121 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | СВА-40 | 2217 | 1993 | 1994 | Требует ОМТ |
|  | Термостат | 1 | ТВЗ-25 | 623 | 1992 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат для лечения магнитным полем | 1 | Алимп-1 | 5768 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат амплипульс-5 | 1 |  | 12974 | 1992 | 1992 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | ГП-20 | 28852 | 1989 | 1989 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат для дарсонвализации | 1 | ИСКРА-1 | 1921 | 1972 | 1972 | Требует ОМТ |
|  | Установка стоматологическая | 1 | УС-02-01 | 836 | 1995 | 1995 | Требует ОМТ |
|  | Установка стоматологическая | 1 | УС-02-01 | 910 | 1995 | 1995 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | ВК-75 | 4005 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Облучатель кварц | 1 | ОКН-11 | 57571 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Облучатель кварц | 1 | ОКН-11 | 56571 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат рентгеновский | 1 | 12 Ф 7Ц | 904 | 1988 | 1998 | Требует ОМТ |
|  | Дистиллятор | 1 | ДЭ-4 | 4593 | 1992 | 1992 | Требует ОМТ |
|  | Дистиллятор | 1 | ДЭ-4 | 23919 | 1986 | 1986 | Требует ОМТ |
|  | Центрифуга | 1 | СМ-02 | 24458 | 1994 | 1994 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат переносной | 1 | РАНЕТ | 912297 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат УВЧ-терап | 1 | УВЧ-66 | 5320 | 1977 | 1977 | Требует ОМТ |
|  | Офтальмоскоп ручной | 1 | ОР-2 | 780091 | 1978 | 1978 | Требует ОМТ |
|  | Счетчик | 1 | Гематест | 520 | 1992 | 1992 | Требует ОМТ |
|  | Облучатель ртутно-кварцевый | 1 | ОРК-21М1 | 18119 | 1990 | 1990 | Требует ОМТ |
|  | Анализатор мочи | 1 | Клинитек | 46515 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Бесперебойник | 1 |  | 234238 | 1996 | 1996 | Требует ОМТ |
|  | Автоматический анализатор глюкозы | 1 | «Eco Twenti» | 54456 | 2006 | 2006 | Требует ОМТ |
|  | Гематологический анализатор | 1 | Mec 6400 | 10447 | 2006 | 2006 | Требует ОМТ |
|  | Принтер | 1 | LX 300 plus | C29413016 | 2006 | 2006 | Требует ОМТ |
|  | Центрифуга с угловым ротором | 1 | ОПН-8 | 0093 | 2007 | 2007 | Требует ОМТ |
|  | Кольпоскоп | 1 | ЭКС | 1196 | 2006 | 2006 | Требует ОМТ |
|  | Осветитель к кольпоскопу | 1 |  | 2488 | 2006 | 2006 | Требует ОМТ |
|  | Электрокардиограф | 1 | МАС-1200 ST |  | 2006 | 2006 | Требует ОМТ |
|  | Электрокардиограф 3-х канальный | 1 | МАС-500 |  | 2006 | 2006 | Требует ОМТ |

# ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Шкаф сушильный | 1 | 2В-151 | 310066 | 1979 | 1998 | Требует ОМТ |

## ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Операционный блок

.

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Периметр сферический | 1 |  | 178338 | 1986 | 1986 | Требует ОМТ |
| - 1 | Стерилизатор | 1 | ГП-40 | 47216 | 1990 | 1990 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | ГП-40 | 26796 | 1990 | 1990 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | ГП-20 | 7605 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | СВА-20 | 2623 | 1993 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | Диатермокооргулятор | 1 | ДКС-2М | 133 | 1986 | 1986 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат ультразвуковой | 1 | УЗХ-Ф-05 | 040488 | 1988 | 1988 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат ультразвуковой | 1 | УЗХ-Ф-05-0 | 170690 | 1989 | 1989 | Требует ОМТ |
|  | Лампа щелевая | 1 | ШЛ-2Б | 900993 | 1990 | 1990 | Требует ОМТ |
|  | Эхофтальмоскоп | 1 | ЭОС-22 | 112 | 1988 | 1988 | Требует ОМТ |
|  | Лампа щелевая | 1 | ШЛ-2Б | 900341 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Лампа щелевая | 1 | ШЛ-2Б | 901211 | 1990 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | Офтальмоскоп | 1 | ОР-2М | 840601 | 1984 | 1984 | Требует ОМТ |
|  | Офтальмоскоп | 1 | ОР-2М | 910010 | 1987 | 1987 | Требует ОМТ |
|  | Офтальмоскоп | 1 | ОР-2М | 8400298 | 1983 | 1983 | Требует ОМТ |
|  | Офтальмоскоп | 1 | ОР-2М | 920298 |  | 2000 | Требует ОМТ |
|  | Офтальмоскоп | 1 | ОР-2М | 870909 | 1987 | 1988 | Требует ОМТ |
|  | Офтальмоскоп | 1 | ОР-2М | 890170 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Микроскоп | 1 | СОН-62 | 3782 | 1993 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | Офтальмоскоп ручной ГДР | 1 | ОР 3А | 120561 | 1983 | 1983 | Требует ОМТ |
|  | Бормашина стоматологическая | 1 | БЭПБ ОВН | 3230 | 1985 | 1985 | Требует ОМТ |
|  | Отсасыватель хирургический | 1 | ОХ-10 | 7936 | 1990 | 1990 | Требует ОМТ |

ГЛАУКОМНЫЙ КАБИНЕТ

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Периметр проекционный | 1 | ПРП-60 | 178408 | 1984 | 1985 | Требует ОМТ |
|  | Эхоофтальмоскоп | 1 | ЭОС-22 | 13 | 1992 | 1992 | Требует ОМТ |
|  | Тонометр-тонограф | 1 | ТНЦ-100 | 92248 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Лампа щелевая | 1 | Япония модель 600 |  |  | 2002 | Требует ОМТ |

### ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Электрокардиограф | 1 | «KENZ» | 0201-2555 | 2001 | 2002 | Требует ОМТ |
|  | Электрокардиограф 3-х канальный | 1 | Кардимакс | 21060590 | 1990 | 1990 | Требует ОМТ |
|  | Электрокардиограф 1-канальный | 1 | FX-211 | 26120687 | 1995 | 1995 | Требует ОМТ |
|  | Спироанализатор | 1 | SP-5000 | 51261241 | 1995 | 1995 | Требует ОМТ |
|  | УЗ-сканер | 1 | SIM-5000 | 03841 | 1996 | 1996 | Требует ОМТ |
|  | ЭКГ 1-канальный | 1 | ЭК-1Т04 | 0003535 |  | 2002 | Требует ОМТ |
|  | Электрокардиограф | 1 | ЭК-1Т-03М2 | 9117069 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Гальванический аппарат | 1 | ПОТОК-1 | 15035 | 1976 | 1977 | Требует ОМТ |
|  | Гальванический аппарат | 1 | ПОТОК-1 | 15041 | 1976 | 1977 | Требует ОМТ |
|  | Гальванический аппарат | 1 | ПОТОК-1 | 78943 | 1985 | 1987 | Требует ОМТ |
|  | Гальванический аппарат | 1 | ПОТОК-1 | 78946 | 1985 | 1987 | Требует ОМТ |
|  | Гальванический аппарат | 1 | ПОТОК-1 | 78822 | 1985 | 1987 | Требует ОМТ |
|  | Гальванический аппарат | 1 | ПОТОК-1 | 79117 | 1985 | 1987 | Требует ОМТ |
|  | Гальванический аппарат | 1 | ПОТОК-1 | 09606 | 1989 | 1989 | Требует ОМТ |
|  | Гальванический аппарат | 1 | ПОТОК-1 | 09466 | 1989 | 1989 | Требует ОМТ |
|  | Гальванический аппарат | 1 | ПОТОК-1 | 09883 | 1989 | 1989 | Требует ОМТ |
|  | Гальванический аппарат | 1 | ПОТОК-1 | 58639 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Гальванический аппарат | 1 | ПОТОК-1 | 59364 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Гальванический аппарат | 1 | ПОТОК-1 | 58885 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Гальванический аппарат | 1 | ПОТОК-1 | 59226 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат | 1 | УВЧ-30 | 0801539 | 1991 | 1992 | Требует ОМТ |
|  |  | 1 | УВЧ-66 | 086307 | 1977 | 1977 | Требует ОМТ |
|  |  | 1 | УВЧ-66 | 086357 | 1977 | 1977 | Требует ОМТ |
|  |  | 1 | УВЧ-66 | 1403 | 1976 | 1976 | Требует ОМТ |
|  |  | 1 | УВЧ 80-3 Ундатерм | 031127 | 1992 | 1993 | Требует ОМТ |
|  |  | 1 | УВЧ 80-3 Ундатерм | 0311 | 1992 | 1993 | Требует ОМТ |
|  |  | 1 | ЭС-10-5 | 6798 | 1993 | 1994 | Требует ОМТ |
|  | Ультразвук | 1 | УЗТ-5 | 966 | 1979 | 1979 | Требует ОМТ |
|  |  | 1 | УЗТ-3 03Л | 1231 | 1988 | 1989 | Требует ОМТ |
|  |  | 1 | УЗТ-1.040 | 79 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Диадинамик | 1 | ДДА-5А | 8363 | 1976 | 1977 | Требует ОМТ |
|  | Диадинамик | 1 | ДДА-5А | 8374 | 1976 | 1977 | Требует ОМТ |
|  |  | 1 | ДТ-50-3 | 11834 | 1993 | 1993 | Требует ОМТ |
|  |  | 1 | СНИМ-1 | 1226 | 1976 | 1977 | Требует ОМТ |
|  |  | 1 | Амплипульс 5 | 12389 | 1991 | 1993 | Требует ОМТ |
|  |  | 1 | Амплипульс 5 | 19920 | 1991 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат | 1 | ИСКРА-1 | 3492 | 1976 | 1976 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат | 1 | ИСКРА-1 | 1391 | 1976 | 1976 | Требует ОМТ |
|  |  | 1 | ОКУФ-5М | 3230 | 1975 | 1975 | Требует ОМТ |
|  |  | 1 | ОКУФ-5М | 4421 | 1975 | 1975 | Требует ОМТ |
|  |  | 1 | ОКУФ-5М | 4341 | 1976 | 1976 | Требует ОМТ |
|  |  | 1 | ОКУФ-5М | 1545 | 1970 | 2004 | Требует ОМТ |
|  |  | 1 | ОКН-11М | 105886 | 1997 | 1997 | Требует ОМТ |
|  |  | 1 | ОКН-11М | 105875 | 1997 | 1997 | Требует ОМТ |
|  | Кварц | 1 | ОРК-21М1 | 39445 | 1992 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | Кварц | 1 | ОРК-21 М1 | 32764 | 1992 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | Кварц | 1 | ОРК-21 М1 | 39758 | 1992 | 1993 | Требует ОМТ |
|  |  | 1 | ЛУЧ-2 | 0171 | 1977 | 1977 | Требует ОМТ |
|  |  | 1 | ЛУЧ-2 | 0161 | 1976 | 1977 | Требует ОМТ |
|  |  | 1 | ЛУЧ-3 | 070082 | 1983 | 1983 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат | 1 | «РАНЕТ» | 912520 | 1991 | 1992 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат лазерный терапия | 1 | УЗОР | 4472 | 1990 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат магнитолазерный | 1 | МЛАДА | 882107 | 1992 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | Лазерный аппарат | 1 | ИЗЕЛЬ-2 | 96802 | 1999 | 1999 | Требует ОМТ |
|  | Лазерный аппарат | 1 | ИЗЕЛЬ-2 | 96043 | 1999 | 1999 | Требует ОМТ |
|  |  | 1 | Элат | Б1 215 | 1992 | 1997 | Требует ОМТ |
|  | Лазерный аппарат | 1 | Милта | 7145 | 1997 | 1997 | Требует ОМТ |
|  |  | 1 | ПОЛЮС -1 | 20064 | 1986 | 1987 | Требует ОМТ |
|  |  | 1 | ПОЛЮС - 2 | 1007 | 1995 | 1996 | Требует ОМТ |
|  |  | 1 | ПОЛЮС - 3 | 37 | 1993 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат для магнитной терапии | 1 | «МАГНИТЕР» | 87004136 | 1990 | 1994 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат | 1 | АВИМП | 1809 | 1992 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | Ингаляторы | 1 | ИУМП-01 М | 6421 | 1990 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Ингаляторы | 1 | ИУМП-01 М | 6228 | 1990 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор вертикальный | 1 |  | 496 | 1995 | 1995 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор педальный | 1 |  | 77763 | 1977 | 1977 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор педальный | 1 |  | 76676 | 1977 | 1977 | Требует ОМТ |
|  | Термостат | 1 |  | 2262 | 1986 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Термостат | 1 |  | 9502 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  |  | 1 | ОКН-11м | 103541 | 1996 | 2002 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат | 1 | УВЧ - 66 | 021079 | 1980 | 2002 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат | 1 | УВЧ -30 | 6200 | 1987 | 2002 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат» | 1 | «Амплипульс-5» | 2738 | 1992 | 2002 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат | 1 | «Амплипульс-5» | 1627 | 1991 | 2002 | Требует ОМТ |
|  | Облучатель | 1 | БОП-4 | 3416 | 1990 | 2002 | Требует ОМТ |
|  | Облучатель | 1 | БОП-4 | 5123 | 1992 | 2002 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат | 1 | УЗТ1-01 | 444 | 1992 | 2002 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат | 1 | УЗТ1-01 | 512 | 1991 | 2002 | Требует ОМТ |
|  | Небулайзер | 1 | «ВОЯЖ» | 01F 0085785 | 2000 | 2002 | Требует ОМТ |
|  | Небулайзер | 1 | «ВОЯЖ» | 01F 0085786 | 2000 | 2002 | Требует ОМТ |
|  | Небулайзер | 1 | «ВОЯЖ» | 01F 0085787 | 2000 | 2002 | Требует ОМТ |
|  | Небулайзер | 1 | «ВОЯЖ» | 01F 0085788 | 2000 | 2002 | Требует ОМТ |

# СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Кресло стоматологическое | 1 | КСЭ-10 |  | 1978 | 1982 | Требует ОМТ |
|  | Установка стоматологическая. | 1 | Хирастом |  | 1977 | 1979 | Требует ОМТ |
|  | Шкаф сушильный | 1 | ШСС-80П |  | 1975 | 1975 | Требует ОМТ |
|  | Установка стоматологическая | 1 | E.yezez II-C G-115-8 Fedesa | 171919897 |  | 1997 | Требует ОМТ |

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ультразвуковой эхоэнцефалоскоп | 1 | ЭЭС-12 | 10 | 1992 | 1992 | Требует ОМТ |
|  | Ультразвуковой эхоэнцефалоскоп | 1 | ЭЭС-12 | 20 | 1992 | 1992 | Требует ОМТ |

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Стерилизатор | 1 | ГП-40 | 39286 | 1991 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | ГП-40 | 50064 | 1993 | 1994 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | ГП-40 | 50085 | 1993 | 1994 | Требует ОМТ |
|  | Шкаф сушильный круглый | 1 | 2В-151 |  | 1979 | 1979 | Требует ОМТ |

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стерилизатор | 1 | СВА-40 | 1525 | 1993 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат | 1 | ЭХВЧ-500-5 | 171 | 1985 | 1985 | Требует ОМТ |
|  | Отсос | 1 | «Утес» | 0532318 | 2003 | 2004 | Требует ОМТ |

ОПЕРАЦИОННО-ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

|  | Стерилизатор | 1 | ГП-80-1 | 7934 | 1993 | 1994 | Требует ОМТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стерилизатор педальный | 1 | С-60 | 77776 | 1960 | 1961 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор педальный | 1 | С-60 | 4006 | 1960 | 1961 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор педальный | 1 | С-60 | 76626 | 1972 | 1973 | Требует ОМТ |
|  | Шкаф сушильный | 1 | ГП-320 | 76 | 2002 | 2003 | Требует ОМТ |
|  | Шкаф сушильный | 1 | ГП-320 |  | 2006 | 2006 | Требует ОМТ |
| - 1 | Стерилизатор | 1 | ГК-100-3 | 670 | 1985 | 1989 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | ГК-100-3 | 759 | 1985 | 1989 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | ГП-400-1 | 34 | 1998 | 2000 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | ГК-100-3М | 1750 | 1993 | 1994 | Требует ОМТ |
|  | Электроотсос | 1 | ОХ-2 | 852 | 1974 | 1982 | Требует ОМТ |
|  | Отсасыватель | 1 | ОМ-1 | 0430709 | 1993 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | Аквадистиллятор | 1 | ДЭ-25 | 922653 | 1982 | 1985 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат хирургический в/ч | 1 | ЭХВЧ-120 | 150499 | 1999 | 2000 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | ГП-80-1 | 7472 | 1993 | 1994 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | ГП-80-3 | 01003 | 1994 | 1994 | Требует ОМТ |
|  | Шкаф сушильный | 1 | ШСС-80П | 5283 | 1988 | 1988 | Требует ОМТ |
|  | Шкаф сушильный | 1 | ШСС-80П | 6420 | 1990 | 1990 | Требует ОМТ |
|  | Стол операционный | 1 | ОУМ-1 | 41 | 1991 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | Стол операционный | 1 |  | Б/н |  | 1983 | Требует ОМТ |
|  | Стол операционный | 1 |  | 1372230 | 1977 | 1977 | Требует ОМТ |
|  | Стол операционный с электроприв (новый) без паспорта | 1 |  | 531-521 |  | 2006 | Требует ОМТ |

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Микротом санный | 1 |  | 9098 | 1974 | 1979 | Требует ОМТ |
|  | ## Аппарат | 1 | УТП | 582 | 1977 | 1977 | Требует ОМТ |
|  | ## Центрифуга | 1 | ОПН-8 | 9627 | 1990 | 1990 | Требует ОМТ |
|  | ## Шкаф сушильный электрический круглый | 1 | В-151 | 1172 | 1962 | 1963 | Требует ОМТ |

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Аппарат рентгеновский | 1 | ЕДР-750В с УРИ | 1165 | 1976 | 1978 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат рентгеновский | 1 | Арман –1 | 438 | 1992 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат рентгеновский | 1 | Арман– 1 | 832078 | 1984 | 1984 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат рентгеновский | 1 | Арман-1 | 120 | 1982 | 1985 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат рентгеновский | 1 | РУМ-20М с УРИ | 851164 | 1985 | 1988 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат рентгеновский | 1 | 5-Д2 | 1144 | 1986 | 1987 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат рентгеновский | 1 | 5-Д2 | 1249 (9 п-ка) | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат рентгеновский | 1 | Рентген-40 на 2-х рабочих места | 200 | 1986 | 1988 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат рентгеновский | 1 | 12Ф7С | 904 (9 п-ка) | 1988 | 1988 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат рентгеновский | 1 | КРДСМ 50/125 СПЕКТР АП с УРИ |  | 1999 | 2001 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат рентгеновский | 1 | 5Д2 | 474 |  | 2004 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат рентгеновский передвижной | 1 | 12П5 | 85 | 1976 | 1978 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат рентгеновский передвижной | 1 | 12П5 | 246 | 1975 | 1978 | Требует ОМТ |

ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глазперленовый стерилизатор | 1 | «Sterile Glass» | 10010248 | 2002 | 2002 | Требует ОМТ |
|  | Трансформатор для гальваниз | 1 |  |  |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат | 1 | «ТОНЗИЛОР» | 10005 (0693532) | 1985 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Установка для ультразвуковой очистки инструментария | 1 | УЗО «Медэл» | 00020 | 2002 | 2002 | Требует ОМТ |
|  | Отсасыватель хирургический с электрооприводом | 1 | ОХ-2 | 4507 | 1977 | 1977 | Требует ОМТ |
|  | Отсасыватель хирургический с электрооприводом | 1 | ОХ-2 | 4512 | 1977 | 1977 | Требует ОМТ |
|  | Отсасыватель хирургический | 1 | ОХ-10 | 1321 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Отсасыватель хирургический | 1 | ОХ-10 | 10823 | 1964 | 1967 | Требует ОМТ |
|  | Шкаф сушильный электрический круглый | 1 | 2В-151 | 4406 | 1980 | 1996 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор воздушный | 1 | ГП-20 | 046919 | 1990 | 1994 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор воздушный | 1 | ГП-80 | 7914 | 1993 | 1994 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор воздушный | 1 | ГП-40-2 | 1918 | 1992 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор воздушный | 1 | ГП-40 | 47509 | 1993 | 1994 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат высокочастотный электрический хирургический | 1 | ЭХВЧ-120 «Меда-НН» | 181099 | 2000 | 2000 | Требует ОМТ |
|  | Ап-т выс част эл хир | 1 | «Политом-1» | 472 | 1998 | 2000 | Требует ОМТ |
|  | Отсос хирургический | 1 | «Элема» НАМ-1 | 2051 |  | 2001 | Требует ОМТ |
|  | Отсос хирургический | 1 | «Элема» НАМ-1 | 2053 |  | 2001 | Требует ОМТ |
|  | Стол операционный электро гидравлический | 1 |  |  |  | 2006 | Требует ОМТ |
|  | Гласперлиновый стерилизатор | 1 | TERMO ESt | 6775 | 2005 | 2005 | Требует ОМТ |
|  | Отсасыватель медицинский | 1 | УА-23D |  |  |  | Требует ОМТ |
|  | Термостат элек.суховоздушн | 1 | ТС-1/20СПУ | 16952 | 2007 | 2007 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор паровой | 1 | ГК-10-1 «ТЗМОИ» | 1592 | 2006 | 2006 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 1 | ЭХВЧ-МТУСИ | КР-180 | 2005 | 2005 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор воздушный | 1 | ГП-80МО | 188 | 2006 | 2006 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор воздушный | 1 | ГП-40-2 | 0818 | 1993 | 1993 | Требует ОМТ |

# ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анализатор иммунодефицита Хелпер – 1 | 1 | ЛПФИ94 1319002 ТУ | 0295022 | 1992 | 1995 | Требует ОМТ |
|  | Кресло стоматологическое | 1 | КСЭМ-03 | 900 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Лампа щелевая | 1 | ЩЛ-56 | 681032 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Офтальмоскоп | 1 |  | 810243 | 1981 | 1985 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | С-200М | 4382 | 1978 | 1978 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | ГП-20 АМР | 08750 | 1994 | 1994 | Требует ОМТ |
|  | Установка стоматологическая | 1 | УС-01 | 4339 | 1991 | 1993 | Требует ОМТ |

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Термостат | 1 | ТС-80 | 5586 | 1975 | 1975 | Требует ОМТ |
|  | Термостат | 1 | ТС-80 | 4471 | 1978 | 1978 | Требует ОМТ |
|  | Термостат | 1 | ТС-80 | 6139 | 1992 | 1992 | Требует ОМТ |
|  | Сухожаровой шкаф | 1 | ШСС-80 | 135009 | 1976 |  | Требует ОМТ |
|  | Термостат | 1 | ТС-80 | 9412 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Термостат | 1 | ТПС | 279 | 1992 | 1992 | Требует ОМТ |
|  | Термостат | 1 | ТПС | 598 | 1984 | 1984 | Требует ОМТ |
|  | Центрифуга | 1 | ЦЛК-1 | 3076 | 1975 |  | Требует ОМТ |
|  | Центрифуга | 1 | ЦЛК-1 | 7063 | 1975 |  | Требует ОМТ |
|  | Миницентрифуга | 1 | ELMI | 34176 |  | 1995 | Требует ОМТ |
|  | Миницентрифуга | 1 | ELMI | 15115 |  | 1995 | Требует ОМТ |
|  | Миницентрифуга | 1 | ELMI | 15256 |  | 1995 | Требует ОМТ |
|  | Миницентрифуга | 1 | ELMI | 34165 |  | 1995 | Требует ОМТ |
|  | Мешалка магнитная | 1 | ММ-3М | 6355 | 1980 | 1980 | Требует ОМТ |
|  | Анализатор | 1 | ЭКСАН | 143 | 1995 | 1995 | Требует ОМТ |
|  | Анализатор | 1 | ЭКСАН Гм | 0710 | 2006 | 2006 | Требует ОМТ |
|  | Анализатор | 1 | ЭКСАН Гм | 0503 | 2006 | 2006 | Требует ОМТ |
|  | Анализатор | 1 | ЭКСАН Гм | 0712 | 2006 | 2006 | Требует ОМТ |
|  | Анализатор | 1 | ЭКСАН Гм | 066-06 | 2004 | 2004 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат для встряхивания | 1 | АВУ-1 | 488 | 1974 | 1974 | Требует ОМТ |
|  | Фотоэлектрокалориметр | 1 | КФК-3 | 9301490 | 1993 |  | Требует ОМТ |
|  | Дозатор автоматический | 1 | А-2 | 12294 | 1985 |  | Требует ОМТ |
|  | Дозатор автоматический | 1 | А-2 | 6329 | 1992 |  | Требует ОМТ |
|  | Дозатор автоматический | 1 | А-2 | 7196 | 1992 |  | Требует ОМТ |
|  | Автоклав | 1 | ВК-75 | 109787 | 1971 |  | Требует ОМТ |
|  | Автоклав | 1 | ВК-75 | Б/н |  |  | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | ГП-80 | 24497 | 1988 | 2002 | Требует ОМТ |
|  | Сушильный шкаф | 1 | 2В 151 | 277 | 1971 |  | Требует ОМТ |
|  | Дозатор ручной | 1 | П-1 | 681310 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Дозатор ручной | 1 | П-1 | 277 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Дозатор ручной | 1 | П-1 | 288 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Дозатор ручной | 1 | П-1 | 744278 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Дозатор ручной | 1 | П-1 | 0053 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Центрифуга | 1 | ОС-6М |  | 1991 |  | Требует ОМТ |
|  | Микроанализатор | 1 | АЛКАЛИ ОР-266/1 | 2680 | 1984 | 1984 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | 1 | ГП-40МО | 478 | 2006 | 2006 | Требует ОМТ |
|  | Термостат | 1 | ТС 1/80 | 17018 | 2007 | 2007 | Требует ОМТ |
|  | Термостат | 1 | ТС 1/80 | 17030 | 2007 | 2007 | Требует ОМТ |

ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИИ И РЕАНИМАЦИИ

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аппарат ИВЛ | 1 | РО-6-04 | 02157 | 2002 | 2003 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат ИВЛ | 1 |  | 02151 | 2002 | 2003 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат наркозно-дыхательный | 1 | РО-6Н-05 | 91492 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат наркозно-дыхательный | 1 | РО-6Н-05 | 979 | 1997 | 1998 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат наркозно-дыхательный | 1 | ФАЗА-5 | 2998 | 2000 | 2001 | Требует ОМТ |
|  | Отсасыватель | 1 | ОМ-1 | 1720003392 | 1998 | 1999 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор суховоздушный | 1 | ГП-40 | 47550 | 1991 | 1992 | Требует ОМТ |
|  | Электроотсос | 1 | ОХ-10 | 7373 | 1991 | 1997 | Требует ОМТ |
|  | Электроотсос | 1 | ОХ-10 | 8848 | 1990 | 1998 | Требует ОМТ |
|  | Электроотсос | 1 | ОХ-10 | 7775 | 1990 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Электроотсос | 1 | ОМ-1 | 0532330 | 2003 | 2003 | Требует ОМТ |
|  | Электроотсос | 1 | ОМ-1 | 0430709 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Наркозно-дых. аппарат | 3 | «Roche Electronic» | №355; №355; №355 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Отсос хирургический | 1 | «Medela» | 358 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Ингалятор УЗ | 1 | «Medela» | 323 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат ИВЛ | 1 | «Elita 2» | 2359 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Наркозно-дых. аппарат | 2 | «Megamed» | №2364; №2363 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Наркозно-дых. аппарат | 1 | «Droger» | 2360 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Наркозно- дых. аппарат | 2 | «Remus-A» | №2361; №2362 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Кардиомонитор | 2 | «Drager»; PU - 84 | №347; №347 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Пульсоксиметр | 1 | «Nellkor»; «Simfoni» | 340 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Пульсоксиметр | 1 | «Oxiset» | 367 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Следящий монитор | 2 | «Datascore»«Aceusat» | 343 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Монитор | 1 | «Bormocor 200» | 349 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Блок наблюдения за пациентом к дыхат. аппарату | 5 | «Transpac» | 341 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Инфузомат счетчик капель | 3 | «Diginfuza» | 352 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Инфузомат счетчик капель | 15 | «Volumed» | 353 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Наркозно-дых. аппарат |  | «Carbomed» из онко. |  |  |  | Требует ОМТ |
|  | Наркозно- дых. аппарат |  | «Drager» из онко. «Megamed» из онко. |  |  |  | Требует ОМТ |

ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

.

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стерилизатор воздушный | 1 | ГП-40 | 4687 | 1994 | 1994 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор воздушный | 1 | ГП-40 | 34227 | 1991 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор воздушный | 1 | ГП-40 | 47395 | 1993 |  | Требует ОМТ |

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электрокардиограф | 1 | Эк1Т-03М2 | 9204210 | 1992 | 1992 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор воздушный | 1 | ГП-40 | 47079 | 1993 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор воздушный | 1 | ГП-40 | 47053 | 1993 | 1993 | Требует ОМТ |