ВЕДОМОСТЬ  ОБЪЕМОВ  РАБОТ

на  замену линолеума  МОУ Гимназия № 23

| № п/п | Наименование работ | Единица изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий пола из линолеума | кв.м. | 310 |
| 2 | Разборка плинтусов деревянных | п.м. | 150 |
| 3 | Заделка выбоин в цементных полах | мест | 91 |
| 4 | Устройство покрытий пола из линолеума на клее | кв.м. | 310 |
| 5 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | п.м. | 150 |
| 6 | Сверление отверстий для крепления плинтусов | отв. | 350 |
| 7 | Устройство стыковых планок | п.м. | 85 |

ВЕДОМОСТЬ  НЕУЧТЕННЫХ  МАТЕРИАЛОВ

Ремонт на  замену линолеума  МОУ Гимназия № 23

| № п/п | Наименование работ | Единица изм. | Кол-во | Цена за ед-цу руб. (без НДС) | Сумма руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плинтус поливинилхлоридный | п.м. | 151,5 | 33,9 | 5135,85 |
| 2 | Стыковочная планка | п.м. | 85 | 65,6 | 5576,00 |