## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Узел управления и учета
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
1 | Установка элеваторов номером: 1, 2 | 10 шт. | 1
2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода | 0.04
3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 25 мм | 100 м трубопровода | 0.04
4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 32мм | 100 м трубопровода | 0.04
5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 45 мм | 100 м трубопровода | 0.04
6 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 57 мм | 100 м трубопровода | 0.08
7 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 76мм | 100 м трубопровода | 0.1
8 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.16
9 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.18
10 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10 фильтров | 0.1
11 | Установка фильтров диаметром: 65 мм | 10 фильтров | 0.2
12 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 5 | шт. | 2
13 | Регулятор температуры ГВС ц= 27720:1,18:4,19*1,062 | шт | 1
14 | Регулятор давления "после себя"ф=32 57839:1,18:4,19*1,062 | шт | 1
15 | Установка кранов фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром:32 мм | 1 шт | 3
16 | Установка кранов фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром: 65 мм | 1 шт | 4
17 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм | 1 шт | 1
18 | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт | 5
19 | Закладное устройство отбора давления | 1000 шт. | 0.013
20 | Отборные устройства 541:4,19*1,062 | шт | 13
Раздел 2. НЕУЧТЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
21 | Рукав резиновый напорный ф=40мм | м | 20
22 | Кран 3-х ходовый ф=15мм | шт | 6
23 | Кран шаровый фланцевый ф=32 | шт | 1
24 | Кран шаровый фланцевый ф=65 | шт | 4
25 | Клапан запорный муфтовый ф=25 | шт | 2
26 | Клапан запорный муфтовый ф=50 | шт | 3
27 | Клапан предохранительный 17с25нж ф=25 ц=2448:4,19*1,07 | шт | 1
Составил Порохова О.А.
Согласовано