|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | форма П2.4 МДС 81-35.2004 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МОУ СОШ №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование стройки/ремонтируемого обьекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: МОУ СОШ №4 |  |  |  |  |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: ООО "Верхняя Волга" |  |  |  |  |  |  |  | ___________________/ / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | " ___ " ___________________ 2008 г. |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ремонт системы электроосвещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в МОУ СОШ №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ул. Б. Комсомольская, д.52) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлена в ценах: __3кв.2008г_____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтно-строительные работы (ТЕРр) и строительные работы (ТЕР). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  | Материалы |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т. ч. зарплаты |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | ТЕРр67-4-5 | Демонтаж светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,19 | 118,32 |  | 2,75 |  | 0 | 22,4808 | 21,9583 | 0,5225 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 115,57 |  | 0,71 |  |  |  |  | 0,1349 |  |  |
| 2 | ТЕРр67-4-4 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,66 | 68,92 |  | 1,03 |  | 0 | 45,4872 | 44,8074 | 0,6798 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 67,89 |  | 0,27 |  |  |  |  | 0,1782 |  |  |
| 3 | ТЕРр67-4-1 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0,2 | 36,68 |  | 0 |  | 0 | 7,336 | 7,336 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 36,68 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Электромонтажные работы (ФЕРм-2001-08). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  | Материалы |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т. ч. зарплаты |  |  |
| 1 | ФЕРм08-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям ЗП=223,96*1,2 ЭММ=581,65*1,2 ЗПм=184,77*1,2 | 100 м | 0,65 | 2722,312 |  | 697,98 |  | 1755,58 | 1769,5028 | 174,6888 | 453,687 |  | 1141,127 |
|  |  |  |  |  | 268,752 |  | 221,724 |  |  |  |  | 144,1206 |  |  |
|  |  | Труба ПВХ гофрированная D20 | м | 1 |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  | 4,50 |  |
|  |  | Труба ПВХ жесткая D16 | м | 45 |  |  |  |  |  | 4,6 |  |  | 207,00 |  |
|  |  | Труба ПВХ жесткая D20 | м | 19 |  |  |  |  |  | 6,8 |  |  | 129,20 |  |
|  |  | Коробка 85*85 | шт. | 3 |  |  |  |  |  | 18,5 |  |  | 55,50 |  |
| 2 | ФЕРм08-02-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод первый сумм. сеч. до 16 мм2) ЗП=73,96*1,2 ЭММ=9,21*1,2 ЗПм=0,54*1,2 | 100 м | 0,3 | 696,424 |  | 11,052 |  | 596,62 | 208,9272 | 26,6256 | 3,3156 |  | 178,986 |
|  |  |  |  |  | 88,752 |  | 0,648 |  |  |  |  | 0,1944 |  |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*2,5 | м | 30 |  |  |  |  |  | 18,3 |  |  | 549,00 |  |
| 3 | ФЕРм08-02-412-9 | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод каждый последующий сумм. сеч. до 6 мм2) ЗП=21,55*1,2 ЭММ=2,31*1,2 ЗПм=0,14*1,2 | 100 м | 0,33 | 224,022 |  | 2,772 |  | 195,39 | 73,92726 | 8,5338 | 0,91476 |  | 64,4787 |
|  |  |  |  |  | 25,86 |  | 0,168 |  |  |  |  | 0,05544 |  |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*1,5 | м | 33 |  |  |  |  |  | 11,1 |  |  | 366,30 |  |
| 4 | ФЕРм08-02-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, кабель массой 1 м,кг, до 1 ЗП=119,41*1,2 ЭММ=491,2*1,2 ЗПм=40,07*1,2 | 100 м | 0,2 | 805,632 |  | 589,44 |  | 72,9 | 161,1264 | 28,6584 | 117,888 |  | 14,58 |
|  |  |  |  |  | 143,292 |  | 48,084 |  |  |  |  | 9,6168 |  |  |
|  |  | Кабель ВВГ 5*4 | м | 20 |  |  |  |  |  | 62,52 |  |  | 1250,40 |  |
| 5 | ФЕРм08-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А ЗП=14,85*1,2 ЭММ=2,28*1,2 ЗПм=0,03*1,2 | шт. | 5 | 285,166 |  | 2,736 |  | 264,61 | 1425,83 | 89,1 | 13,68 |  | 1323,05 |
|  |  |  |  |  | 17,82 |  | 0,036 |  |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 | шт. | 5 |  |  |  |  |  | 20,6 |  |  | 103,00 |  |
| 6 | ФЕРм08-03-591-11 | Розетка штепсельная трехполюсная ЗП=728,13*1,2 ЭММ=27,62*1,2 ЗПм=1,62*1,2 | 100 шт. | 0,03 | 2024,02 |  | 33,144 |  | 1117,12 | 60,7206 | 26,21268 | 0,99432 |  | 33,5136 |
|  |  |  |  |  | 873,756 |  | 1,944 |  |  |  |  | 0,05832 |  |  |
|  |  | Розетка двойная с заземляющим контактом | шт. | 3 |  |  |  |  |  | 44,1 |  |  | 132,30 |  |
| 7 | ЕРм08-02-396-20 | Монтаж короба пластмассового по стенам и потолкам шириной до 40 мм ЗП=188,2*1,2*0,645 ЭММ=14,48*1,2*1,4 ЗПм=3,45*1,2*0,645 | 100 м | 0,4 | 234,4632 |  | 24,3264 |  | 64,47 | 93,78528 | 58,26672 | 9,73056 |  | 25,788 |
|  |  |  |  |  | 145,6668 |  | 2,6703 |  |  |  |  | 1,06812 |  |  |
|  |  | Кабельный канал 16*16 | м | 40 |  |  |  |  |  | 7,4 |  |  | 296,00 |  |
| 8 | ФЕРм08-02-399-1 | Прокладка проводов в коробах сечением до 6 мм2 ЗП=33,12*1,2 ЭММ=50,89*1,2 ЗПм=18,24*1,2 | 100 м | 0,6 | 156 |  | 61,07 |  | 55,19 | 93,6 | 23,844 | 36,642 |  | 33,114 |
|  |  |  |  |  | 39,74 |  | 21,88 |  |  |  |  | 13,128 |  |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*1,5 | м | 60 |  |  |  |  |  | 11,1 |  |  | 666,00 |  |
| 9 | ФЕРм08-03-594-2 | Светильники с люминесцентными лампами ЗП=1150,72*1,2 ЭММ=1874,91*1,2 ЗПм=522,93*1,2 | 100 шт. | 1,12 | 6340,656 |  | 2249,892 |  | 2709,9 | 7101,5347 | 1546,5677 | 2519,87904 |  | 3035,088 |
|  |  |  |  |  | 1380,864 |  | 627,516 |  |  |  |  | 702,81792 |  |  |
|  |  | Светильник ЛПО50-2*40 | шт. | 110 |  |  |  |  |  | 340 |  |  | 37400,00 |  |
|  |  | Светильник Арктик 236 | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 635 |  |  | 1270,00 |  |
|  |  | Лампа люминесцентная | шт. | 224 |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 5152,00 |  |
|  |  | Стартер 220 В | шт. | 224 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  | 784,00 |  |
| 10 | ФЕРм08-03-591-3 | Выключатель электрический ЗП=753,92*1,2 ЭММ=60,6*1,2 ЗПм=1,35*1,2 | 100 шт. | 0,21 | 1620,944 |  | 72,72 |  | 643,52 | 340,39824 | 189,98784 | 15,2712 |  | 135,1392 |
|  |  |  |  |  | 904,704 |  | 1,62 |  |  |  |  | 0,3402 |  |  |
|  |  | Выключатель электрический | шт. | 21 |  |  |  |  |  | 28,6 |  |  | 600,60 |  |
| 11 | ФЕРм08-03-573-4 | Шкаф (пульт) управления навесной ЗП=23,51*1,2 ЭММ=52,54*1,2 ЗПм=3,16*1,2 | шт. | 1 | 94,31 |  | 63,048 |  | 3,05 | 94,31 | 28,212 | 63,048 |  | 3,05 |
|  |  |  |  |  | 28,212 |  | 3,792 |  |  |  |  | 3,792 |  |  |
|  |  | Бокс электротехнический ЩРНП-8 | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 149 |  |  | 149,00 |  |
| 12 | ФЕРм08-03-545-1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ЗП=31,15*1,2 ЭММ=3,26*1,2 ЗПм=0,03*1,2 | шт. | 2 | 176,952 |  | 3,912 |  | 135,66 | 353,904 | 74,76 | 7,824 |  | 271,32 |
|  |  |  |  |  | 37,38 |  | 0,036 |  |  |  |  | 0,072 |  |  |
|  |  | Коробка 85*85 | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 18,5 |  |  | 37,00 |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |
| ФОТ машинистов (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,52 |  |  | 2,98 |  |
| ФОТ машинистов (ФЕРм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,52*0,81 |  |  | 6750,72 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,52 |  |  | 705,45 |  |
| ФОТ рабочих (ФЕРм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,52*0,81 |  |  | 17546,51 |  |
| Машины и механизмы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,66 |  |  | 4,40 |  |
| Машины и механизмы (ФЕРм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,66*1,06 |  |  | 12581,06 |  |
| Итого машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12585,46 |  |
| Материалы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,78 |  |  | 0 |  |
| Материалы (ФЕРм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,78*0,99 |  |  | 29619,95 |  |
| Итого поматериалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29619,95 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49151,80 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  | 2457,59 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112066,75 |  |
| Накладные расходы (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85%*0,94 |  |  | 566,03 |  |
| Сметная прибыль (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 460,48 |  |
| Накладные расходы (ФЕРм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%*0,94 |  |  | 21697,43 |  |
| Сметная прибыль (ФЕРм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 15793,20 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150583,89 |  |
| НДС 18%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27105,10 |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177689 |  |
| М.П. Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |