|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | форма П2.4 МДС 81-35.2004 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МОУ Лицей №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование стройки/ремонтируемого обьекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: МОУ лицей №21 |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  | ___________________/ / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | " ___ " ___________________ 2008 г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на реконструкцию системы электроснабжения медиацентра и лекционного зала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в МОУ лицее №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ул. Арсения, д.33/16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлена в ценах: __3кв.2008г_____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтно-строительные работы (ТЕРр) и строительные работы (ТЕР). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  | Материалы |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т. ч. зарплаты |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | ТЕРр67-4-1 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0,09 | 36,68 |  | 0 |  | 0 | 3,3012 | 3,3012 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 36,68 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 | ТЕРр67-4-5 | Демонтаж светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,3 | 118,32 |  | 2,75 |  | 0 | 35,496 | 34,671 | 0,825 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 115,57 |  | 0,71 |  |  |  |  | 0,213 |  |  |
| 3 | ТЕРр67-1-1 | Демонтаж электропроводки | 100 м | 0,2 | 15,95 |  | 0 |  | 0 | 3,19 | 3,19 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 15,95 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 4 | ТЕР46-03-011-3 | Пробивка борозд в кирпичных стенах | 100 м | 0,2 | 1771,88 |  | 1422,23 |  | 0 | 354,376 | 69,93 | 284,446 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 349,65 |  | 92,6 |  |  |  |  | 18,52 |  |  |
| 5 | ТЕР46-03-009-4 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 отв. | 0,1 | 2243,64 |  | 1746,21 |  | 0 | 224,364 | 49,743 | 174,621 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 497,43 |  | 162,76 |  |  |  |  | 16,276 |  |  |
| 6 | ТЕР46-03-008-2 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см | 10 м2 | 0,02 | 1531,28 |  | 1181,83 |  | 0 | 30,6256 | 6,989 | 23,6366 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 349,45 |  | 76,95 |  |  |  |  | 1,539 |  |  |
| Электромонтажные работы (ФЕРм-2001-08). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  | Материалы |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т. ч. зарплаты |  |  |
| 1 | ФЕРм08-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям ЗП=223,96*1,2 ЭММ=581,65*1,2 ЗПм=184,77*1,2 | 100 м | 6,2 | 2722,312 |  | 697,98 |  | 1755,58 | 16878,334 | 1666,2624 | 4327,476 |  | 10884,596 |
|  |  |  |  |  | 268,752 |  | 221,724 |  |  |  |  | 1374,6888 |  |  |
|  |  | Труба ПВХ гофрированная D20 | м | 265 |  |  |  |  |  | 3,8 |  |  | 1007,00 |  |
|  |  | Труба ПВХ гофрированная D16 | м | 325 |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  | 1040,00 |  |
|  |  | Труба ПВХ гофрированная D25 | м | 15 |  |  |  |  |  | 6,9 |  |  | 103,50 |  |
|  |  | Труба ПВХ жесткая D25 | м | 15 |  |  |  |  |  | 8,8 |  |  | 132,00 |  |
|  |  | Коробка электротехническая 85*85 | шт. | 23 |  |  |  |  |  | 18,5 |  |  | 425,50 |  |
| 2 | ФЕРм08-02-412-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод первый сумм. сеч. до 6 мм2) ЗП=63,42*1,2 ЭММ=4,6*1,2 ЗПм=0,2*1,2 | 100 м | 3,75 | 662,054 |  | 5,52 |  | 580,43 | 2482,7025 | 285,39 | 20,7 |  | 2176,6125 |
|  |  |  |  |  | 76,104 |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,9 |  |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*1,5 | м | 375 |  |  |  |  |  | 11,1 |  |  | 4162,50 |  |
| 3 | ФЕРм08-02-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод первый сумм. сеч. до 16 мм2) ЗП=73,96*1,2 ЭММ=9,21*1,2 ЗПм=0,54*1,2 | 100 м | 1,7 | 696,424 |  | 11,052 |  | 596,62 | 1183,9208 | 150,8784 | 18,7884 |  | 1014,254 |
|  |  |  |  |  | 88,752 |  | 0,648 |  |  |  |  | 1,1016 |  |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*2,5 | м | 170 |  |  |  |  |  | 18,3 |  |  | 3111,00 |  |
| 4 | ФЕРм08-02-412-9 | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод каждый последующий сумм. сеч. до 6 мм2) ЗП=21,55*1,2 ЭММ=2,31*1,2 ЗПм=0,14*1,2 | 100 м | 7,27 | 224,022 |  | 2,772 |  | 195,39 | 1628,6399 | 188,0022 | 20,15244 |  | 1420,4853 |
|  |  |  |  |  | 25,86 |  | 0,168 |  |  |  |  | 1,22136 |  |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*1,5 | м | 727 |  |  |  |  |  | 11,1 |  |  | 8069,70 |  |
| 5 | ФЕРм08-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А ЗП=14,85*1,2 ЭММ=2,28*1,2 ЗПм=0,03*1,2 | шт. | 18 | 285,166 |  | 2,736 |  | 264,61 | 5132,988 | 320,76 | 49,248 |  | 4762,98 |
|  |  |  |  |  | 17,82 |  | 0,036 |  |  |  |  | 0,648 |  |  |
|  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 | шт. | 12 |  |  |  |  |  | 20,6 |  |  | 247,20 |  |
|  |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29 | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 61,8 |  |  | 123,60 |  |
|  |  | УЗО АД-12М | шт. | 4 |  |  |  |  |  | 350 |  |  | 1400,00 |  |
| 6 | ФЕРм08-02-472-10 | Заземляющие проводники ЗП=438,51*1,2 ЭММ=252,67*1,2 ЗПм=0,41*1,2 | 100 м | 0,15 | 9178,936 |  | 303,204 |  | 8349,52 | 1376,8404 | 78,9318 | 45,4806 |  | 1252,428 |
|  |  |  |  |  | 526,212 |  | 0,492 |  |  |  |  | 0,0738 |  |  |
|  |  | Провод ПВ1 4мм2 | м | 15 |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  | 157,50 |  |
| 7 | ФЕРм08-03-545-1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ЗП=31,15*1,2 ЭММ=3,26*1,2 ЗПм=0,03*1,2 | шт. | 19 | 176,952 |  | 3,912 |  | 135,66 | 3362,088 | 710,22 | 74,328 |  | 2577,54 |
|  |  |  |  |  | 37,38 |  | 0,036 |  |  |  |  | 0,684 |  |  |
|  |  | Коробка 85*85 | шт. | 15 |  |  |  |  |  | 117 |  |  | 1755,00 |  |
|  |  | Коробка электротехническая 150*110 | шт. | 4 |  |  |  |  |  | 76,2 |  |  | 304,80 |  |
| 8 | ФЕРм08-03-599-1 | Щитки, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 ЗП=1,69*1,2 ЭММ=4,33*1,2 ЗПм=0,14*1,2 | шт. | 1 | 78,074 |  | 5,196 |  | 70,85 | 78,074 | 2,028 | 5,196 |  | 70,85 |
|  |  |  |  |  | 2,028 |  | 0,168 |  |  |  |  | 0,168 |  |  |
|  |  | Щит электрический ЩРВ-36 (компл.) | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 960 |  |  | 960,00 |  |
| 9 | ФЕРм08-03-591-11 | Розетка штепсельная трехполюсная ЗП=728,13*1,2 ЭММ=27,62*1,2 ЗПм=1,62*1,2 | 100 шт. | 0,18 | 2024,02 |  | 33,144 |  | 1117,12 | 364,3236 | 157,27608 | 5,96592 |  | 201,0816 |
|  |  |  |  |  | 873,756 |  | 1,944 |  |  |  |  | 0,34992 |  |  |
|  |  | Розетка двойная с заземляющим контактом | шт. | 17 |  |  |  |  |  | 46 |  |  | 782,00 |  |
|  |  | Розетка двойная с заземляющим контактом (п/г) | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 54 |  |  | 54,00 |  |
| 10 | ФЕРм08-03-594-2 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках с количеством ламп до 4-х ЗП=3144,64*1,2 ЭММ=2681,24*1,2 ЗПм=880,49*1,2 | 100 шт. | 0,35 | 9700,956 |  | 3217,488 |  | 2709,9 | 3395,3346 | 1320,7488 | 1126,1208 |  | 948,465 |
|  |  |  |  |  | 3773,568 |  | 1056,588 |  |  |  |  | 369,8058 |  |  |
|  |  | Светильник TL4*18 ОР (матовое стекло) | шт. | 17 |  |  |  |  |  | 547,2 |  |  | 9302,40 |  |
|  |  | Светильник TL4*18 (зеркальн.) | шт. | 18 |  |  |  |  |  | 444,1 |  |  | 7993,80 |  |
|  |  | Лампа люминесцентная 18 Вт | шт. | 140 |  |  |  |  |  | 19 |  |  | 2660,00 |  |
| 11 | ФЕРм08-03-594-2 | Светильники с люминесцентными лампами ЗП=1150,72*1,2 ЭММ=1874,91*1,2 ЗПм=522,93*1,2 | 100 шт. | 0,21 | 6340,656 |  | 2249,892 |  | 2709,9 | 1331,5378 | 289,98144 | 472,47732 |  | 569,079 |
|  |  |  |  |  | 1380,864 |  | 627,516 |  |  |  |  | 131,77836 |  |  |
|  |  | Светильник TL4*18ОР (накл.) | шт. | 6 |  |  |  |  |  | 642 |  |  | 3852,00 |  |
|  |  | Светильник Арктик 236 (IP65) | шт. | 15 |  |  |  |  |  | 635 |  |  | 9525,00 |  |
|  |  | Лампа люминесцентная 36 Вт | шт. | 30 |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 690,00 |  |
|  |  | Лампа люминесцентная 18 Вт | шт. | 24 |  |  |  |  |  | 19 |  |  | 456,00 |  |
| 12 | ФЕРм08-03-591-3 | Выключатель электрический ЗП=753,92*1,2 ЭММ=60,6*1,2 ЗПм=1,35*1,2 | 100 шт. | 0,15 | 1620,944 |  | 72,72 |  | 643,52 | 243,1416 | 135,7056 | 10,908 |  | 96,528 |
|  |  |  |  |  | 904,704 |  | 1,62 |  |  |  |  | 0,243 |  |  |
|  |  | Выключатель электрический | шт. | 15 |  |  |  |  |  | 28,6 |  |  | 429,00 |  |
| 13 | ФЕРм08-03-593-19 | Светильники с лампой накаливания в подвесных потолках ЗП=1170,56*1,2 ЭММ=1079,34*1,2 ЗПм=376,06*1,2 | 100 шт. | 0,48 | 9057,29 |  | 1295,208 |  | 6357,41 | 4347,4992 | 674,24256 | 621,69984 |  | 3051,5568 |
|  |  |  |  |  | 1404,672 |  | 451,272 |  |  |  |  | 216,61056 |  |  |
|  |  | Светильник R39 | шт. | 4 |  |  |  |  |  | 21 |  |  | 84,00 |  |
|  |  | Светильник R63 (с защитным стеклом) | шт. | 35 |  |  |  |  |  | 107 |  |  | 3745,00 |  |
|  |  | Светильник DL37 2*26 G24 | шт. | 9 |  |  |  |  |  | 650 |  |  | 5850,00 |  |
|  |  | Лампа накаливания R63 60 W | шт. | 35 |  |  |  |  |  | 27 |  |  | 945,00 |  |
|  |  | Лампа энергосберегающая 26 W | шт. | 9 |  |  |  |  |  | 164 |  |  | 1476,00 |  |
|  |  | Лампа накаливания R39 30 W | шт. | 4 |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 112,00 |  |
| 14 | ФЕРм08-03-593-11 | Люстры и подвесы с количеством ламп до 5 ЗП=12*1,2 ЭММ=33,3*1,2 ЗПм=11,62*1,2 | шт. | 1 | 114,77 |  | 39,96 |  | 60,41 | 114,77 | 14,4 | 39,96 |  | 60,41 |
|  |  |  |  |  | 14,4 |  | 13,944 |  |  |  |  | 13,944 |  |  |
|  |  | Люстра 5-ти рожковая | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 10894,5 |  |  | 10894,50 |  |
| Испытания и измерения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Общая стоимость (руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | общее |  |  |  |  |  | единицы |  |  | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |
| 1 | ФЕРп-2001 1-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром (К=1,15) | 1 линия | 18 |  |  |  |  |  | 5,11 |  |  | 105,777 |  |
| 2 | ФЕРп-2001 1-11-011-1 | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами (К=1,15) | 100 точек | 0,6 |  |  |  |  |  | 204,64 |  |  | 141,2016 |  |
| 3 | ФЕРп-2001 1-11-013-1 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль (К=1,15) | 1 токопр. | 18 |  |  |  |  |  | 19,19 |  |  | 397,233 |  |
| 4 | ФЕРп-2001 1-11-023-1 | Снятие характеристик выключателя автоматического (К=1,15) | 1 ед. | 18 |  |  |  |  |  | 25,58 |  |  | 529,506 |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |
| ФОТ машинистов (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,52 |  |  | 2,03 |  |
| ФОТ машинистов (ФЕРм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,52*0,81 |  |  | 16287,73 |  |
| ФОТ машинистов (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,52 |  |  | 345,91 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,52 |  |  | 391,86 |  |
| ФОТ рабочих (ФЕРм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,52*0,81 |  |  | 46227,31 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,52 |  |  | 1205,82 |  |
| ФОТ пусконаладочного персонала (ФЕРп-2001-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,52*0,81*0,8 |  |  | 7240,62 |  |
| Машины и механизмы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,66 |  |  | 1769,71 |  |
| Машины и механизмы (ФЕРм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,66*1,06 |  |  | 26530,65 |  |
| Итого машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28300,36 |  |
| Материалы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,78 |  |  | 0 |  |
| Материалы (ФЕРм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,78*0,99 |  |  | 137644,87 |  |
| Итого поматериалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137644,87 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81850,00 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  | 4092,50 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306953,35 |  |
| Накладные расходы (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85%*0,94 |  |  | 314,72 |  |
| Сметная прибыль (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65%* |  |  | 256,03 |  |
| Накладные расходы (ФЕРм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%*0,94 |  |  | 55825,93 |  |
| Сметная прибыль (ФЕРм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 40634,78 |  |
| Накладные расходы (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110%*0,94 |  |  | 1604,49 |  |
| Сметная прибыль (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  |  | 1086,21 |  |
| Накладные расходы (ФЕРп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65%*0,94 |  |  | 4424,02 |  |
| Сметная прибыль (ФЕРп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40% |  |  | 2896,25 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 413995,77 |  |
| НДС 18 %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74519,24 |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 488515 |  |
| М.П. Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |